## Souhrnný list
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE V OBJEKTU Q,
1.1.1.4.19 - ROZVOJ LABORATOŘE SÍŤOVÉ TECHNIKY P1048/Q01.48, N1051/Q1.51
DATOVÉ ROZVADĚČE A IT TECHNIKA
Cisco Networking Academy
Investor: | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1
Návrh zařízení a finální úpravy | Ing. Jiří Balej, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1
Projektant: | Ing. Jiří Kozlovský, Projekce Elektro, Purkyňova 95a, Brno
Zpracovatel nabídky (dodavatel):
Datum:
NÁKLADY CELKEM
Celkem v Kč bez DPH: | 0
DPH (%)
Celkem v Kč vč. DPH: | 0
(Žlutě vybarvená políčka vyplní účastník výběrového řízení)

## Rozpočet
MENDELU - SPECIFIKACE IT PRO UČEBNU VÝPOČETNÍ TECHNIKY
Cisco Networking Academy
Investice do síťových laboratoří v části projektu OP VVV nazvané Rozvoj laboratoře síťové techniky (1.1.1.4.19) bude sloužit pro výuku odborných předmětů v akreditovaném bakalářském profesním programu Administrace IS/ICT. Tento studijní program obsahuje výuku práce s konkrétními zařízeními výrobců a připravuje je na složení odborné certifikace, která se váže ke konkrétním typům zařízení. Z tohoto důvodu jsou ve specifikaci uvedeny konkrétní typy zařízení a také výrobce.
Součástí veškerého nabízeného plnění budou i všechny potřebné licence (HW, SW), které budou již zahrnuty v nabídkové ceně.
Zadavatel vyžaduje, aby byl dodavatel účastníkem oficiálního distribučního kanálu výrobce zařízení a splňoval podmínky kladené na distributory výrobcem zařízení, stanovené na webových stránkách výrobce https://www.cisco.com/c/en/us/products/warranties/warranty-doc-c99-740959.html. Tento požadavek zadavatel stanovuje mimo jiné s ohledem na skutečnost, že v rámci plnění veřejné zakázky vyžaduje splnění následujících parametrů u vybraného dodávaného zboží (s požadavkem na podporu): (i) legální získání HW i SW produktů v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem zařízení, (ii) zajištění poskytování všech relevantních SW release a verzí SW od výrobce zařízení po celou dobu trvání podpory, (iii) přístup zadavatele k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje, (iv) možnost eskalovat závady přímo k technické podpoře výrobce zařízení, a (v) zadavatel musí mít přímý přístup k technické podpoře zařízení výrobce, včetně možnosti si sám a přímo otevřít požadavek na technickou podporu, provádět změny priority požadavků a případné eskalace pracovníky zadavatele. Tyto parametry jsou nezbytné pro zadavatelem požadovanou kvalitu, účelnost a hospodárnost poptávaného řešení.
(Žlutě vybarvená políčka vyplní účastník výběrového řízení)
POPIS | POL. Č. | VÝROBEK | POČET KS | NABÍZENÝ VÝROBEK (výrobce a přesný typ, délka záruky) | cena v Kč bez DPH/ks (s dopravou a montáží) | cena v Kč celkem
CCNA Routing & Switching – předměty: Protokoly počítačových sítí, Přepínání a směrování v počítačových sítích, Pokročilé směrování a přepínání v sítích CISCO, Technologie WAN sítí CISCO
Cisco router ISR řady 4300 nebo 4200 se 2x Gigabitovými rozhraními RJ-45, modulem s dalšími 2x Gigabitovými rozhraními (v dual mode RJ-45 nebo SFP), 1x rezervní volný slot pro budoucí rozšíření, instalace do racku. Produkt může být dodán s kratší než 24 měsíční zárukou (např. 90 dní). | 1 | Cisco ISR 4321/K9 | 16 |  |  | 0
| 2 | zásuvný modul: NIM-2GE-CU-SFP | 16 |  |  | 0
Cisco L2 switch s 24x FastEthernetovými rozhraními RJ-45 a 2x Gigabitovými rozhraními RJ-45. Produkt může být dodán s kratší než 24 měsíční zárukou (např. 90 dní). | 3 | Cisco Catalyst WS-C2960+24TC-L | 6 |  |  | 0
CCNP Routing & Switching – předmět: Cisco CCNP ROUTES/SWITCH
Cisco L3 switch s 24x Gigabitovými rozhraními RJ-45 s možností napájení PoE+ a 4x Gigabitovými rozhraními RJ-45, image IP Services | 4 | Cisco Catalyst WS-C3650-24PS-E | 6 |  |  | 0
Cisco L3 switch s aktivovanou funkcionalitou pro softwarově definované sítě a automatizaci (Cisco DNA), s 24x Gigabitovými rozhraními RJ-45 s možností napájení PoE+, zásuvný modul s 4x 10Gigabitovými rozhraními SFP+. | 5 | Cisco Catalyst C9200-24P-A | 4 |  |  | 0
| 6 | zásuvný modul: C9200-NM-4X | 4 |  |  | 0
Cisco L3 switch řady Catalyst 9300 s aktivovanou funkcionalitou pro softwarově definované sítě a automatizaci (Cisco DNA), s 24x Gigabitovými rozhraními RJ-45 s možností napájení PoE+, zásuvný modul s 8x 10Gigabitovými rozhraními SFP+, možnost stackování, i386 procesor a úložiště 120 GB. | 7 | Cisco Catalyst C9300-24P-A | 2 |  |  | 0
| 8 | zásuvný modul: C9300-NM-8X | 2 |  |  | 0
| 9 | Cisco pluggable USB3.0 SSD storage: SSD-120G | 2 |  |  | 0
| 10 | stack kabel: STACK-T1-50CM | 2 |  |  | 0
| 11 | stack napájení kabel: CAB-SPWR-30CM | 2 |  |  | 0
Cisco L3 switch řady Catalyst 9500 s aktivovanou funkcionalitou pro softwarově definované sítě a automatizaci (Cisco DNA), s 16ti 10Gigabitovými rozhraními SFP+. | 12 | Cisco Catalyst C9500-16X-A | 2 |  |  | 0
Cisco DNA center pro řízení softwarově definované sítě a automatizaci (pro výše uvedené prvky sítě řady Catalyst 9000), oficiální podpora od výrobce na minimálně jeden rok v režimu 8x5xNBD (Next Business Day). Detailní specifikace zařízení uvedena na listu DNA Center Appliance. | 13 | Cisco DNA Center Appliance (Gen 1) DN1-HW-APL | 1 |  |  | 0
Cisco router ISR řady 4300 s aktivovanou funkcionalitou pro softwarově definované WAN sítě (Cisco SD-WAN), se 2x Gigabitovými rozhraními RJ-45, modulem s dalšími 2x Gigabitovými rozhraními (v dual mode RJ-45 nebo SFP), 1x rezervní volný slot pro budoucí rozšíření, min. podporovaná rychlost pro SD-WAN je 10 Mb/s. Produkt může být dodán s kratší než 24 měsíční zárukou (např. 90 dní). | 14 | Cisco ISR 4321/K9 | 4 |  |  | 0
| 15 | zásuvný modul: NIM-2GE-CU-SFP | 4 |  |  | 0
Cisco kontrolér (WLC) pro řízení přístupových bodů bezdrátové sítě s podporou 802.11ac Wave 2, minimálně podpora 2x AP (např. Cisco C9120AXI-E), alespoň 4 Gigabitové rozraní RJ-45, možnost instalace do racku. Licence pro běh 8mi AP Cisco a podpora od registrovaného partnera výrobce na 1 rok. | 16 | Cisco AIR-CT3504-K9 | 4 |  |  | 0
| 17 | police pro instalaci do racku (pro 2 WLC) AIR-CT3504-RMNT | 2 |  |  | 0
| 18 | Cisco 3504 Wireless Controller 1 AP Adder License a oficiální podpora od registrovaného partnera výrobce na fungování 8mi AP po dobu 1 roku: SWSS (12 months) | 8 |  |  | 0
Cisco virtuální kontrolér (WLC) pro řízení přístupových bodů bezdrátové sítě s podporou 802.11ac Wave 2, podpora fungování min 2ks Cisco AP (např. Cisco C9120AXI-E), kompatibilní s řadou Catalyst 9000 pro softwarově definované sítě, možnost využívání všech uvedených funkcionalit musí být garantována minimálně po dobu 7mi let | 19 | Cisco C9800-CL-K9 | 4 |  |  | 0
Cisco bezdrátový Access Point (AP), podpora Wi-Fi 6 (802.11ax), rádia pro 5 GHz (4x4) a flexibilní pro 2,4 nebo 5 GHz (4x4), kompatibilní s řadou Catalyst 9000 pro softwarově definované sítě s DNA funkcionalitou. | 20 | Cisco C9120AXI-E | 8 |  |  | 0
CCNA Security – předmět: Bezpečnostní technologie
Cisco firewall (Adaptive Security Appliance) s jádrem FirePower, 8x Gigabitové rozhraní RJ-45, možnost zamontování do rack. Produkt může být dodán s kratší než 24 měsíční zárukou (např. 90 dní). | 21 | Cisco ASA5506-K9 | 8 |  |  | 0
| 22 | police pro instalaci do racku (pro 2 ASA): ASA 5506-X Rackmount Kit Spare | 4 |  |  | 0
CCNA Collaboration – předmět: Cisco CCNA Collaboration
Cisco router ve funkci CME, ISR řady 4300 s Unified Communication licencí, 2x Gigabitové rozhraní RJ-45, 2x FXO rozhraní, 1x trunk, 32 kanálů DSP, Cisco SRTST Endpoint (E-Delivery) licence pro 4 zařízení, Cisco Unity Express v9.x (voice mailbox) licence pro 4 mailboxy, CUBE (trunk session licence) licence pro 8 standardních trunků. Pro licence je nezbytná oficiální podpora na dobu 1 roku. Produkt může být dodán s kratší než 24 měsíční zárukou (např. 90 dní). | 23 | Cisco ISR 4321-V/K9 | 4 |  |  | 0
| 24 | zásuvný modul: NIM-2FXO | 4 |  |  | 0
| 25 | zásuvný modul: NIM-1MFT-T1/E1 | 4 |  |  | 0
| 26 | zásuvný modul: PVDM4-32 | 4 |  |  | 0
| 27 | licence: SRST-EP a oficiální podpora od registrovaného partnera výrobce na fungování po dobu 1 roku: SWSS (12 months) | 4 |  |  | 0
| 28 | licence: CUE-VM a oficiální podpora od registrovaného partnera výrobce na fungování po dobu 1 roku: SWSS (12 months) | 4 |  |  | 0
| 29 | licence: CUBE-T-STD a oficiální podpora od registrovaného partnera výrobce na fungování po dobu 1 roku: SWSS (12 months) | 8 |  |  | 0
Cisco VoIP videotelefon řady 8800 s pěti programovatelnými tlačítky a integrovaným Gigabitovým switchem. Produkt může být dodán s kratší než 24 měsíční zárukou (např. 12 měsíců). | 30 | Cisco CP-8845-K9 | 8 |  |  | 0
celková cena za IT bez DPH | [5 empty] | 0

## DNA Center Appliance
Dodavatel ve žlutě podbarvených polích vybere z možností ANO nebo NE, tj. zda nabízené zařízení splňuje nebo nesplňuje tento parametr. Nesplnění kteréhokoliv parametru je důvodem k vyloučení účastníka z další účasti v části 1 veřejné zakázky.
Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Dodavatel dle nabízeného zařízení
Požadovaný formát zařízení - Fyzická appliance | ANO | ANO / NE
Centralizovaný nástroj pro správu a monitoring drátové a bezdrátové sítě | ANO | ANO / NE
Jeden systém pro automatizaci, řízení, správu a monitoring drátové a bezdrátové sítě | ANO | ANO / NE
Možnost redundantního nasazení (režim vysoké dostupnosti) | ANO | ANO / NE
Možnost zálohování systému / obnovy systému ze zálohy | ANO | ANO / NE
Možnost vzdálené správy systému | ANO | ANO / NE
Monitoring stavu a provozních parametrů systému | ANO | ANO / NE
Podpora pro modulární a inkrementální upgrade funkcí systému | ANO | ANO / NE
Automatická notifikace o dostupných aktualizacích systému | ANO | ANO / NE
Min. počet řízených zařízení | 1000 | ANO / NE
Bezpečný přístup prostřednictvím grafického webového uživatelského rozhraní | ANO | ANO / NE
Přístupová práva založená na uživatelských rolích (RBAC) | ANO | ANO / NE
Podpora logování aktivity uživatelů a logování systémových událostí | ANO | ANO / NE
Otevřené API rozhraní pro integraci s externími systémy a podpora integrace do ITSM procesů | ANO | ANO / NE
Dokumentované API rozhraní pro volání funkcí systému | ANO | ANO / NE
Možnost integrace s nástroji pro správu IP adresního prostoru | ANO | ANO / NE
Automatické zjišťování stavu síťových zařízení | ANO | ANO / NE
Automatické rozpoznání role zařízení na základě jeho konfigurace/umístění v síti | ANO | ANO / NE
Inventarizace HW, SW a konfigurace spravovaných síťových zařízení | ANO | ANO / NE
Aktualizace informace o stavu zařízení a jeho HW, SW a konfiguraci v nastaveném intervalu nebo jako uživatelem vyvolaná událost | ANO | ANO / NE
Možnost přidat do inventory jednotlivé zařízení nebo skupinu zařízení | ANO | ANO / NE
Správa přístupových informací (credentials) pro konfiguraci / monitoring síťových zařízení | ANO | ANO / NE
Detailní přehled zařízení na základě typu zařízení nebo příslušnosti zařízení do lokality | ANO | ANO / NE
Hierarchické zobrazení topologické mapy včetně jejího členění na jednotlivé lokality (geo mapy) | ANO | ANO / NE
Podpora pro uspořádání zařízení podle lokalit | ANO | ANO / NE
Umístění lokalit v mapách a základě adresy / GPS koordinát | ANO | ANO / NE
Podpora pro import map z jiných nástrojů | ANO | ANO / NE
Podpora pro import plánů pater pro jednotlivá patra budov | ANO | ANO / NE
Možnost návrh plánu patra pro pokrytí bezdrátovým signálem | ANO | ANO / NE
Podpora pro vyhledávání zařízení v mapách | ANO | ANO / NE
Podpora pro filtrování informací zobrazených v mapách | ANO | ANO / NE
Možnost definovat a uložit uživatelský pohled pro mapy | ANO | ANO / NE
Možnost exportovat topologickou mapu | ANO | ANO / NE
Možnost seskupovat zařízení pro zajištění lepší přehlednosti / rozbalovat skupiny pro zobrazení detailu | ANO | ANO / NE
Možnost výběru zařízení z mapy | ANO | ANO / NE
Grafická reprezentace stavu zařízení/lokality v mapě (zvýrazněné zařízení/lokality dotčené výpadkem apod.) | ANO | ANO / NE
Grafická reprezentace stavu pokrytí patra bezdrátovým signálem | ANO | ANO / NE
Hierarchické mapy zobrazující umístění access pointů, stav access pointů, šíření bezdrátového signálu a pozice wifi klientů | ANO | ANO / NE
Pokročilá správa operačních systémů (SW) síťových zařízení | ANO | ANO / NE
Podpora pro ověření integrity a originality obrazů operačních systémů pro síťová zařízení | ANO | ANO / NE
Podpora pro ověření minimálních SW a HW požadavků pro provedení SW aktualizace | ANO | ANO / NE
Podpora pro stažení posledních / doporučených verzí SW pro provozovaná síťová zařízení | ANO | ANO / NE
Podpora pro distribuci SW aktualizací na síťová zařízení | ANO | ANO / NE
Ověření úspěšné realizovatelnosti SW aktualizace – analýza stavu zařízení, identifikace případných rizik a jejich příčin | ANO | ANO / NE
Ověření úspěšného provedení SW aktualizace | ANO | ANO / NE
Možnost SW aktualizace více zařízení současně | ANO | ANO / NE
Možnost odložené aktivace SW aktualizace na základě volby uživatele | ANO | ANO / NE
Podpora pro instalaci záplat – patchování SW síťových zařízení | ANO | ANO / NE
Možnost definovat standardní obraz operačního systému pro konkrétní typ síťového zařízení podle jeho role nebo podle lokality | ANO | ANO / NE
Přehledné zobrazení zařízení, které vyžadují aktualizaci – jejichž SW není v souladu s definovanou politikou | ANO | ANO / NE
Přehledné zobrazení zařízení používajících SW se známými bezpečnostními riziky | ANO | ANO / NE
Přehledné zobrazení SW se známými bezpečnostními riziky s identifikací zařízení, kde je tento SW provozován | ANO | ANO / NE
Podpora pro Zero-Touch deployment síťových zařízení | ANO | ANO / NE
Podpora pro automatizované zprovoznění síťového zařízení včetně standardního obrazu operačního systému a standardní konfigurace | ANO | ANO / NE
Správa a změny nastavení standardních síťových služeb na úrovní celé organizace i pro jednotlivé lokality samostatně | ANO | ANO / NE
Automatická změna konfigurace sítě (síťových zařízení) po změně nastavení standardních síťových služeb | ANO | ANO / NE
Automatické nastavení standardních síťových služeb síťového zařízení po jeho instalaci do dané lokality | ANO | ANO / NE
Snadné vytváření politik (intent-based – podle potřeb chodu organizace, nikoli použitých síťových technologií) | ANO | ANO / NE
Automatická transformace síťových politik na specifickou konfiguraci konkrétních a politikou dotčených síťových zařízení podle role, HW, SW a stávající konfigurace těchto zařízení pro vybrané politiky | ANO | ANO / NE
Konfigurace sítě a síťových politik prostřednictvím předdefinovaných workflows | ANO | ANO / NE
Připravené postupy (workflows) pro automatizované nasazení QoS a jeho monitoring | ANO | ANO / NE
Vytváření síťových politik umožňující segmentaci komunikační infrastruktury – členění koncových uživatelů a zařízení do oddělených virtuálních sítí (segmentů) | ANO | ANO / NE
Vytváření síťových politik umožňující mikrosegmentaci komunikační infrastruktury – členění koncových uživatelů a zařízení do logických skupin podle jejich rolí, kdy jsou skupinám na abstraktní úrovni definovány komunikační požadavky (bezpečnostní politiky) vůči jiným skupinám | ANO | ANO / NE
Integrace s identity management systémem pro segmentaci, mikrosegmentaci a řízení přístupu do sítě | ANO | ANO / NE
Podpora pro definici standardních konfigurací síťových zařízení a jejich implementaci | ANO | ANO / NE
Automatizovaný postup (workflow) pro provedení výměny vadného zařízení za nové s instalací standardního obrazu operačního systému a přenosem původní konfigurace včetně případného převodu licence pro aktivní prvky | ANO | ANO / NE
Monitoring provozních parametrů (využití CPU, DRAM paměti, provozní teploty, stav HW apod.) všech řízených síťových zařízení | ANO | ANO / NE
Monitoring stavu a provozních parametrů (utilizace, chybovost apod.) rozhraní síťových zařízení | ANO | ANO / NE
Monitoring aplikačního provozu v síti a provozních parametrů aplikací | ANO | ANO / NE
Monitoring připojovaných koncových zařízení | ANO | ANO / NE
Monitoring událostí v síti | ANO | ANO / NE
Sběr analytických dat pro každé zařízení v síti | ANO | ANO / NE
Udržování přehledu o výkonnosti a stavu celé komunikační infrastruktury včetně monitorování stavu směrovacích protokolů | ANO | ANO / NE
Kompletní přehled o stavu celé síťové infrastruktury v jednom pohledu | ANO | ANO / NE
Zobrazení nejvýznamnějších zaznamenaných problémů na úrovni celé sítě organizace | ANO | ANO / NE
Kompletní přehled stavu všech síťových zařízení v jednom pohledu | ANO | ANO / NE
Kompletní přehled stavu síťových zařízení v rámci konkrétní lokality v jednom pohledu | ANO | ANO / NE
Kompletní přehled stavu pro zařízení daného typu v jednom pohledu | ANO | ANO / NE
Systém musí umožnit jednoduchou identifikaci zařízení, u kterých byla zaznamenána provozní omezení | ANO | ANO / NE
Systém musí zobrazit přehledně detailní informace o stavu vybraného síťového zařízení, jeho výkonnosti, vývoji provozních parametrů v čase, diagnostikovaných problémech a topologii v jednom pohledu | ANO | ANO / NE
Kompletní přehled o provozovaných aplikacích | ANO | ANO / NE
Systém musí zobrazit přehledně detailní informace o stavu vybrané aplikace, vývoji jejího chování v čase, diagnostikovaných problémech a zdrojích informací o aplikačním provozu této aplikace v jednom pohledu | ANO | ANO / NE
Kompletní přehled o množství, stavu a typu připojených klientů v jednom pohledu | ANO | ANO / NE
Systém musí umožnit snadno identifikovat příčiny problémů připojení jednotlivých typů klientů v rámci přehledového pohledu o připojených klientech | ANO | ANO / NE
Systém musí zobrazit přehledně detailní informace o stavu vybraného klienta, stavu jeho připojení, vývoji provozních parametrů v čase, diagnostikovaných problémech, způsobu připojení včetně grafické vizualizace a aplikačním provozu klienta v jednom pohledu | ANO | ANO / NE
Zobrazeni detailního přehledu zaznamenaných událostí (diagnostikovaných problémů) včetně typu problému, jeho významnosti, četnosti výskytu apod. | ANO | ANO / NE
Analýza příčiny síťových problémů a její upřesnění na základě provozních a organizačních souvislostí (context based) | ANO | ANO / NE
Diagnostika problémů klientů (stav a kvalita připojení apod.) a aplikací s využitím okamžitých a historických dat | ANO | ANO / NE
Retrospektivní analýza problémových situací klientů a infrastruktury | ANO | ANO / NE
Zobrazení detailů k vybranému problému včetně dotčené lokality, případně zařízení, klientů apod. | ANO | ANO / NE
Návodný postup pro řešení detekovaných problémů | ANO | ANO / NE
Možnost vykonat diagnostické činnosti jakou součást doporučeného postupu řešení problému z prostředí systému | ANO | ANO / NE
Možnost potlačit vybranou událost na zvolený časový interval | ANO | ANO / NE
Identifikace relevantních problémů v síti (omezení false positive) na základě srovnání stavu sledovaného parametru s dlouhodobým trendem (baseline) pro vybrané typy problémů | ANO | ANO / NE
Proaktivní monitoring a identifikace potenciálních problémů v síti na základě dlouhodobého sledování stavu sítě a zaznamenaných trendů | ANO | ANO / NE
Podpora pro vyhledávání informací o síťových zařízeních, připojených koncových zařízení, uživatelích a aplikacích v rámci systému | ANO | ANO / NE