## List1
Příloha č. 1d: technická specifikace a podmínky pro část 4 - Laboratorní přístroje pro vážení
Popis minimální požadované technické a funkční specifikace Nabídky účastníků musí splňovat všechny níže uvedené parametry. Nabízený přístroj musí vyhovět minimálně zadavatelem stanovené požadované specifikaci. |  | Kritérium je splněno dle požadovaného parametru (dodavatel uvede souhlasný výrok "ANO") Vyjádřením "ANO" se rozumí fyzická přítomnost funkce nebo dílu v zařízení, popřípadě ostatních funkčních celcích, v celém rozsahu dle popisu daného dílu či funkce. Není přípustné, aby instalování jedné funkce nebo dílu fyzicky vylučovalo instalování a neomezenou funkčnost jiné požadované funkce či dílu. | Nabídka účastníka Účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. popisem, konkrétním odkazem na technické listy, hardwarové nebo softwarové řešení, výkresy apod. Veškeré technické parametry uvedené v nabídce musí být ověřitelné z veřejně dostupných informačních zdrojů jako jsou dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce.
Váha analytická (1ks)
Komerční název nabízeného produktu: |  | Vyplní dodavatel
Parametr č. | Popis parametru:
1 | Interní kalibrace |  | Vyplní dodavatel
2 | Možnost ověření |  | Vyplní dodavatel
3 | Váživost 200-350 g |  | Vyplní dodavatel
4 | Citlivost 0.1 mg |  | Vyplní dodavatel
5 | Reprodukovatelnost ± 0.1 mg |  | Vyplní dodavatel
6 | Průměr misky 80-90 mm |  | Vyplní dodavatel
7 | Napájení AC adaptérem (v balení) |  | Vyplní dodavatel
8 | Komunikační rozhraní RS |  | Vyplní dodavatel
9 | Komunikační rozhraní USB |  | Vyplní dodavatel
10 | Komunikační rozhraní wifi |  | Vyplní dodavatel
11 | Možnost vážení zavěšeného břemene |  | Vyplní dodavatel
12 | Zprovoznění v místě uživatele |  | Vyplní dodavatel
13 | Záruka min. 12 měsíců |  | Vyplní dodavatel
14 | Manuál k přístroji v českém nebo anglickém jazyce |  | Vyplní dodavatel
Váha ekonomická laboratorní (3ks)
Komerční název nabízeného produktu: |  | Vyplní dodavatel
Parametr č. | Popis parametru:
1 | Váživost (maximální zatížení) 2000 g |  | Vyplní dodavatel
2 | Citlivost (rozlišení) 0.01 g |  | Vyplní dodavatel
3 | Podsvícený LCD displej |  | Vyplní dodavatel
4 | Kalibrace externí |  | Vyplní dodavatel
5 | Kalibrace interní volitelně |  | Vyplní dodavatel
6 | Zprovoznění v místě uživatele |  | Vyplní dodavatel
7 | Záruka min. 12 měsíců |  | Vyplní dodavatel
8 | Manuál k přístroji v českém nebo anglickém jazyce |  | Vyplní dodavatel
Technická váha (1ks)
Komerční název nabízeného produktu: |  | Vyplní dodavatel
Parametr č. | Popis parametru:
1 | Váživost 12000 g |  | Vyplní dodavatel
2 | Citlivost 0.1 g |  | Vyplní dodavatel
3 | Možnost napájení na baterii |  | Vyplní dodavatel
4 | Možnost napájení přes adaptér |  | Vyplní dodavatel
5 | Záruka min. 12 měsíců |  | Vyplní dodavatel
6 | Manuál k přístroji v českém nebo anglickém jazyce |  | Vyplní dodavatel
|  | Podpis osoby oprávněné zavazovat účastníka: | ………………………………………………………
jméno, příjmení, funkce