Příloha číslo : 2

Počet listů :

Výkaz výměr

Havarijní pohotovostní služba na chladícím systému pavilonu X

Havarijní pohotovost :

Nepřetržitá celoroční služba spojená s havarijním zásahem technika na místě. Technik zajistí aby bylo minimalizováno ohrožení majetku a následně uvedení systému do plného provozu

Specifikace havarijního zásahu :

Zhotovitel se zavazuje, že zahájí činnost k odstranění závad na chladícím zařízení serveru kdykoliv během platnosti uzavřené servisní smlouvy do dvou hodin po telefonickém / písemném / ohlášení závady odpovědným pracovníkem objednatele. Ukončení havarijního zásahu na chladícím zařízení se zhotovitel zavazuje provést do šesti hodin po nahlášení závady objednatelem.

Zahájením činnosti k odstranění závady se rozumí zjišťovací řízení na vlastní závadě. Ukončením havarijního zásahu na chladícím zařízení serveru se rozumí uvedení chladícího zařízení do plného provozu.

Nahlášení závady bude provedeno objednatelem telefonicky nebo písemně na dispečink zhotovitele / nepřetržitá celodenní služba /  :

- adresa ……………………………….

- mobil…………………………….......

- e-mail………………………………..

- telefon………………………………..

- fax…………………………………..

Nahlášení objednatelem musí obsahovat adresu, označení objektu, typ poškozeného zařízení a rozsah závady. Objednatel dále uvede telefonní číslo a jméno kontaktní osoby, která zásah vyžaduje.

Po ukončení havarijního zásahu bude sepsán zhotovitelem servisní protokol potvrzený objednatelem. K daňovému dokladu za provedení havarijního zásahu budou připojena kopie servisního protokolu obsahující datum uskutečněné práce, spotřeba materiálu a doba provedení úkonu v hodinách.

Reakční doba po nahlášení havarijní závady :

Zahájení opravních činností pro zajištění alespoň provizorního provozu :  2 hodiny

Ukončení opravních činností a uvedení chladícího systému do plného provozu :  6 hodin

Specifikace chladících systémů pavilonu X:

Dle výkazu výměr - tepelná čerpadla Stiebel Eltron – WPF

Dle výkazu výměr - venkovní chladící věže EVLY 2380

Dle výkazu výměr - vnitřní chladící jednotka MSE SC 120D