## List1
Příloha č. 1a: technická specifikace a podmínky pro Část 1 VZ Účastník je povinen vyplnit všechna žlutě podbarvená pole
Popis minimální požadované technické a funkční specifikace termokamer Nabídky účastníků musí splňovat všechny níže uvedené parametry. Nabízený přístroj musí vyhovět minimálně zadavatelem stanovené požadované specifikaci. |  | Kritérium je splněno dle požadovaného parametru (dodavatel uvede souhlasný výrok "ANO", případně doplní přesný parametr nebo odkaz na ověřitelný zdroj) Vyjádřením "ANO" se rozumí fyzická přítomnost funkce nebo dílu v zařízení, popřípadě ostatních funkčních celcích, v celém rozsahu dle popisu daného dílu či funkce. Není přípustné, aby instalování jedné funkce nebo dílu fyzicky vylučovalo instalování a neomezenou funkčnost jiné požadované funkce či dílu.
Parametr č. | Popis parametru:
Termokamera 1 (1 ks)
1 | Rozlišení detektoru: 640x480 pixelů
2 | Teplotní citlivost: <40 mK (milikelvinů)
3 | Měřící rozsah -30°C až +650°C s možností uživatelského nastavení
4 | Objektiv: 42°x32° (zorné pole)
5 | Výměnný teleobjektiv: 15°x11° (zorné pole)
6 | Ostření: možnost volby ruční / automatické
7 | Automatická detekce teplého / studeného místa
8 | Funkce izotermity
9 | Funkce alarmu
10 | Hlasový záznam
11 | Integrovaný digitální fotoaparát: 3,1 MP (megapixel)
12 | Asistent panoramatického snímku
13 | Ochranné sklo objektivu
14 | Náhradní akumulátor
15 | Stolní nabíječka pro nabíjení dvou akumulátorů současně
16 | Vyhodnocovací software v českém jazyce
17 | Transportní kufr
18 | Návod k používání v českém nebo anglickém jazycce
19 | Zaškolení obsluhy přístroje a vyhodnocovacího software při předání alespoň pro dvě osoby po dobu 4 hodin.
20 | Minimální požadovaná záruka 2 roky.
21 | Odezva na reklamaci do 24 hodin od nahlášení.
Termokamera 2 (2ks)
1 | Rozlišení detektoru: 320x240 pixelů
2 | Teplotní citlivost: <60 mK
3 | Měřící rozsah -30°C až +650°C s možností uživatelského nastavení
4 | Objektiv: 42°x32° (zorné pole)
5 | Ostření: fixní
6 | Automatická detekce teplého / studeného místa
7 | Automatické mastavení stupně emisivity
8 | Integrovaný digitální fotoaparát: 3,1 MP (megapixel)
9 | Náhradní akumulátor
10 | Stolní nabíječka pro nabíjení dvou akumulátorů současně
11 | Externí sonda pro měření teploty a relativní vlhkosti, konektivita přes Bluetooth
12 | Vyhodnocovací software v českém jazyce
13 | Brašna
14 | Transportní kufr
15 | Návod k používání v českém nebo anglickém jazycce
16 | Zaškolení obsluhy přístroje a vyhodnocovacího software při předání alespoň pro dvě osoby po dobu 4 hodin.
17 | Minimální požadovaná záruka 2 roky
18 | Odezva na reklamaci do 24 hodin od nahlášení.
Prodávající (účastník) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
| Podpis osoby oprávněné zavazovat účastníka: | ………………………………………………………
jméno, příjmení, funkce