## List1
Příloha č. 1c: technická specifikace a podmínky pro Část 3 VZ Účastník je povinen vyplnit všechna žlutě podbarvená pole
Popis minimální požadované technické a funkční specifikace hlukoměru Nabídky účastníků musí splňovat všechny níže uvedené parametry. Nabízený přístroj musí vyhovět minimálně zadavatelem stanovené požadované specifikaci. |  | Kritérium je splněno dle požadovaného parametru (dodavatel uvede souhlasný výrok "ANO", případně doplní přesný parametr nebo odkaz na ověřitelný zdroj) Vyjádřením "ANO" se rozumí fyzická přítomnost funkce nebo dílu v zařízení, popřípadě ostatních funkčních celcích, v celém rozsahu dle popisu daného dílu či funkce. Není přípustné, aby instalování jedné funkce nebo dílu fyzicky vylučovalo instalování a neomezenou funkčnost jiné požadované funkce či dílu.
Parametr č. | Popis parametru:
Hlukoměr (10ks)
1 | Měřicí rozsah 32 až 130 dB
2 | Dílčí měřicí rozsahy: 30 až 80 dB; 50 až 100 dB; 80 až 130 dB
3 | Frekvenční rozsah: 31,5 až 8000 Hz
4 | Časové vyhodnocení: nastavitelné FAST 125 ms / SLOW 1 s
5 | Tlaková závislost: -0,0016 dB/hPa
6 | Vyhodnocení frekvence podle křivky A a C
7 | Napájení: baterie 9V
18 | Návod k používání v českém nebo anglickém jazycce
19 | Zaškolení obsluhy přístroje a vyhodnocovacího software při předání alespoň pro dvě osoby po dobu 4 hodin.
20 | Minimální požadovaná záruka 2 roky.
21 | Odezva na reklamaci do 24 hodin od nahlášení.
Prodávající (účastník) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).
| Podpis osoby oprávněné zavazovat účastníka: | ………………………………………………………
jméno, příjmení, funkce