## vodovod
Stanovení průměru potrubí dle ČSN EN 806-3
| jednotlivý kus |  | počet ks | celkem
| Qa [l/s] | LU |  | Qa [l/s] | LU SV | LU TV
umyvadlo, splachovač nádržkový | 0.1 | 1 | 2 | 0.2 | 2 | 1
pračka, myčka, dřez , sprcha | 0.2 | 2 | 4 | 0.8 | 8 | 6
výtok zahrada | 0.5 | 5 | 1 | 0.5 | 5
[5 empty] | 15 | 7
22
Průměr potrubí dle Tab.9 ČSN EN 806-3 pro PPR, PN20 je DN 32x5,4, armatury DN25