## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | ŠLP Masarykův les Křtiny - rekonstrukce soc. zařízení
| Misto |  | Křtiny
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Mendelova univerzita v Brně |  |  |  | IČ:
|  |  | Zemědělská 1665/1 |  |  |  | DIČ:
|  | 613 00 | Brno
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Ing. Tomáš Zajíček
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2021-04-01
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 60 | Úpravy povrchů, omítky |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 90 | Přípočty |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 761 | Konstrukce sklobetonové |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | ŠLP Masarykův les Křtiny - rekonstrukce soc. zařízení | [20 empty] | STA
O: |  | Křtiny | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.4268 |  | 0 |  |  |  | 86.87 |  |  | DIL
1 | 342270042RAA | Příčka z desek porobet. hladkých, tloušťka 10 cm, tvárnice 600 x 250 x 100 mm, P 3 - 550 | m2 | 56.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05251 | 2.9579 | 0 | 0 |  |  | 0.57389 | 32.33 |  |  | POL2_0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | 1.NP: | [20 empty] | VV | 2
|  | 2,96*((1,5+1,5+0,9+0,9)*2)-0,7*2,0*4 |  | 22.816 | [18 empty] | VV | 2
[23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 22.816 | [18 empty] | VV | 3
|  | 2.NP: | [20 empty] | VV | 2
|  | 2,96*(1,5*2+1,1+1,2+2,45+1,7*2) |  | 33.004 | [18 empty] | VV | 2
|  | (2,96-3*0,2)*(1,0+1,6)+2,96*0,6 |  | 7.912 | [18 empty] | VV | 2
|  | odpočet otvorů:-(0,7*2,0*3+0,8*2,0*2) |  | -7.4 | [18 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 33.516 | [18 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | celkem:22,81+33,52 |  | 56.33 | [18 empty] | VV | 0
2 | 342270044RAA | Příčka z desek porobet. hladkých, tloušťka 12,5 cm, tvárnice 600 x 250 x 125 mm, P 3 - 550 | m2 | 25.304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07836 | 1.9828 | 0 | 0 |  |  | 0.62165 | 15.73 |  |  | POL2_0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | 1.NP: | [20 empty] | VV | 2
|  | 2,96*1,7*2 |  | 10.064 | [18 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 10.064 | [18 empty] | VV | 3
|  | 2.NP: | [20 empty] | VV | 2
|  | 2,96*(0,85+2,15*2) |  | 15.244 | [18 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 15.244 | [18 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | celkem:10,064+15,24 |  | 25.304 | [18 empty] | VV | 0
3 | 319201311R00 | Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm | m2 | 85.718 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03767 | 3.229 | 0 | 0 |  |  | 0.41 | 35.14 |  |  | POL1_0
|  | plocha po odsekaných obkladech:70,22 |  | 70.22 | [18 empty] | VV | 0
|  | plocha otlučených stávajícíhc omítek do 30%:51,66*0,3 |  | 15.498 | [18 empty] | VV | 0
4 | 310271420R00 | Zazdívka otvorů do 0,25 m2, pórobet.tvár., tl.20cm | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02857 | 0.25713 | 0 | 0 |  |  | 0.40775 | 3.67 |  |  | POL1_0
|  | dozdívky po prostupech VZT a ZTI:4+3+2 |  | 9 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.58161 |  | 0 |  |  |  | 46.59 |  |  | DIL
5 | 416021121R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm | m2 | 49.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01186 | 0.58161 | 0 | 0 |  |  | 0.95 | 46.59 |  |  | POL1_0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | 1.NP: | [20 empty] | VV | 2
|  | 5,23+1,34*2+6,28+5,12+1,34*2+3,19+2,91 |  | 28.09 | [18 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 28.09 | [18 empty] | VV | 3
|  | 2.NP: | [20 empty] | VV | 2
|  | 4,06+3,58+1,43+1,61*2+5,09+3,57 |  | 20.95 | [18 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 20.95 | [18 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | Celkem:28,09+20,95 |  | 49.04 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 60 | Úpravy povrchů, omítky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.039 |  | 0 |  |  |  | 8.53 |  |  | DIL
6 | 602016193R00 | Penetrace hloubková stěn | m2 | 121.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.039 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 8.53 |  |  | POL1_0
|  | plocha po odsekaných obkladech a stávající omítk zbylých stěn:70,22+51,66 |  | 121.88 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.0655 |  | 0 |  |  |  | 151.38 |  |  | DIL
7 | 612481211RU1 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 285.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00491 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0.362 | 103.22 |  |  | POL1_0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | plocha po odsekaných obkladech:70,22 |  | 70.22 | [18 empty] | VV | 2
|  | plocha stávajících vyspravených omítek:51,66 |  | 51.66 | [18 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 121.88 | [18 empty] | VV | 3
|  | plochy nových příček: | [20 empty] | VV | 2
|  | 100mm:56,33*2 |  | 112.66 | [18 empty] | VV | 2
|  | 125mm:25,3*2 |  | 50.6 | [18 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 163.26 | [18 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | celkem plocha:121,88+163,26 |  | 285.14 | [18 empty] | VV | 0
8 | 612471411R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem | m2 | 119.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00635 | 0.7559 | 0 | 0 |  |  | 0.319 | 37.97 |  |  | POL1_0
|  | plocha omítek stěn (perlinka+stěrka) s odečtem plochy obkladů:285,14-180,33 |  | 104.81 | [18 empty] | VV | 0
|  | špalety oken a dveří:0,35*(2,1*10+1,0*4+0,8)+0,25*(1,85*8+1,5*4) |  | 14.23 | [18 empty] | VV | 0
9 | 611403399RT2 | Hrubá výplň rýh maltou ve stropech, s použitím suché maltové směsi | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.068 | 0.408 | 0 | 0 |  |  | 0.81945 | 4.92 |  |  | POL1_0
|  | odhad - pro zapravení rýh po ubouraných příčkách a prostupech v nutném rozsahu:6,0 |  | 6 | [18 empty] | VV | 0
10 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi | m2 | 7.376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.068 | 0.50157 | 0 | 0 |  |  | 0.71398 | 5.27 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:2,96*0,2*4+2,2*6*0,2 |  | 5.008 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.NP:2,96*0,2*4 |  | 2.368 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01159 |  | 0 |  |  |  | 4.97 |  |  | DIL
11 | 631343891R00 | Penetrace hloubková podlah 0,20 l/m2 | m2 | 55.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01159 | 0 | 0 |  |  | 0.09 | 4.97 |  |  | POL1_0
|  | plocha po vybouraných dlažbách:49,04 |  | 49.04 | [18 empty] | VV | 0
|  | plocha po odstraněném PVC:6,15 |  | 6.15 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.27495 |  | 0 |  |  |  | 16.74 |  |  | DIL
12 | 642942111RT3 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 70-80 x 197 x 11 cm | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03055 | 0.27495 | 0 | 0 |  |  | 1.86 | 16.74 |  |  | POL1_0
|  | prvky Z01, Z02: | [20 empty] | VV | 0
|  | 1.NP:6 |  | 6 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.NP:5 |  | 5 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 90 | Přípočty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
13 | 90-RT1 | Nespecifikovatelné práce, rezerva - odhad, opatření stavba za provozu atd. | HZS | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06826 |  | 0 |  |  |  | 9.98 |  |  | DIL
14 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 56.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.06826 | 0 | 0 |  |  | 0.177 | 9.98 |  |  | POL1_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04466 |  | 14.4617 |  |  |  | 49.94 |  |  | DIL
15 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 24.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01646 | 0.261 | 6.4102 |  |  | 0.258 | 6.34 |  |  | POL1_0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | 1.NP: | [20 empty] | VV | 2
|  | (2,96-4*0,2)*(1,7+1,7) |  | 7.344 | [18 empty] | VV | 2
|  | odpočet otvorů:-0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [18 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 4.144 | [18 empty] | VV | 3
|  | 2.NP: | [20 empty] | VV | 2
|  | (2,96-4*0,2)*(1,65+2,8+2*1,6)+2,96*2,4 |  | 23.628 | [18 empty] | VV | 2
|  | odpočet otvorů:-0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [18 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 20.428 | [18 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | celkem:4,14+20,42 |  | 24.56 | [18 empty] | VV | 0
16 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 12.656 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.00848 | 0.131 | 1.6579 |  |  | 0.207 | 2.62 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:2,16*(1,4*2+2,0*2)-4*0,7*2,0 |  | 9.088 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.NP:2,16*(0,9+1,4)-0,7*2,0 |  | 3.568 | [18 empty] | VV | 0
17 | 962200041RAA | Bourání příček ze sklobetonu, tloušťka 10 cm | m2 | 13.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.00919 | 0.055 | 0.7546 |  |  | 0.53418 | 7.33 |  |  | POL2_0
|  | 1.NP:(1,7+1,7+6,1)*(4*0,2) |  | 7.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.NP:(1,65+2,8+2*1,6)*(4*0,2) |  | 6.12 | [18 empty] | VV | 0
18 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.45 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:6 |  | 6 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.NP:3 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
19 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01053 | 0.076 | 0.684 |  |  | 0.939 | 8.45 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:6 |  | 6 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.NP:3 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
20 | 965041321R00 | Bourání střešního souvrství pl. do 1 m2, lehč. beton, izolace, vč. odstr. krytiny a zaprav. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 4.8 |  |  | 8.08 | 24.24 |  |  | POL1_0
|  | prostupy střešním pláštěm:3 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
21 | 968091002R00 | Bourání parapetů teracových š. do 60 cm tl.3 cm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05168 | 0.15504 |  |  | 0.17 | 0.51 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:1,5+1,5 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00266 |  | 6.5562 |  |  |  | 120.26 |  |  | DIL
22 | 973031812R00 | Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm | m | 23.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.16576 |  |  | 0.258 | 6.11 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:2,96*4 |  | 11.84 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.NP:2,96*4 |  | 11.84 | [18 empty] | VV | 0
23 | 973031813R00 | Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 12,5 cm | m | 17.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.15984 |  |  | 0.42 | 7.46 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:2,96*4 |  | 11.84 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.NP:2,96*2 |  | 5.92 | [18 empty] | VV | 0
24 | 971033451R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45cm, MVC, prostup pro VZT | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0.00266 | 0.207 | 0.414 |  |  | 1.538 | 3.08 |  |  | POL1_0
25 | 972055341R00 | Vybourání otvorů stropy prefa 0,25 m2, nad 12 cm, prostupy ZTI | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.525 |  |  | 0.586 | 4.1 |  |  | POL1_0
|  | prostupy ZTI:4+3 |  | 7 | [18 empty] | VV | 0
26 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 70.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 4.775 |  |  | 0.3 | 21.07 |  |  | POL1_0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | Pouze zbylé obklady na obvodových stěnác a na příčkách, které zůstávají.Ostatní stávajícíobklady se vybourají společně se zdivem odstraňovaných příček.: | [20 empty] | VV | 2
|  | 1.NP:: | [20 empty] | VV | 2
|  | 1,6*(2,9+3,2+2,9-2*0,1+3,2) |  | 19.2 | [18 empty] | VV | 2
|  | 1,6*(2,8+2,9+2,9-2*0,1+2,8) |  | 17.92 | [18 empty] | VV | 2
|  | 1,6*(1,7+6,1+1,7+6,1) |  | 24.96 | [18 empty] | VV | 2
|  | odpočet otvorů:-(1,5+1,5)*(1,6-0,85) |  | -2.25 | [18 empty] | VV | 2
|  | -1,6*(0,8+1,0*2) |  | -4.48 | [18 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 55.35 | [18 empty] | VV | 3
|  | 2.NP: | [20 empty] | VV | 2
|  | 1,6*(3,2+4,7-0,1+3,2) |  | 17.6 | [18 empty] | VV | 2
|  | odpočet otvorů:-1,5*(1,6-0,85) |  | -1.125 | [18 empty] | VV | 2
|  | -1,6*1,0 |  | -1.6 | [18 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 14.875 | [18 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | Celkem:55,35+14,87 |  | 70.22 | [18 empty] | VV | 0
27 | 978013141R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % | m2 | 51.663 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.51663 |  |  | 0.08 | 4.13 |  |  | POL1_0
|  | 60,78/1,6*(2,96-1,6) |  | 51.663 | [18 empty] | VV | 0
28 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 25.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 24.22 |  |  | POL1_0
29 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 128.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.105 | 13.5 |  |  | POL1_0
|  | 25,71*5 |  | 128.55 | [18 empty] | VV | 0
30 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 25.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.933 | 23.99 |  |  | POL1_0
31 | 979999998R00 | Poplatek za skládku suti 5% příměsí | t | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
32 | 979990110R00 | Poplatek za skládku suti - směsný odpad | t | 2.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 979081111RT2 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejner 4 t | t | 25.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 12.6 |  |  | POL1_0
34 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 771.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 25,71*30 |  | 771.3 | [18 empty] | VV | 0
35 | 979097011R00 | Pronájem kontejneru 4 t | den | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 24.1 |  |  | DIL
36 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 12.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.892 | 24.1 |  |  | POL1_0
|  | 8,43+0,58+0,4+3,06+0,27 |  | 12.74 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00657 |  | 0 |  |  |  | 1.33 |  |  | DIL
37 | 711210010RAA | Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou, proti vlhkosti, vč. koutových pásků | m2 | 4.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00136 | 0.00657 | 0 | 0 |  |  | 0.27517 | 1.33 |  |  | POL2_0
|  | 1.NP - m.č.109 úklid:2,91+(1,5*2+1,7*2)*0,3 |  | 4.83 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
38 | 720-RT1 | Zdravotechnická instalace-dle rozpočtu specialisty, viz příloha | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
39 | 730-RT1 | Ústřední vytápění - odhad stavebních úprav | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 761 | Konstrukce sklobetonové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.40082 |  | 0 |  |  |  | 6.93 |  |  | DIL
40 | 761620010RAB | Sklobetonové okno z tvárnic čirých, tvárnice 190 x 190 x 100 mm, vč. pomoc. výztuže | m2 | 3.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12371 | 0.40082 | 0 | 0 |  |  | 2.1399 | 6.93 |  |  | POL2_0
|  | 1.NP:3*0,2*(1,6+1,2) |  | 1.68 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.NP:3*0,2*(1,6+1,0) |  | 1.56 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.32801 |  | 0 |  |  |  | 30.2 |  |  | DIL
41 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.45 | 15.95 |  |  | POL1_0
42 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.775 | 8.53 |  |  | POL1_0
43 | 54914629R | Dveřní kování nerez - mat TI - WC kování | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.0088 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 611601202R | Dveře vnitřní plné 1kř. 70x197 cm, lamino, prvek T/01 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.017 | 0.119 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 611601203R | Dveře vnitřní plné 1kř. 80x197 cm, lamino, prvek T/02 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.019 | 0.076 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 766690010RAB | Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž, šířka do 30 cm, prvek T/03, T/04 | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00372 | 0.01116 | 0 | 0 |  |  | 0.56138 | 1.68 |  |  | POL2_0
|  | 0,65*2+0,85*2 |  | 3 | [18 empty] | VV | 0
47 | 766670029RA0 | Okno plastové atyp., dodávka a montáž, výměna za stávající, DMT a likvid. stávajících | m2 | 5.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02037 | 0.11305 | 0 | 0 |  |  | 0.72703 | 4.04 |  |  | POL2_0
|  | 0,65*1,85*2+0,85*1,85*2 |  | 5.55 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
48 | 767-RT1 | Protipožární větrací mřížka do dveří, prvek Z/04, 300/150, dodávka a montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
49 | 767-RT2 | Revizní dvířka do SDK 500/500, prvek Z/05, dodávka a montáž | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
50 | 767-RT3 | Z/02 Repase stávajících ocelových zárubní 800/1970, opálení, tmelení,nat.zákl., 1x email, 1x lak | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.5009 |  | 3.6514 |  |  |  | 96.48 |  |  | DIL
51 | 771990010RA0 | Vybourání keramické nebo teracové dlažby | m2 | 41.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 3.6514 |  |  | 0.50129 | 21.04 |  |  | POL2_0
|  | 1.NP(shodná plocha s novým stavem):28,09 |  | 28.09 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.NP:3,2*(2,45+0,1+2,15)-0,1*(3,2+1,6*3+3,6) |  | 13.88 | [18 empty] | VV | 0
52 | 771100010RAA | Vyrovnání podk.samoniv.hmotou , nivelační hmota tl. 3 mm, penetrace | m2 | 49.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00514 | 0.25207 | 0 | 0 |  |  | 0.3115 | 15.28 |  |  | POL2_0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | 1.NP:: | [20 empty] | VV | 2
|  | 5,23+1,34+1,34+6,28+5,12+1,34+1,34+3,19+2,91 |  | 28.09 | [18 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 28.09 | [18 empty] | VV | 3
|  | 2.NP:: | [20 empty] | VV | 2
|  | 4,06+3,58+1,43+1,61+1,61+5,09+3,57 |  | 20.95 | [18 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 20.95 | [18 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | celkem:28,09+20,95 |  | 49.04 | [18 empty] | VV | 0
53 | 777553219R00 | Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota | m2 | 49.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.14712 | 0 | 0 |  |  | 0.018 | 0.88 |  |  | POL1_0
54 | 771575014RAH | Dlažba do tmele velký formát, dlažba ve specifikaci | m2 | 49.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00333 | 0.1633 | 0 | 0 |  |  | 0.99411 | 48.75 |  |  | POL2_0
|  | 1.NP:5,23+1,34+1,34+6,28+5,12+1,34+1,34+3,19+2,91 |  | 28.09 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.NP:4,06+3,58+1,43+1,61+1,61+5,09+3,57 |  | 20.95 | [18 empty] | VV | 0
55 | 59770102R | Dlaždice 45/45 cm | m2 | 51.492 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01812 | 0.93304 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 49,04*1,05 |  | 51.492 | [18 empty] | VV | 0
56 | 771475014R00 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0.236 | 0.94 |  |  | POL1_0
|  | niky u dveří:0,4*10 |  | 4 | [18 empty] | VV | 0
57 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 103 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00412 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 7.21 |  |  | POL1_0
58 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 1.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.598 | 2.38 |  |  | POL1_0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00615 |  |  |  | 1.79 |  |  | DIL
59 | 776510010RA0 | Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy | m2 | 6.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.00615 |  |  | 0.29143 | 1.79 |  |  | POL2_0
|  | podlaha v místnosti serveru:1,1*2,5+1,7*2,0 |  | 6.15 | [18 empty] | VV | 0
60 | 776-RT1 | Doplnění a oprava stávajícího PVC antistatik, soklíky, detaily u nových příček | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.6609 |  | 0 |  |  |  | 296.38 |  |  | DIL
61 | 781470014RAI | Obklad vnitřní keramický 30 x 45 cm, do tmele, obklad ve specifikaci | m2 | 180.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00669 | 1.2062 | 0 | 0 |  |  | 1.3799 | 248.8 |  |  | POL2_0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | 1.NP: | [20 empty] | VV | 2
|  | 104:2,1*(1,7+2,9+3,2+0,9+1,5+2,0)-(2*0,7*2,0+0,8*2,0+1,5*1,25) |  | 19.345 | [18 empty] | VV | 2
|  | 103:2,1*(0,9*2+1,4*2)-0,7*2,0 |  | 8.26 | [18 empty] | VV | 2
|  | 102:2,1*(0,9*2+1,4*2)-0,7*2,0 |  | 8.26 | [18 empty] | VV | 2
|  | 101:2,1*(1,7+2,77+1,7+2,77)-(0,8*2,0+1,0*2,1) |  | 15.074 | [18 empty] | VV | 2
|  | 109:2,1*(1,5+1,7+1,5+1,7)-(0,8*2,1) |  | 11.76 | [18 empty] | VV | 2
|  | 108:2,1*(1,58+1,7+1,58+1,7)-(0,8*2,0+1,0*2,1) |  | 10.076 | [18 empty] | VV | 2
|  | 105:2,1*(2,9+2,8+0,9+2,0+1,3)-(1,5*1,25+2*0,7*2,0+0,8*2,0) |  | 14.515 | [18 empty] | VV | 2
|  | 106:2,1*(1,4*2+0,9*2)-0,7*2,0 |  | 8.26 | [18 empty] | VV | 2
|  | 107:2,1*(1,4*2+0,9*2)-0,7*2,0 |  | 8.26 | [18 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 103.81 | [18 empty] | VV | 3
|  | 2.NP: | [20 empty] | VV | 2
|  | 201:2,1*(1,65+2,15+1,65+2,15)-(0,8*2,0+1,0*2,1) |  | 12.26 | [18 empty] | VV | 2
|  | 202:2,1*(2,45+1,2+0,75+1,95)-(0,65*1,25+0,8*2,0) |  | 10.9225 | [18 empty] | VV | 2
|  | 203:2,1*(1,5+1,5+0,9)-0,7*2,0 |  | 6.79 | [18 empty] | VV | 2
|  | 206:2,1*(2,25+2,45+0,25+2,0+2,45)-(2*0,7*2,0+0,8*2,0) |  | 15.34 | [18 empty] | VV | 2
|  | 204:2,1*(0,9*2+1,7*2)-(0,64*1,25+0,7*2,0) |  | 8.72 | [18 empty] | VV | 2
|  | 205:2,1*(0,9*2+1,7*2)-0,7*2,0 |  | 9.52 | [18 empty] | VV | 2
|  | 208:2,1*(1,43*2+2,15*2)-1,0*2,1 |  | 12.936 | [18 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 76.4885 | [18 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | Celkem:103,81+76,49 |  | 180.3 | [18 empty] | VV | 0
62 | 59770102R | Dlaždice 30x45 cm | m2 | 189.315 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01812 | 3.4304 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 180,30*1,05 |  | 189.315 | [18 empty] | VV | 0
63 | 781497111RS3 | Lišta hliníková ukončovacích k obkladům , pro tloušťku obkladu 10 mm | m | 111.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.01894 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 13.37 |  |  | POL1_0
|  | horní hrany, vnější rohy: | [20 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | 1.NP: | [20 empty] | VV | 2
|  | horní hrany:2,9+1,7+2,9+1,7 |  | 9.2 | [18 empty] | VV | 2
|  | 1,4*4+0,9*4 |  | 9.2 | [18 empty] | VV | 2
|  | 2,78*2+1,7*2 |  | 8.96 | [18 empty] | VV | 2
|  | 1,5*2+1,7*2+1,58*2+1,7*2 |  | 12.96 | [18 empty] | VV | 2
|  | 1,3+2,9+1,3+2,9 |  | 8.4 | [18 empty] | VV | 2
|  | 1,4*4+0,9*4 |  | 9.2 | [18 empty] | VV | 2
|  | vnější rohy:2,1*2 |  | 4.2 | [18 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 62.12 | [18 empty] | VV | 3
|  | 2.NP: | [20 empty] | VV | 2
|  | honí hrany:1,65*2+2,15*2 |  | 7.6 | [18 empty] | VV | 2
|  | 1,95+2,45+0,55+2,45+0,75 |  | 8.15 | [18 empty] | VV | 2
|  | 1,5+0,9+1,5 |  | 3.9 | [18 empty] | VV | 2
|  | 1,43*2+2,15*2 |  | 7.16 | [18 empty] | VV | 2
|  | 2,25+2,45+0,25+2,0-0,86+2,45 |  | 8.54 | [18 empty] | VV | 2
|  | 1,7-0,64+0,9*2+1,7 |  | 4.56 | [18 empty] | VV | 2
|  | 1,7*2+0,9*2 |  | 5.2 | [18 empty] | VV | 2
|  | vnější rohy:2,1*2 |  | 4.2 | [18 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 49.31 | [18 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | Celkem:62,12+49,31 |  | 111.43 | [18 empty] | VV | 0
64 | 781- RT1 | Spára stěna - stěna, silikonem, vnitřní rohy | m | 134.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00538 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 9.41 |  |  | POL1_0
|  | 1.NP:2,1*39 |  | 81.9 | [18 empty] | VV | 0
|  | 2.NP:2,1*25 |  | 52.5 | [18 empty] | VV | 0
65 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 15.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.598 | 24.8 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
66 | 783-RT2 | Nátěr ocelové zárubně 600-800/1970, syntetický, 1x krycí, 1x email | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05883 |  | 0 |  |  |  | 22.59 |  |  | DIL
67 | 784450025RA0 | Malba ze směsi na SDK, penetrace 1x, bílá 2x | m2 | 168.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.05883 | 0 | 0 |  |  | 0.13439 | 22.59 |  |  | POL2_0
|  | plocha stěn (štuk):119,04 |  | 119.04 | [18 empty] | VV | 0
|  | plocha SDK podhledů:49,04 |  | 49.04 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
68 | M21 | Elektromontáže - dle rozpočtu specialisty, viz příloha | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
69 | M24-RT1 | Montáže vzduchotechnických zařízení, dle rozpočtu specialisty | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
70 | VN-RT1 | Zařízení staveniště 1,2% | - | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | 1167104*0,012 |  | 14005.248 | [18 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
71 | VN-RT2 | Ztížený přesun hmot 1,5% | - | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Začátek provozního součtu | [20 empty] | VV | 2
|  | 1167000*0,015 |  | 17505 | [18 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [20 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [18 empty] | VV | 0
[21 empty] | 15 | 21
| 26 |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
33
POPUZIV
END