## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
| VZT | Stavební úpravy hygienického zázemí
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
ŠLP Masarykův les Křtiny, Ústředí
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
2014-03-01
Základ pro DPH |  | 15 | % činí :
DPH |  | 15 | % činí :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí :
DPH |  | 21 | % činí :
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :
Pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy,jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobků,technologie či materiálu a zadavatel připouští i jiné kvalitativně či technologicky obdobné řešení. Zpracováno v cenové soustavě RTS.

## Rekapitulace
Stavba : |  | ŠLP Masarykův les Křtiny, Ústředí |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | Stavební úpravy hygienického zázemí
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
VZT | Vzduchotechnika |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položková specifikace
Stavba : |  | ŠLP Masarykův les Křtiny, Ústředí |  |  |  | Rozpočet : | 0
Objekt : |  | Stavební úpravy hygienického zázemí |  |  |  | 0
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t)
Díl: | VZT | Vzduchotechnika | [7 empty] | 1
Zařízení č. 1 - Větrání hygienických zařízení Ž, úklid 1.np
| 1.01 | Potrubní ventilátor digonální DN 160, Qv=210m3/h - dPext 130Pa připojení přes manžety nebo ohebnou hadici, oběžné kolo plast, připojen na střední otáčky | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž ventilátoru | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zpětná klapka do potrubí DN 160 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž ZP klapky | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spojovací manžeta DN 160 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž manžety | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 160mm, L 600mm, plášť tlumiče z galvanizovaného plechu | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 1 | 583418004 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž tlumiče | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.02 | Talířový ventil plast DN 125 s montážním kroužkem a zděří | kus | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 1 | 583418004 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž ventilu | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.03 | Protidešťová žaluzie se sítem 355x200mm montáž na potrubí, pozink. Plech včetně síta proti hmyzu, 70% volné pr. Plochy, RAL dle fasády | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 1 | 583418004 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž žaluzie | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  | Zařízení č. 2 - Větrání hygienických zařízení M 1.np |  |  | 0
| 2.01 | Potrubní ventilátor digonální DN 125 připojení přes manžety nebo ohebnou hadici, oběžné kolo plast, DN připojovací příruby 125mm, Qv=210m3/h - dPext 80 Pa zapojeny vyšší otáčky | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž ventilátoru | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zpětná klapka do potrubí DN 125 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž ZP klapky | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spojovací manžeta DN 125 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž manžety | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 125mm, L 600mm, plášť tlumiče z galvanizovaného plechu | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž tlumiče | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.02 | Talířový ventil plast DN 125 s montážním kroužkem a zděří | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 1 | 583418004 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž ventilu | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  | Zařízení č. 3 - Větrání hygienických zařízení Ž, M 2.np |  |  | 0
| 3.01 | Potrubní ventilátor digonální DN 160 připojení přes manžety, Qv=200m3/h - dPext 140Pa připojení přes manžety nebo ohebnou hadici, oběžné kolo plast, připojen na střední otáčky | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž ventilátoru | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zpětná klapka do potrubí DN 160 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž ZP klapky | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Spojovací manžeta DN 160 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž manžety | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tlumič hluku do kruhového potrubí DN 160mm, L 600mm, plášť tlumiče z galvanizovaného plechu | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 1 | 583418004 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž tlumiče | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.02 | Talířový ventil plast DN 125 s montážním kroužkem a zděří | kus | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 1 | 583418004 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž ventilu | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.03 | Protidešťová žaluzie se sítem 355x200mm montáž na potrubí, pozink. Plech včetně síta proti hmyzu, 70% volné pr. Plochy, RAL dle fasády | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 1 | 583418004 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž žaluzie | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.04 | Stěnová protipožární mřížka, uzávěr s vypěňovací protipožární výplní, včetně krycích mřížek barvy bílé EI 45 300x100mm | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 1 | 583418004 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž mřížky | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  | Vzduchotechnické potrubí a izolace |  |  | 0
|  | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I tvarovky | m2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 1 | 583418004 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž potrubí tvar | m2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Trouba kruhová pozink pevná DN - 125 - včetně 30% tvarovek třída těsnosti B | bm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž potrubí 125 | bm | 20 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Trouba kruhová pozink pevná DN – 160 - včetně 30% tvarovek třída těsnosti B | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž potrubí 160 | bm | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ohebná hadice zvuktlumící tl 25mm DN - 125 | bm | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž hadice 125 | bm | 2 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ohebná hadice zvuktlumící tl 25mm DN - 160 | bm | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž hadice 160 | bm | 6 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ohebná hadice standardní ocel kord a AL folie DN - 125 | bm | 11 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž hadice 125 | bm | 11 |  | 0 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
|  | Celoroční technologické chlazení serveru |  |  | 0
| 1CH.01 | Venkovní kondenzátorová jednotka s rotačním kompresorem a se dvěma invertory, regulace tlaku pomocí inteligentního senzoru, Och 3500W, příslušenství pro celoroční chlazení chladivo R32 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 1 | 583418004 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1CH.02 | Vnitřní nástěnná jednotka 3500 W včetně infraovladače SLP rozměry 837x308x189mm, 9kg | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž jednotky | ks | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 1 | 583418004 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cu potrubí chladiva profilu 6,35/9,52 s izolací a kabelem | bm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž cu potrubí chladiva | bm | 9 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 1 | 583418004 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Demontáž kondenzátorové jednotky fasáda | kus | 1 | 0 | 0
|  | Demontáž vnitřní nástěnné jednotky | kus | 1 | 0 | 0
|  | Demontáž cu potrubí chladiva včetně odsátí chladiva | bm | 5 | 0 | 0
0
0
|  | Zařízení č. 35 Doplňkový materiál a práce |  |  | 0
|  | Montážní, těsnící a spojovací materiál (nosná táhla s kontramatkami a izolátory chvění, kotvení do stropu přes hmoždinky, šroubování k potrubí přes zlišty, těsnění přírub potrubí šňůrou na bázi PE, spojovací šrouby, podložky, matice | kg | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Doprava a přesuny | hod | 8 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 1 | 583418004 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zdvihací technika | hod | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 1 | 583418004 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Inženýrská a koordinační činnost | hod | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 1 | 583418004 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Předávací řízení - oživení, zaregulování, uvedení do provozu, zkušební provoz, zaškolení obsluhy | hod | 12 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  | 3 | 1 | 583418004 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | VZT Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0