## List1
Příloha technická specifikace a podmínky pro předmět plnění v části 1 veřejné zakázky Účastník je povinen vyplnit všechna žlutě podbarvená pole
Popis minimální požadované technické a funkční specifikace Nabídky účastníků musí splňovat všechny níže uvedené parametry. Nabízený přístroj musí vyhovět minimálně zadavatelem stanovené požadované specifikaci. |  | Kritérium je splněno dle požadovaného parametru (dodavatel uvede souhlasný výrok "ANO"), dodavatel může přidat i přesný parametr nabízeného přístroje nebo odkaz na ověřitelný zdroj Vyjádřením "ANO" se rozumí fyzická přítomnost funkce nebo dílu v zařízení, popřípadě ostatních funkčních celcích, v celém rozsahu dle popisu daného dílu či funkce. Není přípustné, aby instalování jedné funkce nebo dílu fyzicky vylučovalo instalování a neomezenou funkčnost jiné požadované funkce či dílu.
Automatický analyzátor DNA a RNA na bázi mikročipové elektroforézy
Komerční název nabízeného produktu: |  | Vyplní dodavatel
Parametr č. | Popis parametru:
1 | Automatický analyzátor DNA a RNA na bázi mikročipové elektroforézy | ANO/NE
2 | Možnost analýzy v rozsahu 1 - 108 vzorků | ANO/NE
3 | Minimální objem DNA vzorku: 2 ul | ANO/NE
4 | Rozsah separace: 25-12000 bp | ANO/NE
5 | Výsledek analýzy jednoho vzorku do max. dvou minut | ANO/NE
6 | Možnost opakovaného použití čipu | ANO/NE
7 | Funkce automatického čištění čipu | ANO/NE
8 | Automatická injektáž vzorku a plnění pufrem | ANO/NE
9 | Bez nutnosti napojení na medicinální či technické plyny | ANO/NE
10 | Řízení přístroje pomocí stolního počítače s monitorem a ovládacím a vyhodnocovacím software, který je součástí | ANO/NE
11 | Součástí dodávky bude 1 ks mikročip, 1 ks DNA kit (1000 vz), 1 ks RNA kit (1000 vz) pro instalaci přístroje | ANO/NE
12 | Automatická injektáž vzorku a plnění pufrem | ANO/NE
13 | Formát vzorků 96 PCR destičky resp. 12/8 stripy | ANO/NE
14 | Instalace přístroje a funkční test | ANO/NE
15 | Zaškolení obsluhy přístroje pro 2 osoby v délce 4 hodiny | ANO/NE
16 | Manuál k přístroji v českém nebo anglickém jazyce | ANO/NE
17 | Záruční doba 24 měsíců | ANO/NE
Podpis osoby oprávněné zavazovat účastníka:
…..................................
jméno, funkce