## List1
Příloha technická specifikace a podmínky Účastník je povinen vyplnit všechna žlutě podbarvená pole
Popis minimální požadované technické a funkční specifikace Nabídky účastníků musí splňovat všechny níže uvedené parametry. Nabízený přístroj musí vyhovět minimálně zadavatelem stanovené požadované specifikaci. |  | Kritérium je splněno dle požadovaného parametru (dodavatel uvede souhlasný výrok "ANO"), dodavatel může přidat i přesný parametr nabízeného přístroje nebo odkaz na ověřitelný zdroj Vyjádřením "ANO" se rozumí fyzická přítomnost funkce nebo dílu v zařízení, popřípadě ostatních funkčních celcích, v celém rozsahu dle popisu daného dílu či funkce. Není přípustné, aby instalování jedné funkce nebo dílu fyzicky vylučovalo instalování a neomezenou funkčnost jiné požadované funkce či dílu.
Kjeldahl destilační a mineralizační systém
Komerční název nabízeného produktu: |  | Vyplní dodavatel
Parametr č. | Popis parametru:
1 | 12 místná manuální mineralizační jednotka s modulem s kondenzačními kroužky pro odtah kapalných vzorků | ANO/NE
2 | IR rozkladný systém, integrovaný teplotní sensor - přesná teplota rozkladu. | ANO/NE
3 | aplikační software, | ANO/NE
4 | metody pro rozklad, teplotní rampy a čas jsou programovatelné a lze je uložit | ANO/NE
5 | mineralizační jednotka, 2 ks odsávání, 12 zkumavek (300ml), zdrojový kabel | ANO/NE
6 | základní jednotka se skleněným splash protectorem | ANO/NE
7 | Automatické dávkování vody, hydroxidu, kyseliny borité (do předlohy), automatické odstátí zbytků vzorku s louhem po destilaci do odpadu | ANO/NE
8 | Možnost nastavení destilačního času | ANO/NE
9 | generátor páry (30-100%) | ANO/NE
10 | Integrovaný barevný displej, senzor spotřeby chladící vody, uchycení zkumavky, bezpečnostní dveře | ANO/NE
11 | Výtěžnost >= 99,5%, reprodukovatelnost <= 1%, rozsah měření: 0,1-200 mg N | ANO/NE
12 | Instalace přístroje v místě dodání a funkční test | ANO/NE
13 | Manuál k přístroji v českém nebo anglickém jazyce | ANO/NE
| Zaškolení obsluhy přístroje pro 1 osobu v délce 4 hodin | ANO/NE
14 | Záruční doba 24 měsíců | ANO/NE
Podpis osoby oprávněné zavazovat účastníka:
…..................................
jméno, funkce