## Rekapitulace
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
| Objekt: |  | ODVĚTRÁNÍ SOC. ZAŘÍZENÍ PEF NA OBJ. Q
| Rozpočet: |  | Souhrnný rozpočet
| Objednatel: | [5 empty] | CZ-CC : | 126311
[7 empty] | CZ-CPA : | 41.00.48
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | Stavební část | [6 empty] | 0
PSV | Elektromontáže | [6 empty] | 0
MON | Montáže VZT zařízení | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
VŠECHNY POLOŽKY JSOU INVESTICE
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | #VALUE! |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | MENDELU, studentský klub v obj. Q |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Celkem za stavbu |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ (ZÁLOŽEK SOUBORU)
VYPLŇUJÍ SE ORANŽOVĚ PODBARVENÉ BUŇKY TÉTO BARVY v záložkách: Stavební část, VN+ON, VZT, EL-parametry, EL-rozpočet
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## VN+ON
Položkový rozpočet
S: |  | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
O: |  | ODVĚTRÁNÍ SOC. ZAŘÍZENÍ PEF NA OBJ. Q
R: |  | Arch. stav. část
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  | 0
1 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_II/2020
2 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_II/2020
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
3 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_II/2020
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na spotřebovanou energii během výstavby, elektro, vodné stočné ,náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
4 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_II/2020
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
5 | 00521R | Staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_II/2020
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  | 0
6 | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_II/2020
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
8 | 1 | Vyčištění ploch, vč. naložení, odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení, staveniště do původního stavu, vyčištění | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
9 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 | RTS_II/2020
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
11 | 3 | Plán organizace výstavby, koordinace s investorem a provozem areálu | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
12 | 4 | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a, požadavků investora a uživatele a podmínek dotačního titulu. Profese stavební: 6 hod. Profese VZT: 15 hod. Profese elektro: 10 hod. | hod | 31 |  | 0 | Vlastní
13 | 5 | Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
14 | 6 | Bezpečnostní hrazení, zajištění přístupu na staveniště apod. | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
15 | 7 | Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
16 | 8 | Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
18 | 10 | Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaným v PD, technická řešení, kolizí se skrytými konstrukcemi, které nemohl projektant předvídat (kolize se skrytými konstrukcemi apod.) | hod | 4 |  | 0 | Vlastní
19 | 11 | Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
20 | 12 | Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD | Soubor | 1 |  | 0 | Vlastní
21 | 13 | Spolupráce generálního projektanta nad rámec autorského dozoru na technických řešení stavby odchylek zjištěných v průběhu stavby, zapracování konkrétních výrobků do PD a jejich posouzení, zpracování kladečských plánů atd. | hod | 3 |  | 0 | Vlastní
|  | CELKEM VN + ON |  |  | 0

## Stavební část
Položkový rozpočet | [7 empty] | #TypZaznamu#
S: | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ | [6 empty] | STA
O: | ODVĚTRÁNÍ SOC. ZAŘÍZENÍ PEF NA OBJ. Q | [6 empty] | OBJ
R: | Souhrnný rozpočet | [6 empty] | ROZ
C: | Cenová soustava: vlastní | [6 empty] | CAS_STR
VŠECHNY POLOŽKY JSOU INVESTICE
P.č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem
| Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  |  | DIL
1 | Ochrana a zakrývání stávajícího zařízení a nábytku proti zničení | hod | 10 |  | 0 |  |  | POL1_0
| Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  |  | DIL
2 | Podhled SDK hladký, s odskokem od stěny, rošt, závěs, kotvení, doplňky, D+M | m2 | 169.6 |  | 0 |  |  | POL1_0
3 | Revizní dvířka do nových podhledů 400x400 mm | ks | 22 |  | 0
4 | Revizní dvířka do nových podhledů 600x600 mm | ks | 1 |  | 0
| Úprava stávajících dveří |  |  |  | 0
5 | Odvětrávací mřížka 475x80, zasazení do dveří | ks | 33 |  | 0
6 | Odvětrávací mřížka 475x80 s protipožární úpravou, zasazení do dveří | ks | 10 |  | 0
| Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0
7 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 170 |  | 0
| Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  |  | DIL
8 | Čištění zametáním v místnostech | m2 | 339.2 |  | 0 |  |  | POL1_0
| průběžné úklidy, 2x v průběhu stavby, podlahy:169,6*2 |  | 339.2 |  |  |  |  | VV | 0
| Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  |  | DIL
9 | Odpojení stávajících rozvodů IS v podlaží | kus | 6 |  | 0 |  |  | POL1_0
10 | Demontáž SDK podhledů včetně nosné konstrukce | m2 | 169.6 |  | 0 |  |  | POL1_0
11 | Prostup stěnou tl. 125 mm, d 200 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | POL1_0
12 | Prostup stěnou tl. 125 mm, d 225 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | POL1_0
13 | Prostup stěnou tl. 125 mm, d 260 mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | POL1_0
14 | Prostup stěnou tl. 150 mm, d 200 mm | ks | 10 |  | 0 |  |  | POL1_0
15 | Prostup stěnou tl. 150 mm, d 260 mm | ks | 8 |  | 0
16 | Prostup stěnou tl. 150 mm, 260x650 mm | ks | 1 |  | 0
17 | Prostup stěnou tl. 400 mm, d 200 mm | ks | 5 |  | 0
18 | Prostup stěnou tl. 100 mm, d 200 mm | ks | 5 |  | 0
19 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 5 |  | 0 |  |  | POL1_0
20 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP až 6.NP | t | 30 |  | 0 |  |  | POL1_0
21 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 5 |  | 0 |  |  | POL1_0
22 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 71 |  | 0 |  |  | POL1_0
23 | Poplatek za skladku 10 % příměsí | t | 5 |  | 0 |  |  | POL1_0
| Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  | DIL
24 | Přesun hmot pro opravy a údržbu | t | 5 |  | 0 |  |  | POL1_0
| Malby |  |  |  | 0 |  |  | DIL
25 | Malba tekutá malířská, bílá, (1m2 na prostup + podhledy) | m2 | 206.6 |  | 0 |  |  | POL1_0
[6 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | SUM

## VZT
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, ODVĚTRÁNÍ SOC. ZAŘÍZENÍ PEF NA OBJ. Q - VZDUCHOTECHNIKA
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČETNÉ NABÍDKOVÉHO OCENĚNÍ
Č. | Popis položky | Technický | Výměra | Měr. | Dodávka (Kč) |  | Montáž (Kč)
pol. |  | reprezentant |  | jedn. | jednotkově | celkem | jednotkově | celkem
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.134/2016 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).
Komentář k výkazu výměr
Zpracovatel PD upozorňuje, že výkaz výměr je sestaven dle "Podmínek nabídky", viz.výňatek na samostatném listu.
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 134/2016 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 134/2016 Sb, §44, odst. (9).
- pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů
a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele).
6) Všechny položky jsou uvedeny bez DPH.
7) Práce v objektu jsou prováděny do výšky +4,000m.
8) Nakládání se sutí:
- uchazeč zahrne do jednotkových cen bouracích prací náklady na svislou i vodorovnou vnitrostaveništní manipulaci se sutí vč.překládání, náklady na odvoz na mezideponii, opětovné nakládání a odvoz suti na skládku a skládkovné.
- dále zahrne do svých cen náklady na laboratorní rozbory suti vyžadované od 1.1.2006 vyhláškou MŽP č.294/2005.
- vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele. Vzhledem k tomu, že se bude v některých případech jednat i o druhotné suroviny (ocel. konstrukce atd.) je nutné tento fakt zohlednit v nabídkové ceně.
9) Uchazeč zahrne do svých jednotkových cen důkladná a stálá protiprašná opatření, trvalý úklid vnitrozávodových komunikací znečištěných v průběhu stavby a trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou.
- dále musí zahrnout do svých cen soustavné odklízení suti vzniklé při bouracích pracech a soustavné odsávání prachu.
Stavba :
Profese : | Zařízení vzduchotechniky
VZDUCHOTECHNIKA
1. | Zařízení č. 1 – Výměna ventilátorů
| Stávající potrubní ventilátor - do kruhového potrubí o průměru 100mm - bude provedena demontáž - materiál bude poslán k ekologickému zlikvidování | DEMONTÁŽ | 9 | ks |  | 0 |  | 0
| Stávající potrubní ventilátor - do kruhového potrubí o průměru 125mm - bude provedena demontáž - materiál bude poslán k ekologickému zlikvidování | DEMONTÁŽ | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.B.1 | Potrubní ventilátor - do kruhového potrubí o průměru 125mm, s doběhem Objemový průtok: 50m3/h Dopravní tlak: 120Pa Nutno nastavit na vyšší otáčky ! | - | 9 | ks |  | 0 |  | 0
1.B.2 | Potrubní ventilátor - do kruhového potrubí o průměru 160mm, s doběhem Objemový průtok: 150m3/h Dopravní tlak: 180Pa Nutno nastavit na vyšší otáčky ! | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.E.1 | Přechodový kus osový - na kruhového potrubí z průměru 125mm na 100mm | - | 9 | ks |  | 0 |  | 0
1.E.2 | Přechodový kus osový - na kruhového potrubí z průměru 160mm na 125mm | - | 1 | ks |  | 0 |  | 0
1.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál - Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | - | 5 | kg |  | 0 |  | 0
2. | Zařízení č. 2 – Větrání hygienického zázemí
2.B.1 | Potrubní ventilátor - do kruhového potrubí o průměru 125mm, s doběhem Objemový průtok: 50m3/h Dopravní tlak: 120Pa Nutno nastavit na vyšší otáčky ! | - | 10 | ks |  | 0 |  | 0
2.B.2 | Potrubní ventilátor - do kruhového potrubí o průměru 160mm, s doběhem Objemový průtok: 150m3/h Dopravní tlak: 180Pa Nutno nastavit na vyšší otáčky ! | - | 4 | ks |  | 0 |  | 0
2.C.1 | Regulační klapka těsná - do kruhového potrubí s ručním kovovým ovládáním Průměr: 125 mm | - | 10 | ks |  | 0 |  | 0
2.C.2 | Regulační klapka těsná - do kruhového potrubí s ručním kovovým ovládáním Průměr: 160 mm | - | 4 | ks |  | 0 |  | 0
2.C.3 | Zpětná přetlaková klapka těsná - do kruhového potrubí Průměr: 125 mm | - | 10 | ks |  | 0 |  | 0
2.C.4 | Zpětná přetlaková klapka těsná - do kruhového potrubí Průměr: 160 mm | - | 4 | ks |  | 0 |  | 0
2.D.1 | Odvodní talířový ventil kovový - na kruhové potrubí včetně zděře Průměr: 100 mm | - | 10 | ks |  | 0 |  | 0
2.D.2 | Odvodní talířový ventil kovový - na kruhové potrubí včetně zděře Průměr: 160 mm | - | 4 | ks |  | 0 |  | 0
2.E.1 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 100 mm | - | 30 | bm |  | 0 |  | 0
2.E.2 | Tepelně a hlukově izolované hadice - ohebná hadice obalena izolací tloušťky 25mm Průměr: 160 mm | - | 12 | bm |  | 0 |  | 0
2.E.3 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 100 mm | - | 20 | bm |  | 0 |  | 0
2.E.4 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 125 mm | - | 3 | bm |  | 0 |  | 0
2.E.5 | Potrubí kruhové, pozinkované + 30% tvarovek Miniální třída těsnosti potrubních rozvodů: "C" Průměr: 160 mm | - | 22 | bm |  | 0 |  | 0
2.G.1 | Požární ucpávka - provedena na potrubí, které bude mít plochu do 0,04m2 - způsob provedení ucpávek bude proveden dle platných legislativ - způsob provedení ucpávky určí PBŘ | - | 10 | ks |  | 0 |  | 0
2.J.1 | Závěsový, montážní, spojovací a těsnící materiál - Plechové potrubí bude uloženo na závěsy, hadice budou na potrubí připevněny plastovou šedou samolepící spojovací páskou, izolace budou kryty stříbrnou AL samolepící páskou. Potrubí bude spojováno samořeznými šrouby. Použité hmoždinky budou natloukací do betonu. Nosný systém bude na hmoždinky vynesen pomocí závitových tyčí. | - | 80 | kg |  | 0 |  | 0
OSTATNÍ
99. | Ostatní
| Zprovoznění zařízení, zaregulování | - | 12 | hod |  | 0 |  | 0
| Zaškolení provozovatele | - | 1 | hod |  | 0 |  | 0
| Dokumentace skutečného stavu (6 PARÉ) + 1x elektronická podoba | - | 3 | hod |  | 0 |  | 0
| Dokumentace pro předání díla : - návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení, - protokol o zaškolení, - protokol o předání, - ostatní potřebné protokoly | - | 1 | hod |  | 0 |  | 0
| Označení zařízení štítky - vytvoření štítků a šipek a označení zařízení VZT a CHL - potrubní rozvody budou opatřeny barevnými šipkami umístěnými ve směru proudění vzduchu - barvy šipek budou voleny dle typu potrubí (přívodní, odvodní, čerstvý vzduch, odpadní vzduch apod.) | - | 1 | soub. |  | 0 |  | 0
| Doprava | - | 1 | soub. |  | 0 |  | 0
| Dodávka | [6 empty] | 0
| Montáž | [6 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
REKAPITULACE dle zařízení
VZDUCHOTECHNIKA
1. | Zařízení č. 1 – Výměna ventilátorů |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
2. | Zařízení č. 2 – Větrání hygienického zázemí |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
OSTATNÍ
99. | Ostatní |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
| Vzduchotechnika bez DPH | [6 empty] | 0
| Ostatní bez DPH | [6 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
VŠECHNY POLOŽKY JSOU INVESTICE

## VZT-Podmínky nabídky
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, ODVĚTRÁNÍ SOC. ZAŘÍZENÍ PEF NA OBJ. Q - VZDUCHOTECHNIKA
Podmínky nabídky
1. | Všeobecně
1.1. | Nabídková cena zahrnuje zejména:
| a/ | veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy
| b/ | veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů
pro realizaci díla
| c/ | náklady na přípomoce, lešení vč.ochranných sítí, přesuny hmot a skládkovné
| d/ | náklady na skladování, dovozné, balelné, clo, zpětné odeslání obalů
| e/ | náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro zhotovení díla
| f/ | náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných
předpisů potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla
| g/ | náklady na ochranu díla až do přejímky
| h/ | náklady na poskytnutí odborného dozoru, tj. odpovědného stavbyvedoucího
| i/ | náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování
projektů předaných objednatelem, které jsou potřebné pro realizaci díla
| j/ | trvalý úklid veřejných komunikací znečištěných v průběhu stavby a potřebné doprav.značení.
| k/ | náklady na odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu a suti,
rovněž odvozy na mezideponii, opětovné naložení a převoz.
| l/ | náklady na protidešťová opatření
| m/ | náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících
pro zhotovení díla a pro provoz díla uživatelů dále nepotřebných.
| o/ | náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.
1.2. | Vytěžený a vybouraný materiál se stává majetkem zhotovitele
(pokud objednatel neurčí jinak).
1.3. | Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky prohlédnout a přezkoušet staveniště a jeho okolí a
obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu umožní zpracovat nabídku úplně a
jednoznačně.
Před předáním nabídky
si zhotovitel může vyžádat konzultace. Pozdější požadavky plynoucí z omylu či z neznalosti poměrů
staveniště jsou vyloučeny.
1.4. | Veškerý prořez a překrytí materiálů jsou obsaženy v jednotkových cenách. Ocel na výztuž se
propočítává podle výkazu výztuže
1.5. | Zhotovitel díla musí své výkony, zejména lícní betonové plochy, obklady, plochy stěn, podlahy, okna,
dveře atd. chránit před znečištěním a poškozením až do přejímky.

## EL-Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ ODVĚTRÁNÍ SOC. ZAŘÍZENÍ PEF NA OBJ. Q
Projekt | ELEKTROINSTALACE
Investor | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1
Z. č. | 24/20
A. č. | E391/24/20
Smlouva
Vypracoval | Ing. Jiří Kozlovský, Projekce ELEKTRO, Purkyňova 95a, Brno
Kontroloval | ING. KOZLOVSKÝ
Datum | 24.11.2020
Zpracovatel | Ing. Jiří Kozlovský
CÚ | 4Q 2020
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 2,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dokumentace skut.prov. (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % 1 | 10
Procento PM % 2 | 5

## EL-Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 2,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady (VRN)
Dokumentace skut.prov. 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší a ostatní náklady (VRN) celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektromontáže | 0 | 0

## EL-Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena celkem | 0
Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby, tj. technické zprávy vč. příloh a knihy výrobků, všechny výkresy, tabulky a specifikace materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž
3) Každá účastníkem zadávacího řízení vyplněná položka musí cenově obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).
4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být naceněny včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují
Elektromontáže
DEMONTÁŽ INSTALAČNÍCH PRVKŮ A KABELÁŽE, LIKVIDACE
1 | Demont. stáv. svítidel, úprava původních rozvodů, ekol. likvidace | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Demont. a opětovná montáž stáv. svítidel, úprava původních rozvodů (1.NP) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Demont. stáv. detektorů pohybu, úprava původních rozvodů,předat na T.O. | ks | 31 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Demont. a opětovná montáž stáv. detektorů požáru, úprava původních rozvodů | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Zajištění stáv. rozvodů pro pětovnou montáž před instalací rozvodů VZT | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
KABELOVÉ KANÁLY, LIŠTY A CHRÁNIČKY + KRYTY, KOLENA
6 | Trubka ohebná 320 N PVC D 16/10,7 pevně | m | 52 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Trubka ohebná 320 N PVC D 20/14,1 pevně | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
INSTALAČNÍ KRABICE POD OMÍTKU
8 | Krabice se svorkovnicí a průchodkami 72x72, IP40 pevně | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
SVÍTIDLA, PODROBNÝ POPIS VIZ TZ, vzorkování
9 | LED dle popisu na výkrese E3 v techické zprávě | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
DETEKTOR PŘÍTOMNOSTI, PODROBNÝ POPIS VIZ TZ, vzorkování
10 | Jednokanálový detektor přítomnosti, zapojení, nastavení, označený C | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Dvoukanálový detektor přítomnosti, zapojení, nastavení, označený D | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Dálkový ovladač IR pro nastavování detektorů přítomnosti | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
13 | CYKY-O 3x1.5, pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | CYKY-J 3x1.5, pevně | m | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Kabel s funkčností při požáru pro detektory EPS, pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC POSPOJ.
16 | CYA 4 zž (H07V-K) | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Svorky a oka pro pospojování | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ DO
18 | 4x4 mm2 | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | 5x4 mm2 | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
UTĚSŇOVACÍ HMOTY, IZOLAČNÍ MATERIÁLY
20 | Silikonový tmel, kartuš 330ml | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
POMOCNÝ A KOTVÍCÍ MATERIÁL
21 | Hmoždinka 8 vč. vrutu | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | 25 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | 35 STAHOVACÍ PÁSEK plast | ks | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - SILNOPROUD
24 | Příprava ke komplexni zkoušce | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Montáž mimo ceníkové položky při rekonstrukcích | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Kordinační práce s ostatními profesemi a navazujícími pracemi | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI - SLABOPROUD
27 | Kompl. zkouš., výchozí revize, zkušební provoz detektory EPS | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK - SILNOPROUD
28 | Příprava před revizí | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Revizni technik silnoproud | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
PROJEKTY SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ
3x paré v papírové podobě, 2x digitální - formát AutoCAD-dwg na CD
cena je součástí vedlejších a ostatních nákladů (VRN)
30 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 | 0