## List1
Příloha č. 1: Technická specifikace Účastník je povinen vyplnit všechna žlutě podbarvená pole
Popis minimální požadované technické a funkční specifikace Nabídky účastníků musí splňovat všechny níže uvedené parametry. Nabízený přístroj musí vyhovět minimálně zadavatelem stanovené požadované specifikaci. |  | Kritérium je splněno dle požadovaného parametru (dodavatel uvede souhlasný výrok "ANO") Vyjádřením "ANO" se rozumí fyzická přítomnost funkce nebo dílu v zařízení, popřípadě ostatních funkčních celcích, v celém rozsahu dle popisu daného dílu či funkce. Není přípustné, aby instalování jedné funkce nebo dílu fyzicky vylučovalo instalování a neomezenou funkčnost jiné požadované funkce či dílu. | Nabídka účastníka Účastník uvede splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. popisem, konkrétním odkazem na technické listy, hardwarové nebo softwarové řešení, výkresy apod. Veškeré technické parametry uvedené v nabídce musí být ověřitelné z veřejně dostupných informačních zdrojů jako jsou dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce.
Komerční název nabízeného produktu: |  | Vyplní dodavatel
Parametr č. | Popis parametru:
Mineralizační jednotka
1 | Automatičnost mineralizačních bloků |  | Vyplní dodavatel
2 | 8 míst pro mineralizaci |  | Vyplní dodavatel
3 | Automatický výtah, držák zkumavek a odkapávací plato |  | Vyplní dodavatel
4 | Autokalibrační systém |  | Vyplní dodavatel
5 | Jednoduchý LCD display přístroje |  | Vyplní dodavatel
6 | Možnost přenosu dat do PC přes USB |  | Vyplní dodavatel
7 | Odsávací a neutralizační jednotka |  | Vyplní dodavatel
Destilační jednotka
1 | Automatická integrovaná destilace a titrace v jednom přístroji |  | Vyplní dodavatel
2 | Analýza dusíku dle Kjeldahlovy metody |  | Vyplní dodavatel
3 | Rychlé a přesné stanovení bez nutnosti předehřívání přístroje |  | Vyplní dodavatel
4 | Titanový chladič s vysokou účinností chlazení |  | Vyplní dodavatel
5 | Bezúdržbový beztlakový generátor páry |  | Vyplní dodavatel
6 | Přístroj bez skleněných dílů |  | Vyplní dodavatel
7 | Možnost přenosu dat do PC |  | Vyplní dodavatel
9 | Detekční limit: ≥0,1 mg N |  | Vyplní dodavatel
10 | Jazyk přístroje: CZ |  | Vyplní dodavatel
11 | Automatické dávkování vody, NaOH |  | Vyplní dodavatel
12 | Mineralizačbní tuby s hrdlem tvarovaným do kleští (min. 60 ks) |  | Vyplní dodavatel
13 | Standartizační tablety (4,875 g Na2SO4 + 0,075 g CuSO4x5H2O + 0,050 g Se) min. 5000 ks |  | Vyplní dodavatel
Společné požadavky pro oba přístroje
1 | Uživatelský manuál v CZ jazyce |  | Vyplní dodavatel
2 | Uvedení do provozu, funkční test a zaškolení obsluhy alespoň 1 osoby v délce 2 hodiny. |  | Vyplní dodavatel
3 | Záruční doba alespoň 24 měsíců |  | Vyplní dodavatel
4 | Možnost pozáručního servisu obou přístrojů |  | Vyplní dodavatel
|  | Podpis osoby oprávněné zavazovat účastníka: | ………………………………………………………
jméno, příjmení, funkce