## List1
Příloha č. 1.2 - Technická specifikace pro část 2
Není-li uvedeno jinak, u parametrů, které přímo nesouvisí s funkčností a kompatibilitou požadovaných potřeb, přípouští zadavatel toleranci +/- 20 % (zejména se jedná o uvedené podružné rozměry). Uvedené kódy výrobku z katalogu slouží zadavateli k ověření souladu účastníkem nabízené položky předmětu plnění se zadavatelem požadovanou technickou specifikací
[7 empty] | v Kč bez DPH | v Kč bez DPH
1 | Baňka destilační dle Englera, ASTM E133, s jednou referenční značkou
| objem (ml) | výška (mm) | vnější průměr bočního hrdla (mm) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 125 | 214 | 7 |  |  | 3 |  | 0 |  | 1
3 | Baňka destilační dle Englera, ASTM E1405, s jednou referenční značkou
| objem (ml) | výška (mm) | vnější průměr bočního hrdla (mm) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 125 | 215 | 7 |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
3 | Baňka dle Erlenmeyera, DURAN, GL45, zářezy ve dně, s uzávěrem
| objem v ml | d v mm | h (mm) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 250 | 81 | 145 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 500 | 105 | 180 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
4 | Baňka kuželová dle Erlenmeyera, širokohrdlá
| objem (ml) | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 25 | 42 | 32 | 70 |  | 4 |  | 0 |  | 1
| 50 | 51 | 34 | 85 |  | 4 |  | 0 |  | 1
| 100 | 64 | 34 | 105 |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 200 | 79 | 50 | 131 |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 250 | 85 | 50 | 135 |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 300 | 87 | 50 | 156 |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 500 | 105 | 50 | 170 |  | 4 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 131 | 50 | 215 |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 153 | 72 | 280 |  | 5 |  | 0 |  | 1
5 | Baňka kuželová dle Erlenmeyera, širokohrdlá, silnostěnná
| objem (ml) | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 100 | 64 | 34 | 105 |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 250 | 85 | 50 | 140 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 500 | 105 | 50 | 175 |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 131 | 50 | 220 |  | 1 |  | 0 |  | 1
6 | Baňka kuželová dle Erlenmeyera, úzkohrdlá
| objem (ml) | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 25 | 42 | 22 | 70 |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 50 | 51 | 22 | 85 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 100 | 64 | 22 | 105 |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 200 | 79 | 34 | 135 |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 250 | 85 | 34 | 140 |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 300 | 87 | 34 | 160 |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 500 | 105 | 34 | 180 |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 131 | 42 | 220 |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 166 | 50 | 280 |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 3000 | 187 | 50 | 310 |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 5000 | 220 | 50 | 365 |  | 2 |  | 0 |  | 1
7 | Baňka kuželová dle Erlenmeyera, úzkohrdlá, silnostěnná
| objem (ml) | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 25 | 42 | 22 | 75 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 50 | 51 | 22 | 90 |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 100 | 64 | 22 | 105 |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 250 | 85 | 34 | 145 |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 500 | 105 | 34 | 180 |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 131 | 42 | 220 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 166 | 50 | 280 |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 5000 | 220 | 52 | 365 |  | 5 |  | 0 |  | 1
8 | Baňka na kultury dle Erlenmeyera, širokohrdlá, zářezy ve dně, vyhnutý okraj
| objem (ml) | průměr baňky (mm) | průměr hrdla (mm) | výška (mm) |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 250 | 85 | 50 | 135 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 300 | 87 | 50 | 156 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 500 | 105 | 50 | 170 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 131 | 50 | 215 |  | 1 |  | 0 |  | 1
9 | Baňka odměrná, třída přesnosti A, s NZ, s PE zátkou
| objem (ml) | přesnost +/- ml | NZ |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 5 | 0.025 | 7/16 |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 10 | 0.025 | 7/16 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 25 | 0.04 | 10/19 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 50 | 0.06 | 12/21 |  |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 100 | 0.1 | 14/23 |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 200 | 0.15 | 14/23 |  |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 250 | 0.15 | 14/23 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 500 | 0.25 | 19/26 |  |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 0.4 | 24/29 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 0.6 | 29/32 |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
10 | Baňka odměrná, třída přesnosti A, s NZ, se skleněnou dutou zátkou
| objem (ml) | přesnost +/- ml | NZ |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 5 | 0.025 | 7/16 |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 10 | 0.025 | 7/16 |  |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 25 | 0.04 | 10/19 |  |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 50 | 0.06 | 12/21 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 100 | 0.1 | 12/21 |  |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 200 | 0.15 | 14/23 |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
| 250 | 0.15 | 14/23 |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
| 500 | 0.25 | 19/26 |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 0.4 | 24/29 |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 0.6 | 29/32 |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
11 | Baňka odměrná, třída přesnosti A, s vyhnutým okrajem, bez zátky - ověřovací list
| objem (ml) | přesnost +/- ml | d (mm) | h (mm) |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 5 | 0.025 | 22 | 70 |  | 4 |  | 0 |  | 1
| 10 | 0.025 | 27 | 90 |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 25 | 0.04 | 40 | 110 |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 50 | 0.06 | 50 | 140 |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 100 | 0.1 | 60 | 170 |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 200 | 0.15 | 75 | 210 |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 250 | 0.15 | 80 | 220 |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 500 | 0.25 | 100 | 260 |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 0.4 | 125 | 300 |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 0.6 | 160 | 370 |  | 3 |  | 0 |  | 1
12 | Baňka odměrná, třída přesnosti A, s vyhnutým okrajem, bez zátky, certifikát výrobní dávky
| objem (ml) | přesnost +/- ml |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 5 | 0.025 |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 10 | 0.025 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 20 | 0.04 |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 25 | 0.04 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 50 | 0.06 |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 100 | 0.1 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 200 | 0.15 |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 250 | 0.15 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 500 | 0.25 |  |  |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 0.4 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 0.6 |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
13 | Baňka pro rotační odparky
| objem (ml) | NZ | h (mm) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 50 | 29/32 | 94 |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 100 | 24/29 | 110 |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 100 | 29/32 | 110 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 250 | 24/29 | 135 |  |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 250 | 29/32 | 135 |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 500 | 24/29 | 160 |  |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 500 | 29/32 | 160 |  |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 24/29 | 190 |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 29/32 | 190 |  |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 29/32 | 235 |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
14 | Baňka s kulatým dnem a NZ
| objem (ml) | NZ | d (mm) | h (mm) |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 50 | 14/23 | 51 | 105 |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 50 | 19/26 | 51 | 105 |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 50 | 29/32 | 51 | 105 |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 100 | 14/23 | 64 | 115 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 100 | 19/26 | 64 | 115 |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 100 | 29/32 | 64 | 115 |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 250 | 29/32 | 85 | 145 |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 250 | 45/40 | 85 | 145 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 500 | 29/32 | 105 | 175 |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 500 | 45/40 | 105 | 175 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 29/32 | 131 | 210 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 45/40 | 131 | 210 |  | 4 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 29/32 | 166 | 260 |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 45/40 | 166 | 260 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 4000 | 45/40 | 207 | 315 |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 6000 | 60/46 | 236 | 355 |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 10000 | 60/46 | 279 | 420 |  | 9 |  | 0 |  | 1
15 | Baňka s kulatým dnem, širokohrdlá, vyhnutý okraj - bez zábrusu
| objem (ml) | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 100 | 64 | 35 | 110 |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 250 | 85 | 51 | 143 |  | 200 |  | 0 |  | 1
| 500 | 105 | 50 | 168 |  | 50 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 131 | 50 | 200 |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 165 | 76 | 240 |  | 10 |  | 0 |  | 1
16 | Baňka s kulatým dnem, úzkohrdlá, vyhnutý okraj - bez zábrusu
| objem (ml) | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 50 | 51 | 22 | 105 |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 100 | 64 | 22 | 115 |  | 4 |  | 0 |  | 1
| 250 | 85 | 34 | 145 |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 500 | 105 | 34 | 175 |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 131 | 42 | 210 |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 166 | 50 | 260 |  | 4 |  | 0 |  | 1
| 4000 | 207 | 50 | 315 |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 6000 | 236 | 65 | 355 |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 10000 | 279 | 65 | 420 |  | 4 |  | 0 |  | 1
17 | Baňka s plochým dnem, širokohrdlá, vyhnutý okraj, titrační
| objem (ml) | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 50 | 51 | 34 | 100 |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 100 | 64 | 34 | 110 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 250 | 85 | 50 | 140 |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 500 | 105 | 50 | 170 |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 131 | 50 | 200 |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 166 | 76 | 250 |  | 5 |  | 0 |  | 1
18 | Baňka s plochým dnem, úzkohrdlá, vyhnutý okraj - bez zábrusu
| objem (ml) | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 100 | 64 | 22 | 110 |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 250 | 85 | 34 | 140 |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 500 | 105 | 34 | 170 |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 131 | 42 | 200 |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 166 | 50 | 250 |  | 3 |  | 0 |  | 1
19 | Baňka s plochým dnem, úzkohrdlá, vyhnutý okraj - se zábrusem
| objem (ml) | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) | NZ | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 50 | 51 | 26 | 90 | 19/26 | 7 |  | 0 |  | 1
| 100 | 64 | 26 | 105 | 19/26 | 3 |  | 0 |  | 1
| 250 | 85 | 34 | 138 | 29/32 | 5 |  | 0 |  | 1
| 500 | 105 | 34 | 163 | 29/32 | 2 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 131 | 42 | 190 | 45/40 | 3 |  | 0 |  | 1
| 4000 | 207 | 50 | 275 | 45/40 | 3 |  | 0 |  | 1
| 6000 | 237 | 65 | 315 | 60/46 | 2 |  | 0 |  | 1
| 10000 | 280 | 65 | 360 | 60/46 | 5 |  | 0 |  | 1
20 | Baňka se zaobleným dnem a NZ
| objem (ml) | NZ | d (mm) | h (mm) |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 10 | 14/23 | 32 | 50 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 25 | 14/23 | 42 | 60 |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 50 | 14/23 | 54 | 74 |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 100 | 14/23 | 65 | 88 |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 250 | 14/23 | 90 | 116 |  | 3 |  | 0 |  | 1
21 | Baňka srdcovitá s NZ
| objem (ml) | NZ | h (mm) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 10 | 14/23 | 62 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 25 | 14/23 | 75 |  |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 50 | 14/23 | 88 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 100 | 14/23 | 103 |  |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 250 | 14/23 | 130 |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
22 | Byreta skleněná tř AS s teflonovým kladívkem
| objem [ml] | dělení [ml] |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 10 | 0,05 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 25 | 0,1 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 50 | 0,1 |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 100 | 0,2 |  |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
0
23 | Byreta skleněná tř AS se skleněným kladívkem
| objem [ml] | dělení [ml] |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 10 | 0,05 |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
| 25 | 0,1 |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
| 50 | 0,1 |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
| 100 | 0,2 |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
24 | Dóza na mikroskla s víčkem dle Schiefferdeckera
| rozměry (mm) |  |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 90 x 70 x 40 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
25 | Chladič dle Allihna s NZ pro extraktor dle Soxhleta, plastové olivky
| NZ | kapacita (ml) | délka (mm) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 45/40 | 100 | 300 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 45/40 | 250 | 400 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 71/51 | 1000 | 400 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
0
26 | Chladič kuličkový k extraktoru Soxhlet
| objem (ml) | NZ | l (mm) | kuliček |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 30 | 29/32 | 200 | 4 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 70 | 34/35 | 250 | 4 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 100 | 45/40 | 300 | 5 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 200 | 55/50 | 300 | 5 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 500 | 60/46 | 400 | 7 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 71/51 | 400 | 7 |  | 1 |  | 0 |  | 1
27 | Kádinka nízká s výlevkou s graduací
| objem (ml) | d (mm) | h (mm) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 5* | 22 | 30 |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 10* | 26 | 35 |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 25* | 34 | 50 |  |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 50 | 42 | 60 |  |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 100 | 50 | 70 |  |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 150 | 60 | 80 |  |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 250 | 70 | 95 |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 400 | 80 | 110 |  |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 600 | 90 | 125 |  |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 800 | 100 | 135 |  |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 105 | 145 |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 130 | 185 |  |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 3000 | 150 | 210 |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 5000 | 170 | 270 |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 10000 | 217 | 350 |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
| * graduace není podmínkou | [5 empty] | 0
28 | Kádinka vysoká s výlevkou s graduací
| objem (ml) | d (mm) | h (mm) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 25 | 30 | 55 |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 50 | 38 | 70 |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 100 | 48 | 80 |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 150 | 54 | 95 |  |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 250 | 60 | 120 |  |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 400 | 70 | 130 |  |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 600 | 80 | 150 |  |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 800 | 90 | 175 |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 95 | 180 |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 120 | 240 |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 3000 | 135 | 280 |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
29 | Kahan lihový s kloboučkem
| objem (ml) |  |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 50 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 100 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 200 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
30 | Kelímek spalovací střední, porcelán
| typ | objem (ml) | d (mm) | h (mm) |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 2/35 | 12 | 35 | 28 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 2/40 | 20 | 40 | 32 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 2/45 | 30 | 45 | 36 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 2/50 | 45 | 50 | 40 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 2/60 | 80 | 60 | 48 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 2/70 | 120 | 70 | 56 |  | 1 |  | 0 |  | 1
31 | Kelímek spalovací vysoký, porcelán
| typ | objem (ml) | d (mm) | h (mm) |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 3/30 | 15 | 30 | 38 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 3/35 | 26 | 35 | 44 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 3/40 | 35 | 40 | 50 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 3/45 | 50 | 45 | 56 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 3/50 | 72 | 50 | 62 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 3/60 | 120 | 60 | 75 |  | 1 |  | 0 |  | 1
32 | Kelímek žíhací a tavící (korundová keramika), kónický, porcelán
| d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) | objem (ml) |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 35 | 25 | 45 | 27 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 45 | 30 | 55 | 50 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 60 | 35 | 70 | 120 |  | 1 |  | 0 |  | 1
33 | Kelímek žíhací a tavící (korundová keramika), válcový, porcelán
| d (mm) | h (mm) | objem (ml) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 15 | 20 | 2.5 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 28 | 38 | 14 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 40 | 60 | 55 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
34 | Klička očkovací dle Drigalského
| rozměry v mm | Ø ( mm) |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 200 x 45 | 4 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
35 | Láhev dle Woulfa, s uzávěrem GL 45 a výpustným ventilem
| objem (ml) | výška (mm) | Ø ( mm) | vrtání (mm) |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 1000 | 225 | 101 | 6 |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 260 | 136 | 6 |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 5000 | 330 | 182 | 8 |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 10000 | 410 | 230 | 8 |  | 5 |  | 0 |  | 1
36 | Láhev dle Woulfa, se zabroušenou zátkou a výpustným kohoutem
| objem (ml) | NZ1 | NZ2 |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 500 | 19/26 | 19/26 |  |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 24/29 | 19/26 |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 29/32 | 19/26 |  |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 5000 | 45/40 | 24/29 |  |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 10000 | 50/42 | 29/32 |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
| 15000 | 50/42 | 29/32 |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 20000 | 50/42 | 29/32 |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
37 | Láhev indikátorová, čirá, se zabroušenou pipetkou a NZ
| objem (ml) | d (mm) | h (mm) | h1 (mm) | NZ | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 50 | 42 | 107 | 77 | 14/15 | 8 |  | 0 |  | 1
| 100 | 52 | 133 | 103 | 14/23 | 4 |  | 0 |  | 1
| 250 | 70 | 161 | 131 | 19/26 | 1 |  | 0 |  | 1
0
38 | Láhev indikátorová, hnědá, se zabroušenou pipetkou a NZ
| objem (ml) | d v mm | h v mm | h1 v mm | NZ | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 50 | 42 | 107 | 77 | 14/15 | 5 |  | 0 |  | 1
| 100 | 52 | 133 | 103 | 14/23 | 6 |  | 0 |  | 1
| 250 | 70 | 161 | 131 | 19/26 | 1 |  | 0 |  | 1
39 | Láhev na kultury dle Rouxe, s hrdlem na straně
| objem (ml) | d (mm) | l (mm) | l1 (mm) | h (mm) | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 250 | 25 | 80 | 35 | 180 | 1 |  | 0 |  | 1
| 450 | 30 | 95 | 42 | 195 | 1 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 32 | 120 | 55 | 255 | 1 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 40 | 150 | 70 | 320 | 1 |  | 0 |  | 1
40 | Láhev odsávací, se skleněnou olivkou
| objem (ml) | d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 100 | 70 | 24 | 105 |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 250 | 85 | 35 | 145 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 500 | 105 | 35 | 175 |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 135 | 45 | 230 |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 165 | 60 | 255 |  | 1 |  | 0 |  | 1
41 | Láhev reagenční hranatá, čirá, GL80, s modrým uzávěrem,uzávěr a vylévací kroužek z PP - odolnost do 140° C
| objem (ml) | rozměry (mm) | h (mm) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 500 | 94 x 94 | 139 |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 105 x 105 | 185 |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 115 x 115 | 258 |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 5000 | 160 x 160 | 357 |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
42 | Láhev reagenční hranatá, hnědá, GL80, s modrým uzávěrem,uzávěr a vylévací kroužek z PP - odolnost do 140° C
| objem v ml | rozměry (mm) | h (mm) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 500 | 94 x 94 | 139 |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 105 x 105 | 185 |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 115 x 115 | 258 |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 5000 | 160 x 160 | 357 |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
43 | Láhev reagenční, kulatá, čirá, DURAN, s modrým uzávěrem,uzávěr a vylévací kroužek z PP - odolnost do 140° C
| objem (ml) | GL | d (mm) | h (mm) |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 25 | 25 | 36 | 74 |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 50 | 32 | 46 | 91 |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 100 | 45 | 56 | 105 |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 150 | 45 | 62 | 110 |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 250 | 45 | 70 | 143 |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 500 | 45 | 86 | 181 |  | 4 |  | 0 |  | 1
| 750 | 45 | 95 | 203 |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 45 | 101 | 230 |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 45 | 136 | 265 |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 3500 | 45 | 160 | 295 |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 5000 | 45 | 182 | 335 |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 10000 | 45 | 227 | 415 |  | 4 |  | 0 |  | 1
| 15000 | 45 | 268 | 450 |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 20000 | 45 | 288 | 510 |  | 4 |  | 0 |  | 1
44 | Láhev reagenční, kulatá, čirá, GL45, Boro 3.3, s modrým uzávěrem, uzávěr a vylévací kroužek z PP - odolnost do 140° C
| objem (ml) | GL | d (mm) | h (mm) |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 100 | 45 | 56 | 105 |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 250 | 45 | 70 | 143 |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 500 | 45 | 86 | 182 |  | 4 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 45 | 101 | 203 |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 45 | 130 | 268 |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 5000 | 45 | 186 | 355 |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 10000 | 45 | 234 | 435 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 20000 | 45 |  |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
45 | Láhev reagenční, kulatá, čirá, s červeným uzávěrem, uzávěr z PBT s PTFE těsněním, vylévací kroužek z PTFE - odolnost do 180° C
| objem (ml) | GL | d (mm) | h (mm) |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 100 | 45 | 56 | 105 |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 250 | 45 | 70 | 143 |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 500 | 45 | 86 | 182 |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 45 | 101 | 230 |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 45 | 130 | 268 |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 5000 | 45 | 186 | 355 |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 10000 | 45 | 234 | 435 |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 20000 | 45 | 234 | 435 |  | 2 |  | 0 |  | 1
46 | Láhev reagenční, kulatá, hnědá, GL45, Boro 3.3, s modrým uzávěrem, uzávěr a vylévací kroužek z PP - odolnost do 140° C
| objem (ml) | d (mm) | h (mm) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 100 | 56 | 100 |  |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 250 | 70 | 138 |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 500 | 86 | 176 |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 101 | 225 |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 136 | 260 |  |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 5000 | 186 | 330 |  |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 10000 | 234 | 410 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 20000 | 299 | 505 |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
47 | Láhev širokohrdlá, kulatá, hnědá, se skleněnou zabroušenou zátkou - prachovnice
| objem (ml) | d (mm) | h (mm) | NZ |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 50 | 41.5 | 76 | 24/20 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 100 | 51.5 | 95 | 29/22 |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 250 | 69 | 128 | 34/24 |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 500 | 85 | 162 | 45/27 |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 106.5 | 187 | 60/31 |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 132 | 238 | 60/31 |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 5000 | 181 | 325 | 45/40 |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 10000 | 227 | 403 | 60/46 |  | 9 |  | 0 |  | 1
48 | Láhev širokohrdlá,kulatá, čirá, se skleněnou zabroušenou zátkou - prachovnice
| objem (ml) | d (mm) | h (mm) | NZ |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 50 | 41.5 | 76 | 24/20 |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 100 | 51.5 | 95 | 29/22 |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 250 | 69 | 128 | 34/24 |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 500 | 85 | 162 | 45/27 |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 106.5 | 187 | 60/31 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 132 | 238 | 60/31 |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 5000 | 181 | 338 | 85/55 |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 10000 | 227 | 403 | 85/55 |  | 6 |  | 0 |  | 1
49 | Láhev úzkohrdlá reagenční, čirá, se zabroušenou zátkou
| objem (ml) | d (mm) | h (mm) | NZ |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 50 | 41.5 | 77 | 14/15 |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 100 | 51.5 | 103 | 14/23 |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 250 | 69 | 131 | 19/26 |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 500 | 85 | 163 | 24/29 |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 106.5 | 199 | 29/32 |  | 4 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 132 | 245 | 29/32 |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 5000 | 181 | 325 | 45/40 |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 10000 | 227 | 403 | 60/65 |  | 1 |  | 0 |  | 1
50 | Láhev úzkohrdlá reagenční, hnědá, se zabroušenou zátkou
| objem (ml) | d (mm) | h (mm) | NZ |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 50 | 41.5 | 77 | 14/15 |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 100 | 51.5 | 103 | 14/23 |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 250 | 69 | 131 | 19/26 |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 500 | 85 | 163 | 24/29 |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 106.5 | 199 | 29/32 |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 132 | 245 | 29/32 |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 5000 | 181 | 325 | 45/40 |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 10000 | 227 | 403 | 60/65 |  | 9 |  | 0 |  | 1
51 | Lahvička na kapky s GL 18, hnědá
| objem (ml) |  |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 10 |  |  |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 20 |  |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 30 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 50 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
0
52 | Lodička na vážení - sklo Boro 3.3
| délka (mm) | šířka (mm) | výška (mm) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 75 | 30 | 14 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 90 | 32 | 15 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 100 | 36 | 16 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 125 | 45 | 20 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
53 | Lodička na vážení, porcelán
| typ | délka (mm) | šířka (mm) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 252/0 | 37 | 17 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 252/1 | 53 | 23 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 252/2 | 64 | 29 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
54 | Mikrosklo krycí, tloušťka č. 1 (0,13-0,17 mm), 1. hydrolytická třída
| rozměry (mm) |  |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 12x12 |  |  |  |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 ks/ bal
| 15x15 |  |  |  |  | 3000 |  | 0 |  | 1000 ks/ bal
| 18x18 |  |  |  |  | 2000 |  | 0 |  | 1000 ks/ bal
| 20x20 |  |  |  |  | 5000 |  | 0 |  | 1000 ks/ bal
| 22x22 |  |  |  |  | 6000 |  | 0 |  | 1000 ks/ bal
| 24x24 |  |  |  |  | 2000 |  | 0 |  | 1000 ks/ bal
| 18x24 |  |  |  |  | 4000 |  | 0 |  | 1000 ks/ bal
| 22x40 |  |  |  |  | 2000 |  | 0 |  | 1000 ks/ bal
| 24x32 |  |  |  |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 ks/ bal
| 24x40 |  |  |  |  | 6000 |  | 0 |  | 1000 ks/ bal
| 24x50 |  |  |  |  | 4000 |  | 0 |  | 1000 ks/ bal
| 24x60 |  |  |  |  | 2000 |  | 0 |  | 1000 ks/ bal
55 | Mikrosklo krycí, tloušťka č. 1,5 (0,16-0,19 mm), 1. hydrolytická třída
| rozměry (mm) |  |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 24x50 |  |  |  |  | 2000 |  | 0 |  | 1000 ks/ bal
| 24x60 |  |  |  |  | 4000 |  | 0 |  | 1000 ks/ bal
56 | Mikrosklo podložní, broušené okraje
| rozměry (mm) | popis |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 75x25 | čiré |  |  |  | 50 |  | 0 |  | 50ks / bal
| 75x25 | oboustranně matová ploška |  |  |  | 200 |  | 0 |  | 50ks / bal
57 | Mikrosklo podložní, řezané okraje
| rozměry (mm) | popis |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 76x26x1 | čiré |  |  |  | 50 |  | 0 |  | 50 ks / bal
| 76x26x1 | oboustranně matová ploška |  |  |  | 200 |  | 0 |  | 50ks / bal
58 | Miska krystalizační s výlevkou, ploché dno - sklo
| objem (ml) | d (mm) | h (mm) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 15 | 40 | 25 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 50 | 50 | 30 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 40 | 60 | 35 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 50 | 70 | 40 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 90 | 80 | 45 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 200 | 95 | 55 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
59 | Miska odpařovací bez výlevky, ploché dno - sklo
| objem (ml) | d (mm) | h (mm) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 15 | 40 | 25 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 20 | 50 | 30 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 40 | 60 | 35 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 50 | 70 | 40 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 90 | 80 | 45 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 200 | 95 | 55 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 380 | 115 | 65 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 650 | 140 | 75 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
60 | Miska odpařovací s výlevkou, s kulatým dnem - sklo
| objem (ml) | d (mm) | h (mm) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 15 | 51 | 22 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 35 | 64 | 29 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 90 | 85 | 39 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 180 | 105 | 49 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 400 | 131 | 62 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 800 | 166 | 80 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 1700 | 206 | 100 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
61 | Miska odpařovací, porcelán, hluboká
| typ | objem (ml) | d (mm) | h (mm) |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 206/0 | 10 | 42 | 19 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 206/1 | 24 | 51 | 24 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 206/1a | 36 | 61 | 28 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 206/2 | 72 | 77 | 33 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 206/2a | 107 | 81 | 38 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 206/3 | 140 | 94 | 42 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 206/3a | 190 | 103 | 45 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 206/4 | 232 | 112 | 47 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 206/4a | 390 | 132 | 55 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 206/5 | 500 | 138 | 61 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 206/6 | 590 | 148 | 66 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 206/6a | 920 | 170 | 74 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 206/7 | 1135 | 180 | 84 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 206/8 | 1500 | 202 | 86 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 206/10a | 6000 | 320 | 140 |  | 1 |  | 0 |  | 1
62 | Miska odpařovací, porcelán, s plochým dnem
| typ | objem (ml) | d (mm) | h (mm) |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 274/1 | 22 | 54 | 22 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 274/1a | 62 | 70 | 30 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 274/2 | 93 | 86 | 33 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 274/3 | 154 | 98 | 40 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 274/4 | 265 | 112 | 50 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 274/5 | 330 | 126 | 53 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 274/6 | 450 | 145 | 55 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 274/7 | 620 | 151 | 63 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 274/8 | 800 | 169 | 68 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 274/9 | 1200 | 195 | 74 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 274/10 | 3000 | 254 | 105 |  | 1 |  | 0 |  | 1
0
63 | Miska Petriho - skleněná
| d (mm) | h (mm) |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 40 | 12 |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 50 | 12 |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 60 | 12 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 60 | 15 |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 70 | 15 |  |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 80 | 15 |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 90 | 15 |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 100 | 10 |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
| 100 | 15 |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 100 | 20 |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 120 | 20 |  |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 150 | 25 |  |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 180 | 30 |  |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 200 | 30 |  |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 200 | 50 |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 250 | 50 |  |  |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 300 | 55 |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 1
64 | Miska třecí achátová s tloučkem
| objem (ml) | d (mm) |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 10 | 40 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 25 | 60 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 50 | 80 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 100 | 105 |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
65 | Miska třecí drsná, s tloučkem
| d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 80 | 50 | 60 |  |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 100 | 60 | 75 |  |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 120 | 70 | 90 |  |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 150 | 85 | 110 |  |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 200 | 120 | 135 |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
0
66 | Miska třecí hladká, s tloučkem
| d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 80 | 50 | 60 |  |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 100 | 60 | 75 |  |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 120 | 70 | 90 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 150 | 85 | 110 |  |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 200 | 120 | 135 |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
67 | Miska třecí, porcelán, s výlevkou, glazovaná
| objem (ml) | d (mm) | h (mm) | typ |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 25 | 60 | 32 | 211b/0 dr. |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 30 | 70 | 37 | 211b/1 dr. |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 50 | 81 | 42 | 211b/1/0 dr. |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 75 | 91 | 46 | 211b/1a dr. |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 110 | 100 | 50 | 211b/2 dr. |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 150 | 113 | 56 | 211b/2a dr. |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 220 | 125 | 64 | 211b/3 dr. |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 325 | 144 | 71 | 211b/3a dr. |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 500 | 163 | 82 | 211b/4 dr. |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 730 | 183 | 90 | 211b/5 dr. |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 1135 | 215 | 104 | 211b/6 dr. |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 2250 | 257 | 127 | 211b/7 dr. |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 4300 | 298 | 150 | 211b/8 dr. |  | 1 |  | 0 |  | 1
68 | Miska třecí, s výlevkou, drsná, porcelán
| objem (ml) | d (mm) | h (mm) | typ |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 25 | 60 | 32 | 211a/0 dr. |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 30 | 70 | 37 | 211a/1 dr. |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 50 | 81 | 42 | 211a/1/0 dr. |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 75 | 91 | 46 | 211a/1a dr. |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 110 | 100 | 50 | 211a/2 dr. |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 150 | 113 | 56 | 211a/2a dr. |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 220 | 125 | 64 | 211a/3 dr. |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 325 | 144 | 71 | 211a/3a dr. |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 500 | 163 | 82 | 211a/4 dr. |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 730 | 183 | 90 | 211a/5 dr. |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 1135 | 215 | 104 | 211a/6 dr. |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 2250 | 257 | 127 | 211a/7 dr. |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 4300 | 298 | 150 | 211a/8 dr. |  | 1 |  | 0 |  | 1
69 | Miska žíhací, hluboká, bez výlevky, porcelán
| typ | objem (ml) | d (mm) | h (mm) |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 203/1 | 8 | 31 | 17 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 203/2 | 21 | 42 | 23 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 203/3 | 35 | 52 | 27 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 203/4 | 64 | 61 | 31 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 203/5 | 103 | 72 | 37 |  | 1 |  | 0 |  | 1
70 | Nálevka analytická, borosilikátové sklo, pro rychlou filtraci
| d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 55 | 8 | 150 |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
| 75 | 8 | 150 |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 100 | 8 | 150 |  |  | 9 |  | 0 |  | 1
71 | Nálevka Büchnerova, porcelán
| typ | d1 (mm) (nálevka) | d2 (mm) (otvor) | h1 (mm) (vnitřní výška) | h2 (mm) (délka stonku) | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 237/1 | 48 | 1 | 24 | 43 | 1 |  | 0 |  | 1
| 237/2 | 62 | 1 | 30 | 64 | 1 |  | 0 |  | 1
| 237/3 | 77 | 1 | 35 | 64 | 1 |  | 0 |  | 1
| 237/4 | 97 | 1.5 | 40 | 71 | 1 |  | 0 |  | 1
| 237/5 | 116 | 1.5 | 49 | 83 | 1 |  | 0 |  | 1
| 237/6 | 130 | 2 | 52 | 85 | 1 |  | 0 |  | 1
| 237/7 | 156 | 2 | 59 | 96 | 1 |  | 0 |  | 1
| 237/8 | 192 | 2 | 74 | 117 | 1 |  | 0 |  | 1
| 237/9 | 248 | 2 | 90 | 117 | 1 |  | 0 |  | 1
| 237/9a | 296 | 2 | 105 | 130 | 1 |  | 0 |  | 1
| 237/10 | 334 | 2 | 120 | 133 | 1 |  | 0 |  | 1
72 | Nálevka hladká, s krátkým stonkem, sklo, úhel 60°C
| d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 35 | 6 | 35 |  |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 45 | 6 | 45 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 55 | 8 | 55 |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
| 75 | 9 | 75 |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 85 | 9 | 85 |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 100 | 12 | 100 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 125 | 16 | 125 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 150 | 16 | 150 |  |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 200 | 24 | 150 |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
| 250 | 30 | 175 |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 300 | 34 | 175 |  |  | 9 |  | 0 |  | 1
0
73 | Nálevka žebrovaná, borosilikátové sklo
| d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 100 | 18 | 80 |  |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 130 | 21 | 100 |  |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 160 | 26 | 120 |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 200 | 38 | 140 |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 250 | 40 | 160 |  |  | 9 |  | 0 |  | 1
74 | Nástavec extrakční dle Soxhleta k přístroji dle Soxhleta
| objem (ml) | NZ | NZ1 |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 70 | 34/35 | 29/32 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 100 | 45/40 | 29/32 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 200 | 55/50 | 29/32 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 500 | 60/46 | 29/32 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 71/51 | 29/32 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
75 | Násypka s krátkým rovným koncem, borosilikátové sklo
| d1 (mm) | d2 (mm) | h (mm) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 50 | 20 | 50 |  |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 60 | 20 | 60 |  |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 80 | 25 | 75 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 100 | 25 | 95 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 120 | 30 | 110 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 160 | 35 | 135 |  |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 200 | 38 | 180 |  |  | 9 |  | 0 |  | 1
76 | Nuč s rovnou fritou, skleněná
| d (mm) | h (mm) | pórovitost |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 30 | 143 | P160 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 30 | 143 | P100 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 30 | 143 | P40 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 30 | 143 | P16 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 40 | 165 | P160 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 40 | 165 | P100 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 40 | 165 | P40 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 40 | 165 | P16 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 60 | 195 | P160 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 60 | 195 | P100 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 60 | 195 | P40 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 60 | 195 | P16 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 90 | 245 | P160 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 90 | 245 | P100 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 90 | 245 | P40 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 90 | 245 | P16 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 120 | 310 | P160 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 120 | 310 | P100 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 120 | 310 | P40 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 120 | 310 | P16 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 150 | 425 | P160 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 150 | 425 | P100 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 150 | 425 | P40 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 150 | 425 | P16 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 175 | 490 | P160 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 175 | 490 | P100 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 175 | 490 | P40 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 175 | 490 | P16 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
77 | Pipeta dělená, třída přesnosti AS, úplný výtok, barevné značení
| objem (ml) | dělení +/- ml | barevný kód |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 0.1 | 0.01 | bílá |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
| 0.2 | 0.01 | černá |  |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 0.5 | 0.01 | 2x žlutá |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 1 | 0.1 | červená |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 1 | 0.01 | žlutá |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 2 | 0.1 | zelená |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 2 | 0.02 | černá |  |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 5 | 0.1 | modrá |  |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 5 | 0.05 | červená |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 10 | 0.1 | oranžová |  |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 20 | 0.1 | 2x žlutá |  |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 25 | 0.1 | bílá |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 50 | 0.1 | 2 x oranžová |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
78 | Promývačka oboustranná
| objem (ml) | NZ | průměr frity v mm | celková výška (mm) | pórovitost | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 30 | 19/26 | 10 | 215 | P160 | 9 |  | 0 |  | 1
| 100 | 29/32 | 20 | 315 | P160 | 9 |  | 0 |  | 1
79 | Promývačka s GL 45 s nástavcem dle Drechslera
| objem (ml) | provedení |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 500 | bez frity |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
80 | Přístroj extrakční dle Soxhleta, s chladičem dle Allihna
| objem (ml) | NZ | NZ1 |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 100 | 45/40 | 29/32 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 200 | 55/50 | 29/32 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 500 | 60/46 | 29/32 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 71/51 | 29/32 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
0
81 | Přístroj extrakční dle Soxhleta, s chladičem dle Allihna a fritovou vložkou S1
| objem (ml) | l/d (mm) | NZ | NZ1 |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 30 | 88/22 | 29/32 | 29/32 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 70 | 100/25 | 34/35 | 29/32 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 100 | 94/36 | 45/40 | 29/32 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 200 | 123/38 | 55/50 | 29/32 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 500 | 200/46 | 60/46 | 29/32 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 300/62 | 71/51 | 29/32 |  | 1 |  | 0 |  | 1
82 | Tlouček třecí, porcelán, drsný
| typ | d (mm) | l (mm) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 213a /0 | 15 | 52 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 213a /1 | 23 | 84 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 213a /2 | 26 | 103 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 213a /3 | 37 | 132 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 213a /4 | 44 | 158 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 213a /5 | 58 | 210 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 213a /6 | 73 | 255 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 213a /7 | 86 | 305 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 213a /8 | 103 | 370 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
0
83 | Tlouček třecí, porcelán, glazovaný
| typ | d (mm) | l (mm) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 213b /0 | 14 | 54 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 213b /1 | 24 | 115 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 213b /2 | 30 | 135 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 213b /3 | 36 | 150 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 213b /4 | 42 | 175 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 213b /5 | 55 | 210 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 213b /6 | 74 | 250 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 213b /7 | 85 | 280 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 213b /8 | 101 | 370 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
84 | tyčinka míchací, skleněná, otavená
| délka (mm) | Ø (mm) |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 200 | 4 |  |  |  | 50 |  | 0 |  | 1
| 200 | 5 |  |  |  | 50 |  | 0 |  | 1
| 200 | 6 |  |  |  | 50 |  | 0 |  | 1
| 200 | 7 |  |  |  | 50 |  | 0 |  | 1
| 300 | 5 |  |  |  | 50 |  | 0 |  | 1
| 300 | 6 |  |  |  | 100 |  | 0 |  | 1
| 300 | 7 |  |  |  | 50 |  | 0 |  | 1
| 300 | 8 |  |  |  | 50 |  | 0 |  | 1
| 300 | 9 |  |  |  | 50 |  | 0 |  | 1
| 400 | 9 |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
85 | Uzávěry a příslušenství k lahvičkám na kapky
| specifikace | objem |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| uzávěr na kapky GL 18 s těsněním |  |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
| uzávěr s vnitřním kapátkem |  |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 1
| uzávěr s pipetkou | 10 |  |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
| uzávěr s pipetkou | 20 |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
| uzávěr s pipetkou | 30 |  |  |  | 9 |  | 0 |  | 1
| uzávěr s pipetkou | 50 |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
86 | Válec odměrný nízký, třída přesnosti B, s šestihrannou patkou a výlevkou, bílá graduace - sklo
| objem (ml) | přesnost +/-ml | dělení v ml | h (mm)* |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 5 | 0.2 | 0.2 | 90 |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 10 | 0.5 | 0.5 | 100 |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 25 | 1 | 1 | 125 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 50 | 1 | 1 | 150 |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 100 | 2 | 2 | 170 |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 250 | 5 | 5 | 235 |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 500 | 10 | 10 | 280 |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 20 | 20 | 292 |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 50 | 50 | 420 |  | 5 |  | 0 |  | 1
* h tolerance +/- 10%
87 | Válec odměrný nízký, třída přesnosti B, s šestihrannou patkou a výlevkou, hnědá graduace - sklo
| objem (ml) | přesnost +/-ml | dělení v ml | h (mm)* |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 5 | 0.2 | 0.2 | 90 |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 10 | 0.5 | 0.5 | 100 |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 25 | 1 | 1 | 125 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 50 | 1 | 1 | 150 |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 100 | 2 | 2 | 170 |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 250 | 5 | 5 | 235 |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 500 | 10 | 10 | 280 |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 20 | 20 | 292 |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 50 | 50 | 420 |  | 5 |  | 0 |  | 1
* h tolerance +/- 10%
88 | Válec odměrný vysoký, třída přesnosti A, s kulatou patkou a výlevkou, certifikát výrobní dávky (Batch) - sklo
| objem (ml) | přesnost +/- ml | dělení v ml |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 5 | 0.05 | 0.1 |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
| 10 | 0.1 | 0.2 |  |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 25 | 0.25 | 0.5 |  |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 50 | 0.5 | 1 |  |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 100 | 0.5 | 1 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 250 | 1 | 2 |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 500 | 2.5 | 5 |  |  | 5 |  | 0 |  | 1
89 | Válec odměrný vysoký, třída přesnosti A, s šestihrannou patkou a výlevkou, hnědá graduace, ověření konformity - sklo
| objem (ml) | přesnost +/- ml | dělení v ml | h (mm)* |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 5 | 0.05 | 0.1 | 115 |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 10 | 0.1 | 0.2 | 140 |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 25 | 0.25 | 0.5 | 170 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 50 | 0.5 | 1 | 200 |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 100 | 0.5 | 1 | 260 |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 250 | 1 | 2 | 355 |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 500 | 2.5 | 5 | 390 |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 5 | 10 | 470 |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 10 | 20 | 550 |  | 5 |  | 0 |  | 1
* h tolerance +/- 10%
90 | Válec odměrný vysoký, třída přesnosti A, s šestihrannou patkou a výlevkou, modrá graduace, ověření konformity - sklo
| objem (ml) | přesnost +/- ml | dělení v ml | h (mm)* |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 5 | 0.05 | 0.1 | 115 |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 10 | 0.1 | 0.2 | 140 |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 25 | 0.25 | 0.5 | 170 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 50 | 0.5 | 1 | 200 |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 100 | 0.5 | 1 | 260 |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 250 | 1 | 2 | 355 |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 500 | 2.5 | 5 | 390 |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 5 | 10 | 470 |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 10 | 20 | 550 |  | 5 |  | 0 |  | 1
* h tolerance +/- 10%
91 | Válec odměrný vysoký, třída přesnosti B, s šestihrannou patkou a výlevkou, bílá graduace - sklo
| objem (ml) | přesnost +/- ml | dělení v ml | h (mm)* |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 5 | 0.1 | 0.1 | 115 |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 10 | 0.2 | 0.2 | 140 |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 25 | 0.5 | 0.5 | 165 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 50 | 1 | 1 | 195 |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 100 | 1 | 1 | 250 |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 250 | 2 | 2 | 310 |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 500 | 5 | 5 | 385 |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 10 | 10 | 465 |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 20 | 20 | 535 |  | 5 |  | 0 |  | 1
* h tolerance +/- 10%
92 | Válec odměrný vysoký, třída přesnosti B, s šestihrannou patkou a výlevkou, hnědá graduace - sklo
| objem (ml) | přesnost +/- ml | dělení v ml | h (mm) |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 5 | 0.1 | 0.1 | 115 |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 10 | 0.2 | 0.2 | 135 |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 25 | 0.5 | 0.5 | 160 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| 50 | 1 | 1 | 195 |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 100 | 1 | 1 | 240 |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 250 | 2 | 2 | 320 |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 500 | 5 | 5 | 380 |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 10 | 10 | 465 |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 20 | 20 | 535 |  | 5 |  | 0 |  | 1
* h tolerance +/- 10%
93 | Víčko na kelímek spalovací, porcelán
| typ | ke kelímku Ø (mm) | Ø (mm) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| D30 | 30 | 34 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| D35 | 35 | 39 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| D40 | 40 | 44 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| D45 | 45 | 49 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| D50 | 50 | 54 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| D60 | 60 | 64 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
| D70 | 70 | 74 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1
94 | Zkumavka na kultury - skleněná, se šroubovým uzávěrem, uzávěr z PP, těsnění PTFE
| objem (ml) | Ø (mm) | l (mm) | Tloušťka stěny (mm) |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 5 | 15 | 75 | 1.2 |  | 200 |  | 0 |  | 10 ks/ bal
| 10 | 15 | 125 | 1.2 |  | 700 |  | 0 |  | 10 ks/ bal
| 15 | 15 | 150 | 1.2 |  | 300 |  | 0 |  | 10 ks/ bal
| 25 | 18 | 150 | 1.2 |  | 400 |  | 0 |  | 10 ks/ bal
| 30 | 25 | 100 | 1.2 |  | 800 |  | 0 |  | 10 ks/ bal
| 45 | 25 | 150 | 1.2 |  | 800 |  | 0 |  | 10 ks/ bal
| 60 | 25 | 200 | 1.2 |  | 700 |  | 0 |  | 10 ks/ bal
95 | Zkumavka s kulatým dnem, Borosilikátové sklo 5.1, rovný okraj
| Ø (mm) | l (mm) | Tloušťka stěny (mm) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 9.75 | 75 | 0.58 |  |  | 1500 |  | 0 |  | 250 ks/ bal
| 11.69 | 75 | 0.59 |  |  | 500 |  | 0 |  | 250 ks/ bal
| 12.7 | 100 | 0.6 |  |  | 2000 |  | 0 |  | 250 ks/ bal
| 15.75 | 100 | 0.7 |  |  | 500 |  | 0 |  | 250 ks/ bal
| 15.75 | 125 | 0.7 |  |  | 1000 |  | 0 |  | 250 ks/ bal
| 15.75 | 150 | 0.7 |  |  | 500 |  | 0 |  | 250 ks/ bal
| 18 | 150 | 0.85 |  |  | 1500 |  | 0 |  | 125 ks/ bal
96 | Zkumavka s kulatým dnem, SIMAX, rovný okraj, dle EN ISO 4142
| Ø (mm) | l (mm) | Tloušťka stěny (mm) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 10 | 75 | 1 |  |  | 400 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
| 10 | 100 | 1 |  |  | 900 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
| 12 | 75 | 1 |  |  | 600 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
| 12 | 100 | 1 |  |  | 500 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
| 14 | 130 | 1 |  |  | 300 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
| 16 | 160 | 1.2 |  |  | 100 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
| 18 | 180 | 1.2 |  |  | 900 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
| 20 | 150 | 1.2 |  |  | 400 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
| 20 | 180 | 1.2 |  |  | 600 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
| 24 | 200 | 1.2 |  |  | 200 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
0
97 | Zkumavka, s rovným okrajem, Borosilikátové sklo, velmi dobrá chemická a tepelná odolnost,vysoká odolnost vůči teplotám
| Délka (mm) | Ø vněj. (mm) | Tloušťka stěny (mm) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 75 | 10 | 0,8 - 1,0 |  |  | 100 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
| 75 | 12 | 0,8 - 1,0 |  |  | 100 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
| 100 | 10 | 0,8 - 1,0 |  |  | 100 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
| 100 | 12 | 0,8 - 1,0 |  |  | 100 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
| 130 | 14 | 0,9 - 1,0 |  |  | 100 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
| 130 | 16 | 1,1 - 1,2 |  |  | 100 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
| 150 | 20 | 1,1 - 1,2 |  |  | 100 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
| 150 | 25 | 1,1 - 1,2 |  |  | 100 |  | 0 |  | 50 ks/ bal
| 160 | 16 | 0,8 - 1,0 |  |  | 100 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
| 180 | 18 | 0,8 - 1,0 |  |  | 100 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
| 180 | 20 | 1,1 - 1,2 |  |  | 100 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
| 200 | 25 | 1,1 - 1,2 |  |  | 100 |  | 0 |  | 50 ks/ bal
| 200 | 30 | 1,1 - 1,2 |  |  | 100 |  | 0 |  | 50 ks/ bal
98 | Zkumavka, s vyhnutým okrajem, Borosilikátové sklo, velmi dobrá chemická a tepelná odolnost,vysoká odolnost vůči teplotám
| Délka (mm) | Ø vněj. (mm) | Tloušťka stěny (mm) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód výrobku z katalogu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 75 | 12 | 0,9 - 1,0 |  |  | 100 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
| 100 | 12 | 0,9 - 1,0 |  |  | 100 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
| 130 | 14 | 0,9 - 1,0 |  |  | 100 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
| 130 | 16 | 1,1 - 1,2 |  |  | 100 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
| 150 | 20 | 1,1 - 1,2 |  |  | 100 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
| 150 | 25 | 1,1 - 1,2 |  |  | 100 |  | 0 |  | 50 ks/ bal
| 160 | 16 | 1,1 - 1,2 |  |  | 100 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
| 180 | 18 | 1,1 - 1,2 |  |  | 100 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
| 180 | 20 | 1,1 - 1,2 |  |  | 100 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
| 200 | 25 | 1,1 - 1,2 |  |  | 100 |  | 0 |  | 50 ks/ bal
| 200 | 30 | 1,1 - 1,2 |  |  | 100 |  | 0 |  | 50 ks/ bal
|  |  |  | Celková nabídková cena v Kč bez DPH za předpokládané množství odběru |  |  |  | 0