## List1
Příloha technická specifikace a podmínky Účastník je povinen vyplnit všechna žlutě podbarvená pole
Popis minimální požadované technické a funkční specifikace Nabídky účastníků musí splňovat všechny níže uvedené parametry. Nabízený přístroj musí vyhovět minimálně zadavatelem stanovené požadované specifikaci. |  | Kritérium je splněno dle požadovaného parametru (dodavatel uvede souhlasný výrok "ANO"), dodavatel může přidat i přesný parametr nabízeného přístroje nebo odkaz na ověřitelný zdroj Vyjádřením "ANO" se rozumí fyzická přítomnost funkce nebo dílu v zařízení, popřípadě ostatních funkčních celcích, v celém rozsahu dle popisu daného dílu či funkce. Není přípustné, aby instalování jedné funkce nebo dílu fyzicky vylučovalo instalování a neomezenou funkčnost jiné požadované funkce či dílu.
Část 5. Mlýn nožový
Komerční název nabízeného produktu: |  | Vyplní dodavatel
Parametr č. | Popis parametru:
1 | Objem mlecího prostoru: min. 5000 ml | ANO/NE
2 | Nastavitelné otáčky za minutu: 500 – 4 000 | ANO/NE
3 | Nastavení času mletí: 5 s - 3 min | ANO/NE
4 | Mletí látek s vysokým obsahem vody, oleje nebo tuku | ANO/NE
5 | Suché mletí měkkých a středně tvrdých produktů | ANO/NE
6 | Nůž z nerez oceli | ANO/NE
Podpis osoby oprávněné zavazovat účastníka:
…..................................
jméno, funkce