## Příloha č. 1
Příloha č. 1 - technická specifikace
Dodavatel je povinen vyplnit všechny žlutě podbarvené buňky - a to: - vyplnit jednotkové nabídkové ceny VŠECH položek ve sloupci I "Jednotková nabídková cena za 1 kus požadované komodity v Kč bez DPH", - potvrdit splnění kritéria specifikace (ano/ne), případně doplnit konkrétní parametr ve sloupci D "Splnění specifikace" - doplnit katalogové číslo nabízené komodity ve sloupci E "Katalogové číslo nabízené komodity".
Číslo položky | Název položky | Specifikace | Splnění specifikace | Katalogové číslo nabízené komodity | jednotka | předpokládané množství | preferované balení | Jednotková nabídková cena za 1 kus požadované komodity v Kč bez DPH | Celková nabídková cena za předpokládané množství v Kč bez DPH
Zkumavky
1 | Zkumavky 5 ml, připojené zacvakávací víčko | Polypropylen (PP), konické dno, centrifugace do 25 000 x g , bezbarvá, sterilní bez pyrogenů, DNáz, RNáz a DNA, teplotní rozsah -86oC - +80oC | ano/ne |  | ks | 8000 | 20 |  | 0
2 | Zkumavky 5 ml, šroubovací uzávěr | Polypropylen (PP), konické dno, centrifugace do 25 000 x g , bezbarvá, sterilní bez pyrogenů, DNáz, RNáz a DNA, teplotní rozsah -86oC - +100oC | ano/ne |  | ks | 5000 | 100 |  | 0
3 | Zkumavky 15ml, šroubovací uzávěr | Polypropylen (PP), kónické dno, centrifugace do 19 000 x g, bezbarvá, sterilní, bez pyrogenů, DNáz, RNáz a DNA, teplotní rozsah -86oC - +100oC, kompatibilní s nástavci pro termobloky Eppendorf ThermoMixer C | ano/ne |  | ks | 3000 | 50 |  | 0
4 | Zkumavky 25ml, připojené zacvakávací víčko | Polypropylen (PP), kónické dno, centrifugace do 17000 x g, bezbarvá, sterilní bez pyrogenů, DNáz, RNáz a DNA, teplotní rozsah -86oC - +100oC | ano/ne |  | ks | 800 | 25 |  | 0
5 | Zkumavky 25ml, šroubovací uzávěr | Polypropylen (PP), kónické dno, centrifugace do 17000 x g, bezbarvá, sterilní, bez pyrogenů, DNáz, RNáz a DNA, teplotní rozsah -86oC - +100oC | ano/ne |  | ks | 800 | 25 |  | 0
6 | Zkumavky 50ml, šroubovací uzávěr | Polypropylen (PP), kónické dno, centrifugace do 19000 x g, bezbarvá, sterilní, bez pyrogenů, DNáz, RNáz a DNA, teplotní rozsah -86oC - +100oC | ano/ne |  | ks | 3000 | 25 |  | 0
7 | Zkumavky 0,5 ml na proteiny | Polypropylen (PP), materiál zkumavky zajišťující max. výtěžnost proteinového materiálu, bezbarvá, zacvakávací víčko, PCR clean | ano/ne |  | ks | 4000 | 50 |  | 0
8 | Zkumavky 1,5 ml na proteiny | Polypropylen (PP), materiál zkumavky zajišťující max. výtěžnost proteinového materiálu, bezbarvá, zacvakávací víčko, PCR clean | ano/ne |  | ks | 2000 | 50 |  | 0
9 | Zkumavky 2,0 ml na proteiny | Polypropylen (PP), materiál zkumavky zajišťující max. výtěžnost proteinového materiálu, bezbarvá, zacvakávací víčko, PCR clean | ano/ne |  | ks | 1000 | 50 |  | 0
10 | Zkumavky 5,0 ml na proteiny | Polypropylen (PP), materiál zkumavky zajišťující max. výtěžnost proteinového materiálu, bezbarvá, zacvakávací víčko, PCR clean | ano/ne |  | ks | 200 | 50 |  | 0
11 | Zkumavky 0,5 ml na DNA | Polypropylen (PP), materiál zkumavky zajišťující max. výtěžnost vzorku nukleových kyselin, bezbarvá, PCR clean | ano/ne |  | ks | 500 | 50 |  | 0
12 | Zkumavky 1,5 ml na DNA | Polypropylen (PP), materiál zkumavky zajišťující max. výtěžnost vzorku nukleových kyselin, bezbarvá, PCR clean | ano/ne |  | ks | 2500 | 50 |  | 0
Mikrodestičky a příslušenství
13 | Mikrodestička Deepwell Plate 96/500 µl | Polypropylen (PP), 96 jamek, objem jamky 500 ul, PCR clean, bez DNase, bez RNase, bez DNA, čirá jamka, označení pozic, geometrie jamek zaručující max. výtěžek vzorku, centrifugace až do 6000 x g | ano/ne |  | ks | 80 | 40 |  | 0
14 | Mikrodestička Deepwell Plate 96/1000 µl | Polypropylen (PP), 96 jamek, objem jamky 1000 ul, PCR clean, bez DNase, bez RNase, bez DNA, čirá jamka, označení pozic, geometrie jamek zaručující max. výtěžek vzorku, centrifugace až do 6000 x g | ano/ne |  | ks | 40 | 20 |  | 0
15 | Mikrodestička Deepwell Plate 96/1000 µL na proteiny | Polypropylen (PP), 96 jamek, objem jamky 1000 ul, materiál destiček zajištující max. výtěžek proteinových vzorků, PCR clean, bez DNase, bez RNase, bez DNA, čirá jamka, označení pozic, geometrie jamek zaručující max. výtěžek vzorku, centrifugace až do 6000 x g | ano/ne |  | ks | 40 | 20 |  | 0
16 | Mikrotitrační destička UV-VIS 96/F | Polypropylen (PP), 96 jamek, plochý tvar jamky, čirá jamka, PCR clean, bez Dnase, bez RNase, bez DNA, měření absorbance v oblasti UV-VIS | ano/ne |  | ks | 40 | 40 |  | 0
17 | Těsnící podložka pro mikrodestičky Deepwell | pro DWP 96/1000 a DWP 96/500, PCR clean, bez Dnase, bez RNase, bez DNA, autoklávovatelné | ano/ne |  | ks | 50 | 50 |  | 0
Originální spotřební materiál pro automatickou pipetu Multipette E3 Eppendorf
18 | Nástavec 0,1 ml | plastový nástavec pro opakované a přesné dávkování stejných objemů kapalin při jednom naplnění, čistota PCR (bez DNA, bez Dnase, bez Rnase, bez PCR inhibitorů), bezbarvé špičky s rozlišením objemu | ano/ne |  | ks | 1000 | 100 |  | 0 | 1100
19 | Nástavec 0,2 ml | plastový nástavec pro opakované a přesné dávkování stejných objemů kapalin při jednom naplnění, čistota PCR (bez DNA, bez Dnase, bez Rnase, bez PCR inhibitorů), bezbarvé špičky s rozlišením objemu | ano/ne |  | ks | 400 | 100 |  | 0 | 500
20 | Nástavec 0,5 ml | plastový nástavec pro opakované a přesné dávkování stejných objemů kapalin při jednom naplnění, čistota PCR (bez DNA, bez Dnase, bez Rnase, bez PCR inhibitorů), bezbarvé špičky s rozlišením objemu | ano/ne |  | ks | 1600 | 100 |  | 0 | 1700
21 | Nástavec 1 ml | plastový nástavec pro opakované a přesné dávkování stejných objemů kapalin při jednom naplnění, čistota PCR (bez DNA, bez Dnase, bez Rnase, bez PCR inhibitorů), bezbarvé špičky s rozlišením objemu | ano/ne |  | ks | 400 | 100 |  | 0 | 500
22 | Nástavec 2,5 ml | plastový nástavec pro opakované a přesné dávkování stejných objemů kapalin při jednom naplnění, čistota PCR (bez DNA, bez Dnase, bez Rnase, bez PCR inhibitorů), bezbarvé špičky s rozlišením objemu | ano/ne |  | ks | 400 | 100 |  | 0 | 500
23 | Nástavec 5 ml | plastový nástavec pro opakované a přesné dávkování stejných objemů kapalin při jednom naplnění, čistota PCR (bez DNA, bez Dnase, bez Rnase, bez PCR inhibitorů), bezbarvé špičky s rozlišením objemu | ano/ne |  | ks | 400 | 100 |  | 0 | 500
24 | Nástavec 10 ml | plastový nástavec pro opakované a přesné dávkování stejných objemů kapalin při jednom naplnění, čistota PCR (bez DNA, bez Dnase, bez Rnase, bez PCR inhibitorů), bezbarvé špičky s rozlišením objemu | ano/ne |  | ks | 1600 | 100 |  | 0 | 1700
25 | Nástavec 25 ml | plastový nástavec pro opakované a přesné dávkování stejných objemů kapalin při jednom naplnění, čistota PCR (bez DNA, bez Dnase, bez Rnase, bez PCR inhibitorů), bezbarvé špičky s rozlišením objemu | ano/ne |  | ks | 400 | 100 |  | 0 | 500
26 | Nástavec 50 ml | plastový nástavec pro opakované a přesné dávkování stejných objemů kapalin při jednom naplnění, čistota PCR (bez DNA, bez Dnase, bez Rnase, bez PCR inhibitorů), bezbarvé špičky s rozlišením objemu | ano/ne |  | ks | 400 | 100 |  | 0 | 500
27 | Nástavec 10 ml pro vysoce viskózní kapaliny | plastový nástavec pro opakované a přesné dávkování stejných objemů kapalin při jednom naplnění, bezbarvé špičky s rozlišením objemu, manipulaci s kapalinami s vysokou viskozitou až do 14 000 mPa*s | ano/ne |  | ks | 400 | 100 |  | 0 | 500
Celkem za všechny položky v Kč (CZK) bez DPH | [8 empty] | 0