## SLP rozvodna1.NP
DR_MDL
OSAZENÍ DATOVÉHO ROZVADĚČE
NENÍ URČENO K MONTÁŽI
U
1 | Ventilátorová jednotka | 1
2 | vyvazovací panel | 2
4 | optická vana 12dLC, 24fiSM, do VFU7
5 | vyvazovací panel
6 | MIIM Cat 6A STP, 1U, 19", 24 port Patch Panel Z | 3
7 | MIIM Cat 6A STP, 1U, 19", 24 port Patch Panel Z | 4
8 | vyvazovací panel
9 | kartáč
10 | PŘEPÍNAČ SÍTĚ PoE | 5
11 | kartáč
12
13
14
15
16
17 |  | 7
18 | UPS 3U | 8
19 |  | 9
40 | 0
41 | 0,5kW
42