## Modulární servery a RAM moduly
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Dodavatel musí vyplnit všechna žlutě podbarvená pole.
SPOLEČNÉ POŽADAVKY |  |  |  | SPLNĚNÍ PARAMETRŮ V PODÁVANÉ NABÍDCE (ANO/NE)
U nabízeného zboží musí být v databázi výrobce zadavatel veden jako první majitel a uživatel zboží. Dodavatel je povinen, pokud ho o to zadavatel požádá, doložit oficiální písemné potvrzení lokálního zastoupení výrobce o všech dodávaných zařízeních, že jsou určena pro evropský trh a zadavatele, včetně uvedení sériových čísel všech dodávaných zařízení.
Software i hardware musí být dodán zcela nový, plně funkční, nikdy předtím nepoužívaný, nerozbalený a kompletní (včetně příslušenství).
Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností, parametrů a plnou funkčnost dodaného řešení.
Na nabízené zboží platí plná záruka.
Všechna nabízená zařízení musí být mezi sebou plně kompatibilní.
Zadavatel použije níže specifikované komponenty k rozšíření již vlastněného řešení Synergy 12000. Zadavatel proto požaduje, aby nabízené komponenty byly s uvedeným řešením plně kompatibilní, bylo možné nabízené komponenty do uvedeného řešení osadit a dále jej rozšiřovat. To vše při zachování plných záruk nabízeného i uvedeného již vlastněného řešení.
Dodavatel je povinen zajistit zadavateli přistup k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje.
Dodavatel poskytne zadavateli po dobu trvání podpory všechny relevantní softwarová vydání a verze software nabízené výrobcem tak, aby dodané řešení vyhovovalo zadání zadavatele a fungovalo bez závad. Dodavatel se zároveň zavazuje informovat zadavatele o nových verzích software a funkčnostech, které mohou rozšiřovat dodané řešení způsobem, který zadavatel shledá ve shodě s potřebami dalšího rozvoje dodaného řešení. Dodavatel se dále zavazuje získat potřebné softwarové produkty legálním způsobem za podmínek stanovených výrobcem zařízení.
Maximální cena za tuto dodávku činí celkem 2 460 000 Kč bez DPH.
NÁZEV | CELKOVÝ POČET KUSŮ | POŽADOVANÉ PARAMETRY |  | KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ | NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ | CENA ZA KUS V KČ BEZ DPH | CENA ZA NABÍZENÝ POČET KUSŮ V KČ BEZ DPH
|  | FUNKCIONALITA / VLASTNOST | MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA |  | (VÝROBCE A PŘESNÝ TYP)
Modulární server | 6 | Procesory: | V každém serveru budou osazeny minimálně 2 procesory. Každý s šestnácti jádry. V poslední vydané generaci. |  |  |  | 0
|  | Výkon serveru v benchmarku SPEC CPU2017 Integer Rate Results: | Hodnota baseline minimálně 210 bodů.
|  | Výkon serveru v benchmarku SPEC CPU2017 Floating Point Rate Results: | Hodnota baseline minimálně 195 bodů.
|  | Doložení výkonu serveru: | Hodnoty výkonu serveru musí být uvedené na web. stránkách spec.org nebo musí dodavatel předložit ověřené výsledky testů.
|  | Operační paměť: | Minimálně 256 GB DDR4 DIMM. Minimální kapacita modulu 64 GB, s kmitočtem alespoň 2,9 GHz. Možností rozšíření minimálně na trojnásobek pomocí totožných modulů.
|  | Úložiště: | 2 ks SSD pro smíšení zatížení, s velikostí každého SSD minimálně 240 GB.
|  | Konektivita: | Konvergovaná konektivita do LAN/SAN s celkovou propustností minimálně 25 Gbit/s active-active a nebo 2x 25 Gbit/s v případě active-passive řešení.
|  | Záruka a podpora: | Minimálně na 5 roků v režimu 24x7 s odezvou na místě do 4 hodin od nahlášení případu a nebo do 2 hodin od ukončení diagnostiky.
RAM moduly | 32 | Operační paměť: | Modul 64 GB DDR4 DIMM s kmitočtem alespoň 2,9 GHz. |  |  |  | 0
|  | Účel a použití: | Moduly budou sloužit pro rozšíření kapacity u zadavatelem již vlastněných modulárních serverů Synergy.
[5 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH |  | 0
[5 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA V KČ VČETNĚ DPH |  | 0