## RS chemikálie
Příloha č. 1 - technická specifikace
Pozn.: Dodavatel je povinen vyplnit splnění kritérií, množství v nabízeném balení, jeho cenu bez DPH a katalogová čísla VŠECH položek v dané kapitole (tj. žlutě vyznačená pole).
Číslo | Název | Specifikace | Splnění specifikace (ANO/NE) | Další podmínky specifikace | jednotka | předpokládané celkové množství | maximální množství v jednom balení | množství v nabízeném balení | Nabídková cena za uvedené balení bez DPH | Nabídková cena za jednotku bez DPH | Celková cena za předpokládané množství bez DPH | katalogové číslo výrobce nebo dodavatele (označený výrobek lze dohledat na internetu, příp. v nabídce dodavatele) | CAS Number | CPV kód | Název CPV kódu
část 1 | Kity pro fluorometrickou kvantifikaci DNA a RNA; kit pro simultánní amplifikaci 5´ a 3´ cDNA konců
1 | Kit pro fluorometrickou kvantifikaci DNA ve vzorcích | kit musí být plně kompatibilní s přístrojem Modulus Single Tube Multimode Reader; kit obsahuje vlastní reagencie pro kvantifikaci, ředící pufr a DNA standardy |  |  | reakce (1 reakce = 100 µl celkového objemu) | 16000 | 4000 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
2 | Kit pro fluorometrickou kvantifikaci RNA ve vzorcích | kit musí být plně kompatibilní s přístrojem Modulus Single Tube Multimode Reader; kit obsahuje vlastní reagencie pro kvantifikaci, ředící pufr a RNA standardy |  |  | reakce (1 reakce = 100 µl celkového objemu) | 16000 | 4000 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
3 | Kit pro fluorometrickou kvantifikaci DNA ve vzorcích | kit musí být plně kompatibilní s přístrojem Qubit Fluorometer; kit obsahuje vlastní reagencie pro kvantifikaci, ředící pufr a DNA standardy; rozsah kvantifikace: 2-1000 ng |  |  | 1 reakce | 1000 | 100 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
4 | Kit pro fluorometrickou kvantifikaci RNA ve vzorcích | kit musí být plně kompatibilní s přístrojem Qubit Fluorometer; kit obsahuje vlastní reagencie pro kvantifikaci, ředící pufr a RNA standardy; rozsah kvantifikace: 20-1000 ng |  |  | 1 reakce | 1000 | 100 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
5 | Kit pro simultánní amplifikaci 5´ a 3´ cDNA konců | kit umožnuje amplifikaci 3´ i 5´konců RNA; protokol nezahrnuje žádné ligační kroky pro vyšší účinnost/citlivost; součástí kitu je klonovací kit, kompetenční buňky pro klonování a také purifikační kit pro purifikaci PCR produktu z PCR mixu i z gelu; |  |  | 1 reakce | 300 | 25 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | NEMÁ | 24327000-2 | Různé organické chemické látky
| Nabídková cena celkem bez DPH: | [9 empty] | #DIV/0!
| Limitní cena bez DPH: | [9 empty] | 911470
Cena musí zahrnovat u všech položek poštovné a balné.
Dodání do 3 týdnů.
Garantovaná expirace min. 3 měsíce, pokud není uvedeno jinak.
Vyřízení reklamace do 1 měsíce.