## List1
Příloha č. 2 - Technická specifikace pro část 2: PCR plasty
Není-li uvedeno jinak, u parametrů, které přímo nesouvisí s funkčností a kompatibilitou požadovaných potřeb, přípouští zadavatel toleranci +/- 20 % (zejména se jedná o uvedené podružné rozměry). Uvedená katalogová čísla produktu slouží zadavateli k ověření souladu účastníkem nabízené položky předmětu plnění se zadavatelem požadovanou technickou specifikací a pro účely objednávání. Sloupec "maximální přípustné množství v balení" - označuje maximální přípustné množství, které je možné jednotlivě objednat. Dodavatel vyplní všechna žlutě podbarvená pole u všech položek.
1 | Mikrozkumavka PCR 0,2 ml s víčkem, rovné víčko, popisovatelné, PCR kvalita, doložená nepřítomnost DNase, RNase a inhibitorů PCR, termostabilní tenkostěnný plast, pevné uzavření
| Barevné provedení zkumavky1 |  | Další specifikace | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks v Kč bez DPH | Cena za předpokládané množství v Kč bez DPH | Katalogové číslo | Maximální přípustné množství v balení | Velikost balení
| čirá |  |  | 2000 |  | 0 |  | 1000
| čirá |  | doložená nepřítomnost lidské DNA | 2000 |  | 0 |  | 1000
| růžová nebo fialová* |  |  | 1000 |  | 0 |  | 1000
| žlutá* |  |  | 1000 |  | 0 |  | 1000
| zelená* |  |  | 1000 |  | 0 |  | 1000
| modrá* |  |  | 1000 |  | 0 |  | 1000
* barevné zkumavky lze nabídnout i jako mix barev; důležitá je možnost rozlišení zkumavek dle barvy
2 | Mikrozkumavka PCR 0,5 ml s popisovatelným víčkem, PCR kvalita, doložená nepřítomnost DNase, RNase a inhibitorů PCR, termostabilní tenkostěnný plast, pevné uzavření
| Barevné provedení zkumavky1 |  | Další specifikace | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks v Kč bez DPH | Cena za předpokládané množství v Kč bez DPH | Katalogové číslo | Maximální přípustné množství v balení | Velikost balení
| čirá |  |  | 2000 |  | 0 |  | 1000
| čirá |  | doložená nepřítomnost lidské DNA | 1000 |  | 0 |  | 1000
| růžová nebo fialová* |  |  | 1000 |  | 0 |  | 1000
| žlutá* |  |  | 1000 |  | 0 |  | 1000
| zelená* |  |  | 1000 |  | 0 |  | 1000
| modrá* |  |  | 1000 |  | 0 |  | 1000
* barevné zkumavky lze nabídnout i jako mix barev; důležitá je možnost rozlišení zkumavek dle barvy
3 | 8 PCR mikrozkumavek ve stripu pro PCR, rovné provedení víček, víčka ve stripech, RNase a DNase free, transparentní, termostabilní tenkostěnný plast, pevné uzavření2
| Objem jamky v ml |  | Další specifikace | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks v Kč bez DPH | Cena za předpokládané množství v Kč bez DPH | Katalogové číslo | Maximální přípustné množství v balení | Velikost balení
| 0.2 |  | nepřipojená víčka k jamkám | 1000 |  | 0 |  | 1000
| 0,1 |  | nepřipojená víčka k jamkám | 1000 |  | 0 |  | 1000
| 0.2 |  | samostatně připojená víčka k jamkám | 1000 |  | 0 |  | 1000
| 0,1 |  | proužek víček samostatně, kompatibilní s Eppendorf cyklery | 2000 |  | 0 |  | 1000
4 | 8 PCR mikrozkumavek ve stripu pro qPCR, víčka ve stripech, optická = vhodná pro qPCR; termostabilní tenkostěnný plast, pevné uzavření, bílé jamky2
| objem jamky v ml |  | kompatibilní s přístrojem | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks v Kč bez DPH | Cena za předpokládané množství v Kč bez DPH | Katalogové číslo | Maximální přípustné množství v balení | Velikost balení
| 0,1 - 0,2 |  | LC480 (Roche) | 1000 |  | 0 |  | 500
| 0,1 - 0,2 |  | Applied Biosystems 7500 Real-Time | 1000 |  | 0 |  | 500
5 | 8 PCR mikrozkumavek ve stripu pro qPCR, víčka ve stripech, certifikovaná nepřítomnost lidské DNA, termostabilní tenkostěnný plast, pevné uzavření2
| objem jamky v ml | barva jamek | kompatibilní s přístrojem | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks v Kč bez DPH | Cena za předpokládané množství v Kč bez DPH | Katalogové číslo | Maximální přípustné množství v balení | Velikost balení
| 0,1 - 0,2 | bílé | Eppendorf RealPlex master cycler | 1000 |  | 0 |  | 500
| 0,1 - 0,2 | čiré | Eppendorf RealPlex master cycler | 1000 |  | 0 |  | 500
| 0,1 - 0,2 | bílé | qTOWER3 Real-Time PCR Thermal Cycler | 1000 |  | 0 |  | 500
| 0,1 - 0,2 | čiré | qTOWER3 Real-Time PCR Thermal Cycler | 1000 |  | 0 |  | 500
6 | PCR destičky pro PCR, 96-ti jamkový formát, certifikovaná nepřítomnost lidské DNA, DNase, RNase a inhibitorů PCR, alfanumerické označení řádků a sloupců, termostabilní tenkostěnný plast, transparentní
| objem jamky v ml | barva jamek | kompatibilní s přístrojem | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks v Kč bez DPH | Cena za předpokládané množství v Kč bez DPH | Katalogové číslo | Maximální přípustné množství v balení | Velikost balení
| 0,2 | čiré | Eppendorf Nexus | 300 |  | 0 |  | 100
| 0,1 - 0,24 | čiré | LC480 (Roche) | 250 |  | 0 |  | 100
7 | PCR destičky 96-ti jamkové pro qPCR, certifikovaná nepřítomnost lidské DNA, DNase, RNase a inhibitorů PCR, alfanumerické označení řádků a sloupců, termostabilní tenkostěnný plast
| objem jamky v ml | barva jamek | kompatibilní s přístrojem | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks v Kč bez DPH | Cena za předpokládané množství v Kč bez DPH | Katalogové číslo | Maximální přípustné množství v balení | Velikost balení
| 0,1 - 0,24 | bílé | LC480 (Roche) | 250 |  | 0 |  | 100
| 0,1 - 0,2 | bílé | qTOWER3 Real-Time PCR Thermal Cycler | 250 |  | 0 |  | 100
| 0,1 - 0,2 | bílé | Mastercycler ep realplex 4 (Eppendorf) | 250 |  | 0 |  | 100
8 | PCR destičky 384-jamkové pro qPCR, certifikovaná nepřítomnost lidské DNA, DNase, RNase a inhibitorů PCR, alfanumerické označení řádků a sloupců, termostabilní tenkostěnný plast5
|  | barva jamek | kompatibilní s přístrojem | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks v Kč bez DPH | Cena za předpokládané množství v Kč bez DPH | Katalogové číslo | Maximální přípustné množství v balení | Velikost balení
|  | čiré / bílé | LC480 (Roche) | 1000 |  | 0 |  | 100
9 | Víčka na 96-ti jamkové destičky, RNase a DNase-free, víčka ve stripech pro 8 jamek3
| objem jamky v ml | barva jamek | kompatibilita s PCR destičkou | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks v Kč bez DPH | Cena za předpokládané množství v Kč bez DPH | Katalogové číslo | Maximální přípustné množství v balení | Velikost balení
| 0,1 - 0,2 | bílé | destička pro LC 480 (Roche) | 500 |  | 0 |  | 500
| 0,1 - 0,2 | bílé | destička pro Eppendorf Nexus | 500 |  | 0 |  | 500
10 | PCR fólie na PCR destičky, RNase a DNase-free, teplotní tolerance alespoň 105°C, možnost zamražení alespoň -20°C, samolepící
| typ | kompatibilita s typem PCR destiček | další specifikace | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks v Kč bez DPH | Cena za předpokládané množství v Kč bez DPH | Katalogové číslo | Maximální přípustné množství v balení | Velikost balení
| hliníková fólie | 96-jamková PCR destička | propíchnutelná špičkami | 200 |  | 0 |  | 100
| optická pro qPCR4 | 96-jamková PCR destička |  | 500 |  | 0 |  | 100
| optická pro qPCR5 | 384-jamková PCR destička |  | 1000 |  | 0 |  | 100
| průsvitná | 96-jamková PCR destička |  | 500 |  | 0 |  | 100
| Cena celkem v Kč bez DPH: |  |  |  |  | 0
1 Jednotlivé barevné varianty PCR zkumavek lze zaměnit za jinou odlišnou barvu; důležité je barevné odlišení.
2 Cena u uvedených položek za 1 ks zahrnuje: 8 zkumavek ve stripu a 8 víček ve stripu.
3 Cena u uvedených položek za 1 ks zahrnuje: 8 víček ve stripu.
4 Uvedené položky lze nacenit dohromady (tj. PCR destičky + qPCR fólie); celková cena pak bude uvedena pouze u PCR destiček.
5 Uvedené položky lze nacenit dohromady (tj. PCR destičky + qPCR fólie); celková cena pak bude uvedena pouze u PCR destiček.