Všem dodavatelům

Vyřizuje/tel.

Mgr. Jan Lízal /+ 420 545 135 253	 	 V Brně dne 29. 6. 2022

„Rámcová dohoda na dodávku spotřebního materiálu pro přístroje a pipety Eppendorf – rozděleno na části“ – vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

- Dne 27. 6. 2022 zadavatel obdržel dotaz dodavatele v tomto znění:

„Dobrý den, rádi bychom požádali o doplňující informace a odpověď na náš dotaz u části 2:
1. Je pro vás přípustné nabídnout při vašem požadavku na způsob balení- v platíčkách, nabídnout alternativní řešení a špičky balené v krabičkách?
2. Je pro váš přípustné u položky se specifikací:
špičky 2 - 200 µl s filtrem; hladký povrch, ultrahydrofóbní, chemicky odolné; RNase, DNase a DNA free; délka špičky 50 - 55 mm; typ balení: v krabičkách
nabídnout špičku délky 59 mm?

Děkujeme za odpovědi.“

Odpověď zadavatele:

ad 1

Vzhledem k tomu, že mnohá pracoviště zadavatele jsou krabičkami již vybavena, trvá zadavatel z důvodu ekonomičnosti, ekologičnosti a lepší skladovatelnosti na požadovaném způsobu balení. Zadavatel dodává, že produkty balené v krabičkách jsou specifikovány v položkách č. 12 – 17.

ad 2

Z důvodu kompatibility s přístroji Eppendorf (pipetovací stanice) zadavatel trvá na požadované specifikaci.

- Dne 28. 6. 2022 zadavatel obdržel dotaz dodavatele v tomto znění:

„Dobrý den, rádi bychom požádali o doplňující informace a odpověď na náš dotaz u části 2:

1. Je pro váš přípustné u položky se specifikací:

• špičky 0,5 - 20 µl bez filtru; hladký povrch, ultrahydrofóbní, autoklávovatelné, chemicky odolné; délka špičky 40 - 48 mm; PCR tested; typ balení: v platíčkách

nabídnout alternativní řešení a špičky s délkou 50 mm balené v krabičkách?

Děkujeme za odpovědi.“

Odpověď zadavatele:

ad 1

K části dotazu „...špičky s délkou 50 mm…“ zadavatel sděluje, že z důvodu kompatibility s přístroji Eppendorf (pipetovací stanice) trvá na požadované specifikaci. K části dotazu týkající se typu balení zadavatel sděluje, že mnohá pracoviště zadavatele jsou krabičkami již vybavena, a proto zadavatel z důvodu ekonomičnosti, ekologičnosti a lepší skladovatelnosti trvá na požadovaném způsobu balení.

Zadavatel dodává, že produkty balené v krabičkách jsou specifikovány v položkách č. 12 – 17.

……….…….……………..………………………………….

Mgr. Jan Lízal

na základě plné moci ze dne 7. 4. 2022

referent veřejných zakázek

rektorát

Mendelova univerzita v Brně