|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : info@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

akce       :    Závorové systémy v hlavním areálu  Zahradnické fakulty v Lednici

investor :     Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

stupeň    :    dokumentace pro  územní souhlas

obsah :	    A – Průvodní zpráva

_________________________________________________________________________________________

datum zpracování :    prosinec 2020

zakázkové číslo     :   390/2020

a) Identifikační údaje :

a.1 Identifikační údaje stavby :

název stavby :           Závorové systémy v hlavním areálu Zahradnické fakulty v Lednici

místo stavby :           Areál Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici, Valtická ulice

charakter stavby :     novostavba

parcela č.       :          736/8, 736/9,  735/1, 733/1, 733/2

katastrální území :    Lednice na Moravě

vlastníci parcel    :    Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Pro provedení stavby není nutné žádat o souhlas s vynětím ze ZPF.

a.2 Identifikační údaje investora :

investor         :        Mendelova univerzita v Brně.

sídlo              :        Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

IČO               :        621 56 489

1.3 Identifikační údaje projektanta :

Generální projektant :                                   OK. Atelier s.r.o., Zámecké náměstí 2, 690 02 Břeclav

IČO                          :                                                60744456

Zpracovatelé jednotlivých částí :

- stavební část                                           Ing.Karel Rakovský

- souhrnná část		  		Ing.Milan Ostřížek

- elektro – silnoproud                               Comlux s.r.o. Břeclav   - Pavel Laca

- elektro - slaboproud	                          R.M.Elektro Brno – Ing.Miroslav Rek

- technologická část                                 Ing.Milan Ostřížek

a.4 Identifikační  údaje zhotovitele stavby :

Zhotovitel stavby bude určen výběrovým řízením.

a.5 Charakteristika požadavků investora, charakteristika stavby :

Navrhovaná výstavba je charakterizována těmito údaji :

Je nutné regulovat přístup motorových vozidel do areálu Zahradnické fakulty a také využití stávajících parkovacích míst na obou hlavních přístupových komunikacích s příjezdem z Valtické ulici v Lednici. Doplňované zařízení má umožnit regulovaný přístup osobních i nákladních vozidel.

Zařízení má umožnit flexibilní použití různých přístupových prostředků bez přímých plateb a pokladního systému. Komunikační zařízení musí odpovídat stávajícím zařízením – přístupovému systému od firmy DUHA.

b) Údaje o současném využití a zastavěnosti pozemku, majetkoprávní vztahy

Výběr staveniště byl proveden na základě provedeného průzkumu dopravní situace volbou umístění závorového systému tak, aby jeho použití neblokovalo dopravní situaci na Valtické ulici tvorbou čekacích kolon v blízkosti sjezdu do areálu.

Staveniště se nachází v areálu Zahradnické fakulty,  umístěném na adrese Valtická ulice v Lednici. Pro umístění zařízení budou využity plochy na obou stávajících přístupových komunikacích z Valtické ulice do areálu v blízkosti budov A a C.

Areál Zahradnické fakulty situován na okraji obce Lednice, v blízkosti komunikace II/422, trasa Velehrad-Kyjov-Podivín-Valtice. Bezprostřední napojení areálu je na tuto komunikaci v ulici Valtická dvěma sjezdy přímo do areálu.

Pokud se týká bezpečnostních a ochranných pásem, je staveniště mimo ochranná pásma.

Z hlediska majetkového se bude jednat o stavbu na pozemku ve vlastnictví investora. Napojení obou závorových systémů na elektrickou energii je na vnitřní rozvody v areálu, konkrétně uvnitř budov A a D

.

c)  Provedené průzkumy a napojení na technickou a dopravní infrastrukturu

Pro navrhovanou stavbu bylo provedeno lokální zaměření předpokládaných dotčených částí komunikací, byl pouze ověřen stavebně technický stav dotčených ploch, přítomnost vnějších znaků rozvodů inženýrských sítí byla pořízena fotodokumentace stávajícího stavu. Místa napojení na slaboproudé rozvody a silové napojení obou lokalit bylo dohodnuto na místě se zástupci investora. Vzhledem k tomu, že se jedná o umístění na stávajících zpevněných plochách a zásahy jsou takového nepatrného rozsahu, nebyl proveden inženýrsko-geologický průzkum a radonový průzkum není pro zařízení nutný. Vzhledem k tomu, že se jedná o otevřená zařízení bez stálé přítomnosti lidí, není nutné žádné opatření proti radonu podle ČSN 73 0601..

Pokud se týká polohopisu a výškopisu, vzhledem k tomu, že se jedná o stávající zpevněné plochy a nová rozšíření vozovek u zařízení jsou podél stávající komunikace, jsou všechny polohopisné i výškopisné údaje vztaženy k původnímu stavu komunikací. Pro zakreslení situace byla využita situace připravená pro už provedenou rekonstrukci budovy C.

Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující technické normy :

- ČSN EN 1990  	Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991-1-1	Zatížení konstrukcí – část 1-1 obecná zatížení

- ČSN EN 1991-1-3	Zatížení konstrukcí – část 1-3 zatížení sněhem

- ČSN EN 1991-1-4	Zatížení konstrukcí – část 1-4 zatížení větrem

- ČSN EN 1991-1-5	Zatížení konstrukcí – část 1-5 zatížení teplotou

- ČSN EN 1991-1-6	Zatížení konstrukcí – část 1-6 zatížení během provádění

- ČSN EN 1991-1-7	Zatížení konstrukcí – část 1-7 mimořádná zatížení

- ČSN EN 1991-4	Zatížení konstrukcí – část 4 zatížení zásobníků a nádrží

- ČSN 73 0601 – 	Projektování protiradonových opatření

- ČSN EN 1992-1-1 	Navrhování betonových konstrukcí- část 1-1 Obecná pravidla a pravidla pro

pozemní stavby

- ČSN EN 71993-1-1     Navrhování ocelových konstrukcí  část 1-1 Obecná pravidla a pravidla pro

pozemní stavby

- ČSN 73 6701 - Stokové sítě a kanalizační přípojky

- ČSN 73 1001     Základová půda pod plošnými základy

- ČSN 73 3050     Zemní práce

- ČSN 73 3053     Násypy z kamenité sypaniny

a právní předpisy :

- zákon 100/2001 S. o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon 93/2004 Sb. – změna zákona 100/2001 Sb. ve znění zákona č.163/2006 Sb.a zákona č.216/2007 Sb.

- zákon 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, zákon 92/2004 Sb. – změna zákona 86/2002 Sb.

- nařízení vlády č.615/2006 Sb. o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

- nařízení vlády č.502/2000 Sb., nařízení vlády č.88/2004 Sb. a nařízení vlády č.148/2006 Sb.  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích pro užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

- zákon 185/2001 Sb. o nakládání s odpady ve znění zákona č. 106/2005 Sb., vyhláška 383/2001 Sb. o podrobnostech v nakládání s odpady

- vyhláška 268/2009 Sb. v současně platném znění  o obecných technických požadavcích na

výstavbu

- č.23/2008 Sb.- o technických podmínkách požární ochrany staveb

- č.501/2006 Sb. – o obecných požadavcích na využívání území

- zákon č.309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi

Obě lokality se závorovým systémem budou napojeny pouze na elektrickou energii ze stávajících budov, umístění je na stávajících zpevněných plochách – přístupových komunikacích s asfaltovým povrchem.   Jímání a odtok dešťových vod na komunikacích nejsou navrhovanou akcí ovlivněny. Napojení na slaboproudé rozvody je opět pouze v rámci areálu.

d) Splnění požadavků dotčených orgánů :

- po obdržení připomínek dotčených orgánů a organizací budou případné připomínky zapracovány do projektové dokumentace. Předpokládáme získání stanovisek a vyjádření :

- souhrnné vyjádření OSŽP  odboru stavebního a životního prostředí MěÚ Břeclav

- obec Lednice

- správci sítí

Předpokládá se povolení formou územního souhlasu podle ustanovení §78 a § 96 a §103 odstavec e)  forma povolení silnoproudých napojení obou lokalit se závorovými systémy.

e) Dodržení obecných technických požadavků na výstavbu

Dle vyhlášky 268/2009 Sb.se na stavbu vztahují zejména

Z části první – úvodní ustanovení :

-§1, §2, z nichž vyplývá, že vyhláška platí pro tuto stavbu

-§3, odstavec e) je stavbou pro dopravu

Z části druhé – technické požadavky na stavbu :

- § 5 – stavba má před vstupem rozptylovou plochu, parkování je zajištěno jinde v areálu,

- §6 - napojení na sítě technického vybavení, stavba je napojena na rozvod elektrické energie,

Z části třetí – požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb :

- §8 – stavba je navržena a bude provedena tak, aby splnila základní požadavky uvedené v odstavci 1) a to i při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu plánované životnosti stavby s použitím výrobků, materiálů a konstrukcí pro stavbu navržených

- §9 stavba je navržena v souladu s požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, takže nedojde vlivem normových účinků zatížení a nepříznivými vlivy prostředí k náhlému nebo postupnému zřícení, nepřípustnému přetvoření nebo kmitání konstrukce, poškození nebo ohrožení provozuschopnosti technických zařízení vlivem deformace nosné konstrukce, k ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby nebo k porušení staveb v míře nepřiměřené původním účinkům.

-§10 stavba je navržena v souladu s všeobecnými požadavky na ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, nebude docházet ke vzniku látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat, nebudou uvolňovány nebezpečné částice do ovzduší – stavba neobsahuje žádné zdroje znečistění vzduchu, nebude vznikat nebezpečné záření, nebude docházek ke znečistění půdy  a vzduchu , nebudou vznikat odpady, bude zabráněno výskytu vlhkosti ve stavbě nebo na povrchu stavebních konstrukcí uvnitř stavby, stavba má vlastní zdroje hluku, produkce hluku dopravními prostředky nebude zvýšena

- §15 – bezpečnost při provádění a užívání staveb – provádění neohrozí provoz na komunikacích a drahách,

-§16 –úspora energie a tepelná ochrana – není nutné vytápění objektu  V návaznosti na požadavky zákona 406/2000 Sb. v úplném znění zákona 61/2008 Sb. o hospodaření energií je od 1.1.2009 požadováno zpracování průkazu energetické náročnosti dle vyhlášky 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov a to v případě novostaveb budov s celkovou podlahovou plochou nad 50 m2 – jedná se o zařízení bez pobytu osob.

Z části čtvrté – požadavky na stavební konstrukce staveb :

- §18 – zakládání staveb bude splněno, jedná se o přikotvení pouze ke zpevněným plochám,

Z části páté – požadavky na technická zařízení budov :

- §36 – ochrana před bleskem – není nutné

Z části šesté – zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb :

- neuplatní se

f) splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí :

Pokud se týká regulačního plánu, dochází k stavbě doplňkových zařízení pro provoz, záměr je tedy v souladu s požadavky územního plánu.

g) Věcné a časové vazby na související  a podmiňující stavby

Vzájemné vazby na sousední pozemky a stavby jsou v následujícím rozsahu :

- Průběh stavby je vázán pouze na vhodné počasí, další vazby, zejména časové na okolní výstavbu i uvnitř vlastní stavby nejsou.

h) Předpokládané lhůty výstavby

Postup přípravy :    Dokumentace pro územní souhlas                   do 23.12.2020

Vydání územního souhlasu                               do 1.4.2021

Postup realizace :   zahájení prací          		od května 2021

ukončení prací				do 30.06.2021

zahájení  provozu                                              od   1.7.2021

i) Základní kapacitní a statistické údaje :

V rámci stavby dojde k výstavbě technických zařízení, který lze stavebně charakterizován následujícími údaji :

- Závorový systém         2x vstup a výstup

j) Členění stavby :

Stavba není rozdělena na stavební objekty .

Orientační cena stavby 600 000 Kč + DPH

V Břeclavi, prosinec 2020

Zpracoval : Ing.Milan Ostřížek

|  | Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, IČO 60744456 DIČ CZ 60744456 tel.519 440 551 - 569, E.mail : info@okatelier.cz, www: www.okatelier.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 18655 |
| --- | --- |

akce       :    Závorové systémy v hlavním areálu  Zahradnické fakulty v Lednici

investor :     Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

stupeň    :    dokumentace pro  územní souhlas

obsah :	    B – Souhrnná technická zpráva

_________________________________________________________________________________________

datum zpracování :    prosinec 2020

zakázkové číslo     :   390/2020

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení :

a) Zhodnocení staveniště :

Výběr staveniště byl proveden na základě provedeného průzkumu dopravní situace volbou umístění závorového systému tak, aby jeho použití neblokovalo dopravní situaci na Valtické ulici tvorbou čekacích kolon v blízkosti sjezdu do areálu.

Staveniště se nachází v areálu Zahradnické fakulty,  umístěném na adrese Valtická ulice v Lednici. Pro umístění zařízení budou využity plochy na obou stávajících přístupových komunikacích z Valtické ulice do areálu v blízkosti budov A a C.

Areál Zahradnické fakulty situován na okraji obce Lednice, v blízkosti komunikace II/422, trasa Velehrad-Kyjov-Podivín-Valtice. Bezprostřední napojení areálu je na tuto komunikaci v ulici Valtická dvěma sjezdy přímo do areálu.

Pokud se týká bezpečnostních a ochranných pásem, je staveniště mimo ochranná pásma.

Z hlediska majetkového se bude jednat o stavbu na pozemku ve vlastnictví investora. Napojení obou závorových systémů na elektrickou energii je na vnitřní rozvody v areálu, konkrétně uvnitř budov A a D

b) Urbanistické řešení a architektonické řešení:

Z hlediska urbanismu se jedná o využití území pro výstavbu podle územního plánu.

Umístění jednotlivých zařízení v areálu vyplývá ze způsobu jejich využití.

Provedení jednotlivých objektů je čistě technicky účelové.

c) Stavebně technické řešení :

Závorový systém lokalita A

Bude umístěn na komunikaci mezi budovami A a C ve vzdálenosti cca 37 m od komunikace ve Valtické ulici ( střed instalačního ostrůvku ) .  Stávající asfaltová komunikace má šířku 6,2 m a pro zabudování středového ostrůvku šířky 0,6 m je nutné její rozšíření  o 0,9 m v její výjezdové části, aby byla zachována průjezdná šířka 3,25 m pro každý směr. Komunikace bude rozšířena v délce 15,0 m včetně náběhů a zaoblení. Povrch bude proveden ze zámkové dlažby tl.80 mm, příčný sklon 2 % bude směrem ke stávající vozovce pro zachování funkce stávajícího odvodnění vozovky. Ve stávající vozovce bude dále proveden zvýšený ostrůvek se založením pro závorové systémy, ostrůvek bude mít šířku 0,6 m a délku 6,2 m, povrch ostrůvku bude 0,2 m nad stávající vozovku. Na ostrůvku bude osazeno vlastní zařízení závorového systému, obsahující pravostranné vjezdové a výjezdové závory a obslužný sloupek pro vjezd a výjezd. Dále budou součástí bezpečnostní indukční smyčky v počtu 3 ks, dvě budou uloženy do vozovky do zářezu pod každou závorou, kde budou tvořit bezpečnostní prvek, aby nedošlo k uzavření závory do projíždějícího vozidla  a třetí bude umístěna do zářezu ve vozovce před výjezdovou závorou, aby bylo možné automatické vyjetí vozidla z areálu bez použití čipové karty. Závorové zařízení bude napojeno přívodem elektrické energie z rozvaděče v suterénu budovy A a pro komunikaci bude napojeno souběžnými kabely slaboproudu na přístupový systém a počítačovou síť opět v suterénu budovy A. Trasa bude vedena ve vozovce , poté v trávníku a přes část chodníku  mezi budovou A a vozovkou. Uvnitř budovy bude vedena po stěnách. Trasa je vedena tak, aby její délka nepřesáhla 80 m.  Barva zařízení se předpokládá v obvyklé oranžové barvě.

V trávníku se nachází zavlažovací zařízení neznámé polohy a rozsahu. Při provádění výkopů je nutné nejprve provést jejich lokalizaci a poté úpravu nebo přemístění v případě polohy v rozšíření vozovky.

Před budovou A v místě rozšíření vozovky se nachází dva kovové vlajkové stožáry v patce z betonu. Předpokládá se jejich přeložení cca o 1- 2 m směrem k budově A.

Funkce závorového systému je zajištěna napojením na strukturovanou kabeláž s propojením na vnitřní počítačovou síť. To umožňuje pro vstup použít  elektronickou kontrolu vstupu stávajícím přístupovým systémem firmy DUHA s použitím bezkontaktních karet, domácího telefonu a do budoucnosti i s možností využití uzavřeného televizního okruhu s instalací kamer do obslužných sloupků. Výjezd z areálu je usnadněn instalací indukční smyčky na výjezdovém směru před závorou, která bez další kontroly umožní výjezd všem vozidlům, které jsou uvnitř areálu.

Závorový systém lokalita B

Bude umístěn na komunikaci mezi budovami C a D ve vzdálenosti cca 30 m od komunikace ve Valtické ulici ( střed instalačního ostrůvku ) .  Stávající betonová komunikace má šířku 5,05 m a pro zabudování středového ostrůvku šířky 0,6 m je nutné její rozšíření  o 2,05 m v její vjezdové části, aby byla zachována průjezdná šířka 3,25 m pro každý směr. Komunikace bude rozšířena v délce 13,14 m včetně náběhu a zaoblení ( navazuje na odbočení komunikace k jídelně ). Povrch bude proveden ze zámkové dlažby tl.80 mm, příčný sklon 2 % bude směrem ke stávající vozovce pro zachování funkce stávajícího odvodnění vozovky. Ve stávající vozovce bude dále proveden zvýšený ostrůvek se založením pro závorové systémy, ostrůvek bude mít šířku 0,6 m a délku 6,2 m, povrch ostrůvku bude 0,2 m nad stávající vozovku. Na ostrůvku bude osazeno vlastní zařízení závorového systému, obsahující pravostranné vjezdové a výjezdové závory a obslužný sloupek pro vjezd a výjezd. Dále budou součástí bezpečnostní indukční smyčky v počtu 3 ks, dvě budou uloženy do vozovky do zářezu pod každou závorou, kde budou tvořit bezpečnostní prvek, aby nedošlo k uzavření závory do projíždějícího vozidla  a třetí bude umístěna do zářezu ve vozovce před výjezdovou závorou, aby bylo možné automatické vyjetí vozidla z areálu bez použití čipové karty. Závorové zařízení bude napojeno přívodem elektrické energie z rozvaděče v suterénu budovy D a pro komunikaci bude napojeno souběžnými kabely slaboproudu na přístupový systém a počítačovou síť opět v suterénu budovy D. Trasa bude vedena ve vozovce , poté v trávníku a přes část chodníku  mezi budovou A a vozovkou. Uvnitř budovy bude vedena nad podhledem a po stěnách. Trasa je vedena tak, aby její délka nepřesáhla 80 m.  Barva zařízení se předpokládá v obvyklé oranžové barvě. V trávníku se nachází zavlažovací zařízení neznámé polohy a rozsahu. Při provádění výkopů je nutné nejprve provést jejich lokalizaci a poté úpravu nebo přemístění v případě polohy v rozšíření vozovky.

Na pravé straně vozovky se nachází svislé dopravní značení – „Zákaz vjezdu“ s dodatkovou tabulkou.

Značka bude přemístěna o 2 m směrem k budově D.

Funkce závorového systému je zajištěna napojením na strukturovanou kabeláž s propojením na vnitřní počítačovou síť. To umožňuje pro vstup použít elektronickou kontrolu vstupu stávajícím přístupovým systémem firmy DUHA s použitím bezkontaktních karet, domácího telefonu a do budoucnosti i s možností využití uzavřeného televizního okruhu s instalací kamer do obslužných sloupků. Výjezd z areálu je usnadněn instalací indukční smyčky na výjezdovém směru před závorou, která bez další kontroly umožní výjezd všem vozidlům, které jsou uvnitř areálu.

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Nové napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu není nutné.

e) Řešení dopravní a technické infrastruktury, doprava  v klidu :

Stavbu je umístěna na sjezdech z komunikace II/422, která je ve Valtické ulici v Lednici. Instalace závorových systémů neovlivní situaci na této hlavní komunikaci – nevyžaduje na ní žádná technická ani organizační opatření. Od místa napojení po závorové systémy je minimálně 30 m volné komunikace, což umožňuje čekání vozidel na vstup bez omezení provozu na hlavní komunikaci. S ohledem na navržené řešení není nutné doplňovat nebo upravovat parkovací místa v areálu Zahradnické fakulty.

f ) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany :

f.1 Rozsah posuzování :

Z hlediska zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí se nejedná o záměr, který by podléhal zjišťovacímu řízení.

f.2 Odpady a jejich likvidace :

* Vznik, sběr a likvidace odpadů :

- V návaznosti na ustanovení zákona 185/2001 Sb. o odpadech v úplném znění zákona 106/2005 Sb. a vyhlášky 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady bude docházet ke vzniku a shromažďování následujících odpadů , dále uvádíme pouze odpady v souvislosti s navrhovanou stavbou :

- v době výstavby :

-  17 04 02     Hliník						Odpad z montáže

-  17 04 11     Kabely neuvedené pod č.17 04 10			Odpady z elektroinstalace

-  17 06 04     Izolační materiály neuvedené po č. 17 06 01 a

17 06 03						Odpad stav.izol.materálů

- 17 09 04      Jiné stavební a demoliční odpady neuvedené pod

Čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03                           Jiné odpady z výstavby

- 20 03 01     Směsný komunální odpad                                          Odpad zařízení staveniště

*  označení odpadů z kategorie nebezpečný

Skladba odpadů odpovídá současným znalostem o použitých materiálech a technologiích. Množství jednotlivých odpadů nelze zatím specifikovat.

Nakládání s odpady bude zajišťovat vybraný dodavatel stavebních a montážních prací podle zásad vycházejících z požadavků zákona 185/2001 Sb. o odpadech. Zneškodňování stavebních odpadů bude zajištěno servisním způsobem specializovaných  firem s příslušným oprávněním. Odpady , které budou vznikat v průběhu stavby budou shromažďovány ve sběrných nádobách a kontejnerech a po naplnění odváženy k využití, recyklaci nebo odstranění. Nebezpečné odpady budou tříděny podle druhů a kategorií a to odděleně od ostatních odpadů v uzavřených speciálních nádobách, určených pro příslušný druh odpadu a zabezpečených  proti neoprávněné manipulaci nebo úniku škodlivých látek.

Sběrné nádoby budou označeny podle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a podle prováděcí vyhlášky ( nádoby s nebezpečnými odpady budou opatřeny identifikačními listy nebezpečných odpadů, symboly nebezpečnosti a osobou zodpovědnou za nakládání s nebezpečnými odpady )

- v době provozu :

bez odpadů

f.3  Vliv stavby a jejího provozu na ovzduší - plynné odpady :

Z hlediska zákona č.86/2002 Sb. a vyhlášky MŽP č.356/2002 Sb. a nařízení vlády č.146/2007 Sb. nebudou ve stavbě vznikat plynné odpady a znečištění.

f.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody a půdu  :

V navrhované stavbě nebudou používány oleje ani jiné látky znečisťující podzemní vodu a půdu.

Dešťové vody budou odváděny stávající kanalizací.

f.5 Vliv hluku :

V souladu s metodikou podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací můžeme konstatovat, že vlastní zařízení neprodukuje žádné hlukové nebo vibrační zatížení okolí.  Provoz projíždějících vozidel a jeho hlukové zatížení se řídí vyhláškou o provozu vozidel na pozemních komunikacích a vlivem zařízení se zatížení nezvýší

g) Bezbarierové užívání

Z hlediska požadavků vyhl. 398/2009 Sb. není nutné zajistit přístup imobilních osob.

h) Průzkumy a měření a jejich začlenění do PD

Pro navrhovanou stavbu bylo provedeno lokální zaměření předpokládaných dotčených částí komunikací, byl pouze ověřen stavebně technický stav dotčených ploch, přítomnost vnějších znaků rozvodů inženýrských sítí byla pořízena fotodokumentace stávajícího stavu. Místa napojení na slaboproudé rozvody a silové napojení obou lokalit bylo dohodnuto na místě se zástupci investora. Vzhledem k tomu, že se jedná o umístění na stávajících zpevněných plochách a zásahy jsou takového nepatrného rozsahu, nebyl proveden inženýrsko-geologický průzkum a radonový průzkum není pro zařízení nutný. Vzhledem k tomu, že se jedná o otevřená zařízení bez stálé přítomnosti lidí, není nutné žádné opatření proti radonu podle ČSN 73 0601..

i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém

Pokud se týká polohopisu a výškopisu, vzhledem k tomu, že se jedná o stávající zpevněné plochy a nová rozšíření vozovek u zařízení jsou podél stávající komunikace, jsou všechny polohopisné i výškopisné údaje vztaženy k původnímu stavu komunikací. Pro zakreslení situace byla využita situace připravená pro už provedenou rekonstrukci budovy C.

j) Členění stavby na stavební objekty a provozní soubory

Stavba nebude dělena do stavebních objektů  a provozních souborů.:

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby

- v průběhu provádění stavby – bude mít vlastní stavební proces vliv na své okolí zejména hlukovým zatížením, možnost zvýšené prašnosti, při provádění výkopových prací, uložení materiálů se předpokládá přímo na pozemku pro provedení terénních úprav. Minimalizace uvedených zatížení je zajištěna omezit rozsah terénních úprav, kde vytěžený materiál bude v maximálním množství využit při zpětných zásypech na stavbě. Na staveništi nebude probíhat výroba stavebních dílů a materiálů ( betonu ). Při výběru realizační firmy bude vybrána firma, která postupuje podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.

- v průběhu užívání stavby – nebude mít stavba vliv na své okolí

l) Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

V průběhu výstavby budou dodržována ustanovení zákona 309/2006 Sb. – další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy a nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na staveništích a vyhlášky 48/1982 Sb. o požadavcích k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Dodavatelský systém bude formou dodávky pro každou část specializovaným dodavatelem. Návrh dokumentace je zpracován v souladu s nařízením vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Bezpečnost práce a provozu technických a technologických zařízení a vybavení stavby bude podle provozních předpisů jednotlivých strojů a zařízení a dodané dokumentace výrobců a montážních firem. Z hlediska bezpečnosti provozování stavební části celé stavby se upozorňuje zejména na dodržení požadavku na udržování bezpečnostních požadavků na elektrická zařízení závorového systému.

2. Mechanická odolnost a stabilita

Jedná se vždy o typová řešení konstrukcí bez zvláštních nároků. Další posouzení není nutné.

3. Požární bezpečnost

Vlastní zařízení je uzemněno a i jeho případný požár nemá vliv na okolí. Jeho řešení umožňuje průjezd požárních vozidel pro provedení zásahu v areálu Zahradnické fakulty. A nebrání úniku osob z areálu.

4.Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

4.1 Hygienické požadavky a jejich splnění :

4.1.1  Denní a umělé osvětlení :

Není nutné řešit.

Umělé osvětlení není nutné.

Nouzové osvětlení není nutné.

4.1.2 Větrání  a vytápění :

# Není nutné.

4.1.3 Hlučnost :

V souladu s metodikou podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací můžeme konstatovat, že vlastní zařízení neprodukuje žádné hlukové nebo vibrační zatížení okolí.  Provoz projíždějících vozidel a jeho hlukové zatížení se řídí vyhláškou o provozu vozidel na pozemních komunikacích a vlivem zařízení se zatížení nezvýší

4.1.4 Hygienické zázemí :

Je umístěno ve stávajícím provozu investora. Nové se nebuduje.

4.2 Ochrana životního prostředí

4.2.1 Rozsah posuzování :

Z hlediska zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí se nejedná o záměr, který podléhal zjišťovacímu řízení nebo posuzovacímu řízení..

4.2.2 Odpady a jejich likvidace :

* Vznik, sběr a likvidace odpadů :

- V návaznosti na ustanovení zákona 185/2001 Sb. o odpadech v úplném znění zákona 106/2005 Sb. a vyhlášky 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady bude docházet ke vzniku a shromažďování následujících odpadů , dále uvádíme pouze odpady v souvislosti s navrhovanou stavbou :

- v době výstavby :

-  17 04 02     Hliník						Odpad z montáže

-  17 04 11     Kabely neuvedené pod č.17 04 10			Odpady z elektroinstalace

-  17 06 04     Izolační materiály neuvedené po č. 17 06 01 a

17 06 03						Odpad stav.izol.materálů

- 17 09 04      Jiné stavební a demoliční odpady neuvedené pod

Čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03                           Jiné odpady z výstavby

- 20 03 01     Směsný komunální odpad                                          Odpad zařízení staveniště

*  označení odpadů z kategorie nebezpečný

Skladba odpadů odpovídá současným znalostem o použitých materiálech a technologiích. Množství jednotlivých odpadů nelze zatím specifikovat.

Nakládání s odpady bude zajišťovat vybraný dodavatel stavebních a montážních prací podle zásad vycházejících z požadavků zákona 185/2001 Sb. o odpadech. Zneškodňování stavebních odpadů bude zajištěno servisním způsobem specializovaných  firem s příslušným oprávněním. Odpady , které budou vznikat v průběhu stavby budou shromažďovány ve sběrných nádobách a kontejnerech a po naplnění odváženy k využití, recyklaci nebo odstranění. Nebezpečné odpady budou tříděny podle druhů a kategorií a to odděleně od ostatních odpadů v uzavřených speciálních nádobách, určených pro příslušný druh odpadu a zabezpečených  proti neoprávněné manipulaci nebo úniku škodlivých látek.

Sběrné nádoby budou označeny podle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a podle prováděcí vyhlášky ( nádoby s nebezpečnými odpady budou opatřeny identifikačními listy nebezpečných odpadů, symboly nebezpečnosti a osobou zodpovědnou za nakládání s nebezpečnými odpady )

- v době provozu :

bez odpadů

*    označení kategorie odpadu nebezpečný, nebo O/N

Pozn. Předpokládaná množství odpadů jsou uvedena v tunách za rok

4.2.3  Vliv stavby a jejího provozu na ovzduší - plynné odpady :

Z hlediska zákona č.86/2002 Sb. a vyhlášky MŽP č.356/2002 Sb. a nařízení vlády č.146/2007 Sb. nebudou ve stavbě vznikat plynné odpady a znečištění.

4.2.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody a půdu

V navrhované stavbě nebudou používány oleje ani jiné látky znečisťující podzemní vodu a půdu.

Dešťové vody budou zasakovat na vlastním pozemku.

5. Bezpečnost při užívání

V průběhu výstavby budou dodržována ustanovení zákona 309/2006 Sb. – další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy a nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na staveništích a vyhlášky 48/1982 Sb. o požadavcích k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Dodavatelský systém bude formou dodávky generálním dodavatelem. Návrh dokumentace je zpracován v souladu s nařízením vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Bezpečnost práce a provozu technických a technologických zařízení a vybavení stavby bude podle provozních předpisů jednotlivých strojů a zařízení a dodané dokumentace výrobců a montážních firem. Z hlediska bezpečnosti provozování stavební části celé stavby se upozorňuje zejména na dodržení požadavku na udržování bezpečnostních požadavků na elektrická zařízení závorového systému.

6. Ochrana proti hluku

Viz kapitola 4.2.5

7. Úspory energie a ochrana tepla

Zařízení nebude vytápěno.

8. Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Z hlediska požadavků vyhl. 398/2009 Sb. není nutné provádět opatření pro bezbarierový přístup. Jedná se o zařízení obsluhovatelné přímo z vozidla.  Vlastní areál má v rámci parkovacích ploch vyřešenu možnost dopravy v klidu pro imobilní osoby.

9. Ochrana stavby před škodlivými venkovními vlivy, vliv ochranných pásem

Zařízení je navrženo pro ochranu před škodlivými vnějšími vlivy . Vliv radonu se neprojeví.  Stavba se nachází v ochranném pásmu z hlediska památkové ochrany a nenachází z hlediska ochrany přírody nebo hygienického ochranného pásma. Stavba se nedotýká ochranných pásem  podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí – bude ověřeno projednáním se správci a případným vytyčením areálových rozvodů ve vlastnictví investora..

10. Ochrana obyvatelstva

Navrhovaný provoz nemá vliv na ochranu obyvatelstva.

.

11. Inženýrské objekty a vybavení stavby, potřeby medií

a)  Splaškové vody

Ve stavbě se nevyskytují.

b) Technologické vody

Ve stavbě se nevyskytují.

c) Dešťové vody

Jejich jímání a odtok nebudou navrhovaným zařízením ovlivněny. Zvýšení množství vlivem rozšíření plochy vozovek je nepatrné.

e) Potřeba pitné vody

Není nutná.

f) zásobování energiemi

Napájení obou zařízení bude  pro každé samostatným zemním kabelem CYKY-J 5x25 bez zvláštního měření spotřeby. Pro lokalitu A z budovy A a pro lokalitu B z budovy D.

Rozvodná soustava :  1  NPE  AC.50Hz,230V / TN-C-S

Ovládací soustava :  1 N stř.  50 Hz, 230V

Instalovaný příkon :  Pi = instalovaný příkon; Ps = soudobý příkon; Pi = 0,2 kW, Ps= 0,2kW,( pro každé zařízení )

g) řešení dopravy

Stavbu je možné zásobovat po stávajících veřejných komunikacích.

h) povrchové úpravy okolí stavby včetně vegetačních úprav

Dojde k provedení rozšíření vozovek. Trasy výkopů pro kabelová vedení budou zasypány vykopanou zeminou a povrch bude oset travou. Budou respektovány stávající závlahové systémy a po provedení těchto úprav bude jejich funkce obnovena.

i) elektronické komunikace

Viz část projektu slaboproudů.

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb

Viz popis u jednotlivých objektů

V Břeclavi, prosinec 2020

Zpracoval : Ing. Milan Ostřížek