## Souhrnný list (hidden)
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE V OBJEKTU A
VYBAVENÍ MÍSTNOSTI N2010
AV TECHNIKA
Investor: | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1
Projektant: | Ing. Aleš Svoboda, Karlova 933/7, 614 00 Brno
Zpracovatel nabídky (dodavatel):
Datum:
NÁKLADY CELKEM
Celkem v Kč bez DPH: | 0
DPH (%) | 21
Celkem v Kč vč. DPH: | 0
(Žlutě vybarvená políčka vyplní účastník veřejné zakázky)

## Souhrnný list
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ
Rekonstrukce zasedací místnosti rektorátu N2010
Část
AV TECHNIKA
Investor: | Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1
Projektant: | Energy Benefit Centre a.s., Ing. Arch. Jiří Vácha, Ing. Aleš Svoboda
Zpracovatel nabídky (dodavatel):
Datum:
NÁKLADY CELKEM
Celkem v Kč bez DPH: | 0
DPH (%) | 21
Celkem v Kč vč. DPH: | 0
(Žlutě vybarvená políčka vyplní dodavatel)

## Rozpočet
SPECIFIKACE AV TECHNIKY PRO N2010
Obecné požadavky na dodavatele: Dodavatel je povinen dle zákona o nakládání s odpady provést ekologickou likvidaci obalů a odpadů vzniklých při plnění díla, nezpůsobit škodu na ostatním zařízení a vybavení učebny. Dodavatel je povinen provádět průběžný a provést závěrečný úklid po ukončení prací před předáním investorovi. Dodavatel musí vyplnit všechna žlutě podbarvená pole. Dodavatel musí rovněž uvést i nabídkovou cenu za kus u každé položky. Nesplnění kteréhokoliv parametru je důvodem k vyloučení účastníka z další účasti ve veřejné zakázce.
POL. Č. | NÁZEV VÝROBKU | POPIS VÝROBKU | ROZMĚRY ± 5% (šířka x výška x hloubka) v mm | VZOROVÉ FOTO | POČET KS CELKEM | NABÍZENÝ VÝROBEK (výrobce a přesný typ) | cena v Kč bez DPH/ks (bez montáže a dopravy) | cena v Kč bez DPH celkem za položku
ZOBRAZOVACÍ ZAŘÍZENÍ
1 | Profesionální displej 98" | LED displej (WCG + filtr modrého světla) s min.úhlopříčkou obrazovky 98", rozlišení min. 4K UHD (3840x2160), jas min. 400 cd/m2, kontrastní poměr min. 4000:1, pozorovací úhel min.178°,podpora HTML5, životnost min.50.000 hodin,max. váha max.82kg,min.vstupy: 4xHDMI 2.0 (4K@60Hz), 4xUSB-A 3.0 (dynamické),1x USB-B 3.0 (průchozí), 1x LAN in(RJ45),min.výstupy: 1xLine Out (sluchátkový) Jack 3,5, 1x LAN out(RJ45), 1x SPDIF,min 1x OPS Slot 4K@60Hz/30Hz,externí ovládání: RS-232C, Ethernet, Wireless LAN, Smart systém: Integrovaný PC - CPU 4 jádra, GPU, aktualizace over-the-air; OS Android 8.0, Wi-Fi 2,4G/5G. operační paměť min. 3GB , úložiště min. 16GB, verze Android min. 8.0, připojitelný WiFi modul Video signál: 4096x2160p (24, 60 Hz), 3840x2160p (24, 30, 60 Hz), 1080p (30,60 Hz) aj. kompatibilní s HDR Vestavěné mikrofony: mikrofonní pole x6 , dosah min 8m, potlačení zpětné vazby, omezení hluku Duální přední reproduktory se zvýrazněním basů 2x 20 wattů. Sdílení obrazovky - Prezentuje a sdílí bezdrátově obsah přímo z vašeho zařízení. Podporuje všechny běžné notebooky, tablety, telefony a prohlížeče. Umožňuje i obousměrnou komunikaci, při které je možno na panelu nejen prezentovat, ale i přímo od dotykové obrazovky váš počítač bezdrátově ovládat. Nemusí být ani na stejné síti, postačí libovolné připojení k internetu. Vysílání obsahu obrazovky všem posluchačům¬ - Sdílení obsahu vašeho zařízení jakémukoliv připojenému účastníkovi. Jednoduše pozvěte až 200 posluchačů k připojení. K vysílanému obsahu se mohou se svými zařízeními připojit z jednací místnosti, učebny, posluchárny nebo z jakéhokoliv jiného místa, kde mají přístup k internetu. Správa všech panelů z jednoho místa - Jednoduché ovládání všech panelů bez toho aby bylo nutné opustit váš stůl. Můžete nastavovat funkce obrazovky, instalovat aplikace, používat funkci „Digital Signage“ (vzdálené plánování a ovládání obsahu) a odesílat zprávy na jednotlivé obrazovky nebo jejich skupiny. | 2212 x 1293 x 93 |  | 2 |  | 0 | 0
2 | Profesionální displej 65" | LED displej (WCG + filtr modrého světla) s min.úhlopříčkou obrazovky 65", rozlišení min. 4K UHD (3840x2160), jas min. 400 cd/m2, kontrastní poměr min. 4000:1, pozorovací úhel min.178°,podpora HTML5, životnost min.50.000 hodin,max. váha max.40kg,min.vstupy: 4xHDMI 2.0 (4K@60Hz), 4xUSB-A 3.0 (dynamické),1x USB-B 3.0 (průchozí), 1x LAN in(RJ45),min.výstupy: 1xLine Out (sluchátkový) Jack 3,5, 1x LAN out(RJ45), 1x SPDIF,min 1x OPS Slot 4K@60Hz/30Hz,externí ovládání: RS-232C, Ethernet, Wireless LAN, Smart systém: Integrovaný PC - CPU 4 jádra, GPU, aktualizace over-the-air; OS Android 8.0, Wi-Fi 2,4G/5G. operační paměť min. 3GB , úložiště min. 16GB, verze Android min. 8.0, připojitelný WiFi modul Video signál: 4096x2160p (24, 60 Hz), 3840x2160p (24, 30, 60 Hz), 1080p (30,60 Hz) aj. kompatibilní s HDR Vestavěné mikrofony: mikrofonní pole x4 , dosah min 8m, potlačení zpětné vazby, omezení hluku Duální přední reproduktory se zvýrazněním basů 2x 15 wattů. Sdílení obrazovky - Prezentuje a sdílí bezdrátově obsah přímo z vašeho zařízení. Podporuje všechny běžné notebooky, tablety, telefony a prohlížeče. Umožňuje i obousměrnou komunikaci, při které je možno na panelu nejen prezentovat, ale i přímo od dotykové obrazovky váš počítač bezdrátově ovládat. Nemusí být ani na stejné síti, postačí libovolné připojení k internetu. Vysílání obsahu obrazovky všem posluchačům¬ - Sdílení obsahu vašeho zařízení jakémukoliv připojenému účastníkovi. Jednoduše pozvěte až 200 posluchačů k připojení. K vysílanému obsahu se mohou se svými zařízeními připojit z jednací místnosti, učebny, posluchárny nebo z jakéhokoliv jiného místa, kde mají přístup k internetu. Správa všech panelů z jednoho místa - Jednoduché ovládání všech panelů bez toho aby bylo nutné opustit váš stůl. Můžete nastavovat funkce obrazovky, instalovat aplikace, používat funkci „Digital Signage“ (vzdálené plánování a ovládání obsahu) a odesílat zprávy na jednotlivé obrazovky nebo jejich skupiny. | 1550 x 950 x 85 |  | 2 |  | 0 | 0
3 | Profesionální displej 43" | LED displej s úhlopříčkou obrazovky 43", rozlišení QFHD, jas 505 cd/m2, kontrastní poměr min. 1400:1, dynamický kontrastní poměr 400.000:1, odezva 5 ms, druh panelu IPS, povrch AG, LED podsvícení, poměr stran 16:9, pozorovací úhel (horiz./ver.) 178°/178, podpora HTML5 vstupy: HDMI (4x), kompozitní video, komponentní video (Y/Pb/Pr), analog audio, USB 2.0 (2x), USB 3.1 výstupy: digitální audio, Audio out externí ovládání: RS-232C, Ethernet, Wireless LAN Video signál: 4096x2160p (24, 60 Hz), 3840x2160p (24, 30, 60 Hz), 1080p (30,60 Hz) aj. kompatibilní s HDR | 965 x 569 x 58 |  | 5 |  | 0 | 0
4 | Držák profesionálního displeje | VESA 800x600 mm. Profesionální nástěnný fixní držák pro zavěšení velmi rozměrných televizorů s úhlopříčkou 60-120" a hmotností až 110kg |  |  | 2 |  | 0 | 0
5 | Držák profesionálního displeje | VESA 800x400 mm. Kvalitní otočný nástěnný držák na Tv.Držák pro zavěšení Tv 43-85" na zeď s možností otáčet televizi do stran, naklápět a vysouvat od zdi dle potřeby, nosnost do 40kg |  |  | 2 |  | 0 | 0
6 | Držák profesionálního displeje | VESA 100x200 mm. Fixní držák na Tv a monitory , pro úhlopříčku obrazovky do 43" , vzdálenost od zdi max .27mm,barva černá, mosnost do 25kg |  |  | 5 |  | 0 | 0
7 | Bezdrátový prezentační systém | Ideální pro náročnější podnikové použití, vyšší zabezpečení, výstup : 2x HDMI (4K@60Hz), vstup: 2x HDMI (4K@60Hz), audio digital s HDMI, audio analog jack 3,5mm, 2x LAN (RJ45) 1Gbit, 2x USB 2.0; 2xUSB 3.0 vpředu a 2x USB 3.0 vzadu,externí antény, 4 tlačítka a 1 krabička jsou součástí dodávky, současné zobrazení obsahu od 8 uživatelů, možnost připojení až 64 uživatelů, interaktivita (psaní na tabuli & anotace), moderace,Podpora+kompatibilita :AirPlay iOS11,12,13 /macOS 10.14, 10.15; aplikace pro iOS a Android, MirrorOp; WIN 7/8/8.1/10 ,32 i 64bit |  |  | 1 |  | 0 | 0
8 | Příslušenství pro bezdrátový prezentační systém | náhradí tlačítko s konektorem USB-A nebo USB-C. |  |  | 60 |  | 0 | 0
9 | Kompletní instalace | viz. bližší popis na konci tabulky |  |  | 1 |  | 0 | 0
NAPROGRAMOVANÝ A ODZKOUŠENÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM
10 | Ovládací dotykový panel včetně stojánku | 8" multidotykový LCD displej, integrovaná kamera, mikrofon a reproduktory, Minimální parametry • Jasný 8" 1280x880 WXGA LCD displej s integrovanou dotykovou obrazovkou, možnost ovládání více dotyky, možnost více obrazovek, mezi kterými lze listovat. • Vestavěná kamera, mikrofon a reproduktory umožňují video intercom. • Snímač přiblížení automaticky probouzí jednotku při přítomnosti uživatele. • Senzor okolního světla automaticky upravuje jas displeje. • Napájeno napájecím zdrojem, připojovacím blokem nebo PoE (Power over Ethernet). • Integrovaný Ethernet 10/100/1000 Base-T (s PoE) , rozšířená obousměrná zpětná vazba a aktualizace vzdáleného programování. • Čelní deska černá • stojánek | 223x148x21 |  | 1 |  | 0 | 0
11 | Ovládací procesor - řídící centrála | Řídicí jednotka, napájení +12V DC, 1A; displej: vysoce kontrastní STN LCD 18 x 60 mm, 32x122 pix.; CPU 32bit 1GHz, 512MB dočasné paměti (konfigurace zůstává uložena i při vypnutí jednotky), 1GB paměti RAM, 8x multifunkční port: 3,5 mm 4-vodičový jack; IR výstupy: 100 mA max. + 200 mA max., frekvence IR: 15 kHz - 460 kHz, IR vstup kompatibilní se standardy repeatry a receivery; video výstup pro OSD: HDMI 720p/1080p; relé - 8x: Amps @ 30 VDC nebo 12V/100mA trigger, 8x digital/closure sense inputs; 8x porty RS-232, propojení s RJ-45; 1x RJ-45 port 10/100Base-T; USB 2x host, 1x programming, two-way Zigbee® Communication Port, propojení s RJ45; 1x RS-485 / IR / PWR, RJ45 rozšiřující port; časovač, SD/MM slot pro rozšíření paměti pomocí karty, 11 ovladačů na čelním panelu, upgradovatelný firmware, programování přes USB a ethernet; záruka min. 3 roky | 432 x 43 x 162 |  | 1 |  | 0 | 0
12 | Maticový přepínač HDMI 4K 8x8 | Maticový přepínač 8x8, 4K ultra HD, 600 MHz, s HDR a audio de-embedderem; podporované rozlišení: 4K Cinema-DCI (4096 x 2160 při 60 Hz, 4:4:4), 4K Ultra HD (3860 x 2160 při 60 Hz, 4:4:4), HDR, 1080p Full HD, WUXGA (1920x1200); podpora HDCP 2.2 a 1.4, HDR (High Dynamic Range) 10-bit Deep Color pro 4K 60 Hz 4:2:0 a 4K 24 Hz 4:4:4, barevná hloubka: 12-bit Deep Color at 1080p Full HD (60 Hz 4:4:4), prostup 3DTV a Lip Sync; EDID podpora pro rychlou integraci zdrojů a displejů, podpora nekomprimovaného LPCM digitálního audia až 7.1 kanálů, normy HBR (High Bit Rate), Dolby Atmos®, Dolby® TrueHD, DTS:X™, DTS-HD Master Audio™; podpora DVI zařízení až do 1080p Full HD a WUXGA (1920x1200), vestavěný audio de-embedder 2 kanál. analog, 2 kanál PCM, a až do 5.1 Bitstream digital audio z každého výstupu HDMI, přenos audia do externích reproduktorů nebo mixpultu, API propojení na řídicí systém. Zámek napájení, tlačítka směrování a statusu, IP řízení přes Telnet, UDP, vestavěné webové rozhraní, IR ovladač, software pro ovldádání a správu, update firmware přes web; max. TMDS frekvence: 600 MHz, datový tok: 18 Gbps, vstup (8 ks)/výstupní (8 ks) konektory HDMI: A 19-pin female; výstup digitálního audia: TOSLINK® Optical (8 ks) a RCA Coax (8 ks), analogový L/R audio výstup: 3.5mm mini-stereo jack (8 ks); RJ-45 (1 ks), RS-232 sériový DB-9 (1 ks), displej OLED, 2 řady po 20 znacích, ovladače: vyp/zap/indikátor dvoubarevně podsvícený, reset, ovladače/indikátory (9 ks), IR senzor na předním panelu, IR In/Ext Port: (1 ks)) 3.5mm mini-stereo jack, konektor napájení 24V DC: 4-pin, zamykatelný | 440 x 89 x 400 |  | 1 |  | 0 | 0
13 | softwarova aplikace pro správu řídícího systému | Aplikace, která lze plně přizpůsobit pomocí programovacího softwaru, nabízí stejné intuitivní ovládání, jaké nabízejí dálkové ovladače, které běží na chytrém telefonu nebo tabletu Apple nebo Android i na PC s Windows®. Aplikace poskytuje bezpečný místní nebo vzdálený přístup k řídícímu procesoru z jakéhokoli připojení k internetu a umožňuje ovládání přes LAN, Wi-Fi a WAN mimo provoz. Uživatelé mohou kromě ovládání své A / V elektroniky z kanceláře, na dovolené nebo prakticky kdekoli mezi nimi sledovat a nastavovat termostaty, monitorovat bezpečnostní systémy a vypínat světla. Aplikace je k dispozici také pro místní jednosměrné ovládání pomocí řídicího procesoru. Ovládá a přijímá zpětnou vazbu od zvuku, videa, osvětlení, zabezpečení, klima a další. Plně integruje Apple iPad®, iPhone®, iPod Touch®, Android ™ zařízení a počítače MS Windows. Zcela přizpůsobitelné grafické rozhraní. Podporuje vytváření zobrazení na výšku i na šířku. Podporuje plnou obousměrnou zpětnou vazbu, včetně grafiky, textu, dynamického posouvání a další. Podporuje místní připojení přes WiFi® a přístup mimo lokalitu přes WiFi®. |  |  | 1 |  | 0 | 0
14 | IR senzor | emitor pro ovládání zařízení pomocí IRF povelů |  |  | 6 |  | 0 | 0
15 | Switch s PoE | Switch s PoE, 8 portů, 64W, 1Gb |  |  | 1 |  | 0 | 0
16 | WiFi Router | podpora standardů 802.11a / n / ac 5 GHz a 802.11b / g / n 2,4 GHz,technologie Beamforming,Smart Connect, Airtime Fairness |  |  | 1 |  | 0 | 0
17 | Kompletní instalace | viz. bližší popis na konci tabulky |  |  | 1 |  | 0 | 0
OZVUČENÍ
18 | Přijímač dvoukanálový se 2 ks ručních mikrofonů | Bezdrátový systém se skládá z přijímače a 2 ručních mikrofonů. Rádiový přenos v pásmu UHF, diverzitní (dvoutunerový) přijímač, modulace FM (F3E), kompander. Elektronika symetrická, zahrnuje nesymetrický i symetrický výstup a šumovou bránu. Zpětný IR přenos od přijímače pro automatické naladění vysílačů a jejich spárování s přijímačem. Možnost nastavení příjmové podmínky, šumové brány a velikosti výstupního separátního a smíchaného audio signálu. Mikrofon lze přeladit, k dispozici je 100 frekvencí. Vlastnosti přijímače: diverzitní UHF tunery, 2 kanály, PLL; zpětný IR přenos pro snadné automatické naladění a spárování, funkce proskenování celého pásma, v jednom okamžiku lze provozovat 2 mikrofony; indikace - 2× naladění na nosnou, 2× audio vybuzení, 2× číslo kanálu, 2× naladěné frekvence, 2× tuner diverzitního modu, uzamčení; podsvětlený LCD displej, regulace úrovně hlasitosti každého kanálu, kompresor, expandér, 2 šumové brány, separátní sym. výstupy konektory XLR a celkový nesym. výstup konektorem Jack 6,3; výstupní úroveň 300 mV ef. / nesym, ±150 mV ef. / sym. 10 kOhm, možnost nastavení SQUELCH příjmových podmínek pro každý kanál zvlášť, funkce uzamčení nastavení, frekvenční pásmo 750 - 780 MHz, pro naladění k dispozici až 100 frekv. kanálů., v souladu s všeobecným oprávněním VO-R/10/09.2010-11 ČTÚ šířka pásma < 200 kHz, frekvenční rozsah audio 35 - 16 000 Hz, frekvenční stabilita ± 0,005%, FM (F3E) modulace, zkreslení THD < 0,5 %, dynamika > 100 dB, odstup S/N > 90 dB, IR čidlo pro párování a automatické nastavení podle přijímače, odnímatelné antény na konektorech BNC (bajonet), držáky pro instalaci přijímače do 19“ racku, napájení adaptérem DC 13 - 18 V / 0,5 A Vlastnosti vysílače - ručního mikrofonu: elektrodynamická vložka s kardioidní charakteristikou, vypínač, podsvětlený LCD displej, indikace vyzářeného výkonu, čísla kanálu, naladěné frekvence a stavu baterií, skrytá tlačítka pro naladění mikrofonu na 1 z 100 možných frekvencí a nastavení dalších parametrů, dosah cca. 100 m ve volném prostoru vyzářený výkon 5 / 10 mW, frekvenční rozsah audio 35 - 16 000 Hz, zkreslení THD < 0,5 %, dynamika > 100 dB, odstup S/N > 90 dB, IR čidlo pro párování a automatické nastavení podle přijímače, barevný gumový kroužek pro odlišení jednotlivých mikrofonů, napájení 2× AA 1,5 V tužkové baterie, doba provozu cca 6 h | přijímač 41x420x205 mikrofon ø 50 x 263 |  | 1 |  | 0 | 0
19 | Přijímač dvoukanálový se 2 ks náhlavních mikrofonů | Bezdrátový systém, obsahující přijímač, 2 vysílací jednotky za opasek a min. 2 náhlavní mikrofony. Přijímač: Diverzitní UHF tunery, 2 kanály, PLL; zpětný IR přenos pro automatické naladění a spárování pomocí funkce SYNC; funkce proskenování celého pásma SCAN; indikace 2× naladění na nosnou, 2× audio vybuzení, 2× číslo kanálu, 2× naladěné frekvence, 2× tuneru diverzitního modu, uzamčení podsvětlený LCD displej, regulace úrovně hlasitosti každého kanálu, kompresor, expandér, 2 šumové brány, separátní sym. výstupy konektory XLR a celkový nesym. výstup konektorem Jack 6,3 výstupní úroveň 300 mV ef. / nesym, ±150 mV ef. / sym. 10 kΩ možnost nastavení SQUELCH příjmových podmínek pro každý kanál zvlášť funkce uzamčení nastavení frekvenční pásmo 750 – 780 MHz, možnost naladění až 100 frekv. kanálů v souladu s všeobecným oprávněním VO-R/10/09.2010–11 ČTÚ šířka pásma < 200 kHz; frekvenční rozsah audio 35 – 16 000 Hz; frekvenční stabilita ± 0,005%; FM (F3E) modulace; zkreslení THD < 0,5 %; dynamika > 100 dB; odstup S/N > 90 dB; IR čidlo pro párování a automatické nastavení podle přijímače; odnímatelné antény na konektorech BNC (bajonet); držáky pro instalaci přijímače do 19" racku napájení adaptérem (součást setu) DC 13 – 18 V / 0,5 A; transportní kovový kufr Vysílač za opasek a náhlavní mikrofon: vypínač, přepínač vstupní citlivosti; podsvětlený LCD displej; indikace zapnutí LED; indikace vyzářeného výkonu, čísla kanálu, naladěné frekvence a stavu baterií Tlačítka pro naladění mikrofonu na 1 z 100 možných frekvencí a nastavení dalších parametrů Dosah cca. 100 m ve volném prostoru; vyzářený výkon 5 / 10 mW; frekvenční rozsah audio 35 – 16 000 Hz; zkreslení THD < 0,5 %; dynamika > 100 dB; odstup S/N > 90 dB; IR čidlo pro párování a automatické nastavení podle přijímače konektor miniXLR 3 pin pro připojení mikrofonu; Napájení 2× AA 1,5 V tužkové baterie, doba provozu cca 6 h | přijímač 41x420x205 vysílač 66x107x21 |  | 1 |  | 0 | 0
20 | Řečnický pultový mikrofon | Kondenzátorový mikrofon s husím krkem,S mikrofonní kapslí KE10,RF stínění proti intermodulaci z bezdrátových zařízení,Směrová charakteristika: Kardioidní Frekvenční rozsah: 50 - 20 000 Hz Impedance: 100 ohmů Špičkový SPL: 130 dB Spotřeba proudu: 3 mA XLR 3kolíková zástrčka samec 48V fantomové napájení Délka: 450 mm Hmotnost: 147 g |  |  | 1 |  | 0 | 0
21 | UHF bezdrátový přijímač | Frekvenční rozsah: BW pásmo (626 - 698 MHz) Šířka pásma 88 MHz 20 frekvenčních bank s až 32 předvolbami pro každou Až 32 kompatibilních kanálů Rychlé přidělení frekvence až pro 12 příjemců prostřednictvím funkce propojení s připojením RJ10 Frekvenční odezva: 25 - 18 000 Hz Frekvenční přenos přes infračervené rozhraní Pilotní tón Autotune pro nalezení volných frekvencí Integrovaný EQ Zisk zvuku v rozsahu přes 60 dB Režim zvukové kontroly 4místný indikátor baterie na přijímači 2 anténní konektory BNC XLR samec vyvážený a jack nevyvážený Napájení 10,5 - 16 V DC Vč. Montáž do racku GA 3 a napájecí zdroj NT2 | 212x43x202 |  | 1 |  | 0 | 0
22 | Zásuvný vysílač pro systémy EW G4 | 48V fantom Šířka přepínacího pásma 72 MHz 2x 1,5V baterie Kmitočtový rozsah B-pásmo: 626-698 MHz |  |  | 1 |  | 0 | 0
23 | Mixážní pult | Mixážní pult se 2 mono a 2 stereo vstupy. Mono vstupy nesymetrické i symetrické přes konektory Jack 6,3 a XLR. Technická data vstupy mono / stereo: 2 / 2; efektová cesta (Jack 6,3): mono Send / stereo Return; Cd/Tape vstup: 2× Cinch; zařazení Cd/Tape vstupu: odposlech / hlavní; výst. na odposlech: Jack 6,3; výstup hlavní: Jack 6,3; výstup na nahrávání: 2× Cinch; výstup na sluchátka: Jack 6,3; potenciometry výstupů: 1 + 1; indikace výstup. signálu: led bargraf; fadery: odolné ALPS; frekvenční rozsah: 10 – 60 kHz / ± 3 dB; zkreslení: THD+N < 0,01 % / A; odstup S/N: 112 dB; napájení: adaptérem; výbava mono vstupů: sym. / nesym. přes XLR nebo Jack 6,3 + 3 pásmový frekvenční korektor + nastavení vst. citlivosti + nastavení panoramy + nastavení úrovně do efektové cesty + sepnutelné fantomové napájení; citlivost mono vstupu – 40 dBu - +10 dBu; výbava stereo vstupů: nesym. přes Jack s nastavením hlasitosti a vyvážení + 3 pásmový frekvenční korek-tor + nastavení úrovně do efektové cesty; nastavení frekvenčního korektoru: 80 Hz; 2,5 kHz; 2 kHz / ± 15 dB; max. výstupní úroveň master: + 22 dBu | 60x180x242 |  | 1 |  | 0 | 0
24 | ZESILOVAČ | AUDIO ZESILOVAČ Dvoukanálový zesilovač s výkonem 2 x 50W, dno z hliníku je zároveň chladičem, do kterého je odváděno teplo od elektrických obvodů. Vnitřní napájení - toroidní transformátor o výkonu až 120W. Na předním panelu - dva multifunkční ovládací prvky, prosvícený displej, světelný bod indikující Stand-by stav. Výkon: 2x 50W, Impedance: 4 Ohm, Odstup signál/šum: 86 dB, Hmotnost: cca 3 kg, Citlivost: 250 mV, Počet vstupů: 3× RCA (cinch) + 1x Mini USB, výstup: 1x RCA (cinch) Pre-Out. Vlastní ochranné obvody, Chlazení: pasivní. Dálkový ovladač pro ovládání přepínání vstupů, hlasitosti, intenzity displeje, korekce basy/výšky, vyvážení levé/pravé strany, MUTE a Stand-by. | Zesilovač 80 x 190 x 280 |  | 1 |  | 0 | 0
25 | REPRODUKTORY včetně držáků na stěnu | REPRODUKTORY Třípásmová kompaktní reproduktorová soustava. Bassreflex umístěn na čele ozvučnice. Skříň z MDF panelu, 8“ basový reproduktor s odolnou polypropylenovou membránou v ocelovém koši. Silný magnetický obvod. Středový reproduktor s impregnovanou papírovou membránou. ¾“ výškový reproduktor s chlazením cívky ferrofluidem. Elektronická výhybka 2. řádu pro optimální rozdělení kmitočtů mezi jednotlivé reproduktory. Interní propojení kabely o průřezu 1 mm2. Impedance: 8 Ohm, Šumový výkon: 95W, Hudební výkon: 190W, Citlivost: 88 dB/1m/1W, Kmitočtový rozsah: 40 Hz - 20 kHz v pásmu 8dB, Výhybka: 6,6,6 dB/oct, Hmotnost: cca 8,2kg, Objem: 17,5l | Reproduktor 420 x 254 x 260 |  | 4 |  | 0 | 0
26 | Kompletní instalace | viz. bližší popis na konci tabulky |  |  | 1 |  | 0 | 0
Videokonferenční set
27 | VIDEOKONFERENCE | videokonferenční set : • 2ks kamer : rozlišení max.4K30, min. 12x optický zoom, min. 3x digitální zoom, motorické ovládání ,otáčení min. 200° horizontálně, 130° vertikálně, funkce automatického ostření a záběru osob, možnost nastavení presetů , možnost instalace na strop ( převrácení obrazu) rozhraní USB 2.0, RJ45, audio out jack 3,5mm • 1ks miniPC : CPU 8.gen. Quad-Core i5-8265U, 8GB RAM, 128GB SSD, 4x USB-A, 2x RJ45, 2x HDMI out, Bluetooth, Wi-Fi, OS Windows 10 IoT, MS Teams Rooms App,možnost připojení až 24 ks mikrofonů a až 9ks kamer PTZ (s 12x optický zoom) přes UTP • 1ks 8“ dotykový ovládací panel připojený přes UTP, rozlišení 1280x800, vestavěné WiFI AP, 1xUSB-A, 1X RJ45, 1x audio out jack 3,5mm, vstup USB-C/HDMI • 2ks USB dongle : USB-A 2.0, Plug and play instalace,Wi-Fi 2,4 a 5 GHz,Funkce nahrávání,Podpora OS Windows a MAC • vhodný do středních a velkých zasedacích místností a je plně integrovaný s komunikačními systémy od firmy Microsoft – Teams, Skype for Business a Office 365. |  |  | 1 |  | 0 | 0
28 | PTZ KAMERA | rozlišení max.4K30, min. 12x optický zoom, min. 3x digitální zoom, motorické ovládání ,otáčení min. 200° horizontálně, 130° vertikálně, funkce automatického ostření a záběru osob, možnost nastavení presetů , možnost instalace na strop ( převrácení obrazu) ,rozhraní USB 2.0, RJ45, audiou out jack 3,5mm |  |  | 1 |  | 0 | 0
29 | KONFERENČNÍ MIKROFON | • všesměrová charakteristika (soustava tří mikrofonů v každém modulu) • akční rádius 3m od každého modulu • možné zapojit až 4 do série v šesti větvích (max.24 mikrofonů) • připojení ke konferenci přes UTP včetně napájení (PoE) |  |  | 12 |  | 0 | 0
30 | WiFi dongle pro sdílení obsahu(bezdrátový prezentér) | USB 2.0 Plug and play instalace Wi-Fi 2,4 a 5 GHz Funkce nahrávání Podpora OS Windows a MAC |  |  | 2 |  | 0 | 0
31 | Switch s PoE | Switch s PoE, 8 portů, 64W, 1Gb |  |  | 2 |  | 0 | 0
32 | Kompletní instalace | viz. bližší popis na konci tabulky |  |  | 1 |  | 0 | 0
OSTATNÍ
33 | Notebook | Tablet PC - Intel Core i7 1185G7 Tiger Lake, dotykový 14" IPS lesklý 3840 × 2160, RAM 16GB LPDDR4X, Intel Iris Xe Graphics, SSD 1000GB, podsvícená klávesnice, webkamera, USB-C, čtečka otisků prstů, stylus, WiFi 6, 60 Wh baterie, Hmotnost 1,35 kg, Intel EVO, Windows 10 Pro (NBD) |  |  | 1 |  | 0 | 0
34 | PC | Procesor:BenchMarks – CPU Mark min. 21.000; Grafika:celkem 6 výstupů HDMI (možno přes adaptér), na každý výstup možnost poslat samostatný obraz v rozlišení až 4K;Operační paměť:min. 16 GB s možností rozšíření až na min. 128 GB;SSD:min. 500 GB NVMe;Porty:min. 10x USB z toho min 1x USB-C, 5x 3.0 a vyšší, 2x USB 3.0 + 2xUSB 2.0 na čelní straně kříně, RJ-45;Síť:Gb Ethernet;Formát skříně:Midi Tower;Sloty:min.1x PCIe 4.0/3.0 x16;1x PCIe 3.0 x16 (supports x4 mode);2x PCIe 3.0 x1;M.2;Operační systém:předinstalovaný OEM operační systém Windows (nutné jako podkladová licence pro Campus Agreement); záruka 36měs. |  |  | 1 |  | 0 | 0
35 | Náhledový monitor 27" | 27 "LCD monitor 4K 3840 × 2160, IPS, 16:9, 4 ms, FreeSync, 350 cd/m2, kontrast 1300:1, DisplayPort 1.2,HDMI 2.0, |  |  | 1 |  | 0 | 0
36 | Přijímač k bezdrátovým hardwarovým hlasovacím jednotkám | Centrální jednotka (přijímač k bezdrátovým hardwarovým hlasovacím jednotkám) |  |  | 1 |  | 0 | 0
37 | Hlasovací jednotka | Bezdrátová hardwarová hlasovací jednotka, 5 tlačítek |  |  | 60 |  | 0 | 0
38 | Přípojné místo | Vestavné šasí do desky stolu se zavíratelným víkem, vyrobené z té nejkvalitnější nerezové oceli, která je lakovaná třemi vrstvami barev, které odolají nešetrnému zacházení, metalická barva s hliníkovým vzhledem. el.ochrana IP 20.Osazeno moduly : 5x zásuvkou 230V, 1xmodul 1x HDMI (samice) a 1x LAN (RJ45) | cca 390 x 140 x116 , slot pro kabely 52 x 118x 575 | ilustrační foto | 12 |  | 0 | 0
39 | Přípojné místo | Vestavné šasí do desky stolu, vyrobené z té nejkvalitnější nerezové oceli, která je lakovaná třemi vrstvami barev, které odolají nešetrnému zacházení, metalická barva s hliníkovým vzhledem. el.ochrana IP 20.Osazeno moduly : 1x zásuvkou 230V, 2x USB napájecí (USB-A, USB-C), 2x modul LAN ( RJ45) | cca 120 x 120 x90 , slot pro kabely 52 x 118x 575 | ilustrační foto | 2 |  | 0 | 0
40 | Prezentér | Tělo z eloxovaného hliníku a plastové součásti; Technologie senzoru: vyrovnávání akcelerometru a gyroskopu; vzdušná myš; 3 tlačítka, LED indikátor baterie a připojení, baterie lithiopolymerová baterie 85 mAh; výdrž baterie až 3 měsíce při plném nabití; 1 minuta rychlého nabíjení umožní 3 hodiny prezentování; plné dobití trvá 1 hodinu; nabíjecí port USB-C, provozní dosah bezdrátového připojení až 30 metrů Připojení: Přijímač USB-A + Bluetooth Upozornění na stav baterie, na dosažení hranice dosahu a na časové limity Software v ceně; automatické spuštění při restartování počítače nebo přihlášení, automatická aktualizace softwaru, kompatibilita s operačními systémy na zařízeních v učebně a s prezentačními softwary, které používá Mendelu Funkce hlídání času a vibrování před skončením doby prezentace | Prezentér 131 x 28 x 12 USB přijímač 7 x 17 x 40 |  | 1 |  | 0 | 0
41 | Kompletní instalace | viz. bližší popis na konci tabulky |  |  | 1 |  | 0 | 0
| celková cena za AV techniku bez DPH | [6 empty] | 0
| Poznámka k technické specifikaci: | Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného nebo lepšího řešení. Uvedené konkrétní číselné hodnoty u jednotlivých položek jsou stanoveny jako fixní a nabízené zařízení musí tyto parametry splnit. Vyjímkou jsou ty položky kde je uvedeno, že se jedná u minimální hodnotu(min.). Zde může uchazeč nabídnout lepší hodnotu konkrétního parametru. Pro splnění uvedených požadavků již žádné další softwarové licence než ty, které jsou výše specifikovány nejsou požadovány.
| Další informace a požadavky zadavatele: | Položka "Kompletní instalace" musí vždy zahrnovat u všech navržených zařízení: • veškerý instalační materiál nutný pro montáž, zapojení a správnou funkci • dodávku všech potřebných slaboproudých kabelů pro propojení (mimo kabeláže dodané dodavatelem stavby před zahájením dodávky časti AV techniky), přičemž zadavatel požaduje dodat propojovací HDMI kabely splňující tyto minimální parametry: - HDMI 2.0b High Speed aktivní optický fiber kabel - Podporuje Ultra High Definition rozlišení 4K@60Hz (2160p @ 60Hz), YUV 4:4:4 - Maximální datový přenos: 18 Gb/s (600MHz) HDMI 2.0 nebo 10.2Gb/s HDMI1.4 - Hybridní optický kabel o průměru 4,5mm - 4x optické vlákno OM3 + 7x vodičů - Pozlacené konektory: HDMI typ A (19pinů) male <=> HDMI typ A (19pinů) male - Rozlišení: 3840 × 2160 bodů při 60Hz nebo nižší podporované formáty 1080p FULL HD/1080i/720p/720i - Optický kabel je zpětně kompatibilní k HDMI 2.0a, 2.0, 1.4 a nižší verzi - Podporuje ARC, HEC, EDID, DDC - Podporuje CEC ( Consumer Electronics Control ) - Podporuje HDR (High Dynamic Range) - Podporuje 4:4:4 barevný Subsampling - 3D video po HDMI připojení - Podporuje HDCP1.4/HDCP2.2 - Multi-Dimensional Audio Formats Supported (Dolby Atmos and DTS:X etc.) - Dolby TrueHD and DTS-HD Master Audio Bitstream Compatible - Podporuje Audio Return Channel (ARC) - Kompatibilní s HDMI Ethernet Channel (HEC) - Support EDID - Kompletní napájení se sběrnice HDMI spotřeba menší 250mW, nepotřebuje externí napájení - Tloušťka optického kabelu 4.6mm - Optické vlákno: OM3 Multimode Fibre Optic - Pozlacené konektory v kovových krytkách - Flexibilní optický kabel pro malý radius ohybu: 20mm, průřez optického kabelu: 4,6mm • veškerou práci spojenou s montáží • veškerou práci spojenou s oživením, jako je např. instalace potřebného software, programování systému, nastavení všech komunikačních protokolů, odzkoušení funkčnosti celého systému (zkušební provoz) • kompletní zaškolení uživatele na obsluhu minimálně v rozsahu potřebném k správnému ovládání, uživatelskému nastavení a servisu • veškerou dopravu Položka "Kompletní instalace" nebude zahrnovat u všech navržených zařízení: • práce a materiál dodaný vybraným dodavatelem části „Stavba“ před zahájením prací dodavatele části „AV technika“ dle projektové dokumentace stavby (PD) • Tj.: kompletní provedení slaboproudé (UTP Cat 5e.) a silnoproudé ( 230V) kabeláže pevně spojené se stavbou, přípravu el.chrániček (kopoflex) pro vedení slaboproudé kabeláže ( HDMI, USB, audio, případně další) mezi jednotlivými zařízeními v podlaze, stropem a stěnách dle PD