## List1
Příloha č. 1c - Technická specifikace pro část 3
Není-li uvedeno jinak, u parametrů, které přímo nesouvisí s funkčností a kompatibilitou požadovaných potřeb, přípouští zadavatel toleranci +/- 20 % (zejména se jedná o uvedené podružné rozměry). Uvedené kódy produktu slouží zadavateli k ověření souladu účastníkem nabízené položky předmětu plnění se zadavatelem požadovanou technickou specifikací
[6 empty] | v Kč bez DPH | v Kč bez DPH
1 | Kádinka, PP, průsvitná, modrá graduace, tepelná odolnost min.do 120°C, hladký povrch
| objem (ml) | min. dělení (ml) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 10 | 2 |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 25 | 5 |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 50 | 10 |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 100 | 10 |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 150 | 20 |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 250 | 25 |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 500 | 50 |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 100 |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 200 |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 3000 | 250 |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
| 5000 | 500 |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
2 | Kádinka s uchem (Odměrka), s výlevkou vysoká, PP, průsvitná, modrá graduace, teplotní odolnost min. do 120°C, hladký povrch
| objem (ml) | min. dělení (ml) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 50 | 2 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 100 | 2 |  |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 250 | 5 |  |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 500 | 10 |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 10 |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 20 |  |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 3000 | 50 |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 5000 | 100 |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
3 | Kanystr s UN kódem, HDPE, držadlo pro snadné přenášení, s kohoutem, úzkohrdlý, potravinářský atest
| objem (l) | provedení |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 3 | lehčený |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 5 | lehčený |  |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 5 | stohovatelný |  |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 10 | stohovatelný |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
| 15 | stohovatelný |  |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 20 | stohovatelný |  |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 25 | stohovatelný |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
4 | Klička inokulační, pevná, sterilní, šestihranné držadlo, jednorázová
| objem očka (μl) | barva | balení v šáčku |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v kartonu | velikost balení
| 1 | zelená | 10 ks/ bal |  | 1000 |  | 0 |  | 500 ks / bal
| 10 | modrá | 10 ks/ bal |  | 500 |  | 0 |  | 500 ks / bal
5 | Krabice na podložní skla*, výklopné výko, západkový zámek, prachotěsná, stohovatelná, popisovací štítek, PP
| barva | počet mikroskel | rozměr (mm) |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| modrá | 25 | 90 x 140x 35 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| červená | 25 | 90 x 140x 35 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| bílá | 25 | 90 x 140x 35 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| modrá | 100 | 165 x 210 x 35 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| červená | 100 | 165 x 210 x 35 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| bílá | 100 | 165 x 210 x 35 |  | 1 |  | 0 |  | 1
*pro mikroskla 76x26 mm
6 | Krabice na podložní skla*, samostatné víko, číslované sloty, prachotěsná, stohovatelná, popisovací štítek, ABS
| barva | počet mikroskel | rozměr (mm) |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| modrá | 25 | 141 x 88 x 35 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| zelená | 25 | 141 x 88 x 35 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| červená | 25 | 141 x 88 x 35 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| bílá | 25 | 141 x 88 x 35 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| modrá | 50 | 208 x 175 x 34 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| červená | 50 | 208 x 175 x 34 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| bílá | 50 | 208 x 175 x 34 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| modrá | 100 | 171 x 222 x 33 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| zelená | 100 | 172 x 222 x 33 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| červená | 100 | 173 x 222 x 33 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| žlutá | 100 | 174 x 222 x 33 |  | 1 |  | 0 |  | 1
| bílá | 100 | 175 x 222 x 33 |  | 1 |  | 0 |  | 1
*pro mikroskla 76x26 mm
7 | Krabička/stojan na PCR mikrozkumavky, PP, s samostatným víkem, teplotní odolnost min. -80 až 120 °C, stohovatelná bez víček
| provedení | provedení |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 96 jamek | PC/PP, pro zkumavky 0,2 ml |  |  | 50 |  | 0 |  | 10 ks/ bal
8 | Krabičky skladovací, PP, na 1,5/2 ml mikrozkumavky, teplotní odolnost min. -80°C, víko s panty, transparentní, bez jakýchkoli otvorů ve víčku nebo krabičce
| barevné provedení* | počet otvorů na zkumavky | rozměry (mm) |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| mix barev | 50 | 142 x 92x 56 |  | 20 |  | 0 |  | 10 ks/ bal
| modrá | 100 | 141 x 151 x 47 |  | 80 |  | 0 |  | 10 ks/ bal
| zelená | 100 | 141 x 151 x 47 |  | 80 |  | 0 |  | 10 ks/ bal
| červená | 100 | 141 x 151 x 47 |  | 80 |  | 0 |  | 10 ks/ bal
| žlutá | 100 | 141 x 151 x 47 |  | 80 |  | 0 |  | 10 ks/ bal
| růžová | 100 | 141 x 151 x 47 |  | 80 |  | 0 |  | 10 ks/ bal
| fialová | 100 | 141 x 151 x 47 |  | 80 |  | 0 |  | 10 ks/ bal
| oranžová | 100 | 141 x 151 x 47 |  | 80 |  | 0 |  | 10 ks/ bal
| bezbarvá (průhledné) | 100 | 141 x 151 x 47 |  | 80 |  | 0 |  | 10 ks/ bal
| černá | 100 | 141 x 151 x 47 |  | 10 |  | 0 |  | 10 ks/ bal
*barevné provedení lze zaměnit za jinou odlišnou barvu (důležité je barevné odlišení)
9 | Krabičky skladovací, PP, na 1,5 /2 ml mikrozkumavky,teplotní odolnost min. -80°C, nasazovatelné víko, výška spodní části krabičky min. 35 mm, kompatibilní do RACK v mrazáku -80°C
| barevné provedení* | počet otvorů na zkumavky | rozměry (mm) |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| mix barev | 81 | 130 x 130 x 47 |  | 20 |  | 0 |  | 10 ks/ bal
| modrá | 81 | 130 x 130 x 47 |  | 20 |  | 0 |  | 10 ks/ bal
| zelená | 81 | 130 x 130 x 47 |  | 20 |  | 0 |  | 10 ks/ bal
| žlutá | 81 | 130 x 130 x 47 |  | 10 |  | 0 |  | 10 ks/ bal
| růžová | 81 | 130 x 130 x 47 |  | 10 |  | 0 |  | 10 ks/ bal
| fialová | 81 | 130 x 130 x 47 |  | 10 |  | 0 |  | 10 ks/ bal
| oranžová | 81 | 130 x 130 x 47 |  | 10 |  | 0 |  | 10 ks/ bal
| bezbarvá (průhledné) | 81 | 130 x 130 x 47 |  | 10 |  | 0 |  | 10 ks/ bal
| černá | 81 | 130 x 130 x 47 |  | 10 |  | 0 |  | 10 ks/ bal
*barevné provedení lze zaměnit za jinou odlišnou barvu (důležité je barevné odlišení)
10 | Kryobox s mřížkou, PP, 81 míst, autoklávovatelný, stohovatelný
| barevné provedení* | objem kryozkumavek (ml) | rozměry (mm) |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| průhledná | 1 - 2 | 133 x 133 x 52 |  | 1 |  | 0 |  | 5
| žlutá | 1 - 2 | 133 x 133 x 52 |  | 1 |  | 0 |  | 5
| červená | 1 - 2 | 133 x 133 x 52 |  | 1 |  | 0 |  | 5
| zelená | 1 - 2 | 133 x 133 x 52 |  | 1 |  | 0 |  | 5
| modrá | 1 - 2 | 133 x 133 x 52 |  | 1 |  | 0 |  | 5
| průhledná | 3-4 | 133 x 133 x 75 |  | 1 |  | 0 |  | 5
| žlutá | 3-4 | 133 x 133 x 75 |  | 1 |  | 0 |  | 5
| červená | 3-4 | 133 x 133 x 75 |  | 1 |  | 0 |  | 5
| zelená | 3-4 | 133 x 133 x 75 |  | 1 |  | 0 |  | 5
| modrá | 3-4 | 133 x 133 x 75 |  | 1 |  | 0 |  | 5
11 | Kyvety jednorázové, zapuštěná okna chránící před poškrábáním, optická dráha 10 mm, rozsah min. 340-900 nm
| popis | objem min. (ml) | materiál | rozměr ŠxV (mm) | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| macro | 2.5 | PS | 12,5 x 45 | 10000 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
| macro | 2.5 | PMMA | 12,5 x 45 | 500 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
| semi-micro | 1.5 | PS | 12,5 x 23 | 500 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
| semi-micro | 1.5 | PMMA | 12,5 x 23 | 2000 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
12 | Kyvety jednorázové, vhodné pro fotometrická měření proteinů, DNA a RNA v UV rozsahu, bez DNasy, DNA a RNázy, optická dráha 10 mm, rozsah min. 280-900 nm
| popis | objem (µl) | materiál | výška (mm) | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| micro | 70 - 850 | plast | 8.5 | 1500 |  | 0 |  | 100 ks/ bal
13 | Láhev s dávkovačem kapek, LDPE, průsvitná, včetně uzávěru a vložky, šroubovatelný uzávěr
| objem ml |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 10 |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 25 |  |  |  | 50 |  | 0 |  | 1
| 50 |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
14 | Láhev s dávkovačem kapek, LDPE, průsvitná, úzké hrdlo, chemicky odolná, vhodné pro potraviny, víčko s dávkovací špičkou
| objem (ml) |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 50 |  |  |  | 50 |  | 0 |  | 1
| 125 |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 250 |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 500 |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 750 |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 1000 |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
15 | Láhev kulatá, aseptická, HDPE, průsvitná, nárazu odolná, širokohrdlá, šroubovací uzávěr z HDPE, včetně uzávěru , vhodná pro skladování kapalin, prášků a pevných látek
| objem (ml) |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 50 |  | se samostatným těsněním |  | 2400 |  | 0 |  | 600 ks/ bal
| 100 |  | s vnitřním osazením |  | 1340 |  | 0 |  | 335 ks/ bal
| 150 |  | s vnitřním osazením |  | 1000 |  | 0 |  | 250 ks/ bal
| 250 |  | s vnitřním osazením |  | 580 |  | 0 |  | 145 ks/ bal
| 500 |  | s vnitřním osazením |  | 1400 |  | 0 |  | 140 ks/ bal
| 1000 |  | s vnitřním osazením |  | 340 |  | 0 |  | 68 ks/ bal
16 | Láhev skladovací s výpustným kohoutem, HDPE, s držadlem/ uchem, komplet se šroubovacím uzávěrem, výměnný kohoutek s připojením 3/4, s viditelnou graduací
| objem (l) |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 5 |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
| 10 |  |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 25 |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 50 |  |  |  | 7 |  | 0 |  | 1
17 | Láhev sterilní, čtyřhranná, PETG, HDPE šroubovací uzávěr, tlustostěnná s graduací, omezená prodyšnost vůči CO2/O2,nepyrogenní, sterilizovány radiací
| objem (ml) | výška | další specifikace |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 30 | 63 |  |  | 480 |  | 0 |  | 96 ks/ bal
| 60 | 83 |  |  | 480 |  | 0 |  | 96 ks/ bal
| 125 | 108 |  |  | 480 |  | 0 |  | 48 ks/ bal
| 250 | 145 |  |  | 240 |  | 0 |  | 48 ks/ bal
| 500 | 178 |  |  | 240 |  | 0 |  | 24 ks/ bal
| 1000 | 219 |  |  | 120 |  | 0 |  | 24 ks/ bal
| 2000 | 271 | s držadlem |  | 60 |  | 0 |  | 12 ks/ bal
18 | Láhev širokohrdlá, PP, kulatá, průhledná, s modrou graduací, autoklávovatelná min. do 121° C
| objem (ml) |  |  | uzávěr (GL) | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 50 |  |  | 32 | 100 |  | 0 |  | 20 ks/ bal
| 100 |  |  | 32 | 100 |  | 0 |  | 20 ks/ bal
| 250 |  |  | 40 | 100 |  | 0 |  | 20 ks/ bal
| 500 |  |  | 50 | 100 |  | 0 |  | 20 ks/ bal
| 1000 |  |  | 65 | 100 |  | 0 |  | 20 ks/ bal
19 | Lodička navažovací, jedorázová, PS, hydrofobní povrch, biologicky inertní, odolné vůči zředěným a slabým kyselinám, vodným roztokům, alkoholům a zásadám
| tvar | objem (ml) | barva | rozměry ŠxHxV (mm) | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| DS | 5 | bílá | 53×33×6 | 1000 |  | 0 |  | 1000 ks / bal
| DS | 5 | černá | 53×33×6 | 1000 |  | 0 |  | 1000 ks / bal
| DS | 30 | bílá | 78×56×14 | 1000 |  | 0 |  | 1000 ks / bal
| DS | 30 | černá | 78×56×14 | 1000 |  | 0 |  | 1000 ks / bal
| DS | 100 | bílá | 115×85×17 | 1000 |  | 0 |  | 1000 ks / bal
| DS | 100 | černá | 115×85×17 | 1000 |  | 0 |  | 1000 ks / bal
| SQ | 7 | bílá | 46×46×8 | 1000 |  | 0 |  | 1000 ks / bal
| SQ | 100 | bílá | 85×85×24 | 1000 |  | 0 |  | 1000 ks / bal
| SQ | 250 | bílá | 140×140×22 | 1000 |  | 0 |  | 1000 ks / bal
20 | Miska petriho, PS, nedělená, sterilní, vhodná pro tkáňové kultury, bez DNáz a RNáz a nepyrogenní, povrch ošetřený TC, hladký povrch, opticky čiré, uchopovacím kroužkem
| Ø (mm) | výška (mm) | min. plocha růstu (cm²) | způsob balení | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 60 | 18 | 21 | baleno max. 25 misek v 1 sáčku | 5000 |  | 0 |  | 1000 ks/ bal
| 100 | 22 | 60 | baleno max. 25 misek v 1 sáčku | 500 |  | 0 |  | 500 ks/ bal
21 | Miska Petriho, PS, čirá, vhodná pro s horkým agarem, nedělená
| provedení | Ø (mm) | výška (mm) | další specifikace | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| s triple vents, sterilní | 35 | 10 | baleno 20 - 25 misek v 1 sáčku | 30000 |  | 0 |  | 1000 ks/ bal
| s triple vents, sterilní | 55 | 14 | baleno max. 20 misek v 1 sáčku | 20000 |  | 0 |  | 1000 ks/ bal
| s triple vents, sterilní | 60 | 14 | baleno max. 25 misek v 1 sáčku | 60000 |  | 0 |  | 1000 ks/ bal
| s triple vents, sterilní | 90 | 14 | baleno max. 25 misek v 1 sáčku | 25000 |  | 0 |  | 1000 ks/ bal
| s triple vents, sterilní | 100 | 15 |  | 5000 |  | 0 |  | 500 ks/ bal
| s triple vents, nesterilní | 60 | 8 |  | 2000 |  | 0 |  | 1000 ks/ bal
| s větráním, nesterilní | 145 | 20 | baleno max. 25 misek v 1 sáčku | 1000 |  | 0 |  | 500 ks/ bal
| nesterilní*, určeny pro kultivaci mikroorganismů | 90 | 15 | baleno max. 25 misek v 1 sáčku | 25000 |  | 0 |  | 1000 ks/ bal
| s větrání, pH neutrální | 94 | 16 | baleno max. 25 misek v 1 sáčku | 2000 |  | 0 |  | 500 ks/ bal
| bez větráním, pH neutrální | 94 | 16 | baleno max. 25 misek v 1 sáčku | 2000 |  | 0 |  | 500 ks/ bal
* dezinfekce kyselinou peroctovou, vhodné pro in vitro diagnostiku humánních vzorků v klinické praxi
22 | Miska Petriho, PS, čirá, dělená
| provedení | Ø (mm) | výška (mm) |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 2 sektorová, pH neutrální | 94 | 16 |  | 2000 |  | 0 |  | 1000 ks/ bal
23 | Nádoba na vzorky, LDPE, těsně zaklapávací/výklopné víčko, teplotní odolnost min. do 80°C
| objem (ml) | výška (mm) | Ø (mm) |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 1 | 32 | 8 |  | 2000 |  | 0 |  | 500 ks / bal
| 2.5 | 32 | 14 |  | 600 |  | 0 |  | 500 ks / bal
| 5 | 50 | 15 |  | 600 |  | 0 |  | 500 ks / bal
| 8 | 58 | 18 |  | 600 |  | 0 |  | 100 ks / bal
| 20 | 75 | 25 |  | 600 |  | 0 |  | 100 ks / bal
| 25 | 53 | 32 |  | 400 |  | 0 |  | 100 ks / bal
| 35 | 75 | 31 |  | 200 |  | 0 |  | 100 ks / bal
0
24 | Nádoba na vzorky, silné stěny, HDPE, se šroubovacím uzávěrem
| objem (ml) | výška (mm) | Ø (mm) |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 5 | 36 | 21 |  | 5 |  | 0 |  | 10 ks/ bal
| 10 | 59 | 21 |  | 10 |  | 0 |  | 10 ks/ bal
| 30 | 53 | 35 |  | 10 |  | 0 |  | 10 ks/ bal
0
25 | Nádoba na vzorky, PP/LDPE, se šroubovacím uzávěrem, dobrá chemická a teplotní odolnost
| objem (ml) | výška (mm) | Ø vnější (mm) |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 60 | 70 | 33 | Aseptická | 700 |  | 0 |  | 700 ks / bal
| 180 | 102 | 52 | Aseptická | 300 |  | 0 |  | 300 ks / bal
26 | Nádoba na vzorky,PP,se šroubovým uzávěrem, autoklávovatelná, popisovací plocha
| objem (ml) | výška (mm) | Ø (mm) | závit | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 30 | 54 | 38 | GL 40 | 8 |  | 0 |  | 1
| 60 | 90 | 38 | GL 40 | 10 |  | 0 |  | 1
| 90 | 62 | 54 | GL 56 | 2 |  | 0 |  | 1
| 180 | 112 | 54 | GL 56 | 9 |  | 0 |  | 1
27 | Nálevka PP, průsvitná, bez žebrování , autoklávovatelná
| Ø* (mm) | výška* (mm) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 30 | 47 |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 50 | 85 |  |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 75 | 110 |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 100 | 155 |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 120 | 180 |  |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 150 | 220 |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
* tolerance rozměrů: 20%
28 | Nálevka PP, průsvitná s žebrováním, autoklávovatelná
| Ø* (mm) | výška* (mm) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 30 | 55 |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 50 | 80 |  |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 80 | 130 |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 100 | 150 |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 120 | 180 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 150 | 230 |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
* tolerance rozměrů: 20%
29 | Nálevka s dlouhým stonkem, PP, průsvitná, bez žebrování
| Ø* (mm) | výška* (mm) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 60 | 150 |  |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 80 | 150 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
* tolerance rozměrů: 20%
30 | Nástavec pipetovací, PP, podtlakový, pro bezpečné pipetování, umožňuje přesnou práci jednou rukou, odolný vůči většině kyselin a louhů
| Pro pipety do objemu max. (ml) |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 2 |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 10 |  |  |  | 30 |  | 0 |  | 1
| 25 |  |  |  | 20 |  | 0 |  | 1
31 | Odměrka s výlevkou, PP, průsvitná, stohovatelná, modrá graduace, teplotní odolnost min. do 120°C, hladký povrch
| objem (ml) | dělení min. (ml) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 250 | 5 |  |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 500 | 10 |  |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 10 |  |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 20 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 3000 | 50 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
32 | Pipeta Pasteur, PE, nesterilní
| objem (ml) | délka (mm) | graduace |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 0.2 | 130 | ne |  | 1000 |  | 0 |  | 500 ks /bal
| 1 | 104 | ne |  | 1000 |  | 0 |  | 500 ks /bal
| 1 | 150 | ano |  | 1000 |  | 0 |  | 500 ks /bal
| 1 | 144 | ano |  | 1000 |  | 0 |  | 500 ks /bal
| 1.5 | 230 | ne |  | 5000 |  | 0 |  | 500 ks /bal
| 2 | 155 | ano |  | 1000 |  | 0 |  | 500 ks /bal
| 2,5 | 150 | ano |  | 5000 |  | 0 |  | 500 ks /bal
| 3 | 150 | ano |  | 1000 |  | 0 |  | 500 ks /bal
| 3 | 150 | ne |  | 1000 |  | 0 |  | 500 ks /bal
| 10 | 170 | ne |  | 1000 |  | 0 |  | 200 ks / bal
| 10 | 300 | ne |  | 1000 |  | 0 |  | 200 ks / bal
33 | Pipeta Pasteur, PE, sterilní, jednotlivě balené
| objem (ml) | délka (mm) | graduace |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 1 | 150 | ano |  | 2500 |  | 0 |  | 500 ks/ bal
| 1 | 144 | ano |  | 2000 |  | 0 |  | 500 ks/ bal
| 1.5 | 230 | ne |  | 1000 |  | 0 |  | 250 ks /bal
| 3 | 155 | ano |  | 2000 |  | 0 |  | 500 ks/ bal
| 3 | 150 | ne |  | 1000 |  | 0 |  | 500 ks/ bal
| 10 | 170 | ne |  | 1000 |  | 0 |  | 500 ks/ bal
| 10 | 300 | ne |  | 1000 |  | 0 |  | 500 ks/ bal
34 | Pipeta pro serologii a virologii, PS, průhl., graduovaná, sterilně balené, nepyrogenní
| objem (ml) | dělení min. (ml) | další specifikace |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 1 | 0.01 | baleno max. 25 ks/sáček |  | 5000 |  | 0 |  | 1000 ks /bal
| 2 | 0.01 | baleno max. 25 ks/sáček |  | 5000 |  | 0 |  | 1000 ks /bal
| 5 | 0.1 | baleno max. 25 ks/sáček |  | 1500 |  | 0 |  | 500 ks /bal
| 10 | 0.1 | baleno max. 25 ks/sáček |  | 1500 |  | 0 |  | 500 ks/ bal
| 25 | 0.2 | baleno max. 25 ks/sáček |  | 3000 |  | 0 |  | 500 ks/ bal
| 50 | 1 | baleno max. 25 ks/sáček |  | 1000 |  | 0 |  | 500 ks/ bal
35 | Pipeta pro serologii a virologii, PS, graduovaná, DNA/RNA free, nepyrogenní, sterilní, individuálně balená
| objem (ml) | dělení min. (ml) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 1 | 0.01 |  |  | 4000 |  | 0 |  | 1000 ks/bal
| 2 | 0.01 |  |  | 1000 |  | 0 |  | 500 ks/bal
| 5 | 0.1 |  |  | 1000 |  | 0 |  | 200 ks/bal
| 10 | 0.1 |  |  | 600 |  | 0 |  | 200ks/bal
| 25 | 0.2 |  |  | 2000 |  | 0 |  | 200 ks/bal
| 50 | 0.5 |  |  | 1000 |  | 0 |  | 200 ks/bal
| 100 | 1 |  |  | 1000 |  | 0 |  | 100 ks/bal
36 | Podnos laboratorní, PP
| Rozměr (mm) |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 300 X 240 X 70 |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 370 X 310 X 75 |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 510 × 410 × 120 |  |  |  | 3 |  | 0 |  | 1
37 | Redukce, PP, autoklávovatelná, provedení přímá, se zúženými konci, pro připojení hadic s různými vnitřními průměry
| pro hadičky o průměru (mm) |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 4-8/8-12 |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 5
| 4-8/12-16 |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 5
| 8-12/12-16 |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 5
38 | Roztěrka pro Petriho misky, ve tvaru L
| popis | způsob balení |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| sterilní | balené individuálně |  |  | 500 |  | 0 |  | 500 ks/ bal
| sterilní | 5 ks/sáček |  |  | 1000 |  | 0 |  | 1000 ks/ bal
39 | Stojánek chladící na PCR zkumavky, 96 jamek, indikace změnou barvy stojánku při překročení 7°C, pro 0,2 / 0,5 ml mikrozkumavky a PCR destičky
[5 empty] | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
[5 empty] | 10 |  | 0 |  | 1
40 | Stojánek pro 0,5/1,5/ 2 ml mikrozkumavky a 2 ml kryozkumavky (o průměru 10-12 mm), PP, oboustranný, alfanumerické označení pozic, teplotní odolnost min. do -79°C, 96 jamek
| počet otvorů | Š×H×V (mm) | barva |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 96 | 213×114×27 | modrá |  | 10 |  | 0 |  | 5 ks/ bal
| 96 | 213×114×28 | červená |  | 10 |  | 0 |  | 5 ks/ bal
| 96 | 213×114×29 | oranžová |  | 10 |  | 0 |  | 5 ks/ bal
| 96 | 213×114×30 | různé |  | 10 |  | 0 |  | 5 ks/ bal
41 | Stojanek na PCR zkumavky, oboustranný, PP, jedna strana vhodná pro strtipy 8-12 jamkové nebo 0,2 ml zkumavky, druhá strana vhodná pro 0,5 / 1,5 ml zkumavky,víčko s panty, použitelný v mrazícím boxu (-20°C)
[5 empty] | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| Mix barev |  |  |  | 10 |  | 0 |  | 5 ks/ bal
42 | Stojánek blokový, vhodný pro 1,5 / 2 ml zkumavky, PP, autoklávovatelný, teplotní odolnost min. -80...+120° C, 80 otvorů
| rozměry (mm) | barva |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 225x65x28 | žlutá |  |  | 5 |  | 0 |  | 5 ks/ bal
| 225x65x28 | oranžová |  |  | 5 |  | 0 |  | 5 ks/ bal
| 225x65x28 | modrá |  |  | 5 |  | 0 |  | 5 ks/ bal
| 225x65x28 | zelená |  |  | 10 |  | 0 |  | 5 ks/ bal
| 225x65x28 | transparentní |  |  | 5 |  | 0 |  | 5 ks/ bal
| 225x65x28 | růžová |  |  | 5 |  | 0 |  | 5 ks/ bal
43 | Stojan na centrifugační zkumavky, vhodný pro zkumavky 15 / 50 ml, zajišťující oporu konickému dnu
| pro zkumavky o objemu (ml) | min. počet otvorů |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 15/50 | 21/12 |  |  | 10 |  | 0 |  | 2 ks/ bal
| 15 | 45 |  |  | 2 |  | 0 |  | 2 ks/ bal
| 50 | 18 |  |  | 2 |  | 0 |  | 2 ks/ bal
44 | Stojan na zkumavky, PMMA, průměr otvorů 30 mm, teplotní odolnost do +70° C, fyziologicky inertní materiál, hladký povrch, odolný vůči UV záření
| počet otvorů | rozměry DxŠxV (mm) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 2x4 | 170x90x80 |  |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 2x6 | 250x90x80 |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
| 3x6 | 250x130x80 |  |  | 3 |  | 0 |  | 1
45 | Stojan na zkumavky, PMMA, průměr otvorů 18 mm, teplotní odolnost do +70° C, fyziologicky inertní materiál, hladký povrch, odolný vůči UV záření
| počet otvorů | rozměry (mm) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 2x5 | 135x65x57 |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 2x6 | 165x65x57 |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
| 2x10 | 275x65x57 |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 2x12 | 325x65x57 |  |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 3x12 | 325x85x57 |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
| 4x12 | 325x120x57 |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 2x5 | 135x65x80 |  |  | 3 |  | 0 |  | 1
| 2x6 | 155x65x80 |  |  | 4 |  | 0 |  | 1
| 2x10 | 275x65x80 |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 2x12 | 325x65x80 |  |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 3x12 | 325x85x80 |  |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 4x12 | 325x120x80 |  |  | 3 |  | 0 |  | 1
46 | Stojan na zkumavky, multifunkční, vhodný pro zkumavky 50 ml / 15 ml / 2 ml zkumavky / 1,5 / 0,5 ml autoklávovatelný , PP, každá strana vhodná pro jiný typ zkumavek
| Barva | min. počet otvorů (50/12-15/1,5-2/0,5) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| Mix barev | 4 / 6 / 32 / 32 |  |  | 10 |  | 0 |  | 5 ks/ bal
| modrá | 4 / 6 / 32 / 32 |  |  | 10 |  | 0 |  | 5 ks/ bal
| zelená | 4 / 6 / 32 / 32 |  |  | 10 |  | 0 |  | 5 ks/ bal
| oranžová | 4 / 6 / 32 / 32 |  |  | 10 |  | 0 |  | 5 ks/ bal
| žlutá | 4 / 6 / 32 / 32 |  |  | 10 |  | 0 |  | 5 ks/ bal
| růžová | 4 / 6 / 32 / 32 |  |  | 10 |  | 0 |  | 5 ks/ bal
| různé | 4/ 10 / 12 / 16 |  |  | 5 |  | 0 |  | 5 ks/ bal
47 | Stojan na dělené pipety, kulatý, PP, průměr otvoru max. 14 mm
| počet pozic |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 28 |  |  |  | 2 |  | 0 |  | 1
48 | Stojan na mikrozkumavky 1,5 ml, PP, dvouvrstvý, autoklávovatelný, alfanumerické označení pozic, stohovatelný, použitelný na sucho, ve vodní lázni nebo v mrazničkách
| rozměry dxšxv (mm) | počet míst | barva |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 263x109,5x45 | 100 | bílá |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 263x109,5x45 | 100 | modrá |  | 8 |  | 0 |  | 1
| 263x109,5x45 | 100 | žlutá |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 263x109,5x45 | 100 | červená |  | 5 |  | 0 |  | 1
49 | Stojan na zkumavky, univerzální, PP, chemicky odolný, stohovatelný, pevná konstrukce, použitelný na sucho, ve vodní lázni nebo v mrazničkách, provozní teplota min. - 20 až 90° C, autoklávovatelný až do 120° C
| pro zkumavky max. Ø (mm) | počet míst (±5) |  | barva | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 13 | 90 |  | bílá | 5 |  | 0 |  | 1
| 13 | 90 |  | modrá | 5 |  | 0 |  | 1
| 13 | 90 |  | červená | 5 |  | 0 |  | 1
| 13 | 90 |  | žlutá | 5 |  | 0 |  | 1
| 16 | 60 |  | bílá | 5 |  | 0 |  | 1
| 16 | 60 |  | modrá | 5 |  | 0 |  | 1
| 16 | 60 |  | červená | 5 |  | 0 |  | 1
| 16 | 60 |  | žlutá | 5 |  | 0 |  | 1
| 20 | 40 |  | bílá | 5 |  | 0 |  | 1
| 20 | 40 |  | modrá | 5 |  | 0 |  | 1
| 20 | 40 |  | červená | 5 |  | 0 |  | 1
| 20 | 40 |  | žlutá | 5 |  | 0 |  | 1
| 25 | 40 |  | bílá | 5 |  | 0 |  | 1
| 25 | 40 |  | modrá | 5 |  | 0 |  | 1
| 25 | 40 |  | červená | 5 |  | 0 |  | 1
| 25 | 40 |  | žlutá | 5 |  | 0 |  | 1
| 30 | 24 |  | bílá | 5 |  | 0 |  | 1
| 30 | 24 |  | modrá | 5 |  | 0 |  | 1
| 30 | 24 |  | červená | 5 |  | 0 |  | 1
| 30 | 24 |  | žlutá | 5 |  | 0 |  | 1
50 | Stojan na zkumavky, PP, chemicky odolný, autoklávovatelný, lehký, pevná konstrukce
| pro zkumavky max. Ø (mm) | počet otvorů | rozměr dxšxv (mm) |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 12 | 2x6 | 190x60x80 |  | 7 |  | 0 |  | 1
| 18 | 1x10 | 250x60x74 |  | 5 |  | 0 |  | 1
| 20 | 2x6 | 190x60x80 |  | 9 |  | 0 |  | 1
| 20 | 2x12 | 375x65x95 |  | 8 |  | 0 |  | 1
51 | Střička, PPCO/PP, autoklávovatelná do 121 °C, chemicky odolná, výtoková trubička a víčko z jednoho kusu
| objem (ml) | závit Ø (mm) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 500 | 28 |  |  | 30 |  | 0 |  | 6 ks/ bal
| 1000 | 38 |  |  | 12 |  | 0 |  | 4 ks / bal
52 | Střička, LDPE, teplotní odolnost do 80°C, celobarevná, úzkohrdlá, měkká, snadno stlačitelná
| barva | objem (ml) | závit |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| červená | 250 | GL 25 |  | 9 |  | 0 |  | 1
| zelená | 250 | GL 25 |  | 10 |  | 0 |  | 1
| žlutá | 250 | GL 25 |  | 2 |  | 0 |  | 1
| modrá | 250 | GL 25 |  | 6 |  | 0 |  | 1
| červená | 500 | GL 25 |  | 4 |  | 0 |  | 1
| zelená | 500 | GL 25 |  | 8 |  | 0 |  | 1
| žlutá | 500 | GL 25 |  | 9 |  | 0 |  | 1
| modrá | 500 | GL 25 |  | 3 |  | 0 |  | 1
53 | Střička, LDPE / PP, bezpečnostní, širokohrdlá, s potiskem min. CZ nebo EN, šroubovací uzávěr se samovětracím mechanismem Vent-Cap zabraňující unikání rozpouštědel, se symboly a informacemi popisujícími druh rizika
| objem (ml) | potisk | závit |  | Předpokládaný počet kusů ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 250 | Aceton | GL 45 |  | 8 |  | 0 |  | 6
| 250 | Destilovaná voda | GL 45 |  | 10 |  | 0 |  | 6
| 250 | Ethanol | GL 45 |  | 8 |  | 0 |  | 6
| 250 | Ethylacetát | GL 45 |  | 9 |  | 0 |  | 6
| 250 | Isopropanol | GL 45 |  | 4 |  | 0 |  | 6
| 250 | Methanol | GL 45 |  | 2 |  | 0 |  | 6
| 500 | Aceton | GL 45 |  | 2 |  | 0 |  | 6
| 500 | Ethanol | GL 45 |  | 2 |  | 0 |  | 6
| 500 | Methanol | GL 45 |  | 2 |  | 0 |  | 6
| 500 | Destilovaná voda | GL 45 |  | 2 |  | 0 |  | 6
54 | Střička, LDPE / PP, bezpečnostní, úzkohrdlá, s potiskem min. CZ nebo EN, šroubovací uzávěr , se symboly a informacemi popisujícími druh rizika
| objem (ml) | potisk |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 250 | Aceton |  |  | 10 |  | 0 |  | 5 ks/ bal
| 250 | Ethylacetát |  |  | 10 |  | 0 |  | 5 ks/ bal
| 250 | Ethanol |  |  | 10 |  | 0 |  | 5 ks/ bal
| 250 | Isopropanol |  |  | 5 |  | 0 |  | 5 ks/ bal
| 250 | Methanol |  |  | 5 |  | 0 |  | 5 ks/ bal
| 250 | Destilovaná voda |  |  | 5 |  | 0 |  | 5 ks/ bal
| 500 | Aceton |  |  | 5 |  | 0 |  | 5 ks/ bal
| 500 | Ethanol |  |  | 5 |  | 0 |  | 5 ks/ bal
| 500 | Methanol |  |  | 5 |  | 0 |  | 5 ks/ bal
| 500 | Destilovaná voda |  |  | 5 |  | 0 |  | 5 ks/ bal
| 1000 | Aceton |  |  | 5 |  | 0 |  | 5 ks/ bal
| 1000 | Ethanol |  |  | 5 |  | 0 |  | 5 ks/ bal
| 1000 | Methanol |  |  | 5 |  | 0 |  | 5 ks/ bal
| 1000 | Destilovaná voda |  |  | 5 |  | 0 |  | 5 ks/ bal
55 | Střička s barevným uzávěrem, PE, širokohrdlá, víčko a výstupní trubice z jednoho kusu, měkká, snadno stlačitelná
| objem (ml) | barva | závit |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 250 | bílá | GL 45 |  | 20 |  | 0 |  | 10 ks/ bal
| 250 | červená | GL 45 |  | 60 |  | 0 |  | 10ks/ bal
| 250 | modrá | GL 45 |  | 80 |  | 0 |  | 10ks/ bal
| 250 | žlutá | GL 45 |  | 90 |  | 0 |  | 10ks/ bal
| 500 | bílá | GL 45 |  | 30 |  | 0 |  | 10ks/ bal
| 500 | červená | GL 45 |  | 70 |  | 0 |  | 10ks/ bal
| 500 | modrá | GL 45 |  | 90 |  | 0 |  | 10ks/ bal
| 500 | žlutá | GL 45 |  | 70 |  | 0 |  | 10ks/ bal
56 | stříkačky, PP/PE, sterilní, jednorázové, průhledné těleso stříkačky, graduace, hladký posuv pístu.
| objem (ml) | hrot | balené |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 1 | luer | jednotlivě |  | 100 |  | 0 |  | 100
| 2 | luer | jednotlivě |  | 100 |  | 0 |  | 100
| 5 | luer | jednotlivě |  | 100 |  | 0 |  | 100
| 10 | luer | jednotlivě |  | 100 |  | 0 |  | 100
| 20 | luer | jednotlivě |  | 100 |  | 0 |  | 100
| 50 | luer | jednotlivě |  | 100 |  | 0 |  | 100
57 | Sud s UN kódem, HDPE
| objem (l) | provedení | rozměr ŠxV (mm) | Ø hrdla (mm) | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 40 | dvouhrdlý | 366 x 510 | 2x48 | 9 |  | 0 |  | 1
| 50 | dvouhrdlý | 366 x 620 | 2x48 | 6 |  | 0 |  | 1
| 50 | širokohrdlý | 366 x 680 | 195 | 2 |  | 0 |  | 1
58 | Špachtle jednorázová, PP
| popis | délka (mm) | šířka čepele (mm) |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| mikro, antistatická | 140 | 3 |  | 2000 |  | 0 |  | 500
| standartní | 210 | 7 |  | 3000 |  | 0 |  | 500
| makro | 310 | 13 |  | 3000 |  | 0 |  | 200
59 | Uzávěr k centrifugačním zkumavkám, PP, autoklávovatelný
| Ø uzávěru (mm) | vhodné pro zkumavky |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 16 | 12 ml |  |  | 100 |  | 0 |  | 50
| 17 | 15 ml |  |  | 100 |  | 0 |  | 50
| 18 | 12 ml |  |  | 100 |  | 0 |  | 50
| 25 | 38 ml |  |  | 100 |  | 0 |  | 50
| 29 | 50 ml |  |  | 100 |  | 0 |  | 50
| 30 | 50 ml |  |  | 100 |  | 0 |  | 50
| 32 | 100 ml |  |  | 100 |  | 0 |  | 50
60 | Válec odměrný, PP, vysoký, šestihranná základna, prolisovaná stupnice s kroužky s modrým přetiskem , teplotní odolnost min. 1 - 120 ° C, chemická odolnost, průsvitný, třída přesnosti B, certifikace DIN 12681/ISO 6706
| objem (ml) | dělení (mm) |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu (např. katalogové č. produktu) | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 10* | 0.2 |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 25 | 0.5 |  |  | 14 |  | 0 |  | 1
| 50 | 1 |  |  | 10 |  | 0 |  | 1
| 100 | 1 |  |  | 6 |  | 0 |  | 1
| 250 | 2 |  |  | 14 |  | 0 |  | 1
| 500 | 5 |  |  | 12 |  | 0 |  | 1
| 1000 | 10 |  |  | 12 |  | 0 |  | 1
| 2000 | 20 |  |  | 11 |  | 0 |  | 1
* přípustná i varianta se stupnicí bez modrého přetisku
61 | Vývěva vodní, PP, se zpětným ventilem
| Ø (mm) |  |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| matice G3/4 (G1/2) nebo olivka 10-12 mm |  |  |  | 8 |  | 0 |  | 1
| olivka 10-12 mm |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 1
62 | Zásobník na chemikálie, jednorázový, pro použití s vícekanálovými pipetami až do šířky 12 kanálů, nepyrogenní, bez DNáz a Rnáz
| objem (ml) | balení |  |  | Předpokládaný počet ks | Cena za 1 ks | Cena celkem | kód produktu | maximální přípustné množství v balení | velikost balení
| 25 | 5 ks / sáček | sterilní |  | 1000 |  | 0 |  | 200
| 25 | 50 ks / sáček | nesterilní |  | 100 |  | 0 |  | 100
|  |  | Celková nabídková cena v Kč bez DPH za předpokládané množství |  |  |  | 0