## List1
Příloha č. 1a - Technická specifikace pro část 1 veřejné zakázky
Minimální požadované parametry zařízení (nabídka musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Dodavatel vyplní všechna žlutě podbarvená pole. Pokud je hodnota ANO/NE, dodavatel uvede ANO nebo NE, tj. zda zařízení splňuje nebo nesplňuje daný parametr. Nesplnění kteréhokoliv parametru je důvodem k vyloučení z další účasti v zadávacím/výběrovém řízení.
Parní sterilizátor
Nabízené zařízení (uvést značku a model/typ): | dodavatel doplní výrobce a model - typové/výrobní označení
požadujeme stolní variantu samostatně stojícího parního sterilizátoru | ANO / NE
provoz bez připojení na přívod destilované vody | ANO / NE
obsah vnitřní komory 21-26 litrů | ANO / NE
funkce umožňující sterilizaci laboratorního skla | ANO / NE
funkce umožňující sterilizaci špiček a plastového materiálu | ANO / NE
funkce umožňující sterilizaci roztoků a tekutých médilí v v nádobách bez těsného uzávěru | ANO / NE
plnění zpředu | ANO / NE
Dodavatel jako součást nabídky předloží zadavateli doklady prokazující splnění výše uvedených a potvrzených parametrů, a to v souladu s Požadavky zadavatele na obsah nabídky