## List1
Příloha č. 1b - Technická specifikace pro část 2 veřejné zakázky
Minimální požadované parametry zařízení (nabídka musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Dodavatel vyplní všechna žlutě podbarvená pole. Pokud je hodnota ANO/NE, dodavatel uvede ANO nebo NE, tj. zda zařízení splňuje nebo nesplňuje daný parametr. Nesplnění kteréhokoliv parametru je důvodem k vyloučení z další účasti ve výběrovém řízení.
Tlakový osmometr
Nabízené zařízení (uvést značku a model/typ): | dodavatel doplní výrobce a model - typové/výrobní označení
Osmometr vhodný pro stanovení osmolality ve vodných roztocích se schopností detekovat stanovením osmotického potenciálu buněčné šťávy vymačkané z listových pletiv | ANO / NE
Zadavatel požaduje tlakový osmometr | ANO / NE
Dodavatel jako součást nabídky předloží zadavateli doklady prokazující splnění výše uvedených a potvrzených parametrů, a to v souladu s Požadavky zadavatele na obsah nabídky