## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 020_2023 | REKONSTRUKCE PLOCHÉ STŘECHY BLOKU „B“ VŠ KOLEJÍ J. A. KOMENSKÉHO, UL. KOHOUTOVA, BRNO
| Zadavatel |  | Mendelova univerzita v Brně |  |  |  | IČO: | 62156489
|  |  | Zemědělská 1665/1 |  |  |  | DIČ: | CZ62156489
|  |  | 61300 | Brno-Černá Pole
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | rozpocet-stavby.cz
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | ON, VN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 01 | STŘECHA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | ASŘ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 02 | Hromosvod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 020_2023 - REKONSTRUKCE PLOCHÉ STŘECHY BLOKU „B“ VŠ KOLEJÍ J. A. KOMENSKÉHO, UL. KOHOUTOVA, BRNO
#POPO | Popis objektu: 01 - STŘECHA
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - ASŘ
#POPR | Popis rozpočtu: 02 - Hromosvod
#POPO | Popis objektu: 99 - Ostatní a vedlejší náklady
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - ON, VN
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 767_1 | Záchytný systém proti pádu z výšky a do hloubky |  |  | PSV |  |  | 0
| 01 | Část hromosvod - jímací soustava |  |  | MON |  |  | 0
| 02 | Doplnění uzemnění |  |  | MON |  |  | 0
| 03 | Revize |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 99 01 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 020_2023 | REKONSTRUKCE PLOCHÉ STŘECHY BLOKU „B“ VŠ KOLEJÍ J. A. KOMENSKÉHO, UL. KOHOUTOVA, BRNO | [25 empty] | STA
O: | 99 | Ostatní a vedlejší náklady | [22 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 01 | ON, VN | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [25 empty] | POP |  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
2 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [25 empty] | POP |  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
4 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
5 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné. | [25 empty] | POP |  | Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.
|  | tahová zkouška kotev tepelné izolace a krytiny : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
6 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
7 | 0050001 | Náklady na opatření proti zatečení srážkové vody do objektu zajištěním proviz. hydroizolace střechy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | V rámci prací na střešním plášti musí být zabráněno zatečení srážkové vody do objektu zajištěním provizorní hydroizolace. Realizační firma si zvolí takový postup a pracovní záběr, aby byla schopna zabezpečit a ochránit konstrukci střechy tak, aby nedošlo k jejímu poškození a zatečení. | [25 empty] | POP |  | V rámci prací na střešním plášti musí být zabráněno zatečení srážkové vody do objektu zajištěním provizorní hydroizolace. Realizační firma si zvolí takový postup a pracovní záběr, aby byla schopna zabezpečit a ochránit konstrukci střechy tak, aby nedošlo k jejímu poškození a zatečení.
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 020_2023 | REKONSTRUKCE PLOCHÉ STŘECHY BLOKU „B“ VŠ KOLEJÍ J. A. KOMENSKÉHO, UL. KOHOUTOVA, BRNO | [25 empty] | STA
O: | 01 | STŘECHA | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | ASŘ | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 1.32 | [6 empty] | DIL
1 | 342255024R00 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm | m2 | 1.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.07471 | 0.15 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.52915 | 1.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení | [25 empty] | SPI
|  | N02 : | [25 empty] | VV | 0
|  | obezdění stávajících komínových těles : 0,65*(0,6+1,8+0,6) |  | 1.95 | [23 empty] | VV | 0
2 | 342941111R00 | Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky | m | 1.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00103 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.223 | 0.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. | [25 empty] | SPI
|  | Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. | [25 empty] | POP
|  | N02 : | [25 empty] | VV | 0
|  | obezdění stávajících komínových těles : 0,65*2 |  | 1.3 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 3.4 | [6 empty] | DIL
3 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 18.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00238 | 0.04 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.18233 | 3.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v interiéru, po výměně oken a dveří : 0,58*4*3 |  | 6.96 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,9+2,02)*2*2 |  | 11.68 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.24 |  | 0 |  |  |  |  | 69.13 | [6 empty] | DIL
4 | 602015185RT6 | Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm, | m2 | 55.8912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00263 | 0.15 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.22401 | 12.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 55,89120 |  | 55.8912 | [23 empty] | VV | 5
5 | 602016191R00 | Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový | m2 | 55.8912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0003 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.07 | 3.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 55,89120 |  | 55.8912 | [23 empty] | VV | 5
6 | 622315563R00 | Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm | m2 | 0.216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00992 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.562 | 0.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt. | [25 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.
|  | pod vnější parapety : 0,12*0,6*3 |  | 0.216 | [23 empty] | VV | 0
7 | 622318650Rxx | Povrchová úprava ostění zateplovacího systému kontaktní nátěr a vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm | m2 | 0.6264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01169 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | Vlastní | RTS 22/ II | 2.19 | 1.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky. | [25 empty] | SPI
|  | Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. | [25 empty] | POP |  | Položka obsahuje: okenní a rohové lišty, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,62640 |  | 0.6264 | [23 empty] | VV | 5
8 | 622454511R00 | Oprava vnějších omítek cementových v množství opravované plochy přes 30 do 50 % , hladkých hlazených dřevěným hladítkem | m2 | 55.8912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.04998 | 2.79 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.51128 | 28.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | B10 : | [25 empty] | VV | 0
|  | střešní výlez : 3,6*(3,04+4,33)*2 |  | 53.064 | [23 empty] | VV | 0
|  | - otvory : 0,58*0,58*3 |  | 1.0092 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,9*2,02 |  | 1.818 | [23 empty] | VV | 0
9 | 622481211RT2 | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu | m2 | 55.8912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00367 | 0.21 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.362 | 20.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 55,89120 |  | 55.8912 | [23 empty] | VV | 5
10 | 622481291R00 | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu | m | 14.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.1 | 1.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | střešní výlez : 3,6*4 |  | 14.4 | [23 empty] | VV | 0
11 | 632451022R00 | Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm | m2 | 0.216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.07426 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.373 | 0.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, | [25 empty] | SPI |  | na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,
|  | vyrovnání podkladu pod vnější parapety : 0,12*0,6*3 |  | 0.216 | [23 empty] | VV | 0
12 | 612425921Rxx | Omítka cementová vnějšího ostění - hladká | m2 | 0.6264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.05284 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.057 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ostění po výměně oken : 0,12*0,58*3*3 |  | 0.6264 | [23 empty] | VV | 0
13 | 55392551.AR | lišta rohová, omítková; s tkaninou; materiál Al; 100x100 mm | m | 15.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0005 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 14,40000 |  | 14.4 | [23 empty] | VV | 5
|  | Koeficient prořez: 0,1 |  | 1.44 | [23 empty] | VV | 4
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 101.88 |  | 0 |  |  |  |  | 365.18 | [6 empty] | DIL
14 | 632411904R00 | Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, | m2 | 825.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00026 | 0.21 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.09 | 74.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [25 empty] | SPI
|  | před vyrovnávacím potěrem : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 825,90000 |  | 825.9 | [23 empty] | VV | 5
15 | 632451034R00 | Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm | m2 | 825.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.1231 | 101.67 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.337 | 278.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty, | [25 empty] | SPI |  | na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,
|  | skladba S1 - betonová mazanina tl. 50 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | vlevo : 333,8 |  | 333.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | vpravo : 492,1 |  | 492.1 | [23 empty] | VV | 0
16 | 952902110R00 | Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě | m2 | 834.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.015 | 12.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | před novou skladbou ( vyrovnávacím betonem ) : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 825,90000 |  | 825.9 | [23 empty] | VV | 5
|  | 101 : 6,41 |  | 6.41 | [23 empty] | VV | 0
|  | 102 : 2,41 |  | 2.41 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 4.07 | [6 empty] | DIL
17 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00158 | 0.03 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.214 | 4.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | fasáda střešního výlezu : 1,0*(3,0+6,5)*2 |  | 19 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 301.95 |  |  |  |  | 431.17 | [6 empty] | DIL
18 | 965042141R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 24.777 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 54.51 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 7.195 | 178.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SS1 - hlavní střecha, litý asfalt 30,0 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | vlevo : 333,8*0,03 |  | 10.014 | [23 empty] | VV | 0
|  | vpravo : 492,1*0,03 |  | 14.763 | [23 empty] | VV | 0
19 | 965082933R00 | Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 | m3 | 74.331 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 104.06 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.051 | 78.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SS1 - hlavní střecha, 20 až 160 mm ( area ) : | [25 empty] | VV | 0
|  | vlevo : (0,02+0,16)/2*333,8 |  | 30.042 | [23 empty] | VV | 0
|  | vpravo : (0,02+0,16)/2*492,1 |  | 44.289 | [23 empty] | VV | 0
20 | 968071112R00 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.04 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.06 | 0.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
|  | B07 : | [25 empty] | VV | 0
|  | střešní výlez - okna ( 3 ks ) : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
21 | 968071125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.09 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.08 | 0.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
|  | B07 : | [25 empty] | VV | 0
|  | střešní výlez - dveře ( 2 ks ) : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
22 | 968072244R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2 | m2 | 1.0092 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00304 | 0 | 0.065 | 0.07 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.913 | 0.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | B07 : | [25 empty] | VV | 0
|  | střešní výlez - okna ( 3 ks ) : 0,58*0,58*3 |  | 1.0092 | [23 empty] | VV | 0
23 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 3.636 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.28 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.939 | 3.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | B07 : | [25 empty] | VV | 0
|  | střešní výlez - dveře ( 2 ks ) : 0,9*2,02*2 |  | 3.636 | [23 empty] | VV | 0
24 | 978015261R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 % | m2 | 55.8912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 1.62 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.1 | 5.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 55,89120 |  | 55.8912 | [23 empty] | VV | 5
25 | 978015291R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % | m2 | 0.8352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.05 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.2 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | střešní výlez : | [25 empty] | VV | 0
|  | ostění oken : 0,12*(0,58+0,58)*2*3 |  | 0.8352 | [23 empty] | VV | 0
26 | 9620000001 | Odstranění tepelné izolace z plynosilikátových tvárnic tl. 200 mm | m2 | 825.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 141.23 |  | Vlastní | Indiv | 0.199 | 164.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SS1 - hlavní střecha : | [25 empty] | VV | 0
|  | vlevo : 333,8 |  | 333.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | vpravo : 492,1 |  | 492.1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 271.46 | [6 empty] | DIL
27 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t | 105.3406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 2.577 | 271.46 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,17,22,23, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 105,34060 |  | 105.3406 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.43 |  | 27.26 |  |  |  |  | 1793.21 | [6 empty] | DIL
28 | 711747688R00 | Provedení detailů pásy přitavením na plášťovou troubu D přes 200 do 500 mm | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00838 | 0.2 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 14/ II | Indiv | 2.76 | 66.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | parozábrana - opracování kruhového VZT potrubí : | [25 empty] | VV | 0
|  | D 250 mm : 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | D 315 mm : 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
29 | 711777688R00 | Provedení detailů termoplasty na plášťovou troubu D přes 200 do 500 mm | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0088 | 0.21 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 2.6 | 62.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | střešní krytina - opracování kruhového VZT potrubí : | [25 empty] | VV | 0
|  | D 250 mm : 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | D 315 mm : 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
30 | 711778088R00 | Provedení detailů termoplasty opracování kotevních prostupů | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1 | 21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | opracování kotvicích bodů záchytného systému : | [25 empty] | VV | 0
|  | Z01 : 19 |  | 19 | [23 empty] | VV | 0
|  | Z02 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
31 | 712300831R00 | Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé, | m2 | 966.234 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 5.8 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.052 | 50.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SS1 - hlavní střecha, 1x modifikovaný pás nad MW ( konečná vrstva ) - včetně atik vodorovně : 911,1 |  | 911.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | - výlez na střechu : -13,2 |  | -13.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | + svisle na atiky a střešní výlez : | [25 empty] | VV | 0
|  | vlevo : 0,35*(24,64+1,14+2,74+4,33+2,74+7,62+27,66+7,72+3,02+5,36) |  | 30.4395 | [23 empty] | VV | 0
|  | vpravo : 0,35*(38,81+7,7+5,0+0,3+2,25+5,08+36,05+13,08) |  | 37.8945 | [23 empty] | VV | 0
32 | 712300832RT3 | Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m | m2 | 894.234 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 8.94 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.06 | 53.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SS1 - hlavní střecha, 2x oxidovaný pás nad litým asfaltem : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 894,23400 |  | 894.234 | [23 empty] | VV | 5
33 | 712300833RT3 | Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny třívrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m | m2 | 894.234 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 12.52 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.065 | 58.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SS1 - hlavní střecha, 3x oxidovaný pás pod litým asfaltem : | [25 empty] | VV | 0
|  | vlevo : 333,8 |  | 333.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | vpravo : 492,1 |  | 492.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | + svisle na atiky a střešní výlez : | [25 empty] | VV | 0
|  | vlevo : 0,35*(24,64+1,14+2,74+4,33+2,74+7,62+27,66+7,72+3,02+5,36) |  | 30.4395 | [23 empty] | VV | 0
|  | vpravo : 0,35*(38,81+7,7+5,0+0,3+2,25+5,08+36,05+13,08) |  | 37.8945 | [23 empty] | VV | 0
34 | 712311101RZ1 | Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu, Hmota nátěrová asfaltová; typ: lak, penetrace; funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek; vrstva: podkladní; exteriér; podklad: beton, keramika; bar... | m2 | 897.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00033 | 0.3 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.0275 | 24.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 897,90000 |  | 897.9 | [23 empty] | VV | 5
35 | 712341659RT1 | Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením bodově, 1 vrstva, bez dodávky pásu | m2 | 897.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00036 | 0.32 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.17778 | 159.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | skladba S1 - parozábrana - včetně atik : 911,1 |  | 911.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | - výlez na střechu : -13,2 |  | -13.2 | [23 empty] | VV | 0
36 | 712348105RT3 | Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z asfaltových pásů Prostup parozábranou, průměru 110 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00385 | 0.07 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.7 | 13.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávek výrobků | [25 empty] | SPI
|  | ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, natavení manžety prostupu k parozábraně | [25 empty] | POP |  | ukotvení kotevní desky šrouby, utěsnění kolem prostupu PU pěnou, natavení manžety prostupu k parozábraně
|  | OV01 : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | OV02 : 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
37 | 712373111RS1 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, | m2 | 107.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.9146 | 98.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. | [25 empty] | POP
|  | skledba S1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | atiky zhora : | [25 empty] | VV | 0
|  | šířka 500 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | hl. střecha - obvod. atika +19,49 : 0,5*(65,11+8,52+3,02+5,36+59,38+5,32) |  | 73.355 | [23 empty] | VV | 0
|  | + obvod - vyšší atika SZ : 0,5*(5,46+8,56+3,15) |  | 8.585 | [23 empty] | VV | 0
|  | šířka 500 mm ( beton šířky 300 mm ) : | [25 empty] | VV | 0
|  | hl. střecha - obvod - vyšší atika SZ : 0,5*(0,75+2,25) |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | šířka 400 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | středová dilatační atika ( u střešního výlezu ) : 0,4*4,33 |  | 1.732 | [23 empty] | VV | 0
|  | šířka 800 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | středová dilatační atika : 0,8*(7,62+1,14) |  | 7.008 | [23 empty] | VV | 0
|  | + nová obezdívka komínů : 0,6*1,8 |  | 1.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | Skladba S2 vč. atiky : 13,91 |  | 13.91 | [23 empty] | VV | 0
38 | 712373111RVx | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 7 kotev/m2, pro tl. izolace do 400 mm, bez dodávky fólie | m2 | 805.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | Vlastní | Indiv | 0.9146 | 737.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. | [25 empty] | POP
|  | skladba S1 - krytina - area : | [25 empty] | VV | 0
|  | vlevo : 325,2 |  | 325.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | vpravo : 480,7 |  | 480.7 | [23 empty] | VV | 0
39 | 712378101RT3 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií odvětrání kanalizace, průměr 110 mm, s manžetou z fólie z měkčeného PVC | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0012 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.6 | 7.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávek výrobků | [25 empty] | SPI
|  | Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety. | [25 empty] | POP
|  | OV02 : 12 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
40 | K03 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 120 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00076 | 0.3 | 0 | 0 | 800-711 | Vlastní | Indiv | 0.189 | 75.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávek výrobků | [25 empty] | SPI
|  | Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. | [25 empty] | POP
|  | K03 : 400,0 |  | 400 | [23 empty] | VV | 0
41 | K04 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnější, RŠ 120 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00076 | 0.16 | 0 | 0 | 800-711 | Vlastní | Indiv | 0.189 | 39.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávek výrobků | [25 empty] | SPI
|  | Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. | [25 empty] | POP
|  | K04 : 210,0 |  | 210 | [23 empty] | VV | 0
42 | K05 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00058 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | Vlastní | Indiv | 0.189 | 3.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávek výrobků | [25 empty] | SPI
|  | Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. | [25 empty] | POP
|  | K05 : 16,0 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
43 | K06_1 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atikový plech, RŠ 90 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00076 | 0.13 | 0 | 0 | 800-711 | Vlastní | RTS 22/ II | 0.189 | 32.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávek výrobků | [25 empty] | SPI
|  | Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. | [25 empty] | POP
|  | K06_1 : 170,0 |  | 170 | [23 empty] | VV | 0
44 | K06_3 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií pomocný kotvící plech, RŠ 240 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00184 | 0.31 | 0 | 0 | 800-711 | Vlastní | RTS 22/ II | 0.252 | 42.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávek výrobků | [25 empty] | SPI
|  | Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice. | [25 empty] | POP
|  | K06_3 : 170,0 |  | 170 | [23 empty] | VV | 0
45 | K07 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 245 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00184 | 0.03 | 0 | 0 | 800-711 | Vlastní | RTS 22/ II | 0.252 | 4.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávek výrobků | [25 empty] | SPI
|  | Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice. | [25 empty] | POP
|  | K07 : 16,0 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
46 | K10 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií krycí lišta pod okapnicí, RŠ 120 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00076 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | Vlastní | Indiv | 0.189 | 0.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávek výrobků | [25 empty] | SPI
|  | Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. | [25 empty] | POP
|  | K10 : 4,0 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
47 | K12 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií spojovací plech - 2x, RŠ 120 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00121 | 0.06 | 0 | 0 | 800-711 | Vlastní | RTS 22/ II | 0.252 | 12.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávek výrobků | [25 empty] | SPI
|  | Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice. | [25 empty] | POP
|  | K12 : 50,0 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
48 | 712391171RZ5 | Textílie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylénové textílie plošné hmotnosti 300 g/m2 | m2 | 16.4125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.1 | 1.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Skladba S2 : | [25 empty] | VV | 0
|  | vodorovně : 13,91 |  | 13.91 | [23 empty] | VV | 0
|  | Skladba S2 na atiku : 0,25*(0,2+2,84+3,93+2,84+0,2) |  | 2.5025 | [23 empty] | VV | 0
49 | 712391171RZ7 | Textílie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané sklovláknité textílie plošné hmotnosti 120 g/m2 | m2 | 1069.0568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00013 | 0.14 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.1 | 106.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 107,17000 |  | 107.17 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 805,90000 |  | 805.9 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 172,39930 |  | 172.3993 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 16,41250*-1 |  | -16.4125 | [23 empty] | VV | 5
50 | 712811101RZ1 | Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, penetračním lakem (ALP), včetně dodávky materiálu, Hmota nátěrová asfaltová; typ: lak, penetrace; funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek; vrstva: podkladní; exteriér; podklad: beton, keramika; bar... | m2 | 141.7325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00035 | 0.05 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.036 | 5.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na konstrukce převyšující úroveň střechy, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 141,73250 |  | 141.7325 | [23 empty] | VV | 5
51 | 712841559RT1 | Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci | m2 | 141.7325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00042 | 0.06 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.29 | 41.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na konstrukce převyšující úroveň střechy, | [25 empty] | SPI
|  | dle detailu D1 - skladba S1 - vytažení pásu na atiku a : | [25 empty] | VV | 0
|  | vlevo : 0,65*(24,64+1,14+2,74+4,33+2,74+7,62+27,66+7,72+3,02+5,36+0,5+0,5) |  | 57.1805 | [23 empty] | VV | 0
|  | vpravo : 0,65*(38,81+7,7+5,0+0,3+2,25+5,08+36,05+13,08) |  | 70.3755 | [23 empty] | VV | 0
|  | + navíc na vyšší atiku v rohu SZ : 0,65*(0,75+0,3+0,75+4,76+7,7+5,0+0,3+2,25) |  | 14.1765 | [23 empty] | VV | 0
52 | 712871801RT1 | Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez rozlišení tloušťky fólie | m2 | 172.3993 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 3e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.34 | 58.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na konstrukce převyšující úroveň střechy, | [25 empty] | SPI
|  | skladba S1 : | [25 empty] | VV | 0
|  | atika : | [25 empty] | VV | 0
|  | vlevo : 0,78*(27,46+7,52+3,02+5,36+24,44+1,04+2,52+0,5+1,8+0,5+3,2) |  | 60.3408 | [23 empty] | VV | 0
|  | + střešní výlez : 0,6*(3,04+4,33)*2 |  | 8.844 | [23 empty] | VV | 0
|  | vpravo : | [25 empty] | VV | 0
|  | atika + 19,655 : 0,78*(4,82+35,86+12,88+33,54) |  | 67.938 | [23 empty] | VV | 0
|  | vyšší atika v rohu SZ : 1,4*(1,3+0,5+0,75+4,56+7,5+5,5+0,5+2,8) |  | 32.774 | [23 empty] | VV | 0
|  | Skladba S2 na atiku : 0,25*(0,2+2,84+3,93+2,84+0,2) |  | 2.5025 | [23 empty] | VV | 0
53 | 283220013R | fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 200 g/m2; PVC-P, PES výztuž; µ = 15 000,0 | m2 | 1215.7256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0022 | 2.67 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 107,17000 |  | 107.17 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 805,90000 |  | 805.9 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 172,39930 |  | 172.3993 | [23 empty] | VV | 5
|  | Koeficient prořez a přeložení: 0,12 |  | 130.2563 | [23 empty] | VV | 4
54 | 628522691R | pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm | m2 | 1195.5774 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0045 | 5.38 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 897,90000 |  | 897.9 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 141,73250 |  | 141.7325 | [23 empty] | VV | 5
|  | Koeficient prořez a přeložení: 0,15 |  | 155.9449 | [23 empty] | VV | 4
55 | 998712103R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 10.442 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.685 | 17.59 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 28,29,30,34,35,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 10,44198 |  | 10.442 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.98 |  | 12.39 |  |  |  |  | 488.9 | [6 empty] | DIL
56 | 713104121R00 | Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky do 100 mm | m2 | 825.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 12.39 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.04 | 33.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | SS1 - hlavní střecha, MW tl. 50 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | vlevo : 333,8 |  | 333.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | vpravo : 492,1 |  | 492.1 | [23 empty] | VV | 0
57 | 713121118R00 | Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu, | m | 195.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.05 | 9.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dle detailu D1 - skladba S1 - dilatace kolem atiky a stěny střešního výlezu - potěr tl. 50 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | vlevo : 24,64+1,14+2,74+4,33+2,74+7,62+27,66+7,72+3,02+5,36 |  | 86.97 | [23 empty] | VV | 0
|  | vpravo : 38,81+7,7+5,0+0,3+2,25+5,08+36,05+13,08 |  | 108.27 | [23 empty] | VV | 0
58 | 713141125R00 | Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo | m2 | 232.9061 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00033 | 0.08 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.16 | 37.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev. | [25 empty] | POP
|  | atika zhora ( ve spádu tl. 100 - 120 mm ) : | [25 empty] | VV | 0
|  | atika +19,655 : 0,42*(5,32+65,11+8,52+3,02+5,36+59,38) |  | 61.6182 | [23 empty] | VV | 0
|  | vyšší atika v rohu SZ : 0,42*(5,46+8,56+3,15) |  | 7.2114 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,34*(0,75+2,25) |  | 1.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | středová ( dilatační atika ) : 0,64*(7,62+1,14) |  | 5.6064 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,32*4,33 |  | 1.3856 | [23 empty] | VV | 0
|  | + rozšíření obezdívky komínů : 0,62*1,8 |  | 1.116 | [23 empty] | VV | 0
|  | atika z boku ( tl. 100 mm ) : | [25 empty] | VV | 0
|  | vlevo : 0,75*(27,46+7,52+3,02+5,36+24,44+1,04+2,52+0,5+1,8+0,5+3,2) |  | 58.02 | [23 empty] | VV | 0
|  | vpravo : | [25 empty] | VV | 0
|  | atika + 19,655 : 0,75*(4,82+35,86+12,88+33,54) |  | 65.325 | [23 empty] | VV | 0
|  | vyšší atika v rohu SZ : 1,35*(1,3+0,5+0,75+4,56+7,5+5,5+0,5+2,8) |  | 31.6035 | [23 empty] | VV | 0
59 | 713141337Rxx | Montáž tepelné izolace plochých střech třívrstvé, tloušťky do 400 mm na kotvy | m2 | 805.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | Vlastní | Indiv | 0.49 | 394.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | skladba S1 - tři vrstvy ( spád + 2x rovný křížem ) - area : | [25 empty] | VV | 0
|  | vlevo : 325,2 |  | 325.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | vpravo : 480,7 |  | 480.7 | [23 empty] | VV | 0
60 | 713392611R00 | Izolace tepelné těles-doplňky a konstrukční části výplň otvorů (materiál ve specifikaci) pásy nebo nebo jinými vláknitými materiály cpaním | m3 | 0.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.51 | 0.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nová obezdívka komínů : 0,5*0,65*1,6 |  | 0.52 | [23 empty] | VV | 0
61 | 28375704R | deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 | m3 | 16.2696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02 | 0.33 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | atika z boku ( tl. 100 mm ) : | [25 empty] | VV | 0
|  | vlevo : 0,75*(27,46+7,52+3,02+5,36+24,44+1,04+2,52+0,5+1,8+0,5+3,2)*0,1 |  | 5.802 | [23 empty] | VV | 0
|  | vpravo : | [25 empty] | VV | 0
|  | atika + 19,655 : 0,75*(4,82+35,86+12,88+33,54)*0,1 |  | 6.5325 | [23 empty] | VV | 0
|  | vyšší atika v rohu SZ : 1,35*(1,3+0,5+0,75+4,56+7,5+5,5+0,5+2,8)*0,1 |  | 3.1604 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient prořez: 0,05 |  | 0.77474 | [23 empty] | VV | 4
62 | 28375705R | deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 | m3 | 152.3151 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.025 | 3.81 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | skladba S1 - tři vrstvy ( tl. 2x 90 mm = celkem 180 mm křížem ) - area : | [25 empty] | VV | 0
|  | vlevo : 325,2*0,18 |  | 58.536 | [23 empty] | VV | 0
|  | vpravo : 480,7*0,18 |  | 86.526 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient prořez: 0,05 |  | 7.2531 | [23 empty] | VV | 4
63 | 283759201R | deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 0,789 m2K/W; obj. hmotnost 17,00 kg/m3 | m2 | 11.2263 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00051 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | dle detailu D1 - skladba S1 - dilatace kolem atiky a stěny střešního výlezu - potěr tl. 50 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | EPS tl. 30 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | vlevo : 0,05*(24,64+1,14+2,74+4,33+2,74+7,62+27,66+7,72+3,02+5,36) |  | 4.3485 | [23 empty] | VV | 0
|  | vpravo : 0,05*(38,81+7,7+5,0+0,3+2,25+5,08+36,05+13,08) |  | 5.4135 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient prořez: 0,15 |  | 1.4643 | [23 empty] | VV | 4
64 | 28375971R | deska spádová, klín EPS 100; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK | m3 | 136.7519 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.02 | 2.74 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | atika zhora ( ve spádu 100 - 120 mm ) : | [25 empty] | VV | 0
|  | atika +19,655 : 0,42*(5,32+65,11+8,52+3,02+5,36+59,38)*0,12 |  | 7.3942 | [23 empty] | VV | 0
|  | vyšší atika v rohu SZ : 0,42*(5,46+8,56+3,15)*0,12 |  | 0.86537 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,34*(0,75+2,25)*0,12 |  | 0.1224 | [23 empty] | VV | 0
|  | středová ( dilatační atika ) : 0,64*(7,62+1,14)*0,12 |  | 0.67277 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,32*4,33*0,12 |  | 0.16627 | [23 empty] | VV | 0
|  | + rozšíření obezdívky komínů : 0,62*1,8*0,12 |  | 0.13392 | [23 empty] | VV | 0
|  | skladba S1 - tři vrstvy ( spád tl. 40 - 260 mm ) - area : | [25 empty] | VV | 0
|  | vlevo : 325,2*0,15 |  | 48.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | vpravo : 480,7*0,15 |  | 72.105 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient prořez: 0,05 |  | 6.512 | [23 empty] | VV | 4
65 | 631508592R | rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 3,000 m2K/W; obj. hmotnost 12,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 5.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0012 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | nová obezdívka komínů : 0,65*1,6*5 |  | 5.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient prořez: 0,05 |  | 0.26 | [23 empty] | VV | 4
66 | 998713103R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | t | 6.9574 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.966 | 13.68 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 58,61,62,63,64,65, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 6,95744 |  | 6.9574 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0.19 |  |  |  |  | 21.89 | [6 empty] | DIL
67 | 721171808R00 | Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm | m | 24.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.05 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.083 | 2.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odpadního nebo připojovacího, | [25 empty] | SPI
|  | B01 - dmtž stávajících provětrávacích komínků : 0,8*6 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | B03 - dmtž stávajících plastových komínků : 1,1*12 |  | 13.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | B11 - dmtž odvětrání potrubí kanalizace ( u dveří do střešního výlezu ) : (0,2+1,1+1,8) |  | 3.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | B02 - dmtž stáv. vpusti : 0,5*7,0 |  | 3.5 | [23 empty] | VV | 0
68 | 721176212R00 | Potrubí KG odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00171 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.797 | 4.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. | [25 empty] | POP
|  | OV02 : 0,5*12 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
69 | 721176232R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 | m | 3.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00185 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.7967 | 2.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. | [25 empty] | POP
|  | odvětrání potrubí kanalizace ( u dveří do střešního výlezu ) : (0,2+1,1+1,8) |  | 3.1 | [23 empty] | VV | 0
70 | 721210823R00 | Demontáž vpusti střešní , DN 125 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.02011 | 0.14 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.465 | 3.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | B02 - dmtž stáv. vpusti : 7,0 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
71 | 721231114RT4 | Střešní vtoky vtok pro střechu s povlakovou krytinou, střecha zateplená, výška izolace do 300 mm, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00222 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.18 | 8.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Vtok ve střeše s povlakovou krytinou a tepelnou izolací tl. do 300 mm. | [25 empty] | POP
|  | Položka obsahuje: osazení vpusti, vyplnění prostoru mezi vpustí a stropní konstrukcí tepelně izolačním materiálem, ukotvení vpusti šrouby, //, vytvoření otvoru v tepelné izolaci a zahloubení mělké mísy, osazení těsnicího kroužku do potrubí, osazení nástavce vpusti a jeho případná délková úprava, ukotvení do podkladu, přitavení hydroizolace k manžetě, doplnění manžety pojistnou zálivkovou hmotou, osazení koše. Včetně dodávky materiálu. | [25 empty] | POP |  | Položka obsahuje: osazení vpusti, vyplnění prostoru mezi vpustí a stropní konstrukcí tepelně izolačním materiálem, ukotvení vpusti šrouby, //, vytvoření otvoru v tepelné izolaci a zahloubení mělké mísy, osazení těsnicího kroužku do potrubí, osazení nástavce vpusti a jeho případná délková úprava, ukotvení do podkladu, přitavení hydroizolace k manžetě, doplnění manžety pojistnou zálivkovou hmotou, osazení koše. Včetně dodávky materiálu.
|  | OV01 : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
72 | 721273200RT3 | Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP, Hlavice ventilační pro vnitřní kanalizaci | kus | 3.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.333 | 1.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odvětrání potrubí kanalizace ( u dveří do střešního výlezu ) : (0,2+1,1+1,8) |  | 3.1 | [23 empty] | VV | 0
73 | 998721103R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m | t | 0.03237 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.575 | 0.05 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 68,69,71,72, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,03237 |  | 0.03237 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.11 | [6 empty] | DIL
74 | 728112114R00 | Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 400 mm | m | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.85 | 0.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | N03 - prodloužení potrubí D 315 mm : 0,5 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
75 | 728212714R00 | Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 400 mm, - protidešťové střišky nebo výfukové hlavice do kruhového plechového potrubí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.83 | 0.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | N03 - zpětná montáž hlavice ( prodloužení potrubí ) : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
76 | 728212714Rxx | Demontáž střišky nebo hlavice plech.kruh.do d 400 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.83 | 0.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | N03 - demontáž hlavice ( prodloužení potrubí ) : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
77 | 42981170R | potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 315,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody vzduchu | kus | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01743 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | N03 - prodloužení potrubí D 315 mm .... délka 0,5 m : 0,2 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
78 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m | t | 0.00349 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 5.4 | 0.02 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 77, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,00349 |  | 0.00349 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.69 |  | 0 |  |  |  |  | 62.15 | [6 empty] | DIL
79 | 762441112R00 | Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním | m2 | 170.578 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.335 | 57.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na atikách - pod polystyrenem - detail D1 ( voděvzdorná překližka ) : | [25 empty] | VV | 0
|  | šířka 400 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | hl. střecha - obvod. atika +19,49 : 0,4*(65,11+8,52+3,02+5,36+59,38+5,32) |  | 58.684 | [23 empty] | VV | 0
|  | + obvod - vyšší atika SZ : 0,4*(5,46+8,56+3,15) |  | 6.868 | [23 empty] | VV | 0
|  | šířka 300 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | hl. střecha - obvod - vyšší atika SZ : 0,3*(0,75+2,25) |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | středová dilatační atika ( u střešního výlezu ) : 0,3*4,33 |  | 1.299 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha nad střešním výlezem : 0,3*(3,04+4,33+3,4) |  | 3.231 | [23 empty] | VV | 0
|  | šířka 600 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | středová dilatační atika : 0,6*(7,62+1,14) |  | 5.256 | [23 empty] | VV | 0
|  | + nová obezdívka komínů : 0,6*1,8 |  | 1.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | na atikách - nad polystyrenem - detail D1 ( voděvzdorná překližka ) : | [25 empty] | VV | 0
|  | šířka 500 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | hl. střecha - obvod. atika +19,49 : 0,5*(65,11+8,52+3,02+5,36+59,38+5,32) |  | 73.355 | [23 empty] | VV | 0
|  | + obvod - vyšší atika SZ : 0,5*(5,46+8,56+3,15) |  | 8.585 | [23 empty] | VV | 0
|  | šířka 500 mm ( beton šířky 300 mm ) : | [25 empty] | VV | 0
|  | hl. střecha - obvod - vyšší atika SZ : 0,5*(0,75+2,25) |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | šířka 400 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | středová dilatační atika ( u střešního výlezu ) : 0,4*4,33 |  | 1.732 | [23 empty] | VV | 0
|  | šířka 800 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | středová dilatační atika : 0,8*(7,62+1,14) |  | 7.008 | [23 empty] | VV | 0
|  | + nová obezdívka komínů : 0,6*1,8 |  | 1.08 | [23 empty] | VV | 0
80 | 60623314R | překližka vodovzdorná; BO/SM; jakost C/C; tl = 21,0 mm; š = 2 500 mm; h = 1 250,0 mm; počet vrstev 9 | m2 | 196.1647 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0137 | 2.69 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 170,57800 |  | 170.578 | [23 empty] | VV | 5
|  | Koeficient prořez: 0,15 |  | 25.5867 | [23 empty] | VV | 4
81 | 998762103R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m | t | 2.6875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 1.863 | 5.01 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 80, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2,68746 |  | 2.6875 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0.76 |  |  |  |  | 70.25 | [6 empty] | DIL
82 | 764819212R00 | Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž | m | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00317 | 0.01 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.219 | 0.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci. | [25 empty] | POP
|  | K08 : 3,5 |  | 3.5 | [23 empty] | VV | 0
83 | 764815211R00 | Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00184 | 0.01 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.264 | 1.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací | [25 empty] | SPI
|  | včetně háku, čela a spojky. | [25 empty] | POP
|  | K09 : 5,0 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
84 | 764815810Rxx | Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 250/100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | Vlastní | RTS 22/ II | 0.41 | 0.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | K11 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
85 | 764816115R00 | Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 155 mm, dodávka a montáž | m | 0.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00115 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.28 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně rohů | [25 empty] | SPI
|  | včetně krytek a spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
|  | K02 - RŠ 110 : 0,9 |  | 0.9 | [23 empty] | VV | 0
86 | 764816120R00 | Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž | m | 1.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00135 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.35006 | 0.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně rohů | [25 empty] | SPI
|  | K01 - RŠ 180 mm : 0,62*3 |  | 1.86 | [23 empty] | VV | 0
87 | 764323820R00 | Demontáž oplechování okapů na střechách s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 250 mm, | m | 3.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00269 | 0.01 | 800-764 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.069 | 0.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | B06 : | [25 empty] | VV | 0
|  | střecha nad střešním výlezem : 3,83 |  | 3.83 | [23 empty] | VV | 0
88 | 764331850R00 | Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30° | m | 36.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00298 | 0.11 | 800-764 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.0575 | 2.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | B06 : | [25 empty] | VV | 0
|  | střešní výlez - lemování u obvodu zdiva : (3,04+4,33)*2 |  | 14.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | vyšší atika na SZ : 0,75+0,3+0,75+4,76+7,7+5,0+0,3+2,25+0,16 |  | 21.97 | [23 empty] | VV | 0
89 | 764352800R00 | Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu do 30° | m | 4.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00286 | 0.01 | 800-764 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.0575 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | B06 : | [25 empty] | VV | 0
|  | střecha nad střešním výlezem : 4,33 |  | 4.33 | [23 empty] | VV | 0
90 | 764410850R00 | Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm | m | 1.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00135 | 0 | 800-764 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.092 | 0.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | B07 : | [25 empty] | VV | 0
|  | střešní výlez - okna : 0,58*3 |  | 1.74 | [23 empty] | VV | 0
91 | 764430840R00 | Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm | m | 18.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0.04 | 800-764 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.1035 | 1.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | B05 : | [25 empty] | VV | 0
|  | hl. střecha - obvod - vyšší atika SZ : 0,75+2,25 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | středová dilatační atika ( u střešního výlezu ) : 4,33 |  | 4.33 | [23 empty] | VV | 0
|  | střecha nad střešním výlezem : 3,14+4,43+3,14 |  | 10.71 | [23 empty] | VV | 0
92 | 764430850R00 | Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm | m | 164.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00337 | 0.55 | 800-764 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.115 | 18.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | B05 : | [25 empty] | VV | 0
|  | hl. střecha - obvod. atika +19,49 : 65,21+8,62+3,02+5,36+59,43+5,37 |  | 147.01 | [23 empty] | VV | 0
|  | + obvod - vyšší atika SZ : 5,56+8,66+3,25 |  | 17.47 | [23 empty] | VV | 0
93 | 764430850Rxx | Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš do 800 mm | m | 8.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00337 | 0.03 | 800-764 | Vlastní | Indiv | 0.115 | 1.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | B05 : | [25 empty] | VV | 0
|  | středová dilatační atika : 7,62+1,14 |  | 8.76 | [23 empty] | VV | 0
94 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm | m | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00226 | 0.01 | 800-764 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.0575 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | střecha nad střešním výlezem : 3,5 |  | 3.5 | [23 empty] | VV | 0
95 | K06_2 | Krycí maska atiky, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 315 mm, dodávka a montáž | m | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00137 | 0.23 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ II | 0.24 | 40.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | K06_2 : 170,0 |  | 170 | [23 empty] | VV | 0
96 | 998764103R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m | t | 0.25714 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 4.947 | 1.27 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 82,83,84,85,86,95, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,25714 |  | 0.25714 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 12.49 | [6 empty] | DIL
97 | 766711001R00 | Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken a balkonových dveří, | m | 6.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.49 | 3.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků. | [25 empty] | POP
|  | PL01 : 0,58*4*3 |  | 6.96 | [23 empty] | VV | 0
98 | 766711021R00 | Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů vstupních dveří, | m | 11.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.757 | 8.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny. | [25 empty] | POP
|  | PL02 : (0,9+2,02)*2*2 |  | 11.68 | [23 empty] | VV | 0
99 | PL01 | Okno plastové jednokřídlé 580 x 580 mm, dle výpisu plastových oken a dveří | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.0075 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
100 | PL02 | Dveře plastové 1křídlové 900 x 2020 mm, plné, dle výpisu plastových oken a dveří | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.038 | 0.08 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
101 | 998766103R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m | t | 0.09887 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 2.447 | 0.24 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 97,98,99,100, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,09887 |  | 0.09887 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
102 | Z03 | Ocelový žebřík fasádní s košem, celk. výška 4350 mm od střechy, vč. kotvení a povrch. úpravy pozink., D+M, dle výpisu zámečnických výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
103 | 998767103R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m | t | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 3.016 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 767_1 | Záchytný systém proti pádu z výšky a do hloubky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 71.45 | [6 empty] | DIL
104 | 767842330R00 | Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvicí bod, délky 300 mm, osazený do betonové střechy minimální tloušťky 80 mm na chemické kotvy | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00212 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 3.14 | 6.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Z03 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
105 | 767842360R00 | Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvicí bod, délky 600 mm, osazený do betonové střechy minimální tloušťky 80 mm na chemické kotvy | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00267 | 0.05 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 3.14 | 59.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Nerezový kotvicí bod pro betonové konstrukce min. tl. 80 mm. Určený pro beton třídy C20/25 a vyšší. Průměr sloupku 42 mm. Kotvicí základna je o rozměru 150 x 150 mm. Instalace do předvrtaného otvoru pomocí chemické kotvy. | [25 empty] | POP |  | Nerezový kotvicí bod pro betonové konstrukce min. tl. 80 mm. Určený pro beton třídy C20/25 a vyšší. Průměr sloupku 42 mm. Kotvicí základna je o rozměru 150 x 150 mm. Instalace do předvrtaného otvoru pomocí chemické kotvy.
|  | Z01 : 19 |  | 19 | [23 empty] | VV | 0
106 | 767841160R01 | Revize a předání do užívání záchytného systému | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00308 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.64 | 2.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
107 | 767841160R02 | Tahové zkoušky | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.00308 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.64 | 2.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
108 | 67500001 | Set pro údržbu střechy, obsahuje zachycovací postroj, spojovací lano 10m a vak, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.005 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
109 | 67500002 | Skříňka pro uložení OOPP, D+M | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
110 | 998767103R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m | t | 0.07613 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 3.016 | 0.23 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 104,105,106,107,108,109, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,07613 |  | 0.07613 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2583.84 | [6 empty] | DIL
111 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 248.1733 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | suť celkem : 342,51969 |  | 342.5197 | [23 empty] | VV | 0
|  | - ostatní suť : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 54,50940*-1 |  | -54.5094 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 27,25902*-1 |  | -27.259 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 12,38850*-1 |  | -12.3885 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 0,18948*-1 |  | -0.18948 | [23 empty] | VV | 5
112 | 979990112R00 | Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů | t | 54.5094 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 54,50940 |  | 54.5094 | [23 empty] | VV | 7
113 | 979990121R00 | Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů | t | 27.259 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 5,79740 |  | 5.7974 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 8,94234 |  | 8.9423 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 12,51928 |  | 12.5193 | [23 empty] | VV | 7
114 | 979990146R00 | Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů | t | 12.3885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | MW tl. 50 mm : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 12,38850 |  | 12.3885 | [23 empty] | VV | 7
115 | 979990191R00 | Poplatek za skládku za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů | t | 0.18948 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 67 : 0,04871 |  | 0.04871 | [23 empty] | VV | 7
|  | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 70 : 0,14077 |  | 0.14077 | [23 empty] | VV | 7
116 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 342.5464 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.933 | 319.6 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 18,19,20,21,22,23,24,25,26,31,32,33,56,67,70,87,88,89,90,91,92,93,94, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 342,54641 |  | 342.5464 | [23 empty] | VV | 0
117 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 2055.2784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.653 | 1342.1 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 18,19,20,21,22,23,24,25,26,31,32,33,56,67,70,87,88,89,90,91,92,93,94, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2055,27843 |  | 2055.2784 | [23 empty] | VV | 0
118 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 342.5464 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.49 | 167.85 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 18,19,20,21,22,23,24,25,26,31,32,33,56,67,70,87,88,89,90,91,92,93,94, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 342,54641 |  | 342.5464 | [23 empty] | VV | 0
119 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 2397.8248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 18,19,20,21,22,23,24,25,26,31,32,33,56,67,70,87,88,89,90,91,92,93,94, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2397,82484 |  | 2397.8248 | [23 empty] | VV | 0
120 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 342.5464 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.942 | 322.68 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 18,19,20,21,22,23,24,25,26,31,32,33,56,67,70,87,88,89,90,91,92,93,94, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 342,54641 |  | 342.5464 | [23 empty] | VV | 0
121 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 4110.5569 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ I | RTS 22/ II | 0.105 | 431.61 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 18,19,20,21,22,23,24,25,26,31,32,33,56,67,70,87,88,89,90,91,92,93,94, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 4110,55687 |  | 4110.5569 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 020_2023 | REKONSTRUKCE PLOCHÉ STŘECHY BLOKU „B“ VŠ KOLEJÍ J. A. KOMENSKÉHO, UL. KOHOUTOVA, BRNO | [25 empty] | STA
O: | 01 | STŘECHA | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 02 | Hromosvod | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 01 | Část hromosvod - jímací soustava |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | Pol__0001 | Vodič AlMgSi D=8mm | m | 320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
2 | Pol__0002 | Pomocný drátový jímač, h=0,5m se svorkami | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
3 | Pol__0003 | Svorka křížová SK | ks | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
4 | Pol__0004 | Svorka spojovací SS | ks | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
5 | Pol__0005 | Svorka univerzální / okapová SU / SO - vední na atice | ks | 290 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
6 | Pol__0006 | Držák stěnový (nástavba) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
7 | Pol__0007 | Svorka pásková (na potrubí) | ks | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
8 | Pol__0008 | Podpěra vedení pro ploché střechy PV21d | ks | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
9 | Pol__0009 | Označovací štítek OS | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
10 | Pol__0010 | Demontáž původního systému, vytřádění materiálu | hod | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
11 | Pol__0011 | Uchování použitelného materiálu, skladování | dní | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
12 | Pol__0012 | Likvidace materiálu | t | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
13 | Pol__0013 | Montáž opraveného systému | hod | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
14 | Pol__0014 | Doprava, příprava materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
15 | Pol__0015 | Neočekávatelné nutné práce | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 02 | Doplnění uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
16 | Pol__0016 | Zemnící tyč ZT2, l = 2m | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
17 | Pol__0017 | Zemní práce - výkop jámy pro tyč, zához, úprava terénu | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
18 | Pol__0018 | Drát FeZn D=10mm na propoj s uzemněním | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
19 | Pol__0019 | Zemní svorka křížová | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 03 | Revize |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
20 | Pol__0020 | Revize | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu