## List1
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Minimální požadované parametry zařízení (nabídka musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Dodavatel vyplní všechna žlutě podbarvená pole. Pokud je hodnota ANO/NE, dodavatel uvede ANO nebo NE, tj. zda zařízení splňuje nebo nesplňuje daný parametr. Nesplnění kteréhokoliv parametru je důvodem k vyloučení z další účasti ve výběrovém řízení.
Tlakový osmometr
Nabízené zařízení (uvést značku a model/typ): | dodavatel doplní výrobce a model - typové/výrobní označení
Osmometr vhodný pro stanovení osmolality ve vodných roztocích se schopností detekovat stanovením osmotického potenciálu buněčné šťávy vymačkané z listových pletiv | ANO / NE
Zadavatel požaduje tlakový osmometr | ANO / NE
Zadavatel je oprávněn provést ověření výše deklarovaných parametrů nabízeného zařízení. Dodavatel podáním nabídky prohlašuje, že je na případnou výzvu zadavatele schopen předložit podrobnou technickou dokumentaci nabízeného plnění, s popisem nabízeného zařízení a jeho funkcionalit, ze které bude zřejmé a prokazatelné splnění všech dodavatelem deklarovaných požadavků uvedených v zadávací dokumentaci. Dodavatel na výzvu zadavatele předloží zejména technické a katalogové listy či jiné informace potvrzujících technické parametry nabízeného zařízení. Může se jednat o dokumenty z veřejně dostupných informačních zdrojů, jako jsou: dostupné firemní prospekty a/nebo internetové stránky výrobce (např. funkční odkaz). Tyto dokumenty musí být předloženy v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.