## RAM a HDD
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Dodavatel musí vyplnit všechna žlutě podbarvená pole.
SPOLEČNÉ POŽADAVKY |  |  |  | SPLNĚNÍ PARAMETRŮ V PODÁVANÉ NABÍDCE (ANO/NE)
U nabízeného zboží je zadavatel prvním majitelem a uživatelem zboží. Dodavatel je povinen a schopen, pokud ho o to zadavatel požádá, doložit oficiální písemné potvrzení lokálního zastoupení výrobce o všech dodávaných zařízeních, že jsou určena pro evropský trh a zadavatele, včetně uvedení sériových čísel všech dodávaných zařízení. |  |  |  | ANO/NE
Dodaný software i hardware je zcela nový, plně funkční, nikdy předtím nepoužívaný, nerozbalený a kompletní (včetně příslušenství). |  |  |  | ANO/NE
Dodávka obsahuje veškeré potřebné licence pro splnění požadovaných vlastností, parametrů a plnou funkčnost dodaného řešení. |  |  |  | ANO/NE
Všechna nabízená zařízení jsou mezi sebou plně kompatibilní. |  |  |  | ANO/NE
Dodavatel poskytne zadavateli po dobu trvání podpory všechna relevantní softwarová vydání a verze software nabízené výrobcem tak, aby dodané řešení vyhovovalo zadání zadavatele a fungovalo bez závad. Dodavatel se zavazuje získat potřebné softwarové produkty legálním způsobem za podmínek stanovených výrobcem zařízení. |  |  |  | ANO/NE
NÁZEV | CELKOVÝ POČET KUSŮ | POŽADOVANÉ PARAMETRY |  | KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ | NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ | CENA ZA KUS V KČ BEZ DPH | CENA ZA NABÍZENÝ POČET KUSŮ V KČ BEZ DPH
|  | FUNKCIONALITA / VLASTNOST | MINIMÁLNÍ POŽADOVANÁ HODNOTA |  | (VÝROBCE A PŘESNÝ TYP)
RAM moduly | 15 | Operační paměť: | Modul 128 GB DDR4 DIMM s kmitočtem alespoň 2,9 GHz. |  |  |  | 0
|  | Účel, kompatibilita: | Zadavatel použije RAM moduly k rozšíření stávajících serverů gen10 v již vlastněném řešení Synergy 12000. Zadavatel proto požaduje, aby nabízené komponenty byly s uvedeným řešením plně kompatibilní, bylo možné nabízené komponenty do uvedeného řešení osadit a dále jej rozšiřovat. To vše při zachování plných záruk nabízeného i uvedeného již vlastněného řešení.
Pevný disk | 2 | Typ: | Plotnový rotační pevný disk |  |  |  | 0
|  | Kapacita: | 1,8 TB
|  | Rozhraní | SAS
|  | Rychlost otáček: | 10 000 za sekundu
|  | Velikost: | 2,5"
|  | Provedení: | V originálním rámečku
|  | Podpora: | Hardwarová a softwarová podpora, která bude mít dobu platnosti sjednocenou s podporou vlastněného úložiště 3PAR 8400 (tj. do 31. 12. 2023), včetně licencí umožňujících začlenění disků do stávajících svazků pole.
|  | Účel, kompatibilita: | Pevné disky budou použity pro rozšíření diskové kapacity v zadavatelem vlastněném úložišti 3PAR 8400. Jsou požadovány disky, které budou plně podporované výrobcem tohoto úložiště a umožní zachování jeho záruk.
[5 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA V KČ BEZ DPH |  | 0
[5 empty] | CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA V KČ VČETNĚ DPH |  | 0