## rekapitulace
Stavba: NEINFEKČNÍ STÁJE PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA V ŠZP ŽABČICE
Poř. | [6 empty] | Cena v Kč bez DPH
čís. | Č.objektu | Zkrácený popis |  | m.j. | množství | jednotková | celkem
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 8
PROPOČET NÁKLADŮ
| SO 001 | Příprava území, HTÚ
|  | Skrývka ornice násypy, odkopávky,příprava území pro stavbu |  | m2 | 1145 | 650 | 744250
| SO 002 | Rekonstrukce stávajícího objektu
|  | Cihelný stávající objekt s podkrovím a se sedlovou střechou, rozměr: 53,0 x 10,92 m, výška po hřeben 7,42 m, součinitel nákladů pro rekonstrukci 0,8 |  | m3 | 5438.5 | 9750 | 42420300
| SO 003 | Přístavba
|  | Přízemní halová stavba, ocelová nosná konstrukce, sedlová střecha,opláštění sendvičovými fasádními panely rozměr: 26,94m x 15,975m, výška hřebene 7,35 m |  | m3 | 3325 | 6700 | 22277500 |  | 64697800
| SO 004 | Komunikace, manipulační plocha
|  | Asfaltová komunikac pro obsluhu stájí |  | m2 | 440 | 3000 | 1320000
|  |  | Štěrková komunkace pro obsluhu stájí | m2 | 230 | 460 | 105800
| SO 005 | Areálové rozvody NN
|  | Napojení stavby kabelem NN z nové trafostanice |  | m | 300 | 3500 | 1050000
| SO 006 | Trafostanice
|  | Nová kiosková trafostanice 1000kVA 22/0,42 + úprava připojení |  | ks | kpl. |  | 2850000
|  |  | Přepojení stávající rozvodny na novou trafostanici |  | kpl. |  | 50000
| SO 007 | Splašková kanalizace a jímky na vyvážení
|  | Splašková kanalizace |  | m | 35 | 6000 | 210000
|  | Jímka na vyvážení 28 m3 |  | ks | 1 |  | 81000
|  | Jímka na vyvážení 5 m3 |  | ks | 1 |  | 23000 | 1
|  | Výkopy,násypy |  | m3 | 273 | 410 | 111930
| SO 008 | Dešťová kanalizace a retenční nádrž
|  | Dešťová kanalizace |  | m | 30 | 6000 | 180000
|  | Retenční nádrž 12 m3 |  | ks | 1 |  | 38000
|  | Výkopy,násypy |  | m3 | 129 | 410 | 52890
| SO 009 | Napojení vodovodu
|  | Napojení objektu na areálový vodovodní řád |  | m | 13 | 5000 | 65000
| SO 010 | Přeložky
|  | Přeložka areálového vodovodu |  | m | 30 | 5000 | 150000
|  | Přeložka areálového rozvodu NN |  | m | 50 | 3500 | 175000
| SO 011 | Záložní zdroj
|  | Záložní zdroj 800kVA |  | ks | 1 |  | 2540000
Investiční příprava - průzkumy
|  | Archeologický průzkum |  |  |  |  | 100000
|  | Stavebně-technický průzkum |  |  |  |  | 80000
|  | Inženýrsko-geologický průzkum |  |  |  |  | 70000
|  | Stanovení radonového indexu pozemku |  |  |  |  | 10000
|  | Geodetické zaměření(polohopis,výškopis) |  |  |  |  | 15000
Investiční příprava - zpracování dokumentace, realizace
|  | Studie proveditelnosti |  |  |  |  | 118000
|  | Architektonická studie |  |  |  |  | 290000
|  | Zpracování dokumentace pro povolení záměru |  |  |  |  | 2099000
|  | Projedná PD s dotčenými orgány - inženýrská činnost |  |  |  |  | 340000
|  | Položkový výkaz výměr a rozpočet |  |  |  |  | 120000
|  | Zpracování dokumentace pro provádění stavby |  |  |  |  | 1420000
|  | Autorský dozor |  |  |  |  | 190000
|  |  | Technický dozor stavebníka |  |  |  | 450000
|  |  | Dokumentace skutečného provedení |  |  |  | 180000
|  |  | Zabezpečení kolaudace |  |  |  | 180000
|  | Celkem bez DPH |  |  |  |  | 80106670
|  | 21% DPH |  |  |  |  | 16822400.7
|  | Celkem s DPH |  |  |  |  | 96929070.7

## agregované položky
Náklady celkem (Kč)
| Objekt SO 002 + SO 003 | 64697800
Díl |  | Průměr (%)
1 | Zemní práce | 2 | 1293956
2 | Základy, zvláštní zakládání | 4 | 2587912
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 9.9 | 6405082.2
6 | Úpravy povrchu, podlahy | 4.5 | 2911401
8 | Trubní vedení | 0.2 | 129395.6
9 | Ostatní konstrukce, bourání | 2.3 | 1488049.4
99 | Staveništní přesun hmot | 3.2 | 2070329.6
711 | Izolace proti vodě | 1.6 | 1035164.8
713 | Izolace tepelné | 2 | 1293956
714 | Izolace akustické a protiotřesové | 0.1 | 64697.8
721 | Vnitřní kanalizace | 0.6 | 388186.8
722 | Vnitřní vodovod | 0.5 | 323489
725 | Zařizovací předměty | 0.1 | 64697.8
733 | Rozvod potrubí | 0.6 | 388186.8
734 | Armatury | 0.4 | 258791.2
762 | Konstrukce tesařské | 0.6 | 388186.8
764 | Konstrukce klempířské | 1 | 646978
766 | Konstrukce truhlářské | 0.3 | 194093.4
767 | Konstrukce zámečnické | 1.9 | 1229258.2
771 | Podlahy z dlaždic a obklady | 0.4 | 258791.2
776 | Podlahy povlakové | 0.1 | 64697.8
777 | Podlahy ze syntetických hmot | 1.1 | 711675.8
781 | Obklady keramické | 0.2 | 129395.6
783 | Nátěry | 1.8 | 1164560.4
784 | Malby | 0.1 | 64697.8
787 | Zasklívání | 0.3 | 194093.4
M21 | Elektromontáže (dodávka a montáž elektro) | 5.4 | 3493681.2
M22 | Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky | 0.4 | 258791.2
M23 | Montáže potrubí | 0.1 | 64697.8
M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení,doprava,doplňkovénáklady | 34.7 | 22450136.6
M36 | Montáže měřících a regul. zařízení | 1 | 646978
M43 | Montáže ocelových konstrukcí | 18.4 | 11904395.2
M99 | Ostatní práce montážní | 0.2 | 129395.6
|  | 100 | 64697800