## FVE
FVE
Koleje J.A. Komenského - FVE – blok „D“
D.1.4f FVE
DSP - JSP
Soupis montážního materiálu
Název |  |  | Pocet | J | JC | Suma
Položky v soupise materiálu
Panel 450Wp, polykrystal |  |  | 187 | ks |  | 0
Střídač 25kWp, IP66, kotvení na stěnu |  |  | 1 | ks |  | 0
Střídač 20kWp, IP66, kotvení na stěnu |  |  | 3 | ks |  | 0
Nosná Al konstrukce pod panely s příslušenstvím |  |  | 416 | m |  | 0
výška 250/400mm, sklon 15st pro montovaný typ panelu
na ploché střechy s podstavcy
Vodič SOLAR FLEX 1x6mm2 DC |  |  | 1450 | m |  | 0
Vodič CYA 25(54) |  |  | 260 | m |  | 0
Kabel CYKY-J 5x16 |  |  | 70 | m |  | 0
Kabel CYKY-J 5x35 |  |  | 90 | m |  | 0
Kabel CYKY-O 3x1,5 |  |  | 140 | m |  | 0
Trubka DN32 instalační, černá, s příchyty, UV odolná |  |  | 960 | m |  | 0
Svorka na kovové části |  |  | 450 | ks |  | 0
Kabelový zakrytovaný žlab 100/50mm s podpěrami na střechu |  |  | 210 | m |  | 0
Prostupka střechou, plastová s koleny, DN 100, UV odolná |  |  | 2 | ks |  | 0
Podružný montážní a spojovací materiál |  |  | 1 | kpl |  | 0
Revize, dokumentace |  |  | 1 | kpl |  | 0
Rozvaděče
Rozvaděč RPP - přepěťové ochrany
RPP01
Zapojení na jistotu
Přepěťový modul T1+T2 |  |  | 4 | ks |  | 0
Modulový rozvaděč 48m přisazený do podhledu |  |  | 1 | ks |  | 0
Řadové svorky do 25mm2 |  |  | 8 | ks |  | 0
Montáž, revize, doprava |  |  | 1 | sada |  | 0
RPP03
Zapojení na jistotu
Přepěťový modul T1+T2 |  |  | 4 | ks |  | 0
Modulový rozvaděč 48m přisazený do podhledu |  |  | 1 | ks |  | 0
Řadové svorky do 25mm2 |  |  | 8 | ks |  | 0
Montáž, revize, doprava |  |  | 1 | sada |  | 0
Rozvaděč RFVE 01
Plastová rozvodnice nástěnná 96M, IP56 na střeše |  |  | 1 | ks |  | 0
Elektroměr ABB ODIN OD4165 |  | dle ED.G | 1 | ks |  | 0
Jistič 40A/3/B |  |  | 2 | ks |  | 0
Jistič 6A/1/B |  |  | 1 | ks |  | 0
Pojistkový odpínač OPF10-2 |  |  | 2 | ks |  | 0
Pojistková vložka PF 32A gG |  |  | 4 | ks |  | 0
Svodič přepětí T1+T2 |  |  | 4 | ks |  | 0
Stykač RSI-105-40-A230 |  | dle ED.G | 1 | ks |  | 0
Napěťové relé CSMRG3P, 195-260V |  | dle ED.G | 1 | ks |  | 0
Monitorovací frekvenční relé 48 – 52 Hz |  | dle ED.G | 1 | ks |  | 0
Časové relé, zpoždění 60s |  | dle ED.G | 1 | ks |  | 0
Pomocný stykač pro HDO |  | dle ED.G | 1 | ks |  | 0
Bezpečnostní tabulka : Hlavní jistič |  |  | 1 | ks |  | 0
Bezpečnostní tabulka: Pozor, zpětný proud |  |  | 1 | ks |  | 0
Řadové svorky do 25mm2 |  |  | 36 | ks |  | 0
Montáž, revize, doprava |  |  | 1 | sada |  | 0
Rozvaděč RFVE 03
Plastová rozvodnice nástěnná 96M, IP56 na střeše |  |  | 1 | ks |  | 0
Elektroměr ABB ODIN OD4165 |  | dle ED.G | 1 | ks |  | 0
Jistič 40A/3/B |  |  | 2 | ks |  | 0
Jistič 6A/1/B |  |  | 1 | ks |  | 0
Pojistkový odpínač OPF10-2 |  |  | 3 | ks |  | 0
Pojistková vložka PF 32A gG |  |  | 6 | ks |  | 0
Svodič přepětí T1+T2 |  |  | 4 | ks |  | 0
Stykač RSI-105-40-A230 |  | dle ED.G | 1 | ks |  | 0
Napěťové relé CSMRG3P, 195-260V |  | dle ED.G | 1 | ks |  | 0
Monitorovací frekvenční relé 48 – 52 Hz |  | dle ED.G | 1 | ks |  | 0
Časové relé, zpoždění 60s |  | dle ED.G | 1 | ks |  | 0
Pomocný stykač pro HDO |  | dle ED.G | 1 | ks |  | 0
Bezpečnostní tabulka : Hlavní jistič |  |  | 1 | ks |  | 0
Bezpečnostní tabulka: Pozor, zpětný proud |  |  | 1 | ks |  | 0
Řadové svorky do 25mm2 |  |  | 36 | ks |  | 0
Montáž, revize, doprava |  |  | 1 | sada |  | 0
Úprava rozvaděče RE
MTP 1000/5A, t.p. 0,5, 10VA |  |  | 3 | ks |  | 0
Úprava zapojení, podružný materiál, svorkovnice |  |  | 1 | sada |  | 0
Vysílací převodník signálu řízení FVE (HDO) |  |  | 1 | ks |  | 0
až 5 signálů, včezně zapojení
Převaděč signálu, umístění v dohledu na strojovně přilehlého |  |  | 1 | ks |  | 0
bloku kolejí, napájení z rozvaděče v 6.NP
Převodník signálu pro řízení FVE na bloku "D", napájení |  |  | 2 | ks |  | 0
z RFVE
Tlačítko havarijního odstavení FVE, vysílač podpořený |  |  | 1 | sada |  | 0
baterií, 2x přijímač v RFVE01 a RFV03, umístění v recepci
Úprava rozvaděče RH v SO02 bloku D
Pojistkový odpínač FH000 |  |  | 2 | ks |  | 0
Pojistková patrona 000 160A |  |  | 3 | ks |  | 0
Podružný materiál, úprava zapojení |  |  | 1 | sada |  | 0
0
0
Ostatní | [5 empty] | 0
Trasy stupačkou v patrech SO03 |  |  | 20 | m |  | 0
Požární ucpávky - oprava |  |  | 0.7 | m2 |  | 0
Podružný materiál |  |  | 2.6 | % | 0 | 0
Montážní práce |  |  | 615 | hod |  | 0
Revize |  |  | 75 | hod |  | 0
Dokumentace, uvedení do provozu |  |  | 30 | hod |  | 0
Poznámka: materiál v rozvaděčích vypsán ze standartu ED.G
Celkem bez DPH | [5 empty] | 0