## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 056_2024 | OPRAVA SPOLEČNÝCH SPRCH, KOLEJE JAK, BLOK C
| Zadavatel |  | Mendelova univerzita v Brně |  |  |  | IČO: | 62156489
|  |  | Zemědělská 1665/1 |  |  |  | DIČ: | CZ62156489
|  |  | 61300 | Brno-Černá Pole
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | rozpocet-stavby.cz
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | ON, VN |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 01 | Sprchy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 02 | D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace, větrání |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 056_2024 - OPRAVA SPOLEČNÝCH SPRCH, KOLEJE JAK, BLOK C
#POPO | Popis objektu: 01 - Sprchy
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení
#POPR | Popis rozpočtu: 02 - D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace, větrání
#POPO | Popis objektu: 099 - Ostatní a vedlejší náklady
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - ON, VN
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 700B | Demontáže |  |  | PSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 099 01 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 056_2024 | OPRAVA SPOLEČNÝCH SPRCH, KOLEJE JAK, BLOK C | [25 empty] | STA
O: | 099 | Ostatní a vedlejší náklady | [22 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 01 | ON, VN | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [25 empty] | POP | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
2 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [25 empty] | POP | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
3 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [25 empty] | POP | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
4 | 005122010R | Provoz objednatele | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_1
|  | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. | [25 empty] | POP | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.
5 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
|  | Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. | [25 empty] | POP
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
6 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 056_2024 | OPRAVA SPOLEČNÝCH SPRCH, KOLEJE JAK, BLOK C | [25 empty] | STA
O: | 01 | Sprchy | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | D.1.1 - Architektonicko - stavební řešení | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.43 |  | 0 |  |  |  |  | 112.66 | [6 empty] | DIL
1 | 342255024R00 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm | m2 | 149.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07534 | 11.28 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.52915 | 79.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení | [25 empty] | SPI
|  | 1.NP - 5.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | N09 : (0,15+0,4+0,4+0,4+0,25)*3*5 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,05+0,4+0,4+0,4+0,25)*3*5 |  | 22.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,86*3*8*5 |  | 103.2 | [23 empty] | VV | 0
2 | 342948111R00 | Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.15 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.223 | 33.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. | [25 empty] | SPI
|  | Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. | [25 empty] | POP
|  | 1.NP - 5.NP : 3*10*5 |  | 150 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.15 |  | 0 |  |  |  |  | 340.13 | [6 empty] | DIL
3 | 601011131RT5 | Omítka stropů a podhledů z hotových směsí jednovrstvá, vápenocementová, hlazená, tloušťka vrstvy 10 mm, | m2 | 82.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0172 | 1.42 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.64 | 52.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | Nanesení omítky, srovnání H-latí, (zavadnutí), navlhčení houbovým hladítkem, úprava povrchu špachtlí. | [25 empty] | POP |  | Nanesení omítky, srovnání H-latí, (zavadnutí), navlhčení houbovým hladítkem, úprava povrchu špachtlí.
|  | Včetně pomocného lešení. | [25 empty] | POP
|  | 1.NP - 5.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | N14 : 16,5*5 |  | 82.5 | [23 empty] | VV | 0
4 | 602011131RT5 | Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenocementová, hlazená, tloušťka vrstvy 10 mm, | m2 | 457.8375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0157 | 7.19 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.47 | 215.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | Nanesení omítky, srovnání H-latí, (zavadnutí), navlhčení houbovým hladítkem, úprava povrchu špachtlí. | [25 empty] | POP |  | Nanesení omítky, srovnání H-latí, (zavadnutí), navlhčení houbovým hladítkem, úprava povrchu špachtlí.
|  | 1.NP - 5.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | obvod místnosti : (3,32+4,94)*2*2,74*5 |  | 226.324 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*1,9*5 |  | -7.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,75*1,45*5 |  | -12.6875 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostění : (1,45+1,75+1,45)*0,18*5 |  | 4.185 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,24*2,74*2*5 |  | 6.576 | [23 empty] | VV | 0
|  | dělící příčky : (0,15+0,1+0,15)*2,3*5 |  | 4.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,86+0,15+0,1+0,4+0,1+0,15+0,86)*2,3*6*5 |  | 180.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,86+0,15+0,1+0,25+0,96)*2,3*2*5 |  | 53.36 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,05+0,1+0,05)*2,3*5 |  | 2.3 | [23 empty] | VV | 0
5 | 601011199R00 | Penetrace velmi savých minerálních podkladů zpevňující (lehké betony a staré omítky), stropů | m2 | 82.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.1343 | 11.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 82,50000 |  | 82.5 | [23 empty] | VV | 5
6 | 602011199R00 | Penetrace velmi savých minerálních podkladů zpevňující (lehké betony a staré omítky), stěn | m2 | 457.8375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.12 | 54.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 457,83750 |  | 457.8375 | [23 empty] | VV | 5
7 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 12.6875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.078 | 0.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [25 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
|  | 1,75*1,45*5 |  | 12.6875 | [23 empty] | VV | 0
8 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky | m2 | 7.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.068 | 0.49 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.71398 | 5.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | zahození rýh po ZTI : 0,15*9,6*5 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 33.87 |  | 0 |  |  |  |  | 101.66 | [6 empty] | DIL
9 | 631416213RT1 | Mazanina betonová ze suché směsi tloušťky přes 120 do 240 mm pevnost v tlaku 25 MPa | m3 | 10.962 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.919 | 21.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.317 | 25.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.NP - 5.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | skl. R1 pískobeton (area) : 15,66*0,14*5 |  | 10.962 | [23 empty] | VV | 0
10 | 632421130RU3 | Potěr ze suchých směsí cementová rychle tvrdnoucí podlahová hmota vyztužená vláknem, tloušťky 20 mm, včetně penetrace | m2 | 78.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04098 | 3.21 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.447 | 35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [25 empty] | SPI
|  | včetně penetrace podkladu. | [25 empty] | POP
|  | 1.NP - 5.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | skl. R1 vyrovnávací vrstva (area) : 15,66*5 |  | 78.3 | [23 empty] | VV | 0
11 | 632421170R00 | Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 60 mm, včetně penetrace | m2 | 78.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12288 | 9.62 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.527 | 41.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a uhlazením | [25 empty] | SPI
|  | Podlahová hmota k provádění vyrovnávacích a spádových vrstev, včetně penetrace podkladu. | [25 empty] | POP
|  | 1.NP - 5.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | skl. R1 spádová vrstva (area) : 15,66*5 |  | 78.3 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 14.6 | [6 empty] | DIL
12 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 82.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.1 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.177 | 14.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.NP - 5.NP : 16,5*5 |  | 82.5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 100.41 | [6 empty] | DIL
13 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 82.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.308 | 25.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.NP - 5.NP : 16,5*5 |  | 82.5 | [23 empty] | VV | 0
14 | 952902110R00 | Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě | m2 | 5000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.015 | 75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | společné chodby a schodiště (odhad 5 podlaží x 10 dní) : 100*5*10 |  | 5000 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 59.75 |  |  |  |  | 186.03 | [6 empty] | DIL
15 | 962031143R00 | Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 100 mm | m2 | 114.1875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.08 | 0.107 | 12.22 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.158 | 18.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | 1.NP - 5.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | B07 příčky mezi sprchami : (0,96+0,7+0,86+1+0,7+0,86+1+0,7+0,86+1+0,65+0,86)*2,25*5 |  | 114.1875 | [23 empty] | VV | 0
16 | 965042241R00 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | m3 | 13.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 30.49 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 5.867 | 81.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.NP - 5.NP B04 : | [25 empty] | VV | 0
|  | sprchové kouty (area) : 0,84*7*0,2*5 |  | 5.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,74*0,2*5 |  | 0.74 | [23 empty] | VV | 0
|  | podlaha mimo srchové kouty (area) : 9,05*0,16*5 |  | 7.24 | [23 empty] | VV | 0
17 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.05 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [25 empty] | SPI
|  | 1.NP - 5.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | B10 : 1*5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
18 | 978011191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 % | m2 | 82.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.13 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.33 | 27.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.NP - 5.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | B13 : 16,5*5 |  | 82.5 | [23 empty] | VV | 0
19 | 978013191R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % | m2 | 39.402 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 1.81 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.26 | 10.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.NP - 5.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | stěny nad obkladem : (3,32+4,94)*2*0,45*5 |  | 37.17 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostění - nika : (0,45+0,96+0,45)*0,24*5 |  | 2.232 | [23 empty] | VV | 0
20 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 163.175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 11.1 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.3 | 48.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [25 empty] | SPI
|  | 1.NP - 5.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | na nebouraných stěnách : (0,96+0,9+0,9+0,9+0,9)*2,2*5 |  | 50.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,96+0,8+0,9+0,9+0,9)*2,2*5 |  | 49.06 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,36+1,04+0,24+0,24)*2,2*5 |  | 42.68 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2*5 |  | -8 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,36+0,94)*2,2*5 |  | 36.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,75*1,3*5 |  | -11.375 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostění : (1,3+1,75+1,3)*0,2*5 |  | 4.35 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 140.77 | [6 empty] | DIL
21 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t | 54.6251 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.577 | 140.77 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 54,62515 |  | 54.6251 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.81 |  | 0 |  |  |  |  | 398.42 | [6 empty] | DIL
22 | 711111001RZ1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 78.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.03 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.0275 | 2.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 78,30000 |  | 78.3 | [23 empty] | VV | 5
23 | 711112001RZ1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 68.9675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.04 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.049 | 3.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 68,96750 |  | 68.9675 | [23 empty] | VV | 5
24 | 711141559RT1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 78.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.03 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.22991 | 18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.NP - 5.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | skl. R1 (area) : 15,66*5 |  | 78.3 | [23 empty] | VV | 0
25 | 711142559RT1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, | m2 | 68.9675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0.04 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.266 | 18.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.NP - 5.NP vytažení na stěny : (3,32+0,15+0,15+0,24+0,24)*0,35*5 |  | 7.175 | [23 empty] | VV | 0
|  | (4,94+0,96+0,25+0,1+0,15+0,86+0,86+0,15+0,1+0,4+0,1+0,15+0,86+0,86+0,15+0,1+0,4+0,1+0,15+0,86+0,86+0,15+0,1+0,4+0,1+0,15+0,86+0,86+0,05+0,1+0,05)*0,35*5 |  | 28.315 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,36+4,94+0,94+0,96+0,25+0,1+0,15+0,86+0,86+0,15+0,1+0,4+0,1+0,15+0,86+0,86+0,15+0,1+0,4+0,1+0,15+0,86+0,86+0,15+0,1+0,4+0,1+0,86+0,86)*0,35*5 |  | 33.4775 | [23 empty] | VV | 0
26 | 711191172RT2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, ochranná textilie, 300 g/m2 | m2 | 156.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.05 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.072 | 11.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.NP - 5.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | skl. R1 (area) ochranná vrstva : 15,66*5 |  | 78.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | Koeficient separační vrstva: 1 |  | 78.3 | [23 empty] | VV | 4
27 | 711191272RT2 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, 300 g/m2 | m2 | 39.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.14 | 5.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.NP - 5.NP vytažení na stěny : (3,32+0,15+0,15+0,24+0,24)*0,2*5 |  | 4.1 | [23 empty] | VV | 0
|  | (4,94+0,96+0,25+0,1+0,15+0,86+0,86+0,15+0,1+0,4+0,1+0,15+0,86+0,86+0,15+0,1+0,4+0,1+0,15+0,86+0,86+0,15+0,1+0,4+0,1+0,15+0,86+0,86+0,05+0,1+0,05)*0,2*5 |  | 16.18 | [23 empty] | VV | 0
|  | (2,36+4,94+0,94+0,96+0,25+0,1+0,15+0,86+0,86+0,15+0,1+0,4+0,1+0,15+0,86+0,86+0,15+0,1+0,4+0,1+0,15+0,86+0,86+0,15+0,1+0,4+0,1+0,86+0,86)*0,2*5 |  | 19.13 | [23 empty] | VV | 0
28 | 711212000RU1 | Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky | m2 | 442.051 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.09 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.095 | 41.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 442,05100 |  | 442.051 | [23 empty] | VV | 5
29 | 711212002RT3 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti | m2 | 442.051 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0034 | 1.5 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.385 | 170.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jednovrstvá | [25 empty] | POP
|  | 1.NP - 5.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | skl. R1 (area) : 15,66*5 |  | 78.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [25 empty] | VV | 0
|  | obvod místnosti : (3,32+4,94)*2*2*5 |  | 165.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2*5 |  | -8 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,75*1,1*5 |  | -9.625 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostění : 0,24*2,74*2*5 |  | 6.576 | [23 empty] | VV | 0
|  | dělící příčky : (0,15+0,1+0,15)*2*5 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,86+0,15+0,1+0,4+0,1+0,15+0,86)*2*6*5 |  | 157.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,86+0,15+0,1+0,25+0,96)*2*2*5 |  | 46.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,05+0,1+0,05)*2*5 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
30 | 711212601RT2 | Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna | m | 175.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.05 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.11 | 19.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.NP - 5.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.NP - 5.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | obvod místnosti : (3,32+4,94)*2*5 |  | 82.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | dělící příčky : (0,15+0,1+0,15)*5 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,86+0,15+0,1+0,4+0,1+0,15+0,86)*6*5 |  | 78.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,86+0,15+0,1+0,25+0,96)*5 |  | 11.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,05+0,1+0,05)*5 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
31 | 711212611RT2 | Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů | m | 740 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.21 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.14 | 103.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.NP - 5.NP : 2*74*5 |  | 740 | [23 empty] | VV | 0
32 | 62852265R | Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie | m2 | 169.3576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 0.76 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 78,30000 |  | 78.3 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 68,96750 |  | 68.9675 | [23 empty] | VV | 5
|  | Koeficient přeložení a prořez: 0,15 |  | 22.0901 | [23 empty] | VV | 4
33 | 998711103R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m | t | 2.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.637 | 4.62 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2,82002 |  | 2.82 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 26.4 | [6 empty] | DIL
34 | 725001 | Demontáž a zpětná montáž nástěnných věšáků | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0.33 | 3.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně spoj. mat. | [25 empty] | POP
|  | 1.NP - 5.NP pozn. B02, N07 : 2*5 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
35 | 725002 | Demontáž a zpětná montáž nástěnných dvojháčků | ks | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.33 | 23.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně spoj. mat. | [25 empty] | POP
|  | 1.NP - 5.NP pozn. B11, N13 : 14*5 |  | 70 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.49 |  |  |  |  | 7.27 | [6 empty] | DIL
36 | 735111810R00 | Demontáž radiátorů litinových článkových | m2 | 20.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.49 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.082 | 1.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 1.NP - 5.NP pozn. B12, N02 : 23*0,18*5 |  | 20.7 | [23 empty] | VV | 0
37 | 735127110R00 | Otopná tělesa ocelová článková doplňkové práce odpojení a připojení těles po nátěru | m2 | 20.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.124 | 2.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 20,70000 |  | 20.7 | [23 empty] | VV | 5
38 | 735191910R00 | Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles | m2 | 20.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.031 | 0.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 20,70000 |  | 20.7 | [23 empty] | VV | 5
39 | 735192911R00 | Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových | m2 | 20.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.062 | 1.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.NP - 5.NP pozn. B12, N02 : 23*0,18*5 |  | 20.7 | [23 empty] | VV | 0
40 | 735494811R00 | Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží | m2 | 20.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.052 | 1.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží ) | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 20,70000 |  | 20.7 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 12.09 | [6 empty] | DIL
41 | 766661112R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.45 | 7.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | T/01L : 1*5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
42 | 766664915R00 | Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel seříznutí dveřních křídel, kompletizovaných | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.144 | 0.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 5
43 | 766670021R00 | Doplňky ke dveřním křídlům - montáž Montáž kliky a štítku | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.775 | 3.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 5
44 | 54914591R | kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 5
45 | T/01L | Dveře vnitřní HPL 800/1970 mm, techn. specifikace a příslušenství dle výpisu truhl. výrobků | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.019 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | T/01L : 1*5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
46 | 998766103R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m | t | 0.09875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.447 | 0.24 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 44,45, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,09875 |  | 0.09875 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.51 |  | 0 |  |  |  |  | 236.5 | [6 empty] | DIL
47 | 776421300R00 | Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm | m | 290.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.05 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.23 | 66.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu, včetně dodávky fabionové lišty | [25 empty] | POP
|  | 1.Np - 5.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | obvod místnosti : (3,32+4,94+0,24)*2*5 |  | 85 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*5 |  | -4 | [23 empty] | VV | 0
|  | dělící příčky : (0,15+0,1+0,15)*2*5 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,86+0,15+0,1+0,4+0,1+0,15+0,86)*2*6*5 |  | 157.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,86+0,15+0,1+0,25+0,96)*2*2*5 |  | 46.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,05+0,1+0,05)*2*5 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
48 | 776521110R00 | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, | m2 | 78.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.03 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.38 | 29.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.NP - 5.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | skl. R1 (area) : 15,66*5 |  | 78.3 | [23 empty] | VV | 0
49 | 776521110xxx | Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy Lepení pásů PVC na stěny, na lepidlo V7508 | m2 | 363.751 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.15 | 0 | 0 | 800-775 | Vlastní | Indiv | 0.38 | 138.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.NP - 5.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | obvod místnosti : (3,32+4,94)*2*2*5 |  | 165.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2*5 |  | -8 | [23 empty] | VV | 0
|  | -1,75*1,1*5 |  | -9.625 | [23 empty] | VV | 0
|  | ostění : 0,24*2,74*2*5 |  | 6.576 | [23 empty] | VV | 0
|  | dělící příčky : (0,15+0,1+0,15)*2*5 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,86+0,15+0,1+0,4+0,1+0,15+0,86)*2*6*5 |  | 157.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,86+0,15+0,1+0,25+0,96)*2*2*5 |  | 46.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | (0,05+0,1+0,05)*2*5 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
50 | 283424021x | Lišta podlahová fabion z měkčeného PVC | m | 319.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | redukční klínek | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 290,60000 |  | 290.6 | [23 empty] | VV | 5
|  | Koeficient prořez: 0,1 |  | 29.06 | [23 empty] | VV | 4
51 | 28416032.Ax | Podlahovina vinylová v rolích,heterogenní tl. 2,0 mm, vhodná do trvale mokrých prostor, protiskluzná, R10/B | m2 | 486.2561 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0026 | 1.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 78,30000 |  | 78.3 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 363,75100 |  | 363.751 | [23 empty] | VV | 5
|  | Koeficient prořez: 0,1 |  | 44.2051 | [23 empty] | VV | 4
52 | 998776103R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m | t | 1.5068 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.114 | 1.68 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 47,48,49,50,51, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1,50676 |  | 1.5068 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 12.52 | [6 empty] | DIL
53 | 735193011R00 | Čištění otopných těles kartáčem | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.1 | 0.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.NP - 5.NP : 1*5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
54 | 783201811R00 | Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním | m2 | 26.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.072 | 1.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.NP - 5.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | zárubně pozn.B09 : 1,2*5 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1.NP - 5.NP pozn. B12, N02 : 23*0,18*5 |  | 20.7 | [23 empty] | VV | 0
55 | 783222921R00 | Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické dvojnásobné, hladký povrch | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.306 | 1.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucích | [25 empty] | SPI
|  | 1.NP - 5.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | zárubně pozn.N10 : 1,2*5 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
56 | 783322220R00 | Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorrů článkových, dvojnásobné s 1 x emailováním | m2 | 20.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.01 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.246 | 5.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.NP - 5.NP pozn. B12, N02 : 23*0,18*5 |  | 20.7 | [23 empty] | VV | 0
57 | 783401811R00 | Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.009 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (0,6+2,7)*2*5 |  | 33 | [23 empty] | VV | 0
58 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.087 | 2.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 33,00000 |  | 33 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 16.09 | [6 empty] | DIL
59 | 784191201R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 119.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.03248 | 3.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 119,67000 |  | 119.67 | [23 empty] | VV | 5
60 | 784195212R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné | m2 | 119.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.02 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.10191 | 12.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.NP - 5.NP : | [25 empty] | VV | 0
|  | stěny nad obkladem : (3,32+4,94)*2*0,45*5 |  | 37.17 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop : 16,5*5 |  | 82.5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 260.46 | [6 empty] | DIL
61 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 60.2361 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.933 | 56.2 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 15,16,18,19,20,36, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 60,23611 |  | 60.2361 | [23 empty] | VV | 0
62 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 180.7083 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.653 | 118 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 15,16,18,19,20,36, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 180,70834 |  | 180.7083 | [23 empty] | VV | 0
63 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 60.2361 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.49 | 29.52 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 15,16,18,19,20,36, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 60,23611 |  | 60.2361 | [23 empty] | VV | 0
64 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 421.6528 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 15,16,18,19,20,36, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 421,65280 |  | 421.6528 | [23 empty] | VV | 0
65 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 60.2361 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.942 | 56.74 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 15,16,18,19,20,36, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 60,23611 |  | 60.2361 | [23 empty] | VV | 0
66 | 979999998R00 | Poplatek za recyklaci, suti s 5 % příměsi dřeva, plastu apod. , , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů | t | 60.2361 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 15,16,18,19,20,36, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 60,23611 |  | 60.2361 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 056_2024 | OPRAVA SPOLEČNÝCH SPRCH, KOLEJE JAK, BLOK C | [25 empty] | STA
O: | 01 | Sprchy | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 02 | D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace, větrání | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 700B | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  |  |  |  | 4.96 | [6 empty] | DIL
1 | 722170801R00 | Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm | m | 95.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.03 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.052 | 4.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 34,50000 |  | 34.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 6,90000 |  | 6.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 8,05000 |  | 8.05 | [23 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 46,00000 |  | 46 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14.96 | [6 empty] | DIL
2 | 722290823R00 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislé, v objektech výšky přes 12 do 24 m | t | 3.0355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 4.93 | 14.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodorovně do 100 m, | [25 empty] | SPI
Díl: | 700B | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.01 |  |  |  |  | 40.44 | [6 empty] | DIL
3 | 728614860R00 | Demontáž ventilátorů axiálních nízkotlakých střešního, do průměru d 200 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.02 | 800-728 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.275 | 1.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 733170804R00 | Demontáž potrubí z plastových trubek přes D 25 mm do D 50 mm | m | 53.7625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.08 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.081 | 4.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 53,76250 |  | 53.7625 | [23 empty] | VV | 0
5 | 733170807R00 | Demontáž potrubí z plastových trubek přes D 50 mm do D 90 mm | m | 31.3375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0.11 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.117 | 3.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 31,33750 |  | 31.3375 | [23 empty] | VV | 0
6 | 734200822R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1" | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0.0011 | 0.02 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.229 | 4.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
7 | 229880083R00 | Demontáž napájecí jednotky | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.176 | 0.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 721210812R0019 | Demontáž podlahové vpusti | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02756 | 0.69 |  | Vlastní | Indiv | 0.372 | 9.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5*5 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
9 | 725840850R006 | Demontáž sprchových hlavic a souprav | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00225 | 0.09 |  | Vlastní | Indiv | 0.407 | 16.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
10 | 979981101R00 | Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem do 3 t | t | 1.0412 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
11 | 910T01 | Hzs-nezměřitelné stavební práce a přípomoci | h | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 1.97 |  |  |  |  | 24.34 | [6 empty] | DIL
12 | 971033351R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0.01 | 0.074 | 0.37 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.796 | 3.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
13 | 971033431R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.069 | 0.69 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.213 | 2.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | 2*5 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
14 | 974031144R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 150 mm | m | 47.725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.02 | 0.019 | 0.91 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.382 | 18.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | (46+34,5+6,9+8,05)/2 |  | 47.725 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.9 | [6 empty] | DIL
15 | 979011311RT1 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu | t | 1.9668 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.55 | 1.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
16 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 1.9668 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.49 | 0.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
17 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 1.9668 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.942 | 1.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
18 | 979990101R00 | Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102 | t | 1.9668 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
19 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 1.9668 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.006 | 0.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s hrubým urovnáním, | [25 empty] | SPI
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23 |  | 0 |  |  |  |  | 80.71 | [6 empty] | DIL
20 | 721170965R00 | Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00674 | 0.03 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.709 | 3.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
21 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 | m | 53.7625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.03 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.359 | 19.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | (1,4+1,3+1,8+1,8+0,5+1,2+0,4+0,7+0,25)*1,15*5 |  | 53.7625 | [23 empty] | VV | 0
22 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 | m | 31.3375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.452 | 14.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | (2,6+2,25+0,6)*1,15*5 |  | 31.3375 | [23 empty] | VV | 0
23 | 721194104R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci | kus | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.157 | 7.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyvedení a upevnění odpadních výpustek, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 40,00000 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
24 | 721213011R00 | Montáž sprchového odtokového žlabu bez zálivky betonem | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.78 | 31.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Bez dodávky betonu. Bez hydroizolace. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 40,00000 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
25 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 | m | 85.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.048 | 4.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 31,33750 |  | 31.3375 | [23 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 53,76250 |  | 53.7625 | [23 empty] | VV | 0
26 | 429727830R45 | Mřížka pro nerez vpusti, 102x102 mm, nerez | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
27 | 55231802R1 | Žlab sprchový nerezový se sifonem, dl. 750 mm | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00316 | 0.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
28 | 721223424RT169 | Vpusť podlahová, 13 x 13 cm, DN 40, boční napojení | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00118 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 1 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
29 | 998721103R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m | t | 0.2251 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.575 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 67.53 | [6 empty] | DIL
30 | 722172913R00 | Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 25 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.17697 | 0.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
31 | 722172914R00 | Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.21594 | 1.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
32 | 722178711R00 | Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované | m | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.2789 | 12.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | SV : 4*1,15*5 |  | 23 | [23 empty] | VV | 0
|  | TV : 4*1,15*5 |  | 23 | [23 empty] | VV | 0
33 | 722178712R00 | Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované | m | 34.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.2973 | 10.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | TV : (2+1)*1,15*5 |  | 17.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | SV : (2+1)*1,15*5 |  | 17.25 | [23 empty] | VV | 0
34 | 722178713R00 | Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované | m | 6.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.3328 | 2.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | TV x počet pater : 0,6*5*1,15 |  | 3.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | SV x počet pater : 0,6*5*1,15 |  | 3.45 | [23 empty] | VV | 0
35 | 722178714R00 | Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované | m | 8.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.3847 | 3.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
|  | SV : 0,7*1,15*5 |  | 4.025 | [23 empty] | VV | 0
|  | TV : 0,7*1,15*5 |  | 4.025 | [23 empty] | VV | 0
36 | 722181213RT8 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm | m | 34.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.129 | 4.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 34,50000 |  | 34.5 | [23 empty] | VV | 0
37 | 722181213RU2 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 35 mm | m | 6.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.142 | 0.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 6,90000 |  | 6.9 | [23 empty] | VV | 0
38 | 722181213RZ6 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 20 mm | m | 74.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.129 | 9.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [25 empty] | POP
|  | 4*1,15*5 |  | 23 | [23 empty] | VV | 0
|  | 4*1,15*5 |  | 23 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5*5*1,15 |  | 28.75 | [23 empty] | VV | 0
39 | 722190901R00 | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.165 | 3.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně vypuštění a napuštění, | [25 empty] | SPI
|  | 2*2*5 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
40 | 722238314R00 | Ventil uzavírací přímý ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 10, mosaz | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.227 | 2.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | TV : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | SV : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
41 | 722238315R00 | Ventil uzavírací přímý ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 10, mosaz | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00098 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.269 | 2.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2*5 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
42 | 722239103R00 | Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1" | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.227 | 2.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
43 | 722239104R00 | Montáž armatury závitové se dvěma závity G 5/4" | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.269 | 2.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 10,00000 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
44 | 722280106R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 | m | 95.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.029 | 2.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 46,00000 |  | 46 | [23 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 34,50000 |  | 34.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 6,90000 |  | 6.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 8,05000 |  | 8.05 | [23 empty] | VV | 0
45 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 95.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.062 | 5.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodání desinfekčního prostředku. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 34,50000 |  | 34.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 6,90000 |  | 6.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 46,00000 |  | 46 | [23 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 8,05000 |  | 8.05 | [23 empty] | VV | 0
46 | 998722103R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m | t | 0.07289 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.421 | 0.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 62.99 | [6 empty] | DIL
47 | 725849205R00 | Montáž baterie sprchové podomítkové | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.4 | 56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 40,00000 |  | 40 | [23 empty] | VV | 0
48 | 725849302R00 | Montáž baterie sprchové držáku sprchy | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.168 | 0.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
49 | 725849302R001 | Montáž sprchové hlavice | kus | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.17 | 5.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 35,00000 |  | 35 | [23 empty] | VV | 0
50 | 55102012R566 | Ovládání dálkové pro nastavení parametrů radarových splachovačů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
51 | 55143400R44 | Podomítkový vývod | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
52 | 55143410R56 | Ovládání sprch se směšovací baterií pro teplou a studenou vodu, 24V | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0027 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
53 | 55144163R96 | Sprchová sada 3-dílná, ruční sprcha hadice, držák na stěnu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
54 | 55145352R116 | Antivandalová sprchová hlavice s nastavením úhlu výtoku | kus | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 35 |  | 35 | [23 empty] | VV | 0
55 | 55146000R88 | Napájecí zdroj 230V AC/24V DC, 60 W, max. 9 ventilů, 4x servo | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
56 | 998725103R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m | t | 0.1214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.629 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 2.82 | [6 empty] | DIL
57 | 728614612R00 | Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru nástěnného, do průměru d 200 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.5 | 2.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
58 | 42911714R8 | Ventilátor axiální, 203 mm, napětí 230V, 50 Hz, 31 W | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0119 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
59 | 998728103R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m | t | 0.0595 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 5.4 | 0.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
60 | 650617153R001 | Montáž napájecího zdroje | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 5,00000 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu