## RD
B. Výkaz výměr včetně montáže a zapojení bez DPH |  |  |  |  | 10.2023
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OLOMUČANY č.p. 114
ELEKTROINSTALACE
Dokumentace pro provádění stavby
Č | NÁZEV | POČET | MJ | JC | CELKEM
ROZVADĚČE S PŘEPĚŤOVÝMI OCHRANAMI VČETNĚ MONTÁŽE, USAZENÍ, ZAPRAVENÍ A ZAPOJENÍ
1 | ER - ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ ER212 NVP, zapuštěný do niky, typový kompletní dle podmínek EGD | 1 | ks |  | 0
Plastový rozvaděč pro 2 pozice, 1xjistič B/1-2A, HDO, jistič B/3-25A, IP44/20
2 | RD - ROZVADĚČ PRO DŮM s přepětím T1 a T2, kompletní zapuštěný | 1 | ks |  | 0
Oceloplechový rozvaděč nástěný zapuštěný IP40/20 - viz výkres č. C05
| MEZISOUČET |  |  |  | 0
SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ A ZAPRAVENÍ
3 | SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 250V 10A IP20 kompletní, řazení 1, zapuštěný, bílý | 9 | ks |  | 0
4 | SPÍNAČ SÉRIOVÝ 250V 10A IP20 kompletní, řazení 5, zapuštěný, bílý | 1 | ks |  | 0
5 | PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ 250V 10A IP20 kompletní, řazení 6, zapuštěný, bílý | 9 | ks |  | 0
6 | PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ+JEDNOPÓLOVÝ 250V 10A IP20 kompletní, řazení 6+1, zapuštěný, bílý | 1 | ks |  | 0
7 | SPÍNAČ KŘÍŽOVÝ 250V 10A IP20 kompletní, řazení 7, zapuštěný, bílý | 3 | ks |  | 0
8 | SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 250V 10A IP44 kompletní, řazení 1, zapuštěný, bílý | 2 | ks |  | 0
9 | SPORÁKOVÁ KOMBINACE 250V 25A IP44, DOUTNAVKA, kompletní, zapuštěný, bílý | 1 | ks |  | 0
| MEZISOUČET |  |  |  | 0
ZÁSUVKY VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ A ZAPRAVENÍ
10 | ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 250V, 16A IP20 kompletní, zapuštěná, bílá | 10 | ks |  | 0
11 | ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ VYOSENÁ 250V, 16A IP20 kompletní, zapuštěná, bílá | 13 | ks |  | 0
12 | ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ VYOSENÁ S PŘEPĚTÍM "T3" 250V, 16A IP20 kompletní, zapuštěná, šedá | 2 | ks |  | 0
13 | ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 250V, 16A IP44 kompletní, zapuštěná, bílá | 7 | ks |  | 0
14 | ZÁSUVKA TROLPÓLOVÁ 400V, 16A IP44 kompletní, zapuštěná | 1 | ks |  | 0
| MEZISOUČET |  |  |  | 0
SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ, MONTÁŽE A ZAPOJENÍ (SVĚTLA A LED PÁSKY V BYTĚ INVESTORKY JSOU DODÁVKOU INTERIÉRU)
15 | "A" LED | 16 | ks |  | 0
Aneta 410 LED 24W Fulgur Battman Brno 1800,0 Lm
16 | "B" LED | 2 | ks |  | 0
Aneta 500 LED 36W Fulgur Battman Brno 2600,0 Lm
17 | "C" LED | 2 | ks |  | 0
Aneta 350 LED 20W Fulgur Battman Brno 1500,0 Lm
18 | "D" LED | 4 | ks |  | 0
Melisa Mini LED 20W Fulgur Battman Brno 1300,0 Lm IP65
19 | "E" LED | 1 | ks |  | 0
Marina LED 14W Fulgur Battman Brno 800,0 Lm IP44 IR senzor
| MEZISOUČET |  |  |  | 0
INSTALAČNÍ MATERIÁL, LIŠTY, ŽLABY, VČETNĚ MONTÁŽE, OSAZENÍ, ZAPRAVENÍ A ZAPOJENÍ
KRABICE POD OMÍTKU NEBO SÁDROKARTONU
20 | KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM A S WAGO SVORKAMI MALÁ 68 | 63 | ks |  | 0
21 | KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM S WAGO SVORKAMI VELKÁ 97 | 8 | ks |  | 0
22 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | 59 | ks |  | 0
23 | KRABICE SE SVORKOVNICÍ PRO POSPOJOVÁNÍ S VÍČKEM | 2 | ks |  | 0
TRUBKY
24 | TRUBKA PVC ø16mm | 25 | m |  | 0
25 | TRUBKA PVC ø36mm | 35 | m |  | 0
26 | ZATAHOVACÍ VODIČ | 60 | m |  | 0
LIŠTY ŽLABY
27 | LIŠTA LHD 17/17 | 45 | m |  | 0
28 | LIŠTA LHD 25/20 | 15 | m |  | 0
NOSNÝ MATERIÁL
29 | NOSNÝ MATERIÁL DO 5kg | 5 | ks |  | 0
| MEZISOUČET |  |  |  | 0
KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ, ULOŽENÍ A DRÁŽEK
30 | KABEL CYKY 4Bx10mm | 5 | m |  | 0
31 | KABEL CYKY 5Cx4mm | 20 | m |  | 0
32 | KABEL CYKY 5Cx2,5mm | 35 | m |  | 0
33 | KABEL CYKY 3Cx2,5mm | 450 | m |  | 0
34 | KABEL CYKY 5Cx1,5mm | 55 | m |  | 0
35 | KABEL CYKY 3Cx1,5mm | 195 | m |  | 0
36 | KABEL CYKY 3Ax1,5mm | 50 | m |  | 0
37 | KABEL CYKY 2Dx1,5mm | 5 | m |  | 0
38 | KABEL CYKY 2Ax1,5mm | 45 | m |  | 0
39 | KABEL CMFM 2x1,0mm | 55 | m |  | 0
40 | KABEL CMFM 5x1,0mm | 20 | m |  | 0
41 | KABEL CYSY 5x1,5mm | 15 | m |  | 0
42 | KABEL CYSY 3x1,5mm | 30 | m |  | 0
43 | Drát CYY 25mm | 5 | m |  | 0
44 | Drát CYY 16mm | 35 | m |  | 0
45 | Drát CYY 6mm | 25 | m |  | 0
46 | Drát CYY 4mm | 20 | m |  | 0
| MEZISOUČET |  |  |  | 0
BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
47 | "SZ" SVORKA ZKUŠEBNÍ | 5 | ks |  | 0
48 | "SK" SVORKA KŘÍŽOVÁ | 14 | ks |  | 0
49 | "SS" SVORKA SPOJOVACÍ | 84 | ks |  | 0
50 | "SP1" SVORKA PRO PŘIPOJENÍ KOVOVÝCH ČÁSTÍ | 1 | ks |  | 0
51 | "SJ" SVORKA JÍMAČOVÁ SE SPODNÍ A HORNÍ STŘÍŠKOU | 2 | ks |  | 0
52 | "OŠ" OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK | 5 | ks |  | 0
53 | "OÚ" OCHRANNÝ ÚHELNÍ S DRŽÁKY | 5 | ks |  | 0
54 | "JT" JÍMACÍ TYČ 2m, VČETNĚ UKOTVENÍ DRŽÁKŮ | 2 | ks |  | 0
55 | "PV 12" PODPĚRA POD TAŠKY | 75 | ks |  | 0
56 | "PV 15" PODPĚRA POD HŘEBENÁČE | 20 | ks |  | 0
57 | "PV 01" PODPĚRA VEDENÍ DO ZDIVA | 5 | ks |  | 0
58 | "PV 21" PODPĚRA NA PLOCHÉ STŘECHY | 15 | ks |  | 0
59 | "ST" PODPĚRA NA OKAPOVÝ SVOD | 15 | ks |  | 0
60 | "SO" SVORKA OKAPOVÁ | 6 | ks |  | 0
61 | SVÁR OBOUSTRANNÝ 10cm NA PÁSEK - DRÁT VČ. NÁTĚRU | 6 | ks |  | 0
62 | DRÁT FeZn ø 8mm | 140 | m |  | 0
63 | DRÁT FeZn ø 10mm | 20 | m |  | 0
64 | ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30/4mm DO VÝKOPU DO TERÉNU VIZ STAVEBNÍ ČÁST | 65 | m |  | 0
65 | "SZC" SVORKA ZKUŠEBNÍ PRO PŘIPOJENÍ VODIČE Cu | 1 | ks |  | 0
| MEZISOUČET |  |  |  | 0
STAVEBNÍ PRÁCE VČETNĚ ZAPRAVENÍ
66 | PRŮRAZ DO 15mm | 4 | ks |  | 0
67 | PRŮRAZ DO 25mm | 9 | ks |  | 0
68 | PRŮRAZ DO 40mm | 7 | ks |  | 0
| MEZISOUČET |  |  |  | 0
OSTATNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ
69 | KABELOVÝ VÝVOD PRO TECHNOLOGIE, ukončení a zapojení | 11 | ks |  | 0
70 | ZEMNÍCÍ SVORKA PRO PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE, KOVOVÝCH ROZVODŮ (VZT, ÚT, ZTI) | 12 | ks |  | 0
71 | POJISTKA 400V 40A | 3 | ks |  | 0
72 | POMOCNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL | 1 | kpl |  | 0
73 | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ | 1 | kpl |  | 0
74 | KOORDINACE PROFESÍ BĚHEM STAVBY | 5 | hod |  | 0
75 | ŠTÍTKY NA SPÍNAČE, ZÁSUVKY | 59 | ks |  | 0
76 | DEMONTÁŽE V OBJEKTU VČETNĚ LIKVIDACE | 25 | hod |  | 0
77 | VENTILÁTOR S DOBĚHEM 230V | 2 | ks |  | 0
78 | VLHKOSTNÍ ČIDLO | 1 | ks |  | 0
79 | UVEDENÍ ÚT DO PROVOZU | 1 | kpl |  | 0
80 | AUTONOMNÍ DETEKTOR KOUŘE SD-728-I, vč. propojení kabel JYTY 4x1,0mm | 2 | ks |  | 0
81 | REVIZE | 40 | hod |  | 0
| MEZISOUČET |  |  |  | 0
CELKEM ELEKTROINSTALACE |  |  |  |  | 0
;