## Informace k zakázce
Informace pro přípravu dílčí zakázky v DNS
Předmět veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota:
Finanční zdroj:
Příkazce operace a správce rozpočtu finančního zdroje:
Limitace předpokládané hodnoty (pokud ano, nabídky s vyšší cenou budou vyřazeny, pokud ne, mohou dodavatelé nabídnout vyšší cenu než je předpokládaná hodnota):
Účel nákupu zařízení (několik vět o účelu a způsobu použití, odůvodnění požadavku na vyší výkon, rozlišení, velikost displeje apod.):
Maximální lhůta pro dodání (od vystavení objednávky, ve dnech nebo týdnech):
Minimální délka záruky (v měsících):
Místo plnění:
kontaktní osoba v technických věcech:
Kontaktní osoba pro převzetí dodávky:
Pokud žadatel nemá k dispozici technickou specifikaci ve formátu .xls nebo .xlsx, vyplní technickou specifikaci v druhé záložce tohoto souboru - tabulku upravte podle potřeby (obsah buněk, řádky navíc apod.) V případě více různých zařízení tabulku vyplňte kolikrát je třeba.
OPJAK.cz
MSMT.cz

## Tech.spec.
Technické požadavky
Dodavatel musí vyplnit všechna žlutě podbarvená pole. Dodavatel musí rovněž uvést i nabídkovou cenu za kus u každé položky. Dodavatel uvede skutečnou hodnotu příslušného parametru, tj. nabízené technické parametry zařízení. V řádcích s nevyčíslitelnými parametry uvede dodavatel ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Nesplnění kteréhokoliv parametru je důvodem k vyloučení účastníka z další účasti ve veřejné zakázce.
NÁZEV | POŽADOVANÉ PAMAMETRY |  | KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ | NABÍZENÉ ZAŘÍZENÍ | Jednotková cena Kč bez DPH | Kusy | Cena v Kč bez DPH celkem | Částka DPH v Kč | Cena v Kč včetně DPH celkem
| PARAMETR | POŽADOVANÁ HODNOTA |  | (VÝROBCE A PŘESNÝ TYP)
L3 přepínač (6 ks) | min. velikost RAM paměti | 2 GB |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0
| min. velikost flash paměti | 4 GB
| downlink porty | alespoň 24x GigabitEthernet porty (metalické RJ-45)
| uplink porty | alespoň 4x TenGigabitEthernet porty (pro vložný SFP+ modul)
| management porty | dedikovaný Ethernet port, Console přes RS232 (zakončeno v RJ-45), Console přes miniUSB
| připojení dočasného úložiště | USB port
| přístupnost portů | downlink a uplink porty na čelní straně, USB na čelní straně, Management porty na čelní nebo zadní straně
| velikost | 1U, 19" rack
| podpora SDN kontroléru | plná kompatibilita s Cisco DNA center pro provoz SD-Access, se správou politik pomocí Cisco ISE
| operační systém | Cisco IOS XE
| stackovací technologie | StackWise
| min. počet MAC adres | 16000
| min. počet IPv4 routes | 3000
| min. počet IPv6 routes | 1500
| min. počet multicast routes | 1000
| min počet QoS záznamů | 1000
| min počet ACL záznamů | 1500
| min. počet VLAN ID | 4000
| min. počet STP instancí | 128
| min. počet portů v STP | 13000
| min počet SVI | 512
| podpora Jumbo frame | velikost jumbo frame až 9198 B
| celková switching capacity | min. 100 Gbps
| celková forwarding rate | min. 90 Mpps
| podpora technologií pro přepínání | 802.1q, 802.3ad
| podpora směrovacích protokolů | RIPv2, RIPng, OSPFv2, OSPFv3, EIGRP, EIGRPv6, IS-ISv4, PIM SM, PIM SSM, BGP
| podpora technologií pro segmentaci | VRF, VXLAN, LISP, SGT
| podpora protokolů pro automatizaci | NETCONF, RESTCONF, YANG
| sběr dat o provozu | NetFlow, SPAN, RSPAN
| podpora FHRP pro IPv4 i IPv6 | VRRP, HSRP, GLBP
| bezpečnostní funkce | DHCP snooping, ARP inspection, MACsec
| technologie pro správu zařízení | SNMPv2c, SNMPv3, SSH, telnet, 802.1x
| síťová licence | Network advantage s časově neomezenou platností
| typ DNA licence | Advantage
| délka DNA licence | 1 rok nebo déle
| příslušenství | napájecí kabely pro 230V s koncovkou C14/C16/C20 (zapojení do PDU), montážní set pro 19" rack
| podpora | zařízení splňuje požadavky pro provoz v EU a je určeno pro provoz uvnitř
| záruka | min. 2 roky
router (3 ks) | min. velikost RAM paměti | 4 GB (rozšiřitelné až na 32 GB) |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0
| min. velikost flash paměti | 8 GB
| podpora pro M.2 SSD disk | až do velikosti 600 GB
| porty | alespoň 4x GigabitEthernet metalické porty (pokud zařízení disponuje SFP porty, je možné pro splnění požadavku, je osadit originálními metalickými SFP moduly)
| management porty | Console přes RS232 (zakončeno v RJ-45)
| připojení dočasného úložiště | USB port
| přístupnost portů | všechny komunikační i management porty na čelní straně,
| velikost | 1U, 19" rack
| podpora SDN kontroléru | plná kompatibilita s Cisco DNA center pro provoz SD-WAN
| operační systém | Cisco IOS XE
| podpora rozšíření | min. 1x NIM a min. 1x PIM slot
| min. počet IPv4 routes | 800000
| min. počet IPv6 routes | 800000
| min. počet VRF instancí | 2000
| min počet ACL seznamů | 4000
| min počet ACL pravidel | 72000
| min. počet front | 16000
| min. počet firewall spojení | 500000
| min. počet NAT spojení | 600000
| celková směrovací kapacity | min. 3 Gbps
| podpora IPsec | IPsec propustnost pro 1400B pakety 500 Mbps
| podporované kryptografické algoritmy | 3DES, AES-128, AES-256 (CBC, GCM), RSA (2048 bit), ESP-256-CBC, HMAC-SHA1, ECDSA (256/384 bit), MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512
| podpora multicast protokolů | IGMPv3, PIM SM, PIM SSM, RSVP, DMVRP
| interní servery | DHCP, DHCPv6
| tunelovací protokoly | GRE, L2TPv3, MPLS, L2 a L3 VNP, IKE, LISP
| podpora směrovacích protokolů | RIPv2, RIPng, OSPFv2, OSPFv3, EIGRP, EIGRPv6, IS-ISv4, BGP
| WAN protokoly | Frame-relay, HDLC, PPP, PPPoE
| frontové mechanismy | CBWFQ, WRED
| pokročilé směrovací technologie | VRF, PBR
| podpora protokolů pro automatizaci | NETCONF
| podpora FHRP pro IPv4 i IPv6 | VRRP, HSRP
| technologie pro správu zařízení | SNMPv2c, SNMPv3, SSH, telnet
| síťová licence | Network advantage s časově neomezenou platností
| typ DNA licence | Advantage, alespoň do 25 Mbps
| délka DNA licence | 1 rok nebo déle
| příslušenství | napájecí kabely pro 230V s koncovkou C14/C16/C20 (zapojení do PDU), montážní set pro 19" rack
| podpora | zařízení splňuje požadavky pro provoz v EU a je určeno pro provoz uvnitř
| záruka | min. 2 roky
VŠEOBECNÉ POŽADAVKY |  |  | ANO/NE
Zachování totožné (nebo lepší) hardwarové konfigurace v rámci záručních oprav. | [6 empty] | Celková nabídková cena v Kč bez DPH: |  | 0
Ke všem zařízením budou dodány napájecí kabely, vyžaduje-li to povaha předmětu plnění.
Dodavatel provede v souvislosti s dodávkou následnou ekologickou likvidaci veškerého obalového materiálu, odběr obalového materiálu bude proveden bezprostředně po dodání zboží, popř. po vzájemné dohodě jindy.
OPJAK.cz
MSMT.cz