## KL
Stavba:
STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ N2036-N2039 V OBJ. B
Část stavby:
D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
Investor:
Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno
Vypracoval: | Ing. Michal Patočka
Místo: | Brno
Datum: | 04/2025
Cenová soustava: | vlastní
OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR - R E K A P I T U L A C E
D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE |  | VNITŘNÍ VODOVOD | 0
D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE |  | VNITŘNÍ KANALIZACE | 0
Celkem za stavební objekty |  |  | 0
pozn.:
Tento výkaz výměr je soubor položek a prací navržených v rámci zpracované dokumentace pro provedení stavby (DPS). Tento výkaz výměr slouží jako podklad pro zpracování rozpočtu stavby či výběr zhotovitele, pokud není vyžadována standardní cenová soustava. Uvedené ceny jsou orientační.

## ZTI-V
Výkaz výměr
| Stavba : | STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ N2036-N2039 V OBJ. B
D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
Objekt :
VNITŘNÍ VODOVOD
díl č. p.č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost
1 | POTRUBÍ SV
1 | Potrubí PP-RCT PN 20 D 20 mm - svar polyfuze | m | 12.3 | 0 | 0 | 0.00017
2 | Potrubí PP-RCT PN 20 D 25 mm - svar polyfuze | m | 8.91 | 0 | 0 | 0.00027
| POTRUBÍ SV - CELKEM |  |  |  | 0
2 | IZOLACE SV
3 | Izolace návleková tl. 13 mm - vnitřní průměr 20 mm | m | 12.3 | 0 | 0 | 5e-05
4 | Izolace návleková tl. 13 mm - vnitřní průměr 25 mm | m | 8.91 | 0 | 0 | 5e-05
| IZOLACE SV - CELKEM |  |  |  | 0
3 | POTRUBÍ TV
5 | Potrubí PP-RCT PN 20 D 20 mm - svar polyfuze | m | 3.74 | 0 | 0 | 0.00017
6 | Potrubí PP-RCT PN 20 D 25 mm - svar polyfuze | m | 6.6 | 0 | 0 | 0.00027
| POTRUBÍ TV - CELKEM |  |  |  | 0
4 | IZOLACE TV
7 | Izolace návleková tl. 10 mm - vnitřní průměr 20 mm | m | 3.74 | 0 | 0 | 5e-05
8 | Izolace návleková tl. 30 mm - vnitřní průměr pouzdra 25 mm | m | 6.6 | 0 | 0 | 5e-05
| IZOLACE TV - CELKEM |  |  |  | 0
5 | MONTÁŽ POTRUBÍ
9 | montáž potrubí PP-RCT do pr.25mm včetně tvarovek a izolace | m | 31.55 | 0 | 0
| MONTÁŽ POTRUBÍ - CELKEM |  |  |  | 0
8 | ARMATURY
10 | Nástěnka PP-RCT 20 | ks | 17 | 0 | 0
11 | Rohový ventil DN15, provedení mosaz s atestem pro pitnou vodu, posuvná rozeta, kovová rukojeť | ks | 7 | 0 | 0
12 | Výtokový ventil DN15, provedení mosaz s atestem pro pitnou vodu, posuvná rozeta, kovová rukojeť | ks | 2 | 0 | 0
13 | Záslepka na vodovodní potrubí | ks | 1 | 0 | 0
| ARMATURY - CELKEM |  |  |  | 0
10 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
14 | montáž rohového ventilu | ks | 7 | 0 | 0
15 | montáž výtokového ventilu | ks | 2 | 0 | 0
16 | montáž nástěnky PP-RCT pro ventil | ks | 17 | 0 | 0
| ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - CELKEM |  |  |  | 0
11 | OSTATNÍ
17 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí | m | 31.55 | 0 | 0
18 | Zjištění polohy stoupaček | soub | 2 | 0 | 0
19 | Úprava stávajících rozvodů | soub. | 2 | 0 | 0
20 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí | m | 31.55 | 0 | 0
| OSTATNÍ - CELKEM |  |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0

## ZTI-K
Výkaz výměr
| Stavba : | STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ N2036-N2039 V OBJ. B
D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
Objekt :
VNITŘNÍ KANALIZACE
díl č. p.č. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
1 | POTRUBÍ
Tato položka zahrnuje dodávku a montáž potrubí včetně všech tvarovek, spojovacího materiálu, závěsů a ostatního montážního materiálu. Trubky systému PP-HT jsou opatřeny nástrčným hrdlem opatřeným těsnícím kroužkem z elastomer. Potrubí geberit je spojováno pomocí svařování. Tento systém musí zaručovat při správné montáži dokonalou těsnost a tím i ekologickou jistotu kanalizačního systému.
1 | HT32 PŘÍMÁ TROUBA PP 32 | m | 12.87 | 0 | 0
2 | HT40 PŘÍMÁ TROUBA PP 40 | m | 1.21 | 0 | 0
3 | HT50 PŘÍMÁ TROUBA PP 50 | m | 7.48 | 0 | 0
4 | montáž odpadní trubky PP-HT s hrdlem do pr.50mm | m | 21.56 | 0 | 0
| POTRUBÍ - CELKEM |  |  |  | 0
2 | PŘÍSLUŠENSTVÍ
5 | Kalich pro úkapy se zápachovou uzávěrkou a s přídavným uzávěrem (kuličkou) proti zápachu pro suchý stav DN32. | ks | 3 | 0 | 0
6 | podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 – 100x100mm | ks | 1 | 0 | 0
7 | Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 | ks | 3 | 0 | 0
TVAROVKY
8 | OBLOUK PP 32-45 HTB32-45 | ks | 4 | 0 | 0
9 | OBLOUK PP 32-87.5 HTB32-87 | ks | 5 | 0 | 0
10 | OBLOUK PP 50-45 HTB50-45 | ks | 2 | 0 | 0
11 | OBLOUK PP 50-87.5 HTB50-87 | ks | 8 | 0 | 0
12 | OBLOUK PP 70-45 HTB70-45 | ks | 2 | 0 | 0
13 | OBLOUK PP 70-87.5 HTB70-87 | ks | 5 | 0 | 0
14 | ODBOČKA PP 32/32-45 HTEA32/32-45 | ks | 2 | 0 | 0
15 | ODBOČKA PP 50/50-45 HTEA50/50-45 | ks | 1 | 0 | 0
16 | ODBOČKA PP 70/40-45 HTEA70/40-45 | ks | 2 | 0 | 0
17 | ODBOČKA PP 70/50-87.5 HTEA70/50-87 | ks | 1 | 0 | 0
18 | ODBOČKA PP 70/70-87.5 HTEA70/70-87 | ks | 2 | 0 | 0
19 | PŘECHODKA PP 40/70 HTR70/40 | ks | 1 | 0 | 0
20 | PŘECHODKA PP 50/70 HTR70/50 | ks | 2 | 0 | 0
| PŘÍSLUŠENSTVÍ - CELKEM |  |  |  | 0
4 | OSTATNÍ
21 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 21.56 | 0 | 0
22 | Zjištění polohy stoupaček | soub | 3 | 0 | 0
23 | Úprava stávajících rozvodů | soub. | 3 | 0 | 0
| OSTATNÍ - CELKEM |  |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0