## výpis materiálu
VÝKAZ MATERIÁLU - OCEL - PRO 1 SOUPRAVU
POL. | PŘEDMĚT | KS | PROFIL |  | JEDN.DÉL. | DÉLKA CELKEM | HMOTNOST 1mb, m2 | HMOTNOST CELKEM | MATERIÁL | POZN.
|  |  | (mm) |  | (mm) | (m, m2) | (kg) | (kg)
ZÁSTĚNA CHLAZENÍ NA STŘEŠE
RÁM STĚNY
| SLOUPKY | 11 | JE100/100/4 |  | 2050 | 22.55 | 11.93 | 269.0215 | OCEL | POZINK/LAKOVÁNÍ
2 | PŘÍČLE TYP 1 | 5 | JE100/50/4 |  | 2150 | 10.75 | 8.79 | 94.4925 | OCEL | POZINK/LAKOVÁNÍ
| PŘÍČLE TYP 2 | 8 | JE100/50/4 |  | 1850 | 14.8 | 8.79 | 130.092 | OCEL | POZINK/LAKOVÁNÍ
| PODÉLNÝ RÁM | 1 | JE100/50/4 |  | 20000 | 20 | 8.79 | 175.8 | OCEL | POZINK/LAKOVÁNÍ
| KOTEVNÍ DESKA 1 | 6 | P10 | 200 | 200 | 0.24 | 78.5 | 18.84 | OCEL | POZINK/LAKOVÁNÍ
| KOTEVNÍ DESKA 2 | 6 | P10 | 270 | 200 | 0.324 | 78.5 | 25.434 | OCEL | POZINK/LAKOVÁNÍ
3 | KOTEVNÍ DESKA 3 | 12 | P8 | 100 | 160 | 0.192 | 62.8 | 12.0576 | OCEL | POZINK/LAKOVÁNÍ
BRANKA
1 | RÁM - DUTÝ TAŽENÝ PROFIL | 8 | JE-L70x34x2 |  | 2000 | 16 | 3.02 | 48.32 | OCEL | POZINK/LAKOVÁNÍ
2 | RÁM - DUTÝ TAŽENÝ PROFIL | 8 | JE-L70x34x2 |  | 900 | 7.2 | 3.02 | 21.744 | OCEL | POZINK/LAKOVÁNÍ
| VÝPLŇ TAHOKOV | 8 | TR 42x12x1,5 | 2000 | 1000 | 16 | 3.95 | 63.2 | OCEL | POZINK/LAKOVÁNÍ
3 | PÁSOVINA | 2 | P2 | 30 | 2000 | 0.12 | 15.7 | 1.884 | OCEL | POZINK/LAKOVÁNÍ
RÁM PEVNÝ
1 | RÁM 1 | 16 | L50/50/5 |  | 2050 | 32.8 | 3.77 | 123.656 | OCEL | POZINK/LAKOVÁNÍ
2 | RÁM 2 | 16 | L50/50/5 |  | 1900 | 30.4 | 3.77 | 114.608 | OCEL | POZINK/LAKOVÁNÍ
| PŘÍČNÍK | 8 | T50 |  | 2050 | 16.4 | 4.44 | 72.816 | OCEL | POZINK/LAKOVÁNÍ
| VÝPLŇ TAHOKOV | 16 | TR 42x12x1,5 | 2000 | 1000 | 32 | 3.95 | 126.4 | OCEL | POZINK/LAKOVÁNÍ
KOTVA - TYP B
| STOJKA | 8 | JE100/100/4 |  | 470 | 3.76 | 11.93 | 44.8568 | OCEL | POZINK/LAKOVÁNÍ
| STOJKA VNITŘNÍ | 8 | JE90/90/4 |  | 670 | 5.36 | 10.187 | 54.6023 | OCEL | POZINK/LAKOVÁNÍ
| KOTEVNÍ PLECH | 8 | P10 | 280 | 280 | 0.6272 | 78.5 | 49.2352 | OCEL | POZINK/LAKOVÁNÍ
KOTVA - TYP A
| STOJKA | 3 | JE100/100/4 |  | 2000 | 6 | 11.93 | 71.58 | OCEL | POZINK/LAKOVÁNÍ
| STOJKA VNITŘNÍ | 3 | JE90/90/4 |  | 750 | 2.25 | 10.187 | 22.9208 | OCEL | POZINK/LAKOVÁNÍ
| KOTEVNÍ PLECH | 6 | P10 | 260 | 200 | 0.312 | 78.5 | 24.492 | OCEL | POZINK/LAKOVÁNÍ
STŘECHA
| TRAPÉZOVÝ PLECH STĚNA | 8 | TR20/137,6 | 4350 | 2000 | 8.7 | 4.71 | 40.977 | OCEL | POZINK/LAKOVÁNÍ
| TRAPÉZOVÝ PLECH STŘECHA | 8 | TR55/250 | 2000 | 1800 | 3.6 | 5.26 | 18.936 | OCEL | POZINK/LAKOVÁNÍ
| POSTRANNÍ LEM | 2 | P2 | 500 | 4350 | 4.35 | 15.7 | 68.295 | OCEL | POZINK/LAKOVÁNÍ
| SOUČET OCELOVÁ KONSTRUKCE | [6 empty] | 1694.2607
| PŘÍDAVNÝ A SPOJOVACÍ MATERIÁL / NEREZOVÉ KOTVENÍ SÍTĚ |  |  |  |  | 7 | % | 118.5982
| CELKEM | [6 empty] | 1813 | kg
P-plech, PL-plochá (i široká) ocel, TR-kruhová trubka, KUL-kulatina, Ž_PL-žebrovaný plech
JE - obdélníková, nebo čtvercová trubka (jekl)

## tabulky
Průřez | Váha [kg/m] | Plocha A [mm^2] | Ay/A | Iy [mm^4] | Iz [mm^4] | Iw [mm^6] | Wel,y [mm^3] | Wpl,y [mm^3] | cy [mm] | iy [mm] | dy [mm] | Obrys [mm] | Az/A | Iz [mm^4] | It [mm^4] | Wel,z [mm^3] | Wpl,z [mm^3] | cz [mm] | iz [mm] | dz [mm] | O/A [m^-1] | teplota oceli v 15min. Výpočet programem PŘESTUP TEPLA spol. FINE Normová teplotní křivka | Pož. odolnost pro θa,cr = 500°C podle O/A [min] | Pož. odolnost pro θa,cr = 560°C podle O/A [min] | Pož. odolnost pro θa,cr = 620°C podle O/A [min] | zaokrouhli dolů | zaokrouhli nahoru | dolni pro θa,cr = 500°C [min] | horni pro θa,cr = 500°C [min] | dolni pro θa,cr = 560°C [min] | horni pro θa,cr = 560°C [min] | dolni pro θa,cr = 560°C [min] | horni pro θa,cr = 560°C [min] | Požární odolnost R (minuty)
I80 | 5.9 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
I100 | 8.3 | 1060 | [9 empty] | 370 | [8 empty] | 349.0566 | 701 | 7.0377 | 8.0377 | 10.0377 | 325 | 350 | 8 | 7 | 9 | 8 | 11 | 10
I120 | 11.1 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
I140 | 14.3 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
I160 | 17.9 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
I180 | 21.9 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
I200 | 26.2 | 3340 | [9 empty] | 724 | [8 empty] | 216.7665 | 653 | 9 | 11 | 11.3293 | 200 | 225 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11
I220 | 31.1 | 3950 | [9 empty] | 793 | [8 empty] | 200.7595 | 642 | 9 | 11 | 11.9696 | 200 | 225 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11
I240 | 36.2 | 4610 | [9 empty] | 863 | [8 empty] | 187.2017 | 629 | 9.5119 | 11 | 12.5119 | 175 | 200 | 10 | 9 | 11 | 11 | 13 | 12
I260 | 41.9 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
I280 | 47.9 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
I300 | 54.2 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
I320 | 61 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
I340 | 68 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
I360 | 76.1 | 9700 | [9 empty] | 1230 | [8 empty] | 126.8041 | 550 | 11.9278 | 13.8557 | 15.8557 | 125 | 150 | 12 | 11 | 14 | 12 | 16 | 14
I380 | 84 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
I400 | 92.4 | 11800 | [9 empty] | 1352 | [8 empty] | 114.5763 | 525 | #N/A | #N/A | #N/A | 100 | 125 | #N/A | 12 | #N/A | 14 | #N/A | 16
I450 | 115 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
I500 | 141 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
I550 | 166 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
IPE80 | 6 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
IPE100 | 8.1 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
IPE120 | 10.4 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
IPE140 | 12.9 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
IPE160 | 15.8 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
IPE180 | 18.8 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
IPE200 | 22.4 | 2850 | [9 empty] | 768 | [8 empty] | 269.4737 | 678 | 8 | 9.2211 | 11 | 250 | 275 | 8 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11
IPE220 | 26.2 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
IPE240 | 30.7 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
IPE270 | 36.1 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
IPE300 | 42.2 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
IPE330 | 49.1 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
IPE360 | 57.1 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
IPE400 | 66.3 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
IPE450 | 77.6 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
IPE500 | 90.7 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
IPE550 | 106 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
IPE600 | 122 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
U50 | 5.59 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
U65 | 7.09 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
U80 | 8.65 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
U100 | 10.5975 | 1350 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
U120 | 13.4 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
U140 | 16 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
U160 | 18.8 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
U180 | 22 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
U200 | 25.3 | 3218 | [9 empty] | 660 | [8 empty] | 205.0963 | 685 | 9 | 11 | 11.7961 | 200 | 225 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11
U220 | 29.4 | 3740 | [9 empty] | 717 | [8 empty] | 191.7112 | 679 | 9.3316 | 11 | 12.3316 | 175 | 200 | 10 | 9 | 11 | 11 | 13 | 12
U240 | 33.2 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
U260 | 37.9 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
U280 | 41.8 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
U300 | 46.2 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
U320 | 59.5 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
U350 | 60.6 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
U380 | 63.1 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
U400 | 71.8 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
UPE100 | 8.5958 | 1095 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
UPE120 | 10.3384 | 1317 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
UPE140 | 12.1832 | 1552 | 0.3 | 4880000 | 4.2352e-10 | 1585161000 | 69800 | 81000 | 18.2 | 56.07 | -38.27 | 502.2 | 0.379 | 520000 | 25400 | 13100 | 25031.2 | 70 | 18.3 | 0 | 323.5825 |  | 8 | 9 | 11 | 300 | 325 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11
UPE140 | 12.1832 | 1552 | 0.3 | 4880000 | 4.2352e-10 | 1585161000 | 69800 | 81000 | 18.2 | 56.07 | -38.27 | 502.2 | 520000 | 25400 | 13100 | 25031.2 | 70 | 18.3 | 0 | 502.2 | 323.5825 |  | 8 | 9 | 11 | 300 | 325 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11
UPE160 | 14.1143 | 1798 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
UPE200 | 18.5 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
UPE220 | 21.1 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
UPE240 | 24.2 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
UPE270 | 27.8 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
UPE300 | 31.9 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
UPE 400 | 72.1415 | 9190 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
HE100A | 16.7 | 2120 | [9 empty] | 582 | [8 empty] | 274.5283 |  | 8 | 9.0189 | 11 | 250 | 275 | 8 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11 | 125 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 22
HE120A | 19.9 | 2530 | [9 empty] | 698 | [8 empty] | 275.8893 |  | 8 | 9 | 11 | 275 | 300 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 175 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20
HE140A | 24.7 | 3140 | [9 empty] | 815 | [8 empty] | 259.5541 |  | 8 | 9.6178 | 11 | 250 | 275 | 8 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11 | 225 | 9 | 11 | 11 | 15 | 18 | 19
HE160A | 30.4 | 3880 | [9 empty] | 932 | [8 empty] | 240.2062 |  | 8.3918 | 10.3918 | 11 | 225 | 250 | 9 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 275 | 8 | 9 | 11 | 13 | 18 | 18
HE180A | 35.5 | 4530 | [9 empty] | 1050 | [8 empty] | 231.7881 | 695 | 8.7285 | 10.7285 | 11 | 225 | 250 | 9 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 325 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18
HE200A | 42.3 | 5380 | [9 empty] | 1167 | [8 empty] | 216.9145 |  | 9 | 11 | 11.3234 | 200 | 225 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 375 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 17
HE220A | 50.5 | 6430 | [9 empty] | 1286 | [8 empty] | 200 |  | 9 | 11 | 12 | 200 | 200 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12
HE240A | 60.3 | 7680 | [9 empty] | 1405 | [8 empty] | 182.9427 |  | 9.6823 | 11 | 12.6823 | 175 | 200 | 10 | 9 | 11 | 11 | 13 | 12
HE260A | 68.2 | 8680 | [9 empty] | 1525 | [8 empty] | 175.6912 |  | 9.9724 | 11 | 12.9724 | 175 | 200 | 10 | 9 | 11 | 11 | 13 | 12
HE280A | 76.4 | 9730 | [9 empty] | 1644 | [8 empty] | 168.962 |  | 10.2415 | 11.2415 | 13.2415 | 150 | 175 | 11 | 10 | 12 | 11 | 14 | 13
HE300A | 88.3 | 11300 | [9 empty] | 1763 | [8 empty] | 156.0177 |  | 10.7593 | 11.7593 | 13.7593 | 150 | 175 | 11 | 10 | 12 | 11 | 14 | 13
HE320A | 97.6 | 12400 | [9 empty] | 1802 | [8 empty] | 145.3226 |  | 11.1871 | 12.3742 | 14.3742 | 125 | 150 | 12 | 11 | 14 | 12 | 16 | 14
HE340A | 105 | 13400 | [9 empty] | 1841 | [8 empty] | 137.3881 | 632.8 | 11.5045 | 13.009 | 15.009 | 125 | 150 | 12 | 11 | 14 | 12 | 16 | 14
HE360A | 112 | 14300 | [9 empty] | 1880 | [8 empty] | 131.4685 |  | 11.7413 | 13.4825 | 15.4825 | 125 | 150 | 12 | 11 | 14 | 12 | 16 | 14
HE400A | 125 | 15900 | [9 empty] | 1958 | [8 empty] | 123.1447 |  | #N/A | #N/A | #N/A | 100 | 125 | #N/A | 12 | #N/A | 14 | #N/A | 16
HE450A | 140 | 17800 | [9 empty] | 2057 | [8 empty] | 115.5618 |  | #N/A | #N/A | #N/A | 100 | 125 | #N/A | 12 | #N/A | 14 | #N/A | 16
HE500A | 155 | 19800 | [9 empty] | 2156 | [8 empty] | 108.8889 |  | #N/A | #N/A | #N/A | 100 | 125 | #N/A | 12 | #N/A | 14 | #N/A | 16
HE550A | 166 | 21200 | [9 empty] | 2255 | [8 empty] | 106.3679 |  | #N/A | #N/A | #N/A | 100 | 125 | #N/A | 12 | #N/A | 14 | #N/A | 16
HE600A | 178 | 22700 | [9 empty] | 2345 | [8 empty] | 103.304 |  | #N/A | #N/A | #N/A | 100 | 125 | #N/A | 12 | #N/A | 14 | #N/A | 16
HE650A | 190 | 24200 | [9 empty] | 2453 | [8 empty] | 101.3636 |  | #N/A | #N/A | #N/A | 100 | 125 | #N/A | 12 | #N/A | 14 | #N/A | 16
HE700A | 204 | 26100 | [9 empty] | 2551 | [8 empty] | 97.7395 |  | #N/A | #N/A | #N/A | 75 | 100 | 16 | #N/A | 18 | #N/A | 21 | #N/A
HE800A | 224 | 28600 | [9 empty] | 2750 | [8 empty] | 96.1538 |  | #N/A | #N/A | #N/A | 75 | 100 | 16 | #N/A | 18 | #N/A | 21 | #N/A
HE900A | 252 | 32100 | [9 empty] | 2948 | [8 empty] | 91.838 |  | #N/A | #N/A | #N/A | 75 | 100 | 16 | #N/A | 18 | #N/A | 21 | #N/A
HE1000A | 272 | 34700 | [9 empty] | 3147 | [8 empty] | 90.6916 |  | #N/A | #N/A | #N/A | 75 | 100 | 16 | #N/A | 18 | #N/A | 21 | #N/A | 75 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28
HE100B | 20.4 | 2604 | [9 empty] | 588 | [8 empty] | 225.8065 |  | 8.9677 | 10.9677 | 11 | 225 | 250 | 9 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 150 | 11 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21
HE120B | 26.7 | 3401 | [9 empty] | 707 | [8 empty] | 207.88 |  | 9 | 11 | 11.6848 | 200 | 225 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 200 | 9 | 11 | 12 | 15 | 18 | 19
HE140B | 33.7 | 4296 | [9 empty] | 826 | [8 empty] | 192.2719 |  | 9.3091 | 11 | 12.3091 | 175 | 200 | 10 | 9 | 11 | 11 | 13 | 12 | 250 | 8 | 10 | 11 | 14 | 18 | 18
HE160B | 42.6 | 5425 | [9 empty] | 944 | [8 empty] | 174.0092 |  | 10.0396 | 11.0396 | 13.0396 | 150 | 175 | 11 | 10 | 12 | 11 | 14 | 13 | 300 | 8 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18
HE180B | 51.2 | 6525 | [9 empty] | 1063 | [8 empty] | 162.9119 |  | 10.4835 | 11.4835 | 13.4835 | 150 | 175 | 11 | 10 | 12 | 11 | 14 | 13 | 350 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17
HE200B | 61.3 | 7810 | [9 empty] | 1151 | [8 empty] | 147.3752 | 547 | 11.105 | 12.21 | 14.21 | 125 | 150 | 12 | 11 | 14 | 12 | 16 | 14 | 450 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 17
HE220B | 71.5 | 9100 | [9 empty] | 1270 | [8 empty] | 139.5604 | 532 | 11.4176 | 12.8352 | 14.8352 | 125 | 150 | 12 | 11 | 14 | 12 | 16 | 14
HE240B | 83.2 | 10600 | [9 empty] | 1384 | [8 empty] | 130.566 | 515 | 11.7774 | 13.5547 | 15.5547 | 125 | 150 | 12 | 11 | 14 | 12 | 16 | 14
HE260B | 93 | 11840 | [9 empty] | 1540 | [8 empty] | 130.0676 |  | 11.7973 | 13.5946 | 15.5946 | 125 | 150 | 12 | 11 | 14 | 12 | 16 | 14
HE280B | 103 | 13140 | [9 empty] | 1659 | [8 empty] | 126.2557 |  | 11.9498 | 13.8995 | 15.8995 | 125 | 150 | 12 | 11 | 14 | 12 | 16 | 14
HE300B | 117 | 14910 | [9 empty] | 1778 | [8 empty] | 119.2488 |  | #N/A | #N/A | #N/A | 100 | 125 | #N/A | 12 | #N/A | 14 | #N/A | 16
HE320B | 127 | 16130 | [9 empty] | 1817 | [8 empty] | 112.6472 |  | #N/A | #N/A | #N/A | 100 | 125 | #N/A | 12 | #N/A | 14 | #N/A | 16
HE340B | 134 | 17090 | [9 empty] | 1856 | [8 empty] | 108.6015 |  | #N/A | #N/A | #N/A | 100 | 125 | #N/A | 12 | #N/A | 14 | #N/A | 16
HE360B | 142 | 18060 | [9 empty] | 1895 | [8 empty] | 104.928 |  | #N/A | #N/A | #N/A | 100 | 125 | #N/A | 12 | #N/A | 14 | #N/A | 16
HE400B | 155 | 19780 | [9 empty] | 1973 | [8 empty] | 99.7472 |  | #N/A | #N/A | #N/A | 75 | 100 | 16 | #N/A | 18 | #N/A | 21 | #N/A
HE450B | 171 | 21800 | [9 empty] | 2072 | [8 empty] | 95.0459 |  | #N/A | #N/A | #N/A | 75 | 100 | 16 | #N/A | 18 | #N/A | 21 | #N/A
HE500B | 187 | 23860 | [9 empty] | 2171 | [8 empty] | 90.9891 |  | #N/A | #N/A | #N/A | 75 | 100 | 16 | #N/A | 18 | #N/A | 21 | #N/A
HE550B | 199 | 25410 | [9 empty] | 2270 | [8 empty] | 89.3349 |  | #N/A | #N/A | #N/A | 75 | 100 | 16 | #N/A | 18 | #N/A | 21 | #N/A
HE600B | 212 | 27000 | [9 empty] | 2369 | [8 empty] | 87.7407 |  | #N/A | #N/A | #N/A | 75 | 100 | 16 | #N/A | 18 | #N/A | 21 | #N/A
HE650B | 225 | 28630 | [9 empty] | 2468 | [8 empty] | 86.2033 |  | #N/A | #N/A | #N/A | 75 | 100 | 16 | #N/A | 18 | #N/A | 21 | #N/A
HE700B | 241 | 30640 | [9 empty] | 2566 | [8 empty] | 83.7467 |  | #N/A | #N/A | #N/A | 75 | 100 | 16 | #N/A | 18 | #N/A | 21 | #N/A
HE800B | 262 | 33420 | [9 empty] | 2765 | [8 empty] | 82.7349 |  | #N/A | #N/A | #N/A | 75 | 100 | 16 | #N/A | 18 | #N/A | 21 | #N/A
HE900B | 291 | 37130 | [9 empty] | 2963 | [8 empty] | 79.8007 |  | #N/A | #N/A | #N/A | 75 | 100 | 16 | #N/A | 18 | #N/A | 21 | #N/A
HE1000B | 314 | 40000 | [9 empty] | 3162 | [8 empty] | 79.05 |  | #N/A | #N/A | #N/A | 75 | 100 | 16 | #N/A | 18 | #N/A | 21 | #N/A | 100 | 14 | 15 | 18 | 21 | 23 | 24
L30/20/3 | 1.12 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L30/20/4 | 1.46 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L30/30/3 | 1.36 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L36/36/4 | 2.16 | 275 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L40/25/3 | 1.47 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L40/25/4 | 1.93 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L40/25/5 | 2.37 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L40/40/4 | 2.42 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L40/40/5 | 2.97 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L45/30/4 | 2.24 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L45/30/5 | 2.76 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L45/45/4 | 2.74 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L45/45/5 | 3.38 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L50/30/4 | 2.42 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L50/30/5 | 2.97 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L50/50/4 | 3.06 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L50/50/5 | 3.77 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L50/50/6 | 4.47 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L55/55/5 | 4.18 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L55/55/6 | 4.95 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L60/40/5 | 3.76 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L60/40/6 | 4.46 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L60/40/7 | 5.14 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L60/60/6 | 5.42 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L60/60/8 | 7.09 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L65/50/5 | 4.35 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L65/50/6 | 5.16 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L65/50/7 | 5.97 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L65/50/8 | 6.75 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L65/65/6 | 5.91 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L65/65/8 | 7.73 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L70/70/6 | 6.4 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L70/70/7 | 7.39 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L70/70/8 | 8.37 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L75/50/5 | 4.75 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L75/50/6 | 5.65 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L75/50/7 | 6.53 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L75/50/8 | 7.39 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L80/60/6 | 6.37 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L80/60/7 | 7.36 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L80/60/8 | 8.34 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L80/80/10 | 11.9 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L80/80/6 | 7.34 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L80/80/8 | 9.63 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L90/60/6 | 6.84 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L90/60/8 | 8.97 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L90/90/10 | 13.4 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L90/90/6 | 8.28 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L90/90/8 | 10.9 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L100/100/10 | 15 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L100/100/12 | 17.8 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L100/100/6 | 9.26 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L100/100/8 | 12.2 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L100/65/10 | 12.25 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L100/65/12 | 14.5 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L100/65/7 | 8.77 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L100/65/8 | 9.94 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L110/110/10 | 16.6 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L110/110/8 | 13.4 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L120/120/10 | 18.2 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L120/120/12 | 21.6 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L120/120/8 | 14.7 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L120/80/10 | 15.02 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L120/80/12 | 17.81 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L120/80/8 | 12.16 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L130/130/12 | 23.5 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L130/130/14 | 27.2 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L130/90/10 | 16.59 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L130/90/12 | 19.7 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L130/90/14 | 22.74 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L140/140/10 | 21.4 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L140/140/12 | 25.4 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L140/140/14 | 29.4 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L140/90/10 | 17.37 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L140/90/12 | 20.64 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L140/90/14 | 23.84 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L140/90/8 | 14.04 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L160/100/10 | 19.75 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L160/100/12 | 23.48 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L160/100/14 | 27.16 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L160/100/16 | 30.77 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L160/160/10 | 24.6 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L160/160/12 | 29.3 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L160/160/14 | 33.9 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L160/160/16 | 38.4 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L180/180/12 | 33.1 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L180/180/14 | 38.3 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L200/200/14 | 42.7 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L200/200/16 | 48.5 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
L200/200/20 | 59.9 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
P1 | 7.85 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
P2 | 15.7
P3 | 23.55 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
P4 | 31.4 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
P5 | 39.25 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
P6 | 47.1 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
P7 | 54.95 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
P8 | 62.8 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
P9 | 70.65
P10 | 78.5 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
P12 | 94.2 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
P14 | 109.9 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
P16 | 125.6 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
P18 | 141.3 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
P20 | 157 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
P22 | 172.7 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
P24 | 188.4 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
P26 | 204.1 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
P28 | 219.8 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
P30 | 235.5 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
P32 | 251.2 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
P34 | 266.9 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
P36 | 282.6 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
P38 | 298.3 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
P40 | 314 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
P45 | 353.25 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
P50 | 392.5 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
P60 | 471 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
P80 | 628 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
P100 | 785 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE35/35/3,2 | 2.8
JE40/40/2,9 | 3.3 | 421
JE40/40/4 | 4.39 | 559
JE40/40/5 | 5.28 | 673
JE50/50/2,9 | 4.22 | 537
JE50/50/4 | 5.64 | 719
JE50/50/5 | 6.85 | 873
JE50/50/6,3 | 8.32 | 1060
JE60/60/2,9 | 5.13 | 653
JE60/60/4 | 6.9 | 879
JE60/60/5 | 8.4 | 1070
JE60/60/6,3 | 10.28 | 1310
JE60/60/8 | 12.56 | 1600
JE70/70/3,2 | 6.63 | 844
JE70/70/4 | 8.16 | 1040
JE70/70/5 | 9.97 | 1270
JE70/70/6,3 | 12.25 | 1560
JE70/70/8 | 15.07 | 1920
JE80/80/3,6 | 8.56 | 1090
JE80/80/4 | 9.42 | 1200
JE80/80/5 | 11.54 | 1470
JE80/80/5,6 | 12.8 | 1630
JE80/80/6,3 | 14.21 | 1810
JE80/80/8 | 17.58 | 2240
JE80/80/10 | 21.12 | 2690
JE90/90/3,6 | 9.66 | 1230
JE90/90/4 | 10.187
JE90/90/5 | 13.11 | 1670
JE90/90/5,6 | 14.6 | 1860
JE90/90/6,3 | 16.25 | 2070
JE90/90/8 | 20.1 | 2560
JE90/90/10 | 24.26 | 3090
JE100/100/4 | 11.93 | 1520
JE100/100/5 | 14.68 | 1870
JE100/100/6,3 | 18.21 | 2320
JE100/100/8 | 22.61 | 2880
JE100/100/10 | 30.54 | 3890
JE110/110/8 | 25.12 | 3200
JE110/110/10 | 30.54 | 3890
JE120/120/4,5 | 16.17 | 2060
JE120/120/5 | 17.82 | 2270
JE120/120/5,6 | 19.86 | 2530
JE120/120/6,3 | 22.14 | 2820
JE120/120/8 | 27.63 | 3520
JE120/120/10 | 33.68 | 4290
JE120/120/12,5 | 40.9 | 5210
JE140/140/5 | 20.96 | 2670
JE140/140/5,6 | 23.39 | 2980
JE140/140/6,3 | 26.14 | 3330
JE140/140/8 | 32.66 | 4160
JE140/140/10 | 39.96 | 5090
JE140/140/12,5 | 48.75 | 6210
JE150/150/6,3 | 28.1 | 3580
JE150/150/8 | 35.17 | 4480
JE150/150/10 | 43.1 | 5490
JE150/150/12,5 | 52.67 | 6710
JE150/150/16 | 65.16 | 8300
JE160/160/6,3 | 30.07 | 3830
JE160/160/8 | 37.68 | 4800
JE160/160/10 | 46.24 | 5890
JE160/160/12,5 | 56.6 | 7210
JE160/160/14,2 | 63.35 | 8070
JE160/160/16 | 70.18 | 8940
JE180/180/6,3 | 33.99 | 4330
JE180/180/8 | 42.7 | 5440
JE180/180/10 | 52.52 | 6690
JE180/180/12,5 | 64.45 | 8210
JE180/180/16 | 80.07 | 10200
JE200/200/6,3 | 37.99 | 4840
JE200/200/8 | 47.73 | 6080
JE200/200/10 | 58.8 | 7490
JE200/200/12,5 | 82.3 | 9210
JE200/200/16 | 90.28 | 11500
JE220/220/6,3 | 41.92 | 5340
JE220/220/8 | 52.75 | 6720
JE220/220/10 | 65.08 | 8290
JE220/220/12,5 | 80.07 | 10200
JE220/220/16 | 100.48 | 12800
JE250/250/8 | 60.29 | 7680
JE250/250/10 | 74.5 | 9490
JE250/250/12,5 | 91.85 | 11700
JE250/250/16 | 115.4 | 14700
JE260/260/8 | 68.77 | 8760
JE260/260/8,8 | 68.77 | 8760
JE260/260/10 | 77.64 | 9890
JE260/260/11 | 84.78 | 10800
JE260/260/12,5 | 95.77 | 12200
JE260/260/16 | 120.11 | 15300
JE300/300/8 | 72.85 | 9280
JE300/300/10 | 90.28 | 11500
JE300/300/12,5 | 111.47 | 14200
JE300/300/16 | 140.52 | 17900
JE350/350/10 | 105.98 | 13500
JE350/350/12,5 | 131.1 | 16700
JE350/350/16 | 165.64 | 21100
JE400/400/10 | 121.68 | 15500
JE400/400/12,5 | 150.72 | 19200
JE400/400/16 | 190.76 | 24300
JE50/25/3 | 2.98
JE50/30/3 | 3.3 | 421
JE50/30/4 | 4.39 | 559
JE50/30/5 | 5.28 | 673
JE60/30/2 | 2.697
JE60/30/3 | 3.889
JE60/40/3 | 4.22 | 537
JE60/40/4 | 5.64 | 719
JE60/40/5 | 6.85 | 873
JE70/40/4 | 6.27 | 799
JE70/40/5 | 7.64 | 973
JE70/40/6 | 9.26 | 1180
JE80/40/4 | 6.9 | 879
JE80/40/5 | 8.4 | 1070
JE80/40/6 | 10.28 | 1310
JE80/40/8 | 12.56 | 1600
JE80/60/3 | 6.313
JE90/50/3 | 6.63 | 844
JE90/50/4 | 8.16 | 1040
JE90/50/5 | 9.97 | 1270
JE90/50/8 | 15.07 | 1920
JE100/50/3,6 | 7.93 | 1010
JE100/50/4 | 8.79 | 1120
JE100/50/4,5 | 9.81 | 1250
JE100/50/5 | 10.75 | 1370
JE100/50/6,3 | 13.27 | 1690
JE100/50/8 | 16.33 | 2080
JE100/50/10 | 19.55 | 2490
JE100/60/3,6 | 8.56 | 1090
JE100/60/5 | 11.54 | 1470
JE100/60/6,3 | 14.21 | 1810
JE100/60/8 | 17.58 | 2240
JE100/60/8,8 | 19 | 2420
JE120/60/4 | 10.68 | 1360
JE120/60/5 | 13.11 | 1670
JE120/60/8 | 20.1 | 2560
JE120/60/10 | 24.26 | 2560 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE120/80/5 | 14.68 | 1870
JE120/80/6,3 | 18.21 | 2320 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE120/80/8 | 22.61 | 2880
JE120/80/10 | 27.4 | 3490 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE140/70/4 | 12.56 | 1600
JE140/70/5 | 15.46 | 1970 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE140/70/8 | 23.86 | 3040 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE140/70/10 | 28.97 | 3690 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE140/80/4 | 13.19 | 1680 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE140/80/5 | 16.25 | 2070 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE140/80/8 | 25.12 | 3200 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE140/80/10 | 30.54 | 3890 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE150/100/5 | 18.6 | 2370 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE150/100/6,3 | 23.16 | 2950 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE150/100/8 | 28.89 | 3680 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE150/100/10 | 35.25 | 4490 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE150/100/12,5 | 42.86 | 5460 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE160/80/5 | 17.82 | 2270 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE160/80/6,3 | 22.14 | 2820 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE160/80/8 | 27.63 | 3520 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE160/80/10 | 33.68 | 4290 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE160/8012,5 | 40.9 | 5210 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE160/90/8 | 28.89 | 3680 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE160/90/10 | 35.25 | 4490 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE180/100/5 | 20.96 | 2670 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE180/100/6,3 | 26.14 | 3330 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE180/100/8 | 32.66 | 4160 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE180/100/10 | 39.96 | 5090 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE180/100/12,5 | 48.75 | 6210 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE200/100/6,3 | 28.1 | 3580 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE200/100/8 | 35.17 | 4480 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE200/100/10 | 43.1 | 5490 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE200/100/12,5 | 52.67 | 6710 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE200/100/16 | 65.16 | 8300 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE200/120/6,3 | 30.07 | 3830 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE200/120/8 | 37.68 | 4800 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE200/120/10 | 46.24 | 5890 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE220/120/6,3 | 32.03 | 4080 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE220/120/8 | 40.19 | 5120 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE220/120/10 | 49.38 | 62.9 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE220/120/12,5 | 60.52 | 7710 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE220/120/16 | 75.2 | 9580 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE250/150/6,3 | 37.99 | 4840 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE250/150/8 | 47.73 | 6080 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE250/150/10 | 58.8 | 7490 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE250/150/12,5 | 72.3 | 9210 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE250/150/16 | 90.28 | 11500 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE260/140/6,3 | 37.99 | 4840 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE260/140/8 | 47.73 | 6080 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE260/140/10 | 58.8 | 7490 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE260/140/12,5 | 72.3 | 9210 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE260/180/6,3 | 41.92 | 5340 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE260/180/8 | 52.75 | 6720 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE260/180/10 | 65.08 | 8290 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE260/180/16 | 100.48 | 12800 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE300/200/6,3 | 47.89 | 6100 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE300/200/10 | 74.5 | 9490 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE300/200/16 | 115.4 | 14700 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE400/200/8 | 72.85 | 9280 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE400/200/10 | 90.28 | 11500 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE400/200/12,5 | 111.47 | 14200 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE400/200/16 | 140.52 | 17900 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE450/250/10 | 105.98 | 13500 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE450/250/12,5 | 131.1 | 16700 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE450/250/16 | 165.64 | 21100 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE500/300/10 | 121.68 | 15500 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE500/300/12,5 | 150.72 | 19200 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
JE500/300/16 | 190.76 | 24300 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TR20/2,6 | 1.11 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TR22/2,6 | 1.24 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TR25/2,6 | 1.43 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TR25/2,9 | 1.57 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TR25/3,2 | 1.71 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TR25/3,6 | 1.89 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TR25/4 | 2.0515 | 261.3327 | 0.637 | 14784.03 | 1.2851e-10 | 0 | 1182.723 | 1759.441 | 0 | 7.52 | 0 | 78.44 | 0.637 | 14784.03 | 29094.29 | 1182.723 | 1759.441 | 0 | 7.52 | 0 | 300.1538 |  | 8 | 9 | 11 | 300 | 325 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11
TR25/5 | 2.4422 | 311.1104 | 0.637 | 16367.65 | -8.3776e-12 | 0 | 1309.412 | 2012.057 | 0 | 7.25 | 0 | 78.44 | 0.637 | 16367.65 | 31415.93 | 1309.412 | 2012.057 | 0 | 7.25 | 0 | 252.1291 |  | 8 | 9.9148 | 11 | 250 | 275 | 8 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11
TR28/2,6 | 1.62 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TR28/2,9 | 1.79 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TR28/3,2 | 1.95 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TR28/3,6 | 2.16 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TR28/4,0 | 2.36 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TR31,8/2,6 | 1.86 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TR31,8/2,9 | 2.0465 | 260.7 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TR31,8/3,2 | 2.25 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TR31,8/4,0 | 2.73 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TR33,7/2,6 | 2.0433
TR32/2 | 1.4653 | 186.6662 | 0.637 | 20888.97 | 2.2915e-11 | 0 | 1305.561 | 1776.523 | 0 | 10.58 | 0 | 100.4 | 0.637 | 20888.97 | 42411.5 | 1305.561 | 1776.523 | 0 | 10.58 | 0 | 537.8585 |  | #N/A | #N/A | #N/A | 525 | 550 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
TR35/3,2 | 2.512 | 320 | [9 empty] | 110 | [8 empty] | 343.75
TR30/3,0 | 2.028 | [39 empty] | NEREZ
TR42,4/4 | 3.889 | [39 empty] | NEREZ
TR40/2,5 | 2.348 | [39 empty] | NEREZ
TR40/3,0 | 2.779 | [39 empty] | NEREZ
TR40/3,2 | 2.9045 | 370 | [9 empty] | 125 | [8 empty] | 337.8378
TR44,5/2,5 | 2.59 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TR44,5/3,0 | 3.07 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TR44,5/4 | 4 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TR51/3,2 | 3.77
TR54/4 | 4.8844 | 622.2207 | 0.637 | 193793 | 3.8439e-09 | 0 | 7177.518 | 9875.997 | 0 | 17.65 | 0 | 169.43 | 0.637 | 193793 | 392699.1 | 7177.518 | 9875.997 | 0 | 17.65 | 0 | 272.2989 |  | 8 | 9.108 | 11 | 250 | 275 | 8 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11
TR57/4 | 5.1775 | 659.554 | 0.637 | 230649.1 | 1.0457e-06 | 0 | 8092.95 | 11094.07 | 0 | 18.7 | 0 | 178.84 | 0.637 | 230649.1 | 467710.9 | 8092.95 | 11094.07 | 0 | 18.7 | 0 | 271.1529 |  | 8 | 9.1539 | 11 | 250 | 275 | 8 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11
TR57/5 | 6.3498 | 808.887 | 0.637 | 273258.9 | -3.7195e-09 | 0 | 9588.03 | 13364.99 | 0 | 18.38 | 0 | 178.84 | 0.637 | 273258.9 | 552166.3 | 9588.03 | 13364.99 | 0 | 18.38 | 0 | 221.0939 |  | 9 | 11 | 11.1562 | 200 | 225 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11
TR60,3/4 | 5.4997 | 700.6 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TR63,5/4 | 5.8125 | 740.4427 | 0.637 | 325961.8 | -1.2749e-08 | 0 | 10266.51 | 13976.65 | 0 | 20.98 | 0 | 199.24 | 0.637 | 325961.8 | 661760.4 | 10266.51 | 13976.65 | 0 | 20.98 | 0 | 269.0823 |  | 8 | 9.2367 | 11 | 250 | 275 | 8 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11
TR63,5/5 | 7.1435 | 909.9978 | 0.637 | 388325.6 | 9.5206e-09 | 0 | 12230.73 | 16904.15 | 0 | 20.66 | 0 | 199.24 | 0.637 | 388325.6 | 786189.9 | 12230.73 | 16904.15 | 0 | 20.66 | 0 | 218.9456 |  | 9 | 11 | 11.2422 | 200 | 225 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11
TR76/5 | 8.7528 | 1115 | [9 empty] | 238 | [8 empty] | 213.4529 | 689 | 9 | 11 | 11.4619 | 200 | 225 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11
TR70/4,0 | 6.4474 | 821.33 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TR70/6,3 | 9.89 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TR76,1/4 | 7.0434 | 897.2422 | 0.637 | 579159 | 3.1663e-08 | 0 | 15221 | 20513.1 | 0 | 25.41 | 0 | 238.77 | 0.637 | 579159 | 1177486 | 15221 | 20513.1 | 0 | 25.41 | 0 | 266.1154 |  | 8 | 9.3554 | 11 | 250 | 275 | 8 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11
TR76,1/5 | 8.6821 | 1105.997 | 0.637 | 695534.4 | 1.5103e-08 | 0 | 18279.49 | 24950.54 | 0 | 25.08 | 0 | 238.77 | 0.637 | 695534.4 | 1411460 | 18279.49 | 24950.54 | 0 | 25.08 | 0 | 215.8867 |  | 9 | 11 | 11.3645 | 200 | 225 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11
TR89/4 | 8.2938 | 1056.531 | 0.637 | 944807.7 | -8.3884e-09 | 0 | 21255.52 | 28434.92 | 0 | 29.9 | 0 | 278.93 | 0.637 | 944807.7 | 1922529 | 21255.52 | 28434.92 | 0 | 29.9 | 0 | 264.0055 |  | 8 | 9.4398 | 11 | 250 | 275 | 8 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11
TR89/5 | 10.2451 | 1305.108 | 0.637 | 1141282 | 6.2692e-09 | 0 | 25675.63 | 34726.68 | 0 | 29.57 | 0 | 278.93 | 0.637 | 1141282 | 2319241 | 25675.63 | 34726.68 | 0 | 29.57 | 0 | 213.7218 | 689 | 9 | 11 | 11.4511 | 200 | 225 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11
TR102/6 | 14.2085 | 1810
TR108/4 | 10.1596 | 1294.219 | 0.637 | 1735399 | 1.8443e-07 | 0 | 32137.02 | 42657.58 | 0 | 36.62 | 0 | 338.86 | 0.637 | 1735399 | 3533864 | 32137.02 | 42657.58 | 0 | 36.62 | 0 | 261.8259 |  | 8 | 9.527 | 11 | 250 | 275 | 8 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11
TR108/5 | 12.5774 | 1602.218 | 0.637 | 2109120 | 1.6333e-05 | 0 | 39057.78 | 52316.77 | 0 | 36.28 | 0 | 338.86 | 0.637 | 2109120 | 4291129 | 39057.78 | 52316.77 | 0 | 36.28 | 0 | 211.4943 |  | 9 | 11 | 11.5402 | 200 | 225 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11
TR108/5,0 | 12.58 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TR108/6 | 15.09 | 1922 | [9 empty] | 339 | [8 empty] | 176.3788 | 670
TR108/6,3 | 15.6475 | 1993.315 | 0.637 | 2561912 | 3.4823e-08 | 0 | 47442.81 | 64297.35 | 0 | 35.85 | 0 | 338.86 | 0.637 | 2561912 | 5204671 | 47442.81 | 64297.35 | 0 | 35.85 | 0 | 169.9982 |  | 10.2001 | 11.2001 | 13.2001 | 150 | 175 | 11 | 10 | 12 | 11 | 14 | 13
TR114/5 | 13.45 | 1713 | [9 empty] | 358 | [8 empty] | 208.9901 | 687 | 9 | 11 | 11.6404 | 200 | 225 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11
TR114/6,3 | 16.74 | 2132 | [9 empty] | 358 | [8 empty] | 167.9174 |  | 10.2833 | 11.2833 | 13.2833 | 150 | 175 | 11 | 10 | 12 | 11 | 14 | 13
TR127/5 | 14.8975 | 1897.77 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TR133/4 | 12.5992 | 1605 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TR140/6 | 19.782 | 2520 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TR140/6,3 | 20.7711 | 2646 | [9 empty] | 439 | [8 empty] | 165.9108 | 662
TR152/6,3 | 22.24 | 2856 | [20 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TR168/10 | 38.66 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TR194/10 | 44.86 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TR194/6 | 27.8 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TR273/4 | 26.2783 | 3347.548 | 0.637 | 29992330 | -1.3302e-06 | 0 | 219724 | 285267.3 | 0 | 94.65 | 0 | 856.57 | 0.637 | 29992330 | 61151440 | 219724 | 285267.3 | 0 | 94.65 | 0 | 255.8798 |  | 8 | 9.7648 | 11 | 250 | 275 | 8 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11
KUL6 | 0.222 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
KUL8 | 0.395 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
KUL10 | 0.617 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
KUL12 | 0.888 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
KUL14 | 1.21 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
KUL15 | 1.39 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
KUL16 | 1.58 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
KUL18 | 2 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
KUL20 | 2.47 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
KUL22 | 2.98 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
KUL24 | 3.55 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
KUL26 | 4.17 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
KUL28 | 4.83 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
KUL30 | 5.55 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Ž_PL4 | 35.4 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Ž_PL5 | 43.3 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Ž_PL6 | 51.1 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Ž_PL7 | 59 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Ž_PL8 | 66.8 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Ž_PL9 | 74.7 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Ž_PL10 | 82.5 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2xU80 | 17.27 | 2200 | [9 empty] | 340 | [8 empty] | 154.5455 | 652 | 10.8182 | 11.8182 | 13.8182 | 150 | 175 | 11 | 10 | 12 | 11 | 14 | 13
2xU100 | 21.195 | 2700 | [9 empty] | 400 | [8 empty] | 148.1481 | 645 | 11.0741 | 12.1481 | 14.1481 | 125 | 150 | 12 | 11 | 14 | 12 | 16 | 14
2xU120 | 0 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2xU140 | 32 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2xU160 | 37.68 | 4800 | [9 empty] | 580 | [8 empty] | 120.8333 | 608 | #N/A | #N/A | #N/A | 100 | 125 | #N/A | 12 | #N/A | 14 | #N/A | 16
2xU180 | 0 | [21 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2xU200 | 50.554 | 6440 | [9 empty] | 700 | [8 empty] | 108.6957 | 586 | #N/A | #N/A | #N/A | 100 | 125 | #N/A | 12 | #N/A | 14 | #N/A | 16
2xU240 | 66.411 | 8460 | [9 empty] | 820 | [8 empty] | 96.9267 | 559 | #N/A | #N/A | #N/A | 75 | 100 | 16 | #N/A | 18 | #N/A | 21 | #N/A
2xUPE100 | [22 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2xUPE120 | [22 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2xUPE140 | 24.38 | 3104 | [9 empty] | 512 | [8 empty] | 164.9485 |  | 10.4021 | 11.4021 | 13.4021 | 150 | 175 | 11 | 10 | 12 | 11 | 14 | 13
2xUPE160 |  | 3598 | [9 empty] | 576 | [8 empty] | 160.0889 | 657 | 10.5964 | 11.5964 | 13.5964 | 150 | 175 | 11 | 10 | 12 | 11 | 14 | 13
2xUPE180 | [22 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2xUPE200 |  | 4700 | [9 empty] | 704 | [8 empty] | 149.7872 | 647 | 11.0085 | 12.017 | 14.017 | 125 | 150 | 12 | 11 | 14 | 12 | 16 | 14
2xUPE220 |  | 5380 | [9 empty] | 768 | [8 empty] | 142.7509 | 639 | 11.29 | 12.5799 | 14.5799 | 125 | 150 | 12 | 11 | 14 | 12 | 16 | 14
2xUPE240 | [22 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2xUPE300 |  | 8140 | [9 empty] | 1000 | [8 empty] | 122.8501 | 611 | #N/A | #N/A | #N/A | 100 | 125 | #N/A | 12 | #N/A | 14 | #N/A | 16
U140+P8 | 24.8
N-SÍŤ 1,5/ MW40 | 0.9
T50 | 4.44
NEREZ LANKO Ø6 | 0.138
TR 42x12x1,5 | 3.95
TR55/250 | 5.26
TR20/137,6 | 4.71
JE-L70x34x2 | 3.02
POROROŠT | 20
NEREZ LANKO Ø8 | 0.246
U300+PL10 | 69.75 | 8885 | [9 empty] | 820 | [8 empty] | 92.2904 | 547 | #N/A | #N/A | #N/A | 75 | 100 | 16 | #N/A | 18 | #N/A | 21 | #N/A
[23 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[23 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[23 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[23 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[23 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[23 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[23 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[23 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[23 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Note on Y1: Veselka: dle ČSN 73 0810:2009, článek 5.1.3 se považuje za kritickou teplotu: - 500°C - pro sloupy, nosníky, průvlaky, vazníky apod. zajištujících stabilitu objektu nebo jeho části, nebo u sloupů podpírajících technická a technologická zařízení, - 560°C - pro zavětrovací prvky, střešní prvky (vaznice, krokve apod.) či prvky střešních plášťů, u roštových podlahových a jiných prvků, u nichž se vyžaduje požární odolnost a - 620°C – u nosných prvků obvodových plášťů, které nezajišťují stabilitu objektu ani jeho části
Note on Z1: Veselka: dle ČSN 73 0810:2009, článek 5.1.3 se považuje za kritickou teplotu: - 500°C - pro sloupy, nosníky, průvlaky, vazníky apod. zajištujících stabilitu objektu nebo jeho části, nebo u sloupů podpírajících technická a technologická zařízení, - 560°C - pro zavětrovací prvky, střešní prvky (vaznice, krokve apod.) či prvky střešních plášťů, u roštových podlahových a jiných prvků, u nichž se vyžaduje požární odolnost a - 620°C – u nosných prvků obvodových plášťů, které nezajišťují stabilitu objektu ani jeho části
Note on AA1: Veselka: dle ČSN 73 0810:2009, článek 5.1.3 se považuje za kritickou teplotu: - 500°C - pro sloupy, nosníky, průvlaky, vazníky apod. zajištujících stabilitu objektu nebo jeho části, nebo u sloupů podpírajících technická a technologická zařízení, - 560°C - pro zavětrovací prvky, střešní prvky (vaznice, krokve apod.) či prvky střešních plášťů, u roštových podlahových a jiných prvků, u nichž se vyžaduje požární odolnost a - 620°C – u nosných prvků obvodových plášťů, které nezajišťují stabilitu objektu ani jeho části

## Kritická teplota
Stav | Prvek | css | mat | dx | jed.posudek | pevnost | stab. posudek | posudek | kritická teplota pro stupeň využití MAX | max. teplota v 15min °C
|  |  |  | [mm] | [-] | [-] | [-] | MAX | °C | °C
CO19/26 | B6 | CS3 - HEB220 | S 235 | 6665.572 | 0.35 | 0.02 | 0.35 | 0.35 | 640.3143 | 532
CO19/27 | B113 | CS4 - CFRHS200X100X5 | S 235 | 4223.135 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 674.2285 | 686
CO19/26 | B7 | CS2 - HEB240 | S 235 | 8137.031 | 0.39 | 0.09 | 0.39 | 0.39 | 623.7027 | 515
CO19/27 | B8 | CS5 - I360 | S 235 | 0 | 0.31 | 0.17 | 0.31 | 0.31 | 658.8004 | 550
CO22/28 | B25 | CS6 - CFRHS160X90X6 | S 235 | 2999.99 | 0.26 | 0.16 | 0.26 | 0.26 | 685.4324 | 669
CO23/29 | B183 | CS7 - CFRHS120X80X4 | S 235 | 3300 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 882.7589 | 702
CO19/27 | B75 | CS10 - CHS139.7/6.3 | S 235 | 4278.142 | 0.29 | 0.03 | 0.29 | 0.29 | 668.9154 | 662
CO19/27 | B61 | CS8 - CHS76.1/5.0 | S 235 | 0 | 0.25 | 0.02 | 0.25 | 0.25 | 691.3543 | 689
CO19/26 | B78 | CS9 - I400 | S 235 | 3000 | 0.7 | 0.44 | 0.7 | 0.7 | 525.7836 | 525
CO19/26 | B159 | CS24 - CFRHS160X90X8.8 | S 235 | 3174.99 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 644.7412 | 627
CO23/29 | B137 | CS15 - HEA180 | S 235 | 0 | 0.21 | 0.14 | 0.21 | 0.21 | 717.6362 | 695
CO23/29 | B139 | CS20 - 2U komora | S 235 | 9800 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 636.0039 | 595
CO23/29 | B177 | CS18 - HEB200 | S 235 | 7107.009 | 0.32 | 0.04 | 0.32 | 0.32 | 653.9755 | 547
CO19/30 | B187 | CS22 - U200 | S 235 | 2999.99 | 0.65 | 0.27 | 0.65 | 0.65 | 539.9647 | 685
CO22/28 | B188 | CS17 - U220 | S 235 | 3499.99 | 0.69 | 0.31 | 0.69 | 0.69 | 528.6271 | 679
CO19/30 | B193 | CS16 - IPE200 | S 235 | 2999.99 | 0.61 | 0.23 | 0.61 | 0.61 | 551.3889 | 678
CO19/30 | B237 | CS14 - I220 | S 235 | 3416.419 | 0.65 | 0.21 | 0.65 | 0.65 | 539.9647 | 642
CO19/27 | B206 | CS19 - I240 | S 235 | 2999.99 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 814.8573 | 629
CO19/30 | B208 | CS12 - I200 | S 235 | 2999.99 | 0.62 | 0.2 | 0.62 | 0.62 | 548.5149 | 653
CO19/26 | B231 | CS11 - I100 | S 235 | 663.811 | 0.28 | 0.06 | 0.28 | 0.28 | 674.2285 | 701