## konečný
Příloha č.1 k Výzvě Obnova materiálního vybavení laboratoře předmětu Chemie analytická
Název | Specifikace | Cena bez DPH za 1 kus | Počet kusů | Cena bez DPH za všechny požadované kusy
vodivostní měřící cely | vodivostní měřící cela TetraCon 325 1 μS/cm – 2 S/cm, grafit/epoxy, 0-100 oC kompatibilita s konduktometrem inoLab Cond 7110 |  | 4
elektrody ISE dusičnanové | elektroda iontově selektivní dusičnanová, kombinovaná, konektor DIN kompatibilita s pH/mV metrem inoLab 720 |  | 4
elektrody stříbrné | elektroda stříbrná, kombinovaná typ AgC 103, konektor DIN kompatibilita s pH/mV metrem inoLab 720 |  | 4
žárovky sodíkové náhradní | žárovka sodíková náhradní k polarimetru P 1000 |  | 2
trubice polarimetrické | trubice polarimetrická 200 mm, PRG-200-E kompatibilita k polarimetru P 1000 |  | 2
náhradní sklíčka do polarimetrické trubice | sklíčko náhradní do polarimetrické trubice Kruss 10 párů kompatibilita k polarimetru P 1000 |  | 10
byrety digitální | objem max.: 50 ml rozsah: 0,01 ml do 99,99 ml přesnost obsahu: 0,2 % absolutní přesnost; 0,1 standardní odchylka reprodukovatelnost [%] ± 0,1 |  | 4
halogenové lampy pro Helios Epsilon | halogenová lampa pro Helios Epsilon 6 V 10 W |  | 2
halogenové lampy pro Helios Delta | halogenová lampa pro Helios Delta 12 V 20 W |  | 2
makrokyvety pro spektrofotometrii | stand. makrokyvety typ 110-OS 10 mm, 3500 μl pro spektrofotometrii |  | 2
Cena bez DPH celkem