## Silnoproud
Modernizace studoven Knihovny MENDELU – budova A - Úprava předprostoru studoven na chill-out zónu
D.1 - SO 01 Stavební úpravy
D.1.4.4. Silnoproudá elektrotechnika
Výkaz výměr
Rekapitulace
HLAVA | ELEKTROINSTALACE
01 | Dodávky | [6 empty] | 0
02 | Svítidla | [6 empty] | 0
03 | Materiál | [6 empty] | 0
04 | Montážní práce | [6 empty] | 0
05 | Zemní, stavební a montážní práce | [6 empty] | 0
06 | Revize | [6 empty] | 0
07 | HZS | [6 empty] | 0
08 | Mimostaveništní doprava (3,6% z pol. 01-Dodávky) | ze základu: | 0 |  |  |  |  | 0
09 | Podružný materiál (3,5% z pol. 03-Materiál) | ze základu: | 0 |  |  |  |  | 0
010 | PPV (4,8% z pol. 04-Montážní práce) | ze základu: | 0 |  |  |  |  | 0
011 | Zařízení staveniště (3,5% z pol. 01+02+03+04+05) | ze základu: | 0 |  |  |  |  | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
Daň z přidané hodnoty
| DPH celkem | [6 empty] | 0
| Celkem s DPH | [6 empty] | 0
Výkaz výměr
Typy výrobků uvedené ve specifikaci představují minimální předpokládaný standard. Specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Projektant nemá námitek proti záměnám výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry. Objednání výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora a architekta. Při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit.
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena díla byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
1.Dodávky
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
1.1 | Doplnění rozvaděče RH, včetně montáže | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Doplnění rozvaděče R01.1, včetně montáže | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
| Včetně DPH | [6 empty] | 0
2. Svítidla
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
2.1 | Veškerá dodávaná svítidla musí schválit investor
2.2 | Svítidlo B - LED vestavné - uzpůsobeno pro montáž do akustického podhledu, 30W 4000K, hliníkový bíle lakovaný rámeček, světlovodivý difuzer, průměr 300mm. Pro světelně technický výpočet bylo použito svítidlo PROFILUX SLM30303Kw | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Svítidlo P - LED závěsné, 36W 3000K, ručně foukané trojvrstvé sklo, satin opál mat, průměr 415mm, výška 70mm, kovové části v provedení RAL 9006, atypické provedení s paralalními závěsy, transparentní přívodní kabel. Pro světelně technický výpočet bylo použito svítidlo PROFILUX LZK1415Z | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Svítidlo R - LED přsazené, 40W 4000K, opálový translucentní difuzer, prachotěsné provedení, 95x90x1277mm, IP65 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.5
2.6 | Svítidlo N - LED přisazené 2W pro antipanické osvětlení, pro připojení na centrální systém, dle standardu MENDELU | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
2.7 | Svítidlo NP - LED závěsné 5W nouzové, vč., plexisklového praporku s piktogramem, pro připojení na centrální systém, dle standardu MENDELU | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
2.8
2.9 | Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidla | 16 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
2.10 | Poplatek za recyklaci dle zákona - zdroje | 16 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
| Včetně DPH | [6 empty] | 0
3. Materiál
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
3.1 | Instalační přístroje a materiál
3.2 | Ref. typ vypínačů a zásuvek určí investor
3.3 | Jednopólový vypínač č.1, 250V/10A, pod omítku, kompletní, včetně montáže | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Tlačítkový ovladač s orientační soutnavkou č.1/0So, 250V/10A, pod omítku, kompletní, včetně doutnavky a montáže | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
3.5
3.6 | Jednonásobná zásuvka 250V/16A, kompletní, včetně montáže | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
3.7 | Jednonásobná zásuvka 250V/16A s vestavěnou přepěťovou ochranou třídy D, kompletní, včetně montáže | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
3.8
3.9 | Prostorový termostat, kompletní, včetně montáže | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
3.10
3.11 | Jednonásobný rámeček, včetně montáže | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
3.12 | Dvojnásobný vodorovný rámeček, včetně montáže | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
3.13
3.14 | Přístrojová krabice univerzální, včetně montáže | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
3.15 | Přístrojová krabice hluboká, včetně montáže | 7 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
3.16 | Odbočná krabice, včetně svorkovnice, víčka a montáže | 10 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
3.17
3.18 | Kabely
3.19 | Kabel CYKY-O 2x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.20 | Kabel CYKY-O 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 60 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.21 | Kabel CYKY-J 3x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 155 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.22 | Kabel CYKY-J 5x1,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.23 | Kabel CYKY-J 3x2,5 pevně uložený, včetně montáže a ukončení | 165 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.24
3.25 | Trubky, lišty, kabelové žlaby
3.26 | Trubka ohebná 1220 s protahovacím drátem, včetně montáže | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.27 | Trubka ohebná 1225 s protahovacím drátem, včetně montáže | 10 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.28 | Kabelový žlab 300/60, včetně nosných konstrukcí a montáže | 16 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.29 | Kabelový rošt š.400, včetně nosných konstrukcí, příchytek SONAP a montáže | 3 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.30
3.31 | Kabelová trasa na příchytkách, včetně příchytek a montáže | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.32
3.33 | Hromosvod a uzemnění
3.34 | Vodič(CYA) H07V-K 4 zz, včetně montáže | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.35 | Vodič(CYA) H07V-K 6 zz, včetně montáže | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.36 | Vodič(CYA) H07V-K 10 zz, včetně montáže | 35 | m |  |  | 0 | 0 | 0
3.37
3.38 | Svorka zemnící ZSA 16, včetně montáže | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
3.39 | Páska uzemňovací měděná, včetně montáže | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
3.40 | Přípojnice doplňujícího pospojování, včetně montáže | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
3.41 | Pomocný materiál pro hromosvod a uzemnění | 1 | sada |  |  | 0 | 0 | 0
3.42
3.43 | Podružný materiál
3.44 | Protipožární utěsnění prostupů stěnou | 0.5 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.45 | Pomocný montážní materiál pro elektro | 1 | sada |  |  | 0 | 0 | 0
3.46
3.47 | Ostatní práce a materiály
3.48 | Připojení zařízení ostatních profesí | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
| Včetně DPH | [6 empty] | 0
4. Zemní, stavební a montážní práce
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
4.1 | Prostupy zdivem | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Drážky ve zdivu řezané nebo frézované, včetně zapravení | 85 | m |  |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Zaizolování přívodu pro rušený ventilátor | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
4.4 | Demontáž stávající elektroinstalace | 32 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
4.5 | Doprogramování stávajícího systému nouz. osvětlení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
4.6 | Odvoz suti | 1 | t |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
| Včetně DPH | [6 empty] | 0
5. HZS
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
5.1 | Zařízení staveniště | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Doplnění podkladů od dodavatelů připojovaných zařízení | 6 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | 8 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Průzkum stávajícího stavu elektroinstalace | 16 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
5.5 | Zaučení obsluhy | 6 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
| Včetně DPH | [6 empty] | 0
6. Revize
Č. pol. | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. Cena materiál | Jedn. Cena montáž | Cena celkem materiál | Cena celkem montáž | Celková cena
6.1 | Revizní práce, měření | 15 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Spolupráce s revizním technikem | 4 | hod |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
| Včetně DPH | [6 empty] | 0
| Zpracoval: Miroslav Matuška |  |  | Dne: |  |  |  | 02/2025