## spotřební materiál
Název | specifikace obecné pro VŘ | Předpokládaný počet kusů | cena/ks bez DPH | cena/ks včetně DPH | Celkem za položku bez DPH
Stojánky na mikrozkumavky blokové | materiál: PP, blok rozměr: 226x67x28 počet pozic: 80 vlastnosti: vhodné pro použití pro teplotách -80 - 120 °C, pro mikrozkumavky o objemu 1,5 - 2 ml, různé barevné provedení (min. zelená a žlutá), Číslované pozice | 10 |  |  | 0
Lab - stojan na zkumavky s pevným uchycením zkumavek 13mm | materiál: PP rozměr: xxx počet pozic: 90 vlastnosti: vhodné pro autoklávování při teplotě 121 °C, pro zkumavky o průměru 13 mm, různé barevné provedení, pevné uchycení zkumavek | 1 |  |  | 0
Lab - stojan na zkumavky s pevným uchycením zkumavek 16mm | materiál: PP rozměr: xxx počet pozic: 60 vlastnosti: vhodné pro autoklávování při teplotě 121 °C, pro zkumavky o průměru 16 mm, různé barevné provedení, pevné uchycení zkumavek | 2 |  |  | 0
Lab - stojan na zkumavky univerzální 20mm | materiál: PP rozměr: xxx počet pozic: 40 vlastnosti: vhodné pro autoklávování při teplotě 121 °C, pro zkumavky o průměru 16 mm, různé barevné provedení, pevné uchycení zkumavek | 5 |  |  | 0
Lab - stojan na mikrozkumavky 1,5ml na 100mikrozkumavek | materiál: PP rozměr: 262x108x45 počet pozic: 100 vlastnosti: vhodné pro autoklávování při 121 °C, pro mikrozkumavky o objemu 1,5 ml, různé barevné provedení, stohovatelný | 3 |  |  | 0
Vial racks | materiál: polypropylen rozměr: 12x32 mm počet pozic: 50 vlastnosti: odolný proti většině rozpouštědel, vhodný pro vialky o objemu 2 ml | 50 |  |  | 0
Parafilm | rozměr: šířka 50 mm, délka 75 m, vlastnosti: Teplota tavení 60°C, hoření 301°C, Průtažnost 200%, odolný vůči kyselinám, alkalickým roztokům, roztokům solí a některým organickým sloučeninám | 8 |  |  | 0
parafilm - folie zabraňující kontaminaci vzorků a samovolnému odpařování | rozměr: šířka 100 mm, délka 75 m, vlastnosti: Teplota tavení 60°C, hoření 301°C, Průtažnost 200%, odolný vůči kyselinám, alkalickým roztokům, roztokům solí a některým organickým sloučeninám | 1 |  |  | 0
sterilní jednorázové očkovací kličky | materiál: plast délka: xxx, velikost smyčky: 1 ul vlastnosti: flexibilní, měkké, | 2000 |  |  | 0
sterilní jednorázové očkovací kličky | materiál: plast délka: xxx, velikost smyčky: 10 ul vlastnosti: tuhé, tvrdé | 2000 |  |  | 0
Střička plastová s barevným víčkem podle výběru | materiál: PE objem: 500 ml závit: GL 45 vlastnosti: graduovaná, širokohrdlá, šroubovatelný uzávěr, různé barevné provedení, dělení po 100 ml | 20 |  |  | 0
Lab - víčka ke kyvetám PP (1000ks) | materiál: PP rozměry: 10x10 mm | 1000 |  |  | 0
Lab - Víčka šroubovací na vialky 12ml, černý PP plná | materiál: PP vlastnosti: šroubovací, plná kompatibilní s vialkami o objemu 12 ml a rozměru 19 x 65mm, barva: černá | 300 |  |  | 0
8 víček ve stripu | materiál: polypropylene vlastnosti: 8-strip, rovná, autoklávovatelná | 8 |  |  | 0
Víčka pro mikrozkumavky | materiál: xxx vlastnosti: 8-strip, rovná, vhodné pro PCD destičky, kopatibilita: s MicroAmp® Applied Biosystems 7500 Real-Time PCR Systém | 8 |  |  | 0
víčka černá, PP, s otvorem | materiál: PP vlastnosti: šroubovací, s otvorem barva: černá | 200 |  |  | 0
laboratorní násypka | materiál: PP barva: průstitná průměr: 80 mm výška: 75 mm Průměr stonku: 22 mm, vlastnosti: autoklávovatelná | 13 |  |  | 0
Laboratorní lodička na vážení | materiál: xxx rozměry: l=75cm, h=14mm, š=30mm | 5 |  |  | 0
Násypka plastová PP autoklávovatelná | materiál: PP barva: průstitná průměr: 100 mm výška: 94 mm Průměr stonku: 25 mm, vlastnosti: autoklávovatelná | 1 |  |  | 0
Násypka plastová PP autoklávovatelná | materiál: PP barva: průstitná průměr: 120 mm výška: 110 mm Průměr stonku: 30 mm, vlastnosti: autoklávovatelná | 3 |  |  | 0
Plastové kádinky 1 l | materiál: TPX barva: průstitná objem: 1000 ml výška: 147 mm Průměr: 109 mm, vlastnosti: graduovaná, dělení 20 ml | 5 |  |  | 0
PET láhev pro odběry vzorků, 250ml | materiál: PET barva: xxx objem: 250 ml vlastnosti: širokohrdlé, pro odběr vzorků | 500 |  |  | 0
PC láhev pro odběry vzorků, 250ml | materiál: PC barva: xxx objem: 250 ml vlastnosti: širokohrdlé, pro odběr vzorků | 100 |  |  | 0
PP láhev pro odběry vzorků, 250ml | materiál: PP barva: xxx objem: 250 ml vlastnosti: širokohrdlé, pro odběr vzorků | 100 |  |  | 0
Láhev šroubovací | materiál: PET barva: čirá objem: 500 ml vlastnosti: šroubovací uzávěr, průměr hrdla: 35 mm | 200 |  |  | 0
Láhev graduovaná plastová | materiál: Plastová - PE barva: průhledná objem: 100 ml vlastnosti: šroubovací uzávěr průměr hrdla: 24 mm průměr láhve: 48 mm výška: 105 mm závit GL:32 mm | 200 |  |  | 0
Nádobky na vzorky | materiál: plast barva: průhledná objem: 30 ml vlatnosti: k uchovávání a transportu pevných a kapalných vzorků průměr: 28 mm (32 mm s uzávěrem) výška: 80 mm (82 mm s uzávěrem) | 1 |  |  | 0
Zásobník na kyvety | materiál: plast barva: bílá počet míst: 12 vlastnosti: k umístění kyvet rozměry: 170 x 50 x 15 mm | 1 |  |  | 0
Septá k platám na sekvenátor | formát: 96-jamková destička platforma: 3500 Genetic Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer typ příslušenství: septa | 2 |  |  | 0
miska plastová | materiál: plast - ABS barva: bílá rozměry: 252 x 352 x 81 mm | 10 |  |  | 0
miska plastová | materiál: plast - ABS barva: bílá rozměry: 300 x 408 x 21 mm | 10 |  |  | 0
igelitové sáčky | materiál: igelit rozměry: 25 x 40 cm tloušťka: 0,04 mm vlastnosti: potravinářská kvalita | 3000 |  |  | 0
igelitové sáčky | materiál: igelit rozměry: 16 x 30 cm tloušťka: 0,04 mm vlastnosti: potravinářská kvalita | 5000 |  |  | 0
igelitové sáčky | materiál: igelit rozměry: 12 x 20 cm tloušťka: 0,04 mm vlastnosti: potravinářská kvalita | 2000 |  |  | 0
igelitové sáčky | materiál: igelit rozměry: 35 x 55 cm tloušťka: 0,10 mm vlastnosti: potravinářská kvalita | 2000 |  |  | 0
igelitová folie | materiál: igelit rozměry: rukáv 1000 cm x 150 m tloušťka: 0,10 mm | 1 |  |  | 0
Hliníková fólie | materiál: hliník šířka: 0,5 m tloušťka: 0,03 mm vlastnosti: k balení laboratorního skla a pro sterilizaci | 1 |  |  | 0
CENA CELKEM ZA ČÁST BEZ DPH |  |  |  |  | 0
Note on A10: Olga: copanitalia
Note on A11: Olga: copanitalia