## destičky
Název | Tec hnická specifikace | Předpokládaný počet kusů | cena/ks bez DPH | cena/ks včetně DPH | Celkem za položku bez DPH
Destička pro qPCR analýzy 48 | materiál: polypropylen počet jamek: 48 tvar jamek: xxx barva jamek: xxx použití: amplyfikace PCR Vlastnosti: Maximální tepelná vodivost pro přesné tepelné cyklování kompatibilita: s Applied Biosystems® StepOne™ Real-Time PCR Systém | 50 |  |  | 0
Deska mikrotitracni 96 | materiál: PS počet jamek: 96 tvar jamek: ploché dno barva jamek: čirá použití: xxx Vlastnosti: sterilní kompatibilita: xxx | 50 |  |  | 0
Deska mikrotitracni 384 | materiál: PP /PC počet jamek: 384 tvar jamek: low profile, barva jamek: průhledná, použití: detekci genu, analýza genové exprese, genetické analýzy variace,real-time PCR Vlastnosti: xxx, kompatibilita: LightCycler®480 | 50 |  |  | 0
Deska mikrotitracni 384 bila | materiál: polypropylen počet jamek: 384 tvar jamek: xxx, barva jamek: bílá použití: real-time PCR (qPCR), Vlastnosti: optimální odraz fluorescenčního signálu, kompatibilita: LightCycler ® 480 | 50 |  |  | 0
Deska mikrotitracni 384 pruhledna | materiál: PP/PC počet jamek: 384 tvar jamek: xxx, barva jamek: čiré použití: real-time PCR, Vlastnosti: xxx, kompatibilita: xxx | 100 |  |  | 0
Deska mikrotitracni 1536 | materiál: polypropylen počet jamek: 1536 tvar jamek: xxx, barva jamek: xxx použití: xxx, Vlastnosti: xxx, kompatibilita: LightCycler®480 | 50 |  |  | 0
Deska mikrotitracni 384 deepwell | materiál: PP počet jamek: 384, tvar jamek: xxx, barva jamek: xxx použití: xxx, Vlastnosti: deepwell, kompatibilita: xxx | 50 |  |  | 0
96jamková čirá destička pro PCR | materiál: polypropylen počet jamek: 96, tvar jamek: low profile, barva jamek: čirá použití: real-time PCR, Vlastnosti: nízký profil, kompatibilita: xxx | 50 |  |  | 0
Plata k sekvenátoru, 96 jamek | materiál: polypropylen počet jamek: 96, tvar jamek: xxx, barva jamek: xxx použití: PCR or qPCR, Vlastnosti: xxx , kompatibilita: 3100 Genetic Analyzer a 3500 Genetic Analyzer | 50 |  |  | 0
16-ti jamkové destičky pro sledování buněčné proliferace a morfologie v reálném čase | materiál: xxx počet jamek: 16, tvar jamek: xxx, barva jamek: xxx použití: pro sledování buněčné proliferace a morfologie v reálném čase, Vlastnosti: pokryté zlatými elektrodami, objem 250 uL, kompatibilita: xCELLigenece RTCA DP | 20 |  |  | 0
16-ti jamkové destičky pro sledování buněčné migrace a invazivity v reálném čase | materiál: xxx počet jamek: 16, tvar jamek: xxx, barva jamek: xxx použití: pro sledování buněčné migrace a invazivity v reálném čase, Vlastnosti: pokryté zlatými elektrodami, objem 250 uL, kompatibilita: xCELLigenece RTCA DP | 20 |  |  | 0
PCR destičky | materiál: polypropylen počet jamek: 48, tvar jamek: xxx, barva jamek: xxx použití: real-time PCR, Vlastnosti: xxx, kompatibilita: Illumina Eco | 200 |  |  | 0
Fólie pro PCR destičky | fólie, barva: opticky čirá, Použití: pro destičky 48-jamek, kompatibilita: Illumina Eco | 200 |  |  | 0
vícejamkové destičky pro tkáňové kultury (24 jamek) | materiál: Polystyrénové počet jamek: 24 tvar jamek: ploché dno, barva jamek: čirá použití:pro tkáňové kultury, Vlastnosti: non-pyrogenic, non-cytotoxic, sterilní, s víčkem kompatibilita: xxx | 100 |  |  | 0
vícejamkové destičky pro tkáňové kultury (48 jamek) | materiál: Polystyrénové počet jamek: 48 tvar jamek: plochí dno, barva jamek: čirá použití:pro tkáňové kultury, Vlastnosti: non-pyrogenic, non-cytotoxic, sterilní, s víčkem kompatibilita: xxx | 100 |  |  | 0
folie zalepovací na 384 formát | fólie, barva: opticky čirá, Vlastnosti: adhezivní, pro destičky 384-jamek | 100 |  |  | 0
folie zalepovací na 96 formát | fólie, barva: opticky čirá, Vlastnosti: adhezivní, pro destičky 96-jamek, Pro teploty od -80°C do 120°C | 100 |  |  | 0
folie zalepovací na 96 formát | fólie hliníková, Vlastnosti: adhezivní, pro destičky 96-jamek | 100 |  |  | 0
folie zalepovací na 384 formát | fólie hliníková, Vlastnosti: adhezivní, pro destičky 384-jamek | 100 |  |  | 0
PCR destička 96 jamek | materiál: PP, počet jamek: 96, použití: PCR aplikace, Vlastnosti: Maximální tepelná vodivost pro přesné tepelné cyklování | 200 |  |  | 0
PCR destička 384 jamek | materiál: PP, počet jamek: 384 , použití: PCR aplikace, Vlastnosti: Maximální tepelná vodivost pro přesné tepelné cyklování | 200 |  |  | 0
PCR destička 1536 jamek | materiál: PP, počet jamek: 1536 , použití: PCR aplikace, Vlastnosti: Maximální tepelná vodivost pro přesné tepelné cyklování | 200 |  |  | 0
Destička pro tkáňové kultury 24 jamek | materiál:PS, počet jamek: 24 , tvar jamek:ploché dno, barva jamek: čirá, použití: kultivace živočičných buněk, Vlastnosti: cell culture treated povrch, sterilní | 200 |  |  | 0
Destička pro tkáňové kultury 48 jamek | materiál:PS, počet jamek: 48 , tvar jamek: ploché dno, barva jamek: čirá, použití: kultivace živočičných buněk, Vlastnosti: cell culture treated povrch, sterilní | 200 |  |  | 0
Destička pro tkáňové kultury 96 jamek | materiál:PS, počet jamek: 96 , tvar jamek:ploché dno, barva jamek: čirá, použití: kultivace živočičných buněk, Vlastnosti: cell culture treated povrch, sterilní | 200 |  |  | 0
Folie pro qPCR destičky -96/384 formát | materiál : Polyester; tloušťka: 50 um; vlastnosti : opticky čirá, adhezívní rozměry: min 122 x 79 mm; Pro teploty od -40°C do + 120°C | 200 |  |  | 0
Folie pro PCR destičky - 96/384 formát | materiál : Polyester; tloušťka: 50 um; vlastnosti : adhezívní; rozměry: min 125 x 80 mm; Pro teploty od -40°C do + 120°C | 200 |  |  | 0
Folie pro qPCR destičky -96/384 formát, pro teploty mínus 70°C | materiál : Polyoleofin; tloušťka: 50 um; vlastnosti : opticky čirá, nízká autofluoescence, vhodné i pro protein krystalizaci,adhezívní ; rozměry: min 113x 79 mm; Pro teploty od -70°C do + 120°C | 200 |  |  | 0
Aluminum folie pro PCR destičky / skladování | materiál : aluminium; tloušťka: 38 um; vlastnosti :adhezivní, s perforací, chemicky odolný film ( proti DMSO, acetonitril, ethanol) ; rozměry: min 124x 82 mm; Pro teploty od -80°C do + 120°C použití : standardní PCR a skladování pro formát 96/384 jamek | 200 |  |  | 0
Aluminum folie pro PCR destičky / skladování | materiál : aluminium; tloušťka: 38 um; vlastnosti :adhezivní, bez perforací ; rozměry: min 124x 82 mm; Pro teploty od -80°C do + 120°C použití : standardní PCR a skladování pro formát 96/384 jamek | 200 |  |  | 0
CENA CELKEM ZA ČÁST BEZ DPH |  |  |  |  | 0
Note on B4: musilova@biotech.cz: barva jemek pro light cycler 480 bývá BÍLÁ, možná překlep ?