## Část A
Příloha č. 1: Technické specifikace a cenová kalkulace - část A
Veřejná zakázka: Vlhkoměry pro projekt Inovace technických a dřevařských disciplín pro vyšší konkurenceschopnost
Zařízení pro měření teploty, vlhkosti a prostupu tepla
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodání 1 ks nového, nerepasovaného a nepoužitého zařízení pro měření teploty, vlhkosti a prostupu tepla, které splňuje níže uvedené technické a funkční vlastnosti.
Požadované technické a funkční vlastnosti (Nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota, uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
měření teploty v rozsahu | minimálně - 20 °C až 150 °C | Vyplní dodavatel
měření vlhkosti vzduchu v rozsahu | 0 - 100 % | Vyplní dodavatel
měření vlhkosti stavebních materiálů v rozsahu | 0 - 100 % | Vyplní dodavatel
měření absolutní vlhkosti dřeva v rozsahu | 5 - 90 % | Vyplní dodavatel
měření rosného bodu v rozsahu | - 10 °C až 50 °C | Vyplní dodavatel
měření prostupu tepla | 0,25 – 2,0 W/m2 K | Vyplní dodavatel
vlhkostní sonda, teplotní sondy, senzory pro zjištění teploty zdiva | ano | Vyplní dodavatel
USB datový kabel, baterie | ano | Vyplní dodavatel
počet kusů | 1 | Vyplní dodavatel
Cena za 1 ks bez DPH (v Kč) | maximálně 30 000,00 Kč | Vyplní dodavatel
Částka DPH (v Kč) | Vyplní dodavatel
Cena celkem vč. DPH za 1ks (v Kč) | Vyplní dodavatel
Podpis Prodávajícího:

## Část B
Příloha č. 1: Technické specifikace a cenová kalkulace - část B
Veřejná zakázka: Vlhkoměry pro projekt Inovace technických a dřevařských disciplín pro vyšší konkurenceschopnost
Vlhkoměr na dřevo a stavební materiály
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodání 1 ks nového, nerepasovaného a nepoužitého jednoduchého vlhkoměru pro orientační měření vlhkosti dřeva a stavebních materiálů, který splňuje níže uvedené technické a funkční vlastnosti.
Požadované technické a funkční vlastnosti (Nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota, uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
rozsah měření | 5 až 50 % absolutní vlhkosti dřeva | Vyplní dodavatel
jehlové sondy | ano | Vyplní dodavatel
automatická korekce na teplotu | ano | Vyplní dodavatel
možnost měřit vlhkost stavebních materiálů | ano | Vyplní dodavatel
počet kusů | 1 | Vyplní dodavatel
Cena za 1 ks bez DPH (v Kč) | maximálně 2 000,00 Kč | Vyplní dodavatel
Částka DPH (v Kč) | Vyplní dodavatel
Cena celkem vč. DPH za 1ks (v Kč) | Vyplní dodavatel
Vlhkoměr pro měření vlhkosti dřeva bez poškození jeho povrchu se stabilní hloubkou snímaného pole
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodání 1 ks nového, nerepasovaného a nepoužitého vlhkoměru pro měření vlhkosti dřeva bez poškození jeho povrhu se stabilní hloubkou snímaného pole, který splňuje níže uvedené technické a funkční vlastnosti.
Požadované technické a funkční vlastnosti (Nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota, uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
rozsah měření | 2 – 90 % absolutní vlhkosti dřeva | Vyplní dodavatel
hloubka pole v rozsahu | 15 - 20 mm | Vyplní dodavatel
automatická korekce teploty | ano | Vyplní dodavatel
volba druhu dřevin nebo hustoty dřeva | ano | Vyplní dodavatel
počet kusů | 1 | Vyplní dodavatel
Cena za 1 ks bez DPH (v Kč) | maximálně 15 000,00 Kč | Vyplní dodavatel
Částka DPH (v Kč) | Vyplní dodavatel
Cena celkem vč. DPH za 1ks (v Kč) | Vyplní dodavatel
Vlhkoměr se stavitelnou hloubkou snímaného pole
Typové označení přístroje
Vyplní dodavatel
Základní požadavky zadavatele
Zadavatel požaduje dodání 1 ks nového, nerepasovaného a nepoužitého vlhkoměru se stavitelnou hloubkou snímaného pole, který splňuje níže uvedené technické a funkční vlastnosti.
Požadované technické a funkční vlastnosti (Nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota, uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)
rozsah měření | 2 – 90 % absolutní vlhkosti dřeva | Vyplní dodavatel
hloubka pole v rozsahu | celkový rozsah 2 až 35 mm (volitelné plynule nebo ve stupních) | Vyplní dodavatel
automatická korekce teploty | ano | Vyplní dodavatel
volba druhu dřevin nebo hustoty dřeva | ano | Vyplní dodavatel
počet kusů | 1 | Vyplní dodavatel
Cena za 1 ks bez DPH (v Kč) | maximálně 33 000,00 Kč | Vyplní dodavatel
Částka DPH (v Kč) | Vyplní dodavatel
Cena celkem vč. DPH za 1ks (v Kč) | Vyplní dodavatel
Podpis Prodávajícího: