## SO 01_ROZVADECE
REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B
AREÁL MENDELU, ZEMĚDĚLSKÁ 1, BRNO 613 00
D.1.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
Pol. | Popis položky | m.j. | cena/m.j. | Množství | Celkem
| Doplnění přístrojové náplně |  |  | R-0
1 | Jistič 1.pól. 10A, char. B | kus |  | 1 | 0
3 | Jistič 1.pól. 16A, char. B | kus |  | 4 | 0
5 | Jistič 3.pól. 16A, char. B | kus |  | 1 | 0
6 | Jistič 3.pól. 25A, char. B | kus |  | 1 | 0
7 | Jistič 3.pól. 40A, char. B | kus |  | 3 | 0
9 | Proudový chránič 4pólový, 25/4/003 | kus |  | 1 | 0
0
Rozvaděč R-0 - úprava
Stávající oceloplechová skříň 600x2000x450 (šxvxh)
Stupeň krytí: IP 54/20
Doplnění stávající přístrojové náplně
Úprava vnitřního krytu pro modul přístroje
Napěť. soustava 3NPE, 400/230V AC, 50Hz stř. TN-S
| Zásuvková skříň ZS1, ZS2, ZS3 | kus |  | 3 | 0
Zásuvky: CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 32 A / 400 V
CEE-zásuvka, 5-pólová 1 x 16 A / 400 V
zásuvka 2 x 16 A / 230 V
s proudovým chráničem
Jmenovitý proud: 40A
Jmenovité napětí: 400V AC
Krytí: IP44
Připojovací průřez svorek: připojení 10mm2
Materiál: termoplast
Barevný odstín: šedé RAL 7035
Třída ochrany: II
Rozměry: 320x470x150 mm (šxvxh)