Příloha č.2

systém pro monitorování vodního potenciálu v rostlině

Závazná Specifikace Technických parametrů stanovených a  yžadovaných  zadavatelem

a

závazná SPECIFIKACE TECHNICKÝCH PARAMETRŮ DODÁVKY realizované uchazečem (dodavatelem)

#### Pozn. zadavatele:  Nabízené technické zařízení  musí splňovat veškeré parametry (minimální či maximální hodnoty) zadavatelem  zde uvedené.

Obecné

| Parametr | Specifikace požadavku | Specifikace nabídky uchazeče |
| --- | --- | --- |
|  | zadavatele | *doplní uchazeč |
| Systém umožňuje monitorování vodního potenciálu v rostlině | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Umožňuje stanovení vodního potenciálu listu, letorostu i kořenů | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Lze stanovit hodnoty vodního potenciálu u většiny našich druhů listnatých a jehličnatých dřevin | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Lze měřit vodní potenciál i suchem stresovaných rostlin | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Umožňuje jak ambulantní měření v terénu, tak měření v laboratoři. | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Systém je složen z tlakové komory, nastavitelného manometru, vnitřní či přídavné tlakové láhve i redukčního ventilu pro připojení externí velkoobjemové láhve | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Hodnoty na manometru jsou snadno čitelné | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Součástí systému je řada redukcí pro měření rostlinných částí o různém rozměru - průměru řapíku/ větvě apod. | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Systém je vyroben z odolných materiálů umožňujících snadnou přenositelnost a obsluhu | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Odolnost proti nepříznivým klimatickým podmínkám (déšť) | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Maximální hmotnost | 10 kg | _________________ kg |
| Provozní podmínky umožňují měření v rozpětí teplot růstové sezóny. | Alespoň 0° až + 40°C | _____ až ______°C |

Jednotlivé části systému

| Parametr | Specifikace požadavku | Specifikace nabídky uchazeče |
| --- | --- | --- |
|  | zadavatele | *doplní uchazeč |
| Manometr tlakové komory má dostatečný rozsah | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Tlaková komora má dostatečné rozměry pro vložení rostlinných částí bez poškození | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Nastavení tlaku lze provádět snadno (regulátorem) v závislosti na přesnosti stanovení vodního potenciálu | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Přístroj lze snadno adjustovat | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Vnitřní (či přídavná) tlaková láhev má dostatečný objem pro měření vzorků rostlinných částí v terénu | Vystačí na měření alespoň 20 vzorků do dalšího plnění | Objem a max. tlak vnitřní tlakové láhve |
| Součástí systému je ventil umožňující napojení na komerčně prodávané láhve se stlačeným plynem | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Systém obsahuje pojistný ventil | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Systém umožňuje měření v širokém rozpětí hodnot | 0 – 70 BAR | _________ až ________BAR |
| Přesnost stanovení vodního potenciálu | < 2 BAR | _________BAR |
| Tlakové hadice v systému lze snadno a rychle připojit/ odpojit | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Kromě tlakového plynu není nutný další zdroj energie | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Systém je umístěn v kompaktním odolném (proti nárazu a poškození) snadno přenosném pouzdře/kufru | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |

Parametry měření

| Parametr | Specifikace požadavku | Specifikace nabídky uchazeče |
| --- | --- | --- |
|  | zadavatele | *doplní uchazeč |
| Vzorky rostlinných částí lze snadno a těsně vložit do tlakové komory s případným využitím systému pomocných jehel a pryžových těsnění | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Objem tlakové komory je dostatečný a umožňuje vložení větších listů i celých letorostů bez poškození | min. 0,5l, nebo Ø7 x 10cm | _____ l, _______________ cm |
| Regulace tlaku je snadná v závislosti na přesnosti | < 2 BAR | BAR |
| Přesnost měření | < 2 BAR | BAR |
| Maximální rozsah hodnot | 0 – 70 BAR | BAR |
| Nízká závislost přesnosti měření na parametrech vnějšího prostředí | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |

Dne 11. 11. 2014