příloha č.3

průtokoměry pro větve a stromy malých dimenzí

Jedná se o tři systémy z nichž každý systém je složen z datalogeru a 10 ks vlastních sond s čidly, která po umístění na větev, výmladek či kmen sazenice/semenáčku měří objemový tok (průtok) vody. Je požadováno žádné nebo minimální poškození větve/ kmínku instalovanými sondami. /Celkem je tedy požadováno: 3 datalogery a 30 ks sond + příslušenství; specifikace jednoho systému viz níže./

Závazná Specifikace Technických parametrů stanovených  a  vyžadovaných  zadavatelem

a

závazná SPECIFIKACE TECHNICKÝCH PARAMETRŮ DODÁVKY realizované uchazečem (dodavatelem)

#### Pozn. zadavatele:  Nabízené technické zařízení musí splňovat veškeré parametry (minimální či maximální hodnoty) zadavatelem zde uvedené.

Obecné

| Parametr | Specifikace požadavku | Specifikace nabídky uchazeče |
| --- | --- | --- |
|  | zadavatele | *doplní uchazeč |
| Systém umožňuje měření objemového toku vody ve větvi a/nebo kmínku. | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Umožňuje měření ve větvích či kmenech malých dimenzí (do 20 mm) | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Umožňuje kontinuální měření na více místech s využitím mobilního datalogeru | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Při instalaci sond dochází k minimálnímu poškození vodivých pletiv rostlin (floém, xylém) | Ano | Záporné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ne“) |
| Nejsou nutné rekalibrace přístroje | Ano | Záporné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ne“) |
| Maximální průměr vpichu | 1mm | ________mm |
| Maximální hloubka vpichu | 1cm | ________cm |
| Rozsah provozních teplot | Alespoň 0° až + 40°C | ________ až ________ °C |
| Mobilní napájení -baterie/akumulátor 12V | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Výdrž akumulátoru na jedno nabytí při počtu měřicích míst ca 10 a max. odběru | Alespoň 14 dní | ______________dní |
| Systém je vyroben z lehkých odolných materiálů umožňujících snadnou přenositelnost a obsluhu | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Odolnost proti nepříznivým klimatickým podmínkám (mráz, déšť, sníh) | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Maximální hmotnost jedné sondy | 0,1 kg | _________________ kg |
| Součástí systému je zabezpečení proti výkyvům v napájení zdroje apod. | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |

Jednotlivé části systému

| Parametr | Specifikace požadavku | Specifikace nabídky uchazeče |
| --- | --- | --- |
|  | zadavatele | *doplní uchazeč |
| Sonda umožňuje měření objemového toku vody bez znalosti průtočného profilu kmene/větve | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Jeden systém umožňuje měření v 10 různých větvích/ kmíncích najednou | Ano, alespoň 10 | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) ______________ ks sond |
| Přenosný dataloger je kompatibilní s výše popsanými sondami. | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Kapacita paměti datalogeru pro záznamy s časovou známkou | Alespoň 10000 naměřených hodnot/ sondu | _____________ počet záznamů |
| Dataloger lze naprogramovat pro automatická měření včetně nastavení času, intervalu měření, případně délky tepelného pulsu či výkonu | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Délka kabelů mezi jednotlivou sondou/ a datalogerem | Alespoň 20 m | ___________ m |
| Systém umožňuje měření v příčném profilu větví/kmínků menších dimenzí | Rozsah měřitelných průměrů alespoň od 0,6 cm do 2 cm | Od _______ cm do _______ cm |
| Sondy lze snadno a rychle instalovat/ odinstalovat, jsou chráněny proti teplotním výkyvům okolí. | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Součástí systému je software umožňující přepočet na výsledné hodnoty | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |
| Součástí systému je software pro automatické programování (zadání protokolu měření) | Ano | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |

Parametry měření

| Parametr | Specifikace požadavku | Specifikace nabídky uchazeče |
| --- | --- | --- |
|  | zadavatele | *doplní uchazeč |
| Systém umožňuje monitorovat toky s dostatečnou přesností | 5% | __________% |
| Maximální rozsah měření | 0,35 l /hod | l/ hodinu |
| Linearita měření v celém rozsahu | 10% | __________% |

Příslušenství

| Parametr | Specifikace požadavku | Specifikace nabídky uchazeče |
| --- | --- | --- |
|  | zadavatele | *doplní uchazeč |
| Sada instalačního nářadí | Je požadováno žádné nebo minimální poškození větve/ kmínku instalovanými sondami | Kladné vyjádření uchazeče o splnění stanoveného technického parametru (postačí výraz „ano“) |

Dne 11. 11. 2014