Příloha č.2

- Motorizovaný DESI ionizační zdroj vč. Software FireFly pro OrbiTrap MS

  - Předpokládaná cena : 1.720 000,- kč

  - Minimální technické parametry:

DESI ionizační zdroj plně kompatibilní s LC-MS OrbiTrap Thermo

Snadná výměna za jiný zdroj

Držák vzorku  s X-Y-Z posunem

- softwarová kontrola posunu vzorku ve dvou osách

- kapacita až 3 destičky se vzorky

- 1x plato 96

CCD kamera

- nastavitelný držák

- zvětšení až 60x

- záznamová karta 32 GB Ultra Fast

- integrované LED osvětlení

Software

- plná synchronizace s MS softwarem a sběrem dat

- grafický uživatelský interface

- sledování obrazu z kamery

4 automatické pohybové profily vzorkování

- počáteční bod + konstantní rychlost posunu

- bodové s programovaným časem

- bodové s konstantním časem

- bodové oscilační

Zaškolení a otestování podle obchodních podmínek