## INVID
Projekt: | Indikátory vitality dřevin
Reg. č. | CZ.1.07/2.3.00/20.0265
Kontaktní osoba: | prof. Dr. Ing. Libor Jankovský, Petra Doleželová
Kontakt: | jankov@mendelu.cz, petadolezelova@gmail.com, tel.: 545134040
| Požadavek |  | http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400811ZU0CEZSI
Popis: | Gradientový termocyklér pro provádění polymerázové řetězové reakce (PCR) |  | http://notebooky.heureka.cz/hp-probook-4330s-xx977ea/
Počet kusů: | 1
Maximální cena za kus bez DPH | 243801.65
Maximální cena za kus vč. DPH | 295000
Cena celkem bez DPH | 243801.65
Cena celkem vč. DPH | 295000
Technická specifikace: | 1) formát bloku 96 jamek umožňuje pracovat se skirtovanými, semiskirtovanými i neskirtovanými platy 2) rozsah teploty na bloku minimálně 4°C-99°C 3) rozsah teploty na víku minimálně 37°C-110°C 4) rozsah gradientu přes blok minimálně 24°C přes 12 jamek 5) ohřev alespoň 5°C za sekundu , chlazení alespoň 4°C za sekundu 6) celková hmotnost přístroje do 19kg 7)prostorný displej s grafickým programingem 8) výstup dat pomocí USB, alespoň 2 ks USB portů 9) autorestart k dispozici 10) dostupnost náhr. dílů na přístroj alespoň 10 let 11)servisní zásah v zár. době i po záruce do 24 hodin po nahlášení v pracovní dny
Příslušenství: | Nabídněte i spotřební kit na zahájení práce: Nejméně 5 ks platíčka, 5 ks zkumavky ve stripech, a 10 ks zkumavky volné včetně víček a krycích folií. Vše sterilní nebo DNA/RNA/pyrogen free.
Celková cena za projekt bez DPH: |  | 243801.65
Celková cena za projekt včetně DPH: |  | 295000
Note on A4: Uživatel: ve zveřejněné výzvě nebude uvedena, slouží pouze pro interní potřebu
Note on A8: Uživatel: Uveďte prosím obecný název poptávané věci např. notebook, tiskárna - multifunkční, mobilní telefon apod.