## Krycí list rozpočtu
Krycí list výkazu výměr
Název stavby: |  | Modernizace sociálního zařízení v P1, obj. C |  | Objednatel: | Mendelova univerzita v Brně |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | ZTI+ÚT |  | Projektant: | ing. Machovec |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | Zemědělská, Brno |  | Zhotovitel: | 0 |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 84
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: | ing. Machovec |  | Datum: | 14.05.2020
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
ORN celkem
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:

## Rozpočet - objekty
Výkaz výměr - Jen objekty celkem
Název stavby: |  | Modernizace sociálního zařízení v P1, obj. C | Doba výstavby: |  | Objednatel: | Mendelova univerzita v Brně
Druh stavby: |  | ZTI+ÚT | Začátek výstavby: |  | Projektant: | ing. Machovec
Lokalita: |  | Zemědělská, Brno | Konec výstavby: |  | Zhotovitel: | 0
JKSO: |  |  | Zpracováno dne: | 14.05.2020 | Zpracoval: | ing. Machovec
Náklady (Kč)
Objekt | Zkrácený popis |  |  |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem
01 | ZTI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 01 | 0
02 | ÚT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 02 | 0
[6 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## Rozpočet - skupiny
Výkaz výměr - Jen skupiny
Název stavby: |  |  | Modernizace sociálního zařízení v P1, obj. C | Doba výstavby: |  | Objednatel: | Mendelova univerzita v Brně
Druh stavby: |  |  | ZTI+ÚT | Začátek výstavby: |  | Projektant: | ing. Machovec
Lokalita: |  |  | Zemědělská, Brno | Konec výstavby: |  | Zhotovitel: | 0
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: | 14.05.2020 | Zpracoval: | ing. Machovec
Náklady (Kč)
Objekt | Kód | Zkrácený popis |  |  |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem
01 |  | ZTI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 01 | 0
01 | 6 | Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | T | 0 | 01 | 0
01 | 72 | Zdravotně technické instalace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | T | 0 | 01 | 0
01 | 8 | Trubní vedení |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | T | 0 | 01 | 0
01 | 9 | Dokončovací práce, demolice |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | T | 0 | 01 | 0
01 |  | Ostatní materiál |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | T | 0 | 01 | 0
02 |  | ÚT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | F | 0 | 02 | 0
02 | 6 | Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | T | 0 | 02 | 0
02 | 72 | Zdravotně technické instalace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | T | 0 | 02 | 0
02 | 73 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | T | 0 | 02 | 0
02 | 9 | Dokončovací práce, demolice |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | T | 0 | 02 | 0
02 |  | Ostatní materiál |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | T | 0 | 02 | 0
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## Stavební rozpočet
Výkaz výměr
Název stavby: |  | Modernizace sociálního zařízení v P1, obj. C | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | Mendelova univerzita v Brně
Druh stavby: |  | ZTI+ÚT | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | ing. Machovec
Lokalita: |  | Zemědělská, Brno | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  | Zpracováno dne: | 14.05.2020 |  | Zpracoval: | ing. Machovec
Č | Kód | Zkrácený popis / Varianta |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Cenová
|  | Rozměry |  |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [21 empty] | MAT | WORK | CELK
|  | ZTI |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou |  | m2 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 01_6_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | s použitím suché maltové směsi
|  | 11*0,15 |  |  | 1.65
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 630900020RAC | Vybourání betonové mazaniny |  | m2 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 01_6_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | tloušťka 15 cm
|  | 3*0,5*0,5 |  |  | 0.75
| RTS komentář: | Vybourání betonových podkladů pod dlažby nebo mazanin tloušťky 15 cm, včetně svislého přemístění do výše jednoho podlaží a odvozu na skládku do 10 km. V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,33 t/m2 konstrukce.
3 | 631311131R00 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm |  | m3 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 01_6_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
|  | 0,75*0,15 |  |  | 0.11
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
4 | 721170963R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 75 |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
|  | 5 |  |  | 5
5 | 721170966R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 140 |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0
|  | 3 |  |  | 3
6 | 721170973R00 | Oprava potrubí z PVC, krácení trub D 75 mm |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0
|  | 4 |  |  | 4
7 | 721170976R00 | Oprava potrubí z PVC, krácení trub D 140 mm |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0
|  | 3 |  |  | 3
8 | 721171219R00 | Trubka pro připojení WC(výlevky), D 110 mm |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0
|  | 3 |  |  | 3
9 | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm |  | m | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0
|  | 5+6+8 |  |  | 19
10 | 721171808R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm |  | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0
|  | 3 |  |  | 3
11 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm |  | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0
|  | 6 |  |  | 6
12 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm |  | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0
|  | 5 |  |  | 5
13 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm |  | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0
|  | 3 |  |  | 3
14 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm |  | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
|  | 8 |  |  | 8
15 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0
|  | 5 |  |  | 5
16 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0
|  | 3 |  |  | 3
17 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 |  | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0
|  | 22 |  |  | 22
18 | 721290821R00 | Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m |  | t | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0
|  | 00,0458 |  |  | 0.05
| RTS komentář: | vodorovně do 100 m
19 | 721300912R00 | Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0
|  | 4 |  |  | 4
20 | 721300922R00 | Pročištění ležatých svodů do DN 300 |  | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0
|  | 9 |  |  | 9
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
21 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 |  | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0
|  | 3 |  |  | 3
22 | 722130913R00 | Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
23 | 722170801R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 |  | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0
|  | 14 |  |  | 14
24 | 722172913R00 | Propojení plastového potrubí polyf.D 25 mm,vodovod |  | kus | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0
|  | 11 |  |  | 11
25 | 722172963R00 | Vsaz.odboč.do plast.potrubí polyf.D 25 mm, vodovod |  | kus | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0
|  | 11 |  |  | 11
26 | 722178113RT1 | Potrubí vícevrstvé AL/PEX, PN10, T-95°C, D 20 x 2 mm |  | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | lisovaný spoj, mosazné press fitinky
|  | 11+3 |  |  | 14
| RTS komentář: | V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.
27 | 722179191R00 | Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu |  | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0
|  | 2 |  |  | 2
28 | 722181211RZ6 | Izolace návleková tl. stěny 6 mm |  | m | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | vnitřní průměr 20 mm
|  | 11 |  |  | 11
| RTS komentář: | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
29 | 722181215RZ6 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm |  | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | vnitřní průměr 20 mm
|  | 3 |  |  | 3
| RTS komentář: | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
30 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 |  | kus | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0
|  | 11 |  |  | 11
31 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0
|  | 10 |  |  | 10
32 | 722191112R00 | Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,5m |  | soubor | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0
|  | 6 |  |  | 6
33 | 722191133R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,5 m |  | soubor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0
|  | 3 |  |  | 3
34 | 722220111R00 | Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 |  | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0
|  | 9 |  |  | 9
35 | 722220861R00 | Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4 |  | kus | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0
|  | 11 |  |  | 11
36 | 722235141R00 | Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 15 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0
|  | 2 |  |  | 2
| RTS komentář: | PN 25 - 1/2” až 1”, PN 20 - 5/4” až 2”, T = -20 °C až +80 °C závit vnitřní - vnitřní FF, provedení páka materiál niklovaná mosaz CW617N
37 | 722235521R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 15 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
38 | 722235651R00 | Ventil vod.zpětný DN 15 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
39 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 |  | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0
|  | 14 |  |  | 14
40 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 |  | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0
|  | 14 |  |  | 14
41 | 722290821R00 | Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m |  | t | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0
|  | 0,0161 |  |  | 0.02
| RTS komentář: | vodorovně do 100 m
| 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
42 | 725016105vd | Pisoár, bílý |  | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | s radarovým splachovačem a integrovaným zdrojem, 230 V AC
|  | 2 |  |  | 2
| RTS komentář: | Keramický pisoár s radarovým splachovačem na montážní liště, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním, sifon, úchytová sada, montážní šablona, napájecí zdroj. Napájecí napětí: 230 V AC/50 Hz Doporučený pracovní tlak: 0,1 - 0,6 MPa Průtok: 18 l/min (inf. údaj) Vstup vody: vnější závit G 1/2“ Výstup vody: vtoková armatura s těsněním
43 | 725100001Rvd | Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | Umyvadlo: Bílé keramické umyvadlo o rozměrech 55x48cm s přepadem a otvorem na stojánkovou baterii, včetně nerezového sifonu, klik - klak umyvadlovou výpustí, upevňovací a připojovací sadou Stojánková baterie: Stojánková páková směšovací baterie bez odtokové soupravy v provedení chrom, včetně připojovací sady
|  | 3 |  |  | 3
44 | 725100006Rvd | Klozet kombi |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0
|  | 3 |  |  | 3
| RTS komentář: | WC kombi set Keramická stojací kombinační mísa s hlubokým splachováním o rozměrech 360x700mm určená ke stěně včetně keramické splachovací nádržky, sedátka a kotvící a připojovací sady. Napojení odpadu do podlahy z rozsahem umístění 70 - 305mm od stěny. Dvojité splachování. Sedátko bílé, materiál duroplast.
45 | 725122817R00 | Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem |  | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0
|  | 2 |  |  | 2
46 | 725290010RA0 | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0
|  | 3 |  |  | 3
47 | 725290020RA0 | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
|  | 3 |  |  | 3
48 | 725814101R00 | Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 |  | soubor | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 01_72_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0
|  | 9 |  |  | 9
| 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
49 | 892855111R00 | Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m |  | úsek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 89_ | 01_8_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
| 90 | Hodinové zúčtovací sazby (HZS) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
50 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace |  | h | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 90_ | 01_9_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0
|  | 10 |  |  | 10
| RTS komentář: | Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li
o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
51 | 974031164R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné do 15 x 15 cm |  | m | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 01_9_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0
|  | 11 |  |  | 11
| RTS komentář: | Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
52 | 979100012RA0 | Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m |  | t | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 01_9_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0
|  | 0,4729+0,0161+0,0458+0,1757 |  |  | 0.71
| H721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
53 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m |  | t | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H721_ | 01_9_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0
|  | 0,1147 |  |  | 0.11
| H722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
54 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m |  | t | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H722_ | 01_9_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0
|  | 0,0304 |  |  | 0.03
| H725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
55 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m |  | t | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H725_ | 01_9_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0
|  | 0,3228 |  |  | 0.32
| S | Přesuny sutí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
56 | 979086213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek |  | t | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 01_9_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0
|  | 0,71 |  |  | 0.71
| RTS komentář: | Nakládání na vodorovnou dopravu.
57 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti |  | t | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 01_9_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0
|  | 0,71 |  |  | 0.71
|  | Ostatní materiál |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 01 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
58 | 28349010 | Dvířka revizní plná rozměr do 200x200 mm |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 01_Z_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
|  | 1 200x200 |  |  | 1
|  | 1 150x150 |  |  | 1
| RTS komentář: | Materiál: tvrzený plast (PVC), vhodný pro vnitřní i venkovní použití Barva: bílá, šedá
59 | 551623470vd | Sifon kondenzační podomítkový |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 01_Z_ | 01_ | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
| RTS komentář: | Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm Vodní zápachová uzávěrka DN32 pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička), podomítkové provedení. Instalace možná pouze vertikálně!! Připojení potrubí s kondenzátem pr. 20-32mm (minimální vnitřní průměr připojovacího potrubí 18mm!!). transparentní čistící vložka je vyjímatelná z podomítkového tělesa pro údržbu. Délkově upravitelná stavební ochranná zátka a kryt jsou součástí balení. Minimální hloubka pro zabudování 60mm.
|  | ÚT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
60 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou |  | m2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 02_6_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | s použitím suché maltové směsi
|  | 6*0,15 |  |  | 0.9
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
61 | 722181215RT6 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm |  | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 02_72_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | vnitřní průměr 18 mm
|  | 16 |  |  | 16
| RTS komentář: | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
| 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
62 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm |  | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0
|  | 16 |  |  | 16
| RTS komentář: | V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže.
63 | 733167002R00 | Příplatek za zhotovení přípojky Cu 18/1 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0
|  | 2 |  |  | 2
64 | 733190306R00 | Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35 |  | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0
|  | 16 |  |  | 16
65 | 733191111R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 20 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0
|  | 4 |  |  | 4
66 | 733191923R00 | Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 15 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0
|  | 2 napojení na st. potrubí |  |  | 2
| 734 | Armatury |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
67 | 734211113R00 | Ventily odvzdušňovací ot.těles V 4320, G 3/8" |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
68 | 734223122RT4 | Ventil termostatický, přímý, DN 15 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | s hlavicí ručního ovládání
|  | 1 |  |  | 1
69 | 734263132R00 | Šroubení regulační, přímé, DN 15 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
70 | 734291112R00 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 3/8 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
| 735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
71 | 735000911R00 | Vyregulování ventilů s ručním ovládáním |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
72 | 735156910R00 | Tlakové zkoušky otopných deskových těles velikosti 10-11 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
73 | 735157162R00 | Otopná těl.panel.desková - provedení Ventil Kompakt 10 600/ 600 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | Desková otopná tělesa s ventilem a spodním připojením na otopnou soustavu s nuceným oběhem teplonosné látky
|  | 1 |  |  | 1
74 | 735159111R00 | Montáž panelových deskových těles do délky 1600 mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
75 | 735191905R00 | Odvzdušnění otopných těles |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 02_73_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
76 | 974031164R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm |  | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 02_9_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0
|  | 6 |  |  | 6
| RTS komentář: | Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
77 | 979100012RA0 | Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 25 m |  | t | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 02_9_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0
|  | 0,1329 |  |  | 0.13
| H733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
78 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m |  | t | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H733_ | 02_9_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0
|  | 0,0202 |  |  | 0.02
| H734 | Armatury |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
79 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m |  | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H734_ | 02_9_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0
|  | 0,0018 |  |  | 0
| H735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
80 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m |  | t | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | H735_ | 02_9_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0
|  | 0,0075 |  |  | 0.01
| S | Přesuny sutí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
81 | 979086213R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek |  | t | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 02_9_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0
|  | 0,13 |  |  | 0.13
| RTS komentář: | Nakládání ro vodorovnou dopravu.
82 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti |  | t | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 02_9_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0
|  | 0,13 |  |  | 0.13
|  | Ostatní materiál |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 02 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
83 | 5512001837 | Regulační a uzavíratelné šroubení - 1/2"xEK; 15x1; rohové |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0
|  | 1 |  |  | 1
| RTS komentář: | PN 10, T = +120 °C k připojení na měděné potrubí svěrným šroubením (měď d 15 × 1) připojovací rozměr termostatické hlavice M 30 × 1,5 pro připojení těles s 1/2“ vnitřním závitem, provedení rohové materiál niklovaná mosaz CW617N. Sestava se skládá z regulační a uzavírací armatury, adaptéru , svěrných šroubení na měděné potrubí určeno pro tělesa se závitem M 30 × 1,5 ventilové vložky utahovací moment
84 | 7351HZVD | Přechodka ocel-měď DN15, vč. montáže |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | 02_Z_ | 02_ | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0
|  | 2 |  |  | 2
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka: