## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2550 | Modernizace sociálního zařízení v P1, obj.C
| Zadavatel |  | Mendelova univerzita v Brně |  |  |  | IČO: | 62156489
|  |  | Zemědělská 1665/1 |  |  |  | DIČ: | CZ62156489
|  |  | 61300 | Brno-Černá Pole
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 26.5.2020
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 00 | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 001 | Mendelova univerzita v Brně |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 001.1 | Architektonicko-stavební řešení - investice |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 001.2 | Zdravotechnická instalace - investice |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 001.3 | Ústřední vytápění - investice |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 001.4 | Elektroinstalace - investice |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 001.5 | Vzduchotechnika - investice |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 725. | Sanitární doplňky |  |  | PSV |  |  | 0
| 730 | Ústřední vytápění |  |  | PSV |  |  | 0
| 7661 | Výplně otvorů vnitřní |  |  | PSV |  |  | 0
| 766g | Sanitární WC příčky |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 787.2 | Zrcadla |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 00 00 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2550 | Modernizace sociálního zařízení v P1, obj.C | [24 empty] | STA
O: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [21 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Staveništní měření silnoproudu, uskladnění materiálu a demontovaných prvků v objektu : | [24 empty] | VV | 0
|  | nebo areálu univerzity, včetně ochrany proti poškození a odcizení : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [24 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli : | [24 empty] | VV | 0
|  | dle metodiky pasportizace MENDELU v počtu 4x tiskem + 3x CD ve formátu dwg a pdf : | [24 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební část - 8 hodin : | [24 empty] | VV | 0
|  | Elektro - 8 hodin : | [24 empty] | VV | 0
|  | ZTI, ÚT - 8 hodn : | [24 empty] | VV | 0
|  | VZT - 8 hodin : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 001 001.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2550 | Modernizace sociálního zařízení v P1, obj.C | [24 empty] | STA
O: | 001 | Mendelova univerzita v Brně | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001.1 | Architektonicko-stavební řešení - investice | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 311 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 12.64 | [5 empty] | DIL
1 | 342264051RT3 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace | m2 | 9.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0186 | 0.17 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.011 | 9.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | legenda stavebních prací S3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nový plný SDK podhled : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,00 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,40 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
2 | 342264098RT2 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 | m2 | 3.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.43 | 1.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | legenda stavebních prací S3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nový plný SDK podhled : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,40 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
3 | 342264098RT3 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2 | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.28 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | legenda stavebních prací S3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nový plný SDK podhled : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,00 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.77 |  | 0 |  |  |  |  | 49.25 | [5 empty] | DIL
4 | 602011141RT3 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm, | m2 | 10.356 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0049 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.25 | 2.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | legenda stavebních prací S8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová omítka nad obklady : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2*2,46+2*1,35)*1,30 |  | 9.91 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : | [24 empty] | VV | 0
|  | -0,50*0,50 |  | -0.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet špalet : | [24 empty] | VV | 0
|  | (4*0,50)*0,35 |  | 0.7 | [22 empty] | VV | 0
5 | 602012131RT1 | Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenocementová, hlazená, tloušťka vrstvy 5 mm, | m2 | 67.4484 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.007 | 0.47 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.295 | 19.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | legenda stavebních prací S2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | vyrovnávací podklad (cementová stěrka + perlinka) : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2*3,25+2*3,00)*2,80 |  | 35 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,70*2,00 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2*2,30+2*1,46)*2,80 |  | 21.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,70*2,00 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2*2,46+2*1,35)*2,02 |  | 15.39 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,60*2,00 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
6 | 602016191R00 | Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový | m2 | 10.356 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.07 | 0.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | legenda stavebních prací S8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová omítka nad obklady : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2*2,46+2*1,35)*1,30 |  | 9.91 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet otvorů : | [24 empty] | VV | 0
|  | -0,50*0,50 |  | -0.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | přípočet špalet : | [24 empty] | VV | 0
|  | (4*0,50)*0,35 |  | 0.7 | [22 empty] | VV | 0
7 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.078 | 0.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [24 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
|  | výkres D.05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,50*0,50 |  | 0.25 | [22 empty] | VV | 0
8 | 611481211RT8 | Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 3.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00406 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.484 | 1.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI
|  | legenda stavebních prací S7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | přelepení tepelné izolace EPS lepidlem s perlinkou : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,75*1,20 |  | 3.3 | [22 empty] | VV | 0
9 | 612481211RT8 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 67.4484 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00361 | 0.24 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.362 | 24.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | legenda stavebních prací S2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | vyrovnávací podklad (cementová stěrka + perlinka) : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2*3,25+2*3,00)*2,80 |  | 35 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,70*2,00 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2*2,30+2*1,46)*2,80 |  | 21.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,70*2,00 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2*2,46+2*1,35)*2,02 |  | 15.39 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,60*2,00 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  |  |  |  | 3.99 | [5 empty] | DIL
10 | 965048515R00 | Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm | m2 | 12.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.15 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.33 | 3.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | legenda bouracích prací B3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | zbroušení podkladu podlahy po odstranění keramické dlažby do roviny : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.01 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,80 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1062 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,00 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,90 |  | 1.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1064 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,30 |  | 1.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | výkres D.02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,80 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1072 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,30 |  | 1.3 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
11 | 900-001 | Ochrana místnosti P1073, dle popisu v technické zprávě, strana 3 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | V místnosti P1073 se nachází laboratorní přístroj, který je velmi náchylný na prach a vibrace : | [24 empty] | VV | 0
|  | a ze strany dodavatele musí dojít k maximální ochraně této místnosti! : | [24 empty] | VV | 0
|  | Po dohodě s investorem bude upraven harmonogram stavby tak, : | [24 empty] | VV | 0
|  | že se nejtěžších bourací práce zkoncentrují do krátkého časového úseku (cca 3-4 dny). : | [24 empty] | VV | 0
|  | Po tuto domu bude přístroj mimo provoz a dodavatel zajistí hermetické uzavření vstupních dveří : | [24 empty] | VV | 0
|  | Po této době dodavatel před dveřmi zhotoví dočasnou průchozí konstrukci, : | [24 empty] | VV | 0
|  | aby byl zajištěn přístup do laboratoře, ale eliminovalo se ohrožení prachem. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dodavatel zajistí stálý úklid v chodbě během výstavby. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Přesné technické řešení a časový harmonogram bude navržen po dohodě mezi investorem, : | [24 empty] | VV | 0
|  | dodavatelem a TDI před započetím stavebních prací. : | [24 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | P1073 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 3.86 | [5 empty] | DIL
12 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 18.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.03 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.214 | 3.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné lešení pro vnitřní práce : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.01 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,80 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1062 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,00 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,90 |  | 1.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1064 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,30 |  | 1.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | výkres D.02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,80 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1072 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,30 |  | 1.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1067 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,00*2,97 |  | 5.94 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 29.77 | [5 empty] | DIL
13 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 92.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.308 | 28.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | výkres D.03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,00 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,40 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | společné prostory pro manipulaci s materiálem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50,00 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,10 |  | 3.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | společné prostory pro manipulaci s materiálem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30,00 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
14 | 952901110R00 | Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří | m2 | 9.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.13 | 1.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | okna : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,50*0,50 |  | 0.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | dveře : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6*(0,80*2,00) |  | 9.6 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 1.91 |  |  |  |  | 9.83 | [5 empty] | DIL
15 | 962031143R00 | Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 100 mm | m2 | 11.963 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.107 | 1.28 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.158 | 1.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | legenda bouracích prací B2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | vybourání nenosné příčky : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.01 : | [24 empty] | VV | 0
|  | mezi P1061 a P1062 : | [24 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | 1,44*3,35 |  | 4.824 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,70*1,97 |  | -1.379 | [22 empty] | VV | 0
|  | na P1062 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,85*3,35 |  | 2.8475 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,60*1,97 |  | -1.182 | [22 empty] | VV | 0
|  | mezi P1063 a P1064 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,46*3,35 |  | 4.891 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,70*1,97 |  | -1.379 | [22 empty] | VV | 0
|  | výkres D.02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | mezi P1071 a P1072 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,35*3,35 |  | 4.5225 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,60*1,97 |  | -1.182 | [22 empty] | VV | 0
16 | 965081713RT1 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 12.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.24 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.23 | 2.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [24 empty] | SPI
|  | legenda bouracích prací B3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | vybourání keramické dlažby vč.lepidla : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.01 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,80 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1062 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,00 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,90 |  | 1.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1064 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,30 |  | 1.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | výkres D.02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,80 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1072 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,30 |  | 1.3 | [22 empty] | VV | 0
17 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.05 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
|  | legenda bouracích prací B1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | demontáž a odstranění stávajících dveří vč.zárubně : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.01 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,00 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | výkres D.02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | legenda bouracích prací B5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | demontáž a odstranění pouze dveřních křídel : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.01 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,00 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | výkres D.02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
18 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 5.122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.01 | 0.076 | 0.39 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.939 | 4.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | legenda bouracích prací B1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | demontáž a odstranění stávajících dveří vč.zárubně : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.01 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(0,70*1,97) |  | 2.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,60*1,97 |  | 1.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | výkres D.02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,60*1,97 |  | 1.18 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.95 |  |  |  |  | 14.49 | [5 empty] | DIL
19 | 970031100R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm | m | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00214 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.95 | 1.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | legenda bouracích prací B9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | vyvrtání otvoru DN100 do fasády : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1072 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,50 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
20 | 978059531R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 43.3514 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 2.95 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.3 | 13.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [24 empty] | SPI
|  | legenda bouracích prací B4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | vybourání obkladu včetně lepidla : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.01 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2*1,30+2*1,44)*1,42 |  | 7.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,70*1,42 |  | -0.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,70*1,42 |  | -0.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1062 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2*1,84+2*1,44+2*0,85+2*1,46)*1,42 |  | 15.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,70*1,42 |  | -0.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2*(0,60*1,42) |  | -1.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2*1,31+2*1,46)*1,42 |  | 7.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2*(0,70*1,42) |  | -1.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1064 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2*0,89+2*1,46)*1,42 |  | 6.67 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,70*1,42 |  | -0.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | výkres D.02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2*1,49+2*1,35)*1,53 |  | 8.69 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2*(0,60*1,53) |  | -1.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1072 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2*0,90+2*1,35)*1,53 |  | 6.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,60*1,53 |  | -0.92 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.94 | [5 empty] | DIL
21 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, | t | 1.0028 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.9385 | 0.94 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15,18, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1,00278 |  | 1.0028 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  | 0 |  |  |  |  | 14.32 | [5 empty] | DIL
22 | 711212012RT3 | Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou pružná | m2 | 18.028 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00358 | 0.06 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.498 | 8.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | hydroizolační stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,00 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2*3,25+2*3,00)*0,20 |  | 2.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,40 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2*2,30+2*1,46)*0,20 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,10 |  | 3.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2*2,46+2*1,35)*0,20 |  | 1.52 | [22 empty] | VV | 0
23 | 711212601RT2 | Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna | m | 31.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.11 | 3.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | hydroizolační stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*3,25+2*3,00 |  | 12.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 8*0,20 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*2,30+2*1,46 |  | 7.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | 6*0,20 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*2,46+2*1,35 |  | 7.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5*0,20 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
24 | 711212602RT2 | Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.067 | 1.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | hydroizolační stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,00 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8,00 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8,00 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
25 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
26 | 713-001 | D+M vlepení tepelné izolace EPS tl.300 mm, do stávajících průduchů, rozměr 500x200 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | legenda stavebních prací S7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,00 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
27 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 725. | Sanitární doplňky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
28 | 004/Z | D+M nerezový háček, hlazená nerez, kotveno do zděné stěny | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,00 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,00 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,00 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
29 | 005/Z | D+M zásobník toaletního papíru pro role DN 250 mm, hlazená nerez | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
30 | 006/Z | D+M WC štětka nerezová, rovná, na zavěšení - brus | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
31 | 007/Z | D+M odpadkový koš s deklem a otvíráním na, sešlápnutí o objemu 5l, nerez | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 7661 | Výplně otvorů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
32 | 001/T | D+M dveřní křídlo interiérové 700x1970 mm, vč.kování | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.08 : | [24 empty] | VV | 0
|  | do P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | do P1063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
33 | 002/T | D+M dveřní křídlo interiérové 600x1970 mm, vč.kování | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.08 : | [24 empty] | VV | 0
|  | do P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 766g | Sanitární WC příčky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
34 | 003/T | D+M sanitární zástěna 700x2200 mm, vysokotlaký laminát tl.12 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.08 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
35 | 004/T | D+M sanitární příčka s dveřmi 850x2000 mm, vysokotlaký laminát tl.12 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | přesná specifikace dle výpisu truhlářských výrobků : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.08 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.04 |  |  |  |  | 5.37 | [5 empty] | DIL
36 | 767586201RV4 | Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou | m2 | 4.455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00546 | 0.02 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.42 | 1.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | legenda bouracích prací B7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nový rastrový podhled : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1067 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,50*2,97 |  | 4.46 | [22 empty] | VV | 0
37 | 767581801R00 | Demontáž podhledů kazet | m2 | 4.455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.02 | 800-767 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.51 | 2.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | legenda bouracích prací B7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | demontáž rastrového podhledu : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1067 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,50*2,97 |  | 4.46 | [22 empty] | VV | 0
38 | 767582800R00 | Demontáž podhledů roštů | m2 | 4.455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.01 | 800-767 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.1 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | legenda bouracích prací B7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | demontáž rastrového podhledu : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1067 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,50*2,97 |  | 4.46 | [22 empty] | VV | 0
39 | 767996801R00 | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.001 | 0.01 | 800-767 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.097 | 0.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | legenda bouracích prací B6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | demontáž a odstranění ocelových mřížek průduchů odvětrání : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.01 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,00*2,00 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
40 | 001/Z | D+M přechodová lišta šířky 100 mm, délky 700 mm, provedení stříbrná (INOX), lepená | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
41 | 002/Z | D+M samozavírač pro interiérové dveře, s funkcí aretace v ploze, barva stříbrná | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
42 | 003/Z | D+M revizní dvířka do podhledu 600x600 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
43 | 998767201R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.51 |  | 0 |  |  |  |  | 24.66 | [5 empty] | DIL
44 | 771101115R00 | Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm | m2 | 12.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.255 | 3.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | legenda stavebních prací S1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | samonivelační stěrka tl.5 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,00 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,40 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,10 |  | 3.1 | [22 empty] | VV | 0
45 | 771101210RT1 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 12.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.05 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | legenda stavebních prací S1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | penetrace pod samonivelační stěrku : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,00 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,40 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,10 |  | 3.1 | [22 empty] | VV | 0
46 | 771575118RT6 | Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 12.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00581 | 0.07 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.3466 | 16.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | legenda stavebních prací S1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová keramická dlažba 600x600 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,00 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,40 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,10 |  | 3.1 | [22 empty] | VV | 0
47 | 771578011RT3 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 27.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.07 | 1.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | legenda stavebních prací S1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | spára podlaha - stěna : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*3,25+2*3,00 |  | 12.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*2,30+2*1,46 |  | 7.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*2,46+2*1,35 |  | 7.62 | [22 empty] | VV | 0
48 | 771579792R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru | m2 | 12.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.166 | 2.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | legenda stavebních prací S1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová keramická dlažba 600x600 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,00 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,40 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,10 |  | 3.1 | [22 empty] | VV | 0
49 | 771579795R00 | Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzující hmotou - plošně | m2 | 12.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | legenda stavebních prací S1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová keramická dlažba 600x600 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,00 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,40 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,10 |  | 3.1 | [22 empty] | VV | 0
50 | 597-001 | Dlažba keramická 600x600 mm, tl.9,5 mm, kalibrovaná, rektifikovaná, mrazuvzdorná | m2 | 14.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.28 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | další specifikace dlažby : | [24 empty] | VV | 0
|  | - neglazovaná : | [24 empty] | VV | 0
|  | - slinutý střep : | [24 empty] | VV | 0
|  | - nasákavost UGL_GL_E menší 0,05% : | [24 empty] | VV | 0
|  | - pevnost v ohybu min.45 N/mm2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | - odolné proti vzniku vlasových trhlin : | [24 empty] | VV | 0
|  | - protiskluznost R9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | - odolnost proti chemikáliím : | [24 empty] | VV | 0
|  | - odolnost proti kys. a louhům o nízké koncentraci tř. ULA : | [24 empty] | VV | 0
|  | - odolnost proti tvorbě skvrn min. tř. 5 : | [24 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | legenda stavebních prací S1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová keramická dlažba 600x600 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | výkres D.03 : | [24 empty] | VV | 2
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 2
|  | 6,00 |  | 6 | [22 empty] | VV | 2
|  | P1063 : | [24 empty] | VV | 2
|  | 3,40 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 2
|  | výkres D.05 : | [24 empty] | VV | 2
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 2
|  | 3,10 |  | 3.1 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 12,50*1,15 |  | 14.375 | [22 empty] | VV | 0
51 | 23521593R | vyrovnávací stěrka rychle tvrdnoucí; cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; zátěž střední, vyšší; tl. vrstvy 3,0 až 15,0 mm; pod dlažby, pod PVC; barva šedá | kg | 148.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.15 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
|  | legenda stavebních prací S1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | samonivelační stěrka tl.5 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | výkres D.03 : | [24 empty] | VV | 2
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 2
|  | 6,00 |  | 6 | [22 empty] | VV | 2
|  | P1063 : | [24 empty] | VV | 2
|  | 3,40 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 2
|  | výkres D.05 : | [24 empty] | VV | 2
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 2
|  | 3,10 |  | 3.1 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 12,50*10,80*1,10 |  | 148.5 | [22 empty] | VV | 0
52 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.83 |  | 0 |  |  |  |  | 113.28 | [5 empty] | DIL
53 | 781101210RT1 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 67.4484 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.05 | 3.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | legenda stavebních prací S2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | penetrace pod keramický obklad : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2*3,25+2*3,00)*2,80 |  | 35 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,70*2,00 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2*2,30+2*1,46)*2,80 |  | 21.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,70*2,00 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2*2,46+2*1,35)*2,02 |  | 15.39 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,60*2,00 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
54 | 781419706R00 | Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně | m2 | 67.4484 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | legenda stavebních prací S2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nový keramický obklad 600x600 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2*3,25+2*3,00)*2,80 |  | 35 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,70*2,00 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2*2,30+2*1,46)*2,80 |  | 21.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,70*2,00 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2*2,46+2*1,35)*2,02 |  | 15.39 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,60*2,00 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
55 | 781475124RT1 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 67.4484 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00476 | 0.32 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1.448 | 97.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | legenda stavebních prací S2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nový keramický obklad 600x600 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2*3,25+2*3,00)*2,80 |  | 35 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,70*2,00 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2*2,30+2*1,46)*2,80 |  | 21.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,70*2,00 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2*2,46+2*1,35)*2,02 |  | 15.39 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,60*2,00 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
56 | 781479711R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 | m2 | 67.4484 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.13 | 8.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | legenda stavebních prací S2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nový keramický obklad 600x600 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2*3,25+2*3,00)*2,80 |  | 35 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,70*2,00 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2*2,30+2*1,46)*2,80 |  | 21.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,70*2,00 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2*2,46+2*1,35)*2,02 |  | 15.39 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,60*2,00 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
57 | 781497111RS3 | Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm, | m | 7.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.12 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | legenda stavebních prací S2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ukončovací lišta ke keramickému obkladu : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*2,46+2*1,35 |  | 7.62 | [22 empty] | VV | 0
58 | 781497121RS3 | Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm, | m | 21.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.12 | 2.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | legenda stavebních prací S2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | rohová lišta ke keramickému obkladu : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*2,02+0,80 |  | 4.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*2,80 |  | 5.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*2,02+0,80 |  | 4.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3*2,02 |  | 6.06 | [22 empty] | VV | 0
59 | 597-001 | Dlažba keramická 600x600 mm, tl.9,5 mm, kalibrovaná, rektifikovaná, mrazuvzdorná | m2 | 77.5657 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 1.49 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | další specifikace dlažby : | [24 empty] | VV | 0
|  | - neglazovaná : | [24 empty] | VV | 0
|  | - slinutý střep : | [24 empty] | VV | 0
|  | - nasákavost UGL_GL_E menší 0,05% : | [24 empty] | VV | 0
|  | - pevnost v ohybu min.45 N/mm2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | - odolné proti vzniku vlasových trhlin : | [24 empty] | VV | 0
|  | - protiskluznost R9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | - odolnost proti chemikáliím : | [24 empty] | VV | 0
|  | - odolnost proti kys. a louhům o nízké koncentraci tř. ULA : | [24 empty] | VV | 0
|  | - odolnost proti tvorbě skvrn min. tř. 5 : | [24 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | legenda stavebních prací S2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nový keramický obklad 600x600 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | výkres D.03 : | [24 empty] | VV | 2
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 2
|  | (2*3,25+2*3,00)*2,80 |  | 35 | [22 empty] | VV | 2
|  | -0,70*2,00 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 2
|  | P1063 : | [24 empty] | VV | 2
|  | (2*2,30+2*1,46)*2,80 |  | 21.056 | [22 empty] | VV | 2
|  | -0,70*2,00 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 2
|  | výkres D.05 : | [24 empty] | VV | 2
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 2
|  | (2*2,46+2*1,35)*2,02 |  | 15.3924 | [22 empty] | VV | 2
|  | -0,60*2,00 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 67,4484*1,15 |  | 77.5657 | [22 empty] | VV | 0
60 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.28 | [5 empty] | DIL
61 | 783201821R00 | Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí opálením nebo oklepáním | m2 | 9.455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.412 | 3.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | legenda stavebních prací S5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | odstranění starého nátěru ze stávajících ocelových zárubní : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | zárubně do P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,64*0,25 |  | 1.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | zárubně do P1063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,64*0,25 |  | 1.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | zárubně do P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,54*0,25 |  | 1.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | legenda stavebních prací S6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nový nátěr stávající VZT : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,00 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
62 | 783293002R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk. konstrukcí ostatní disperzní, základ antikorozní + 2x email | m2 | 9.455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.358 | 3.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | legenda stavebních prací S5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nový nátěr stávajících ocelových zárubní : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | zárubně do P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,64*0,25 |  | 1.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | zárubně do P1063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,64*0,25 |  | 1.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | zárubně do P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,54*0,25 |  | 1.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | legenda stavebních prací S6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nový nátěr stávající VZT : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,00 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 9.43 | [5 empty] | DIL
63 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 69.434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.06971 | 4.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | legenda bouracích prací B8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | oškrábání malby na stěně nad úrovní obkladu : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.01 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2*1,30+2*1,44)*1,90 |  | 10.41 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1062 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2*1,84+2*1,44+2*0,85+2*1,46)*1,90 |  | 21.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2*1,31+2*1,46)*1,90 |  | 10.53 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1064 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2*0,89+2*1,46)*1,90 |  | 8.93 | [22 empty] | VV | 0
|  | výkres D.02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2*1,49+2*1,35)*1,80 |  | 10.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1072 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2*0,90+2*1,35)*1,80 |  | 8.1 | [22 empty] | VV | 0
64 | 784161401R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 13.006 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.03248 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | legenda stavebních prací S4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová výmalba stěn a stropů : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,00 | [24 empty] | VV | 0
|  | strop : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,00 | [24 empty] | VV | 0
|  | P1063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,00 | [24 empty] | VV | 0
|  | strop : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,00 | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2*2,46+2*1,35)*1,30 |  | 9.91 | [22 empty] | VV | 0
|  | strop : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,10 |  | 3.1 | [22 empty] | VV | 0
65 | 784165512R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné | m2 | 13.006 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.10191 | 1.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | legenda stavebních prací S4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová výmalba stěn a stropů : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,00 | [24 empty] | VV | 0
|  | strop : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,00 | [24 empty] | VV | 0
|  | P1063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,00 | [24 empty] | VV | 0
|  | strop : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,00 | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2*2,46+2*1,35)*1,30 |  | 9.91 | [22 empty] | VV | 0
|  | strop : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,10 |  | 3.1 | [22 empty] | VV | 0
66 | 784442021RT2 | Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace | m2 | 9.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.1344 | 1.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | legenda stavebních prací S4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nová výmalba SDK stropů : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,00 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,40 |  | 3.4 | [22 empty] | VV | 0
67 | 784498930R00 | Ostatní práce penetrace před tmelením trhlin akryl. tmelem, v místnostech do 3,8 m | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.013 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | legenda stavebních prací S4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | přebroušení a přestěrkování drobných prasklin v omítce před výmalbou : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20,00 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,00 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
68 | 784498931R00 | Ostatní práce tmelení trhlin v omítce š. do 4 mm akryl. tmelem , v místnostech do 3,8 m | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.05 | 1.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | legenda stavebních prací S4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | přebroušení a přestěrkování drobných prasklin v omítce před výmalbou : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20,00 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | výkres D.05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,00 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 787.2 | Zrcadla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
69 | 008/Z | D+M zrcadlo 600x1200 mm vlepeno do obkladu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
70 | 009/Z | D+M zrcadlo 600x1020 mm vlepeno do obkladu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | přesná specifikace dle výpisu zámečnických výrobků : | [24 empty] | VV | 0
|  | výkres D.07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1071 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,00 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 23.15 | [5 empty] | DIL
71 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 5.0519 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.49 | 2.48 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10,15,16,18,19,20,37,38,39, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 5,05192 |  | 5.0519 | [22 empty] | VV | 0
72 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 95.9865 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10,15,16,18,19,20,37,38,39, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 95,98654 |  | 95.9865 | [22 empty] | VV | 0
73 | 979990107R00 | Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů | t | 5.0519 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10,15,16,18,19,20,37,38,39, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 5,05192 |  | 5.0519 | [22 empty] | VV | 0
74 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m | t | 5.0519 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.752 | 3.8 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, | [24 empty] | SPI |  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10,15,16,18,19,20,37,38,39, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 5,05192 |  | 5.0519 | [22 empty] | VV | 0
75 | 979087391R00 | Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, | t | 45.4673 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.36 | 16.37 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, | [24 empty] | SPI |  | nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10,15,16,18,19,20,37,38,39, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 45,46731 |  | 45.4673 | [22 empty] | VV | 0
76 | 979088212R00 | Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění | t | 5.0519 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.099 | 0.5 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění, | [24 empty] | SPI
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10,15,16,18,19,20,37,38,39, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 5,05192 |  | 5.0519 | [22 empty] | VV | 0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 001 001.2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2550 | Modernizace sociálního zařízení v P1, obj.C | [24 empty] | STA
O: | 001 | Mendelova univerzita v Brně | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001.2 | Zdravotechnická instalace - investice | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 720-001 | D+M zdravotechnická instalace, viz samostatná příloha rozpočtu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 001 001.3 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2550 | Modernizace sociálního zařízení v P1, obj.C | [24 empty] | STA
O: | 001 | Mendelova univerzita v Brně | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001.3 | Ústřední vytápění - investice | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 730 | Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 730-001 | D+M ústřední vytápění, viz samostatná příloha rozpočtu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 001 001.4 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2550 | Modernizace sociálního zařízení v P1, obj.C | [24 empty] | STA
O: | 001 | Mendelova univerzita v Brně | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001.4 | Elektroinstalace - investice | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 210-001 | D+M elektroinstalace, viz samostatná příloha rozpočtu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 001 001.5 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2550 | Modernizace sociálního zařízení v P1, obj.C | [24 empty] | STA
O: | 001 | Mendelova univerzita v Brně | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 001.5 | Vzduchotechnika - investice | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 240-001 | D+M vzduchotechnika, viz samostatná příloha rozpočtu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu