## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Areál Mendelovy univerzity, Pila Olomučany, Rekonstrukce teplovodní kotelny na biomasu
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
D.1.4.5 - Měření a regulace
Projektant : |  | Roman Veselý |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
|  |  | Sleva |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  | 0 | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  | 0 | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
| Roman Veselý | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
| 2020-09-24 | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rozpocet
Výkaz výměr
Stavba : |  | Areál Mendelovy univerzity, Pila Olomučany, Rekonstrukce teplovodní kotelny na biomasu
Část : | Část | D.1.4.5 - Měření a regulace
Investor: |  | MENDELOVA UNIVERZITA v Brně, Zemědělská 1665/1 Černá Pole, 61300 Brno
P.č. | Označení | Popis položky | Výrobce | MJ | Mn. | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: |  | Řídící systém
Rozváděč DT1
1 |  | Univerzální regulátor podporující standardy BACnet IP, BACnet MS/TP, LonWorks, Panel-Bus, Meter-Bus, ModBus, 52 I/O, webserver, (integrované 4UI, 2AO, 4DI, 4DO), výstup pro displej |  | ks | 1 |  | 0
2 |  | Externí displej pro regulátory, montáž do dveří rozvaděče |  | ks | 1 |  | 0
3 |  | Kombinovaný IO modul - 8AI, 8AO, 12DI, 6DO (RS485), šroubové svorky |  | ks | 2 |  | 0
4 |  | Uživatelský software pro regulátory - tvorba, parametrizace |  | DB | 46 |  | 0
5 |  | Aplikační SW pro grafickou vizualizaci technologických zařízení stávajících budov (Obrazovky, trendy, přehledy…) |  | DB | 90 |  | 0
| Celkem za | Řídící systém |  |  |  |  | 0
Díl: |  | Polní instrumentace
6 |  | Detektor koncentrace CO, dvouúrovňový, napájení 230V, 2x výstupní kontakt |  | ks | 2 |  | 0
7 |  | Plovákový spínač zaplavení |  | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | Polní instrumentace |  |  |  |  | 0
Díl: |  | Rozváděče
8 | DT1 | Stávající rozváděč sříňový osazený (2000x1000x400), Pi 25kW, hlavní vypínač 63A, - výměna prvků MaR |  | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | Rozváděče |  |  |  |  | 0
Díl: |  | Montážní materiál
9 |  | Trubka instalační PVC D25mm, pevná |  | m | 5 |  | 0
10 |  | Trubka instalační PVC D25mm, ohebná |  | m | 10 |  | 0
11 |  | Žlab kabelový 62/50 včetně víka a příslušenství |  | m | 20 |  | 0
12 |  | Silový kabel, PVC, Cu jádro, 5x1,5 |  | m | 60 |  | 0
13 |  | Sdělovací kabel, PVC, Cu jádro, 2x1 |  | m | 210 |  | 0
14 |  | Sdělovací kabel, PVC, Cu jádro, 4x1 |  | m | 55 |  | 0
15 |  | Vodič CY6 |  | m | 5 |  | 0
16 |  | Elektroinstalační krabice, povrchová, plastová |  | ks | 1 |  | 0
17 |  | Kontrukce ocelová nosná |  | ks | 1 |  | 0
18 |  | Ochran. pospojování plynové kotelny, VZT |  | ks | 1 |  | 0
19 |  | Podružný pomocný materiál (železné konstrukce, držáky, hmoždinky, vruty…) |  | ks | 1 |  | 0
| Celkem za | Montážní materiál |  |  |  |  | 0
Díl: |  | Elektromontážní práce
20 |  | Trubka instalační PVC D25mm, pevná |  | m | 5 |  | 0
21 |  | Trubka instalační PVC D25mm, ohebná |  | m | 10 |  | 0
22 |  | Žlab kabelový 62/50 včetně víka a příslušenství |  | m | 20 |  | 0
23 |  | Silový kabel, PVC, Cu jádro, 5x1,5 |  | m | 60 |  | 0
24 |  | Sdělovací kabel, PVC, Cu jádro, 2x1 |  | m | 210 |  | 0
25 |  | Sdělovací kabel, PVC, Cu jádro, 4x1 |  | m | 55 |  | 0
26 |  | Vodič CY6 |  | m | 5 |  | 0
27 |  | Elektroinstalační krabice, povrchová, plastová |  | ks | 1 |  | 0
28 |  | Kontrukce ocelová nosná |  | ks | 1 |  | 0
29 |  | Montáž prvků MaR |  | ks | 7 |  | 0
30 |  | Ukončení a zapojení kabelů s vodiči do 1,5mm2 |  | ks | 10 |  | 0
31 |  | Demontáže stávajících prvků |  | hod | 10 |  | 0
32 |  | Pomocné montážní práce |  | hod | 25 |  | 0
| Celkem za | Elektromontážní práce |  |  |  |  | 0
Díl: |  | Služby
33 |  | Oživení a uvedení do provozu |  | hod | 16 |  | 0
34 |  | Test 1:1 |  | ks | 46 |  | 0
35 |  | Řízení montáží a koordinace s ostaními profesemi |  | hod | 20 |  | 0
36 |  | Výrobní projektová dokumentace |  | ks | 1 |  | 0
37 |  | Zakreslení skutečného stavu |  | ks | 1 |  | 0
38 |  | Výchozí revize elektro |  | ks | 1 |  | 0
39 |  | Doprava, zařízení staveniště, VRN… |  | soub. | 1 |  | 0
| Celkem za | Služby |  |  |  |  | 0
|  | Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
|  | DPH - 21% |  |  |  |  | 0
|  | Celková cena s DPH |  |  |  |  | 0