## Technické podmínky-specifikace
Příloha D_Technické podmínky
Název akce: | Obměna vybraných části infrastruktury
Kontaktní osoba: | Ing. Aleš Vincenc
Kontakt: | Tel.: 545132827, e-mail: vincenc@mendelu.cz
Zadavatel v rámci zakázky poptává náhradní díly k již provozovaných aktivním prvkům níže uvedených produktových a seriových čísel se kterými vyžaduje plnou kompatibilitu a zaměnitelnost z důvodu ochrany investic a hospodárnosti využití již provozovaných prvků nakoupených v nedávné době.
Požadavek
Popis: | Skříň aktivního prvku včetně zdrojů
Počet kusů: | 1
Maximální cena dodávky za kus bez DPH | 160000
Maximální cena dodávky za kus s DPH | 193600
Cena dodávky celkem bez DPH | 160000
Cena dodávky celkem vč. DPH | 193600
Technická specifikace: | Skříň páteřního aktivního prvku plně kompatibilní s páteřními směrovači a instalovatelná do prostoru po WS-C6509 (sn: SAL0744NY7K), WS-C6506-E (sn: SAL09051FUW), WS-C6509-V-E (sn: FXS1701Q1PU) a WS-C6509-V-E (sn: FXS1701Q1Q5). !!! minimálně 5 slotů na karty periferií/modulů !!! minimálně 2 sloty na karty supervisorů - výška 10 RU - plná podpora a kompatibilita s kartami WS-X6904-40G-2T, WS-X6908-10G-2T, WS-X6816-10G-2T, WS-X6816-10T-2T, WS-X6848-SFP-2T, WS-X6824-SFP-2T, WS-X6848-TX-2T, VS-S2T-10G !!! osazeno minimálně 2 zdroji 3000 W s možností rozšíření až na 4 zdroje 3000 W vyměnitelné za chodu v redundanci N+1 - osazeno ventilátory vyměnitelné za chodu zajišťující funkčnost i při výpadku (redundance N+1) !!! kapacita na slot alespoň 850 Gbit/s !!! kapacita šasi alespoň 10 Tb/s - podpora MPLS s HW akcelerací
Záruční podmínky: | minimálně 2 roky za podmínek - viz. list Záruční servis
Požadavek
Popis: | Supervisor aktivního prvku |  | http://notebooky.heureka.cz/hp-probook-4330s-xx977ea/
Počet kusů: | 1
Maximální cena dodávky za kus bez DPH | 400000
Maximální cena dodávky za kus s DPH | 484000
Cena dodávky celkem bez DPH | 400000
Cena dodávky celkem vč. DPH | 484000
Technická specifikace: | Supervisor aktivního prvku bez hardwarových a softwarových omezení plně kompatibilní se směrovači uvedenými v předchozím požadavku. - osazeno 2 ks originálni X2 moduly - osazeno 2 ks originálními SFP+ moduly !!! minimální propustnost přepínacího subsystému 2 Tb/s !!! IPv4 routing hardwarově minimálně 720 Mp/s !!! IPv6 routing hardwarově minimálně 390 Mp/s !!! L2 přepínání hardwarově minimálně 720 Mp/s - podpora MPLS a VPLS s HW akcelerací !!! podpora minimálně 4.000 VLAN !!! minimálně 128.000 MAC adres v adresní tabulce - NVRAM minimálně 4 MB !!! nejméně 3 × SFP 1 Gb/s port !!! nejméně 2 × 10 Gb/s X2 port !!! nejméně 1 × 10/100/1000 port (konzolový) pro řízení - podpora NetFlow v9 (nebo IPFIX RFC 3917, RFC 3955) a Flexible NetFlow (nebo funkčně ekvivalentní) pro IPv4 i IPv6 - podpora TCP příznaků (TCP flag) při definici "flow" v NetFlow nebo v funkčně ekvivalentním mechanismu - interpretace uživatelských CLI a TCL skriptů a jejich aktivace asynchronní událostí v systému zařízení - možnost měření a ovládání spotřeby energie připojených koncových zařízení
Záruční podmínky: | minimálně 2 roky za podmínek - viz. list Záruční servis
Požadavek
Popis: | operační systém supervisoru
Počet kusů: | 1
Maximální cena dodávky za kus bez DPH | 80000
Maximální cena dodávky za kus s DPH | 96800
Cena dodávky celkem bez DPH | 80000
Cena dodávky celkem vč. DPH | 96800
Technická specifikace: | stávající operační systém supervisoru je typu S2TAEK9N-12250SY Cisco CAT6000-VS-S2T IOS ADVANENTERPRISE SERVICES NPE - dodaný operační systém musí splňovat plnou kompatibilitu se současně používaným operačním systémem supervisoru
Záruční podmínky: | minimálně 2 roky za podmínek - viz. list Záruční servis
Požadavek
Popis: | Modul 48x 1GE SFP s lokálním přepínáním
Počet kusů: | 1
Maximální cena dodávky za kus bez DPH | 290000
Maximální cena dodávky za kus s DPH | 350900
Cena dodávky celkem bez DPH | 290000
Cena dodávky celkem vč. DPH | 350900
Technická specifikace: | SFP karta aktivního prvku plně kompatibilní s páteřními směrovači uvedenými k pořadavku "Skříň aktivního prvku včetně zdrojů" - plná hardwarová i softwarová kompatibilita s hardware v požadavku "Supervisor aktivního prvku" - podpora lokálního přepínání přímo na kartě !!! lokální přepínání o výkonu minimálně 60 Mpps pro IPv4 !!! lokální přepínání o výkonu minimálně 30 Mpps pro IPv6 !!! nejméně 48 × SFP port 1 Gb/s
Záruční podmínky: | minimálně 2 roky za podmínek - viz. list Záruční servis
Požadavek
Popis: | SFP tranciever 1000 BASE-SX
Počet kusů: | 60
Maximální cena dodávky za kus bez DPH | 640
Maximální cena dodávky za kus s DPH | 774.4
Cena dodávky celkem bez DPH | 38400
Cena dodávky celkem vč. DPH | 46464
Technická specifikace: | SFP tranciever 1000 BASE-SX OEM plně kompatibilní s páteřními směrovači uvedenými k požadavku "Skříň aktivního prvku včetně zdrojů" a kartou uvedenou v požadavku "Modul 48x 1GE SFP s lokálním přepínáním" - rychlost nejméně 1 Gb/s
Záruční podmínky: | minimálně 2 roky za podmínek - viz. list Záruční servis
Požadavek
Popis: | SFP tranciever 1000 BASE-LX
Počet kusů: | 30
Maximální cena dodávky za kus bez DPH | 680
Maximální cena dodávky za kus s DPH | 822.8
Cena dodávky celkem bez DPH | 20400
Cena dodávky celkem vč. DPH | 24684
Technická specifikace: | SFP tranciever 1000 BASE-LX OEM plně kompatibilní s páteřními směrovači uvedenými k požadavku "Skříň aktivního prvku včetně zdrojů" a kartou uvedenou v požadavku "Modul 48x 1GE SFP s lokálním přepínáním" - rychlost nejméně 1 Gb/s
Záruční podmínky: | minimálně 2 roky za podmínek - viz. list Záruční servis
Požadavek
Popis: | Optický patchkabel LC/LC MM 2 m
Počet kusů: | 40
Maximální cena dodávky za kus bez DPH | 200
Maximální cena dodávky za kus s DPH | 242
Cena dodávky celkem bez DPH | 8000
Cena dodávky celkem vč. DPH | 9680
Technická specifikace: | Optický patchkabel LC/LC - multimode - 62.5/125 síla vlákna - rychlost až 1Gbit/s - délka 2 m
Záruční podmínky: | minimálně 2 roky za podmínek - viz. list Záruční servis
Požadavek
Popis: | Optický patchkabel LC/LC SM 2 m
Počet kusů: | 20
Maximální cena dodávky za kus bez DPH | 300
Maximální cena dodávky za kus s DPH | 363
Cena dodávky celkem bez DPH | 6000
Cena dodávky celkem vč. DPH | 7260
Technická specifikace: | Optický patchkabel LC/LC - singlemode - 09/125 µ síla vlákna - rychlost až 1Gbit/s - délka 2 m
Záruční podmínky: | minimálně 2 roky za podmínek - viz. list Záruční servis
Požadavek
Popis: | Síťový modul
Počet kusů: | 1
Maximální cena dodávky za kus bez DPH | 30000
Maximální cena dodávky za kus s DPH | 36300
Cena dodávky celkem bez DPH | 30000
Cena dodávky celkem vč. DPH | 36300
Technická specifikace: | Síťový modul plně kopmatibilní se směrovačem WS-C3750X-24S-E. - možnost osazení nejméně 2 porty pro osazení SFP+ 10GbE nebo 4 porty SFP 1GbE - rychlost nejméně 2 × 10 Gb/s nebo 4 × 1 Gb/s
Záruční podmínky: | minimálně 2 roky za podmínek - viz. list Záruční servis
Požadavek
Popis: | Přístupový bod bezdrátové sítě typ A
Počet kusů: | 20
Maximální cena dodávky za kus bez DPH | 12000
Maximální cena dodávky za kus s DPH | 14520
Cena dodávky celkem bez DPH | 240000
Cena dodávky celkem vč. DPH | 290400
Technická specifikace: | Přístupový bod bezdrátové sítě bez softwarových i hardwarových omezení s centralizovaným řešením Zadavatele, provozované na kotrolérech typu AIR-CT5508-K9. - podpora rádiového pásma 2,4 a 5 GHz - podpora standardů IEEE 802.11a/b/g/n - podpora alespoň 3×4 MIMO, 3 prostorové streamy !!! minimálně 8 inzerovaných SSID - detekce a monitorování problémů WLAN - podpora přepojení klientů z pásma 2,4 GHz do pásma 5 GHz - integrované antény součástí přístupového bodu pro obě pásma - možnost uzamčení k okolním pevným částem - ethernetové rozhraní 10/100/1000 Mb/s - podpora PoE napájení dle standardu IEEE 802.3af - podpora seriové konzole, Telnet a SSH
Záruční podmínky: | minimálně 2 roky za podmínek - viz. list Záruční servis
Požadavek
Popis: | Přístupový bod bezdrátové sítě typ B
Počet kusů: | 30
Maximální cena dodávky za kus bez DPH | 8000
Maximální cena dodávky za kus s DPH | 9680
Cena dodávky celkem bez DPH | 240000
Cena dodávky celkem vč. DPH | 290400
Technická specifikace: | Přístupový bod bezdrátové sítě bez softwarových i hardwarových omezení s centralizovaným řešením Zadavatele, provozované na kotrolérech typu AIR-CT5508-K9. - podpora rádiového pásma 2,4 a 5 GHz - podpora standardů IEEE 802.11a/b/g/n - podpora alespoň 3×3 MIMO, 2 prostorové streamy !!! minimálně 8 inzerovaných SSID - detekce a monitorování problémů WLAN - podpora přepojení klientů z pásma 2,4 GHz do pásma 5 GHz - integrované antény součástí přístupového bodu pro obě pásma - možnost uzamčení k okolním pevným částem - ethernetové rozhraní 10/100/1000 Mb/s - podpora PoE napájení dle standardu IEEE 802.3af - podpora seriové konzole, Telnet a SSH
Záruční podmínky: | minimálně 2 roky za podmínek - viz. list Záruční servis
Celková cena bez DPH: |  | 1512800
Celková cena s DPH: |  | 1830488

## Záruční servis
Požadavky Zadavatele na záruku a technickou podporu
* Uchazeč poskytne Zadavateli po dobu trváni podpory všechny relevantní SW releases a verze SW nabízené výrobcem tak, aby dodané řešení vyhovovalo zadáni Zadavatele a fungovalo bez závad. Uchazeč se zároveň zavazuje informovat Zadavatele o nových SW verzích a funkčnostech, které mohou rozšiřovat dodané řešení způsobem, který Zadavatel shledá ve shodě s potřebami dalšího rozvoje dodaného řešení. Uchazeč se dále zavazuje získat potřebné SW produkty legálním způsobem za podmínek stavených výrobcem zařízení.
* Uchazeč je povinen doložit, že v případě závady na dodaných zařízeních, kterou není Uchazeč schopen sám odstranit je možné tuto závadu eskalovat přímo k výrobci zařízení. Zároveň je Uchazeč povinen zajistit Zadavateli přistup k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje.
* Uchazeč je povinen zajistit dostupnost náhradních dílů od výrobce a dostupnost vlastní podpory pro dodané řešení za uvedených podmínek specifikovaných Zadavatelem.
* Podporu a dostupnost náhradních dílů Zadavatel požaduje po dobu min. 3 let.
* Uchazeč je povinen Zadavateli poskytovat službu telefonické pomoci (Hot-line) a to nepřetržitě 24 hodin denně, při řešení problémů a závad, které se vyskytnou na zařízeních obsažených v dodávce.
* Uchazeč je povinen Zadavateli zajistit odstranění závady na dodaných dílech a zařízeních, a to takto: - nepřetržitě v pracovní dny v čase od 8:00 do 16:00 h, - zahájení servisních prácí na zařízení do maximálně 24 hodin od nahlášení závady, - zajistí odstranění závady nejpozději do 2 pracovních dnů od nahlášení závady, - v případě, že závadu nelze ve výše uvedeném termínu odstranit zajistí poskytovatel náhradní řešení, například výměnou prvku za jiný. V případě nedodržení uvedených podmínek je Uchazeč povinen zaplatit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou hodinu zprodlení.
* Cena za první rok uvedené podpory bude součástí ceny dodávky zařízení.
* Uchazeč je po dobu záruky povinen 2× ročně provést preventivní servisní prohlídku dodaných dílů v sídle Zadavatele. Součástí této prohlídky bude kontrola funkčnosti, otestování a vyčištění.
* Uchazeč zajistí seznámení zástupců Zadavatele a jejich proškolení pro práci s nástroji pro centrální správu, s funkcemi administrátorského přístupu k nástrojům jednotlivých funkcí, se zabezpečeným přístupem pro vzdálenou správu jednotlivých komponent (https, ssh), s grafickým rozhraním pro správu jednotlivých komponent řešení, s nástroji pro hromadné a dávkové konfigurace a s nástroji pro monitorování technických parametrů systému.
* Všechna dodaná síťová zřízení musí být 100% kompatibilní se zařízením používaným v současné době a odpovídat užívaným standardům Zadavatele.
* Uchazeč je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení zastoupení výrobce o určení dodávaného HW (seznamu sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh a koncového zákazníka Mendelova univerzita v Brně, pokud o to Zadavatel požádá. Zadavatel požaduje originální a nové zařízení, licencované ve jménu zákazníka tak, aby bylo možné eskalovat případné závady na technickou podporu výrobce.
* Uchazeč je povinnen poskytnout součinnost při zahoření všech prvků a hardwarovém osazování a propojení modulárních aktivních prvků do stávajících technologií. Součinností se rozumí doručení zboží na adresu Zadavatele a osobní účast při instalaci. Zadavatel požaduje, aby před dodáním všechna zařízení byla Uchazečem vyzkoušena v provozu po dobu alespoň 24 hod.