## List1
Příloha technická specifikace a podmínky Účastník je povinen vyplnit všechna žlutě podbarvená pole
Popis minimální požadované technické a funkční specifikace Nabídky účastníků musí splňovat všechny níže uvedené parametry. Nabízený přístroj musí vyhovět minimálně zadavatelem stanovené požadované specifikaci. |  | Kritérium je splněno dle požadovaného parametru (dodavatel uvede souhlasný výrok "ANO"), dodavatel může přidat i přesný parametr nabízeného přístroje nebo odkaz na ověřitelný zdroj Vyjádřením "ANO" se rozumí fyzická přítomnost funkce nebo dílu v zařízení, popřípadě ostatních funkčních celcích, v celém rozsahu dle popisu daného dílu či funkce. Není přípustné, aby instalování jedné funkce nebo dílu fyzicky vylučovalo instalování a neomezenou funkčnost jiné požadované funkce či dílu.
(Název předmětu plnění)
Komerční název nabízeného produktu: |  | Vyplní dodavatel
Parametr č. | Popis parametru:
1 | stanovení intenzity fotosyntézy (µmol.m-2.s-1) - široká listová komůrka | ANO/NE
2 | měření fotosynteticky aktivní radiace dopadající na list (PAR) | ANO/NE
3 | stanovení intenzity transpirace (mmol.m-2.s-1) | ANO/NE
4 | stanovení vodivosti průduchů (mmol.m-2.s-1) | ANO/NE
5 | rozsah měření CO2 0 - 2000 ppm | ANO/NE
6 | čas odezvy senzoru max. 18 s | ANO/NE
7 | hmotnost konzole max. 2,5 kg | ANO/NE
8 | LCD ovládací display | ANO/NE
9 | paměť min. 30 GB | ANO/NE
10 | provoz min. 9 hodin na jedno nabití integrované baterie | ANO/NE
11 | autorizovaný servis v ČR | ANO/NE
12 | návod k použití v českém nebo anglickém jazyce | ANO/NE
13 | záruční doba alespoň 24 měsíců | ANO/NE
Podpis osoby oprávněné zavazovat účastníka:
…..................................
jméno, funkce